## Site_EPSM-Allonnes
ETABLISSEMENT : |  | SITE : EPSM-ALLONNES
Désignation |  | Notes
Locaux techniques
| Quantités | 28
| Locaux techniques principaux (y compris local PABX) : | 3 : 2 salles serveurs, 1 local autocom et arrivées
| Etat général du local | Propres
| Réserve de place | Oui
| Sécurisation (accès, incendie) | Oui accès et incendie
| Climatisation | Oui
| Réseau électrique secouru / onduleur | Les 3 locaux sont secourus et ondulés
| Nombre de baies | 2 baies (passive/active)
| Urbanisation (état : bon, moyen, médiocre, …) | Globalement bon, les baies ont été changées et réorganisées
| Locaux techniques secondaires : | 25
| Etat général du local | Propres
| Réserve de place | Oui
| Sécurisation (accès, incendie) | Baies fermées à clef et dans des locaux techniques dédiés et fermés
| Climatisation | Non
| Réseau électrique secouru / onduleur | Site Allonnes secouru, toutes les baies sont ondulées localement
| Nombre de baies ou coffret | 1
| Urbanisation (état : bon, moyen, médiocre, …) | Globalement bon, les baies ont été changées et réorganisées
| Disponibilité (état : saturé, …) | Disponibles
Téléphonie
| Entrée opérateur (type et localisation) | Trunk SIP 60 canaux - Site ALLONNES
| PABX (marque/modèle et localisation) | IPBX Mitel MiVoice 5000 - 12 sites, 1 région, 21 opérateurs, 1272 abonnés
| Version PABX | Mitel Manager - R35 SP4 E0100 - MITEL R6.5
| Version plateforme de gestion | MiVoice 5000 Manager Client
| Point sur les réadossement PABX, plateforme de gestion et écosystème | Sous maintenance matériel et logiciel
| Solution virtualisée ? | Oui
Station d'énergie (marque/modèle et autonomie)
| Câblage pour la téléphonie (SYT/CAD, RJ45) | RJ45
| Serveur de notification (marque/modèle/version) | ASCOM
| Couplage d'Appels Malades, antifugue | Oui pour le site Prémartine du Mans
| Couplage d'Alarme Technique (GTB/GTC, …) | Oui pour le site du CMP de La Flèche
| Plan blanc | Non activé
Nombre de postes analogiques
Nombre de postes numériques
Nombre de postes IP y portier Sip
Si poste IP, chiffrement ?
| Nombre de postes opérateurs (type PO/PC ou poste) | 2
Equipements analogiques autres (fax, portier, ascenceurs, …)
Nombre de postes mobile DECT
Nombre de bornes DECT (préciser technologie)
| Nombre de postes mobile VoWifi | 0
| Nombre de bornes Wifi | 156 bornes actives
| Taxation type hospitalière résidents (marque/modèle/version) | Non
| Autres applications (reconnaissance vocale, …) (marque/modèle/version) | Sans rapport
| Autres observations | Nombre de borne Ascom DECT TDM : 77 Nombre de borne Ascom DECT IP : 59
Serveurs informatiques et techniques (si virtualisation existante ou à venir)
| Description | Virtuels
Physiques
Autres observations
Infrastructure Lan si ToIP
| Commutation serveurs | HP / ARUBA
Commutation cœur
Commutation d'acccès
| Plateforme de management | IMC
Réadossement logiciel et échéance
| Autres observations | Pas de maintenance constructeur. Garantie constructeur seulement.
Infrastructure Wifi
| Contrôleurs (physique/virtuel, marque/modèle et version) | 2 ctrl maître/esclave ARUBA 7210 V 6.5.4.7
| Bornes (type, marque/modèle et version) | ARUBA 305/205/93/RAP-3WN
| Plateforme de management | Ctrl ARUBA
| Portail captif (marque/modèle et version) | Non déployé
| Réadossement logiciel et échéance | 2022-07-01
Autres observations
Sécurité
| Prise de main de distance, principe | Dameware Remote Ctrl / RDS
Outils utilisés (marque/modèle/version)
Réadossement logiciel et échéance
Autres observations
Prestataires
| Téléphonie (Société, échéance, SLA et HO et HNO, périmètre exemple les terminaux) | Maintenance téléphonie SPIE ICS
Lan (Société, échéance, SLA et HO et HNO, périmètre exemple commutation d'accès)
Wifi (Société, échéance, SLA et HO et HNO, périmètre exemple les AP)
Sécurité (Société, échéance, SLA et HO et HNO)
| Autres observations | Maintenance Actuelle: • 29 sites dont 5 sites à sommeil et Allonnes en 7/7 - 24/24 • L’infrastructure globale MITEL (souscription SWA annuelle) • Gestionnaire d'alarmes ASCOM (réadossement annuel)
Accès opérateurs
factures ou code extranet chez opérateurs en place
Observations commentaires

## Périmètre mai 2019
1

## Extraction_Juin_2021_V2-EnCours
AnnuAbo | AnnuAbo2 | ClearTProg | Place | ModelePoste_0 | AdresseIP_0 | PortRTP_0 | LoisCodage_0
5650 | 5650 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 172.19.1.251 | 10802 | G711-GSM
7913 | 7913 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 172.19.136.11 | 19548 | G711-G729
7820 | 7820 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 172.19.136.11 | 19544 | G711-G729
7902 | 7902 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 172.19.136.12 | 30410 | G711-G729
7622 | 7622 |  | SERVEURCOM | SIP
7625 | 7625 |  | SERVEURCOM | SIP
7919 | 7919 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 172.19.136.12 | 30418 | G711-G729
7922 | 7922 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 172.19.136.12 | 30416 | G711-G729
7930 | 7930 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 172.19.136.13 | 19980 | G711-G729
7917 | 7917 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 172.19.136.14 | 20304 | G711-G729
7916 | 7916 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 172.19.136.15 | 20428 | G711-G729
7915 | 7915 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 172.19.136.17 | 20648 | G711-G729
7918 | 7918 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 172.19.136.17 | 20642
4001 | 4001 |  | SAINT CALAIS | SIP | 172.19.138.10 | 5004 | G711
4003 | 4003 |  | SAINT CALAIS | SIP | 172.19.138.10 | 5004 | G711
3502 | 3502 |  | SABLE | SIP | 172.19.140.10 | 19906 | G711-G729
3504 | 3504 |  | SABLE | SIP | 172.19.140.10 | 20406 | G711-G729
3509 | 3509 |  | SABLE | SIP | 172.19.140.10 | 20640 | G711-G729
3514 | 3514 |  | SABLE | SIP | 172.19.140.10 | 20712 | G711-G729
4500 | 4500 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP | 172.19.141.10 | 16792 | G711-G729
4501 | 4501 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP | 172.19.141.10 | 16654 | G711-G729
4502 | 4502 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP | 172.19.141.10 | 16864 | G711-G729
4503 | 4503 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP | 172.19.141.10 | 16874 | G711-G729
6401 | 6401 |  | OYON | SIP
4504 | 4504 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP | 172.19.141.10 | 16882 | G711-G729
4505 | 4505 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP | 172.19.141.10 | 16786 | G711-G729
6761 | 6761 |  | LA FERTE BERNARD | SIP | 172.19.142.10 | 18800 | G711-G729
6762 | 6762 |  | LA FERTE BERNARD | SIP | 172.19.142.10 | 18714 | G711-G729
6763 | 6763 |  | LA FERTE BERNARD | SIP | 172.19.142.10 | 18798 | G711-G729
6764 | 6764 |  | LA FERTE BERNARD | SIP | 172.19.142.10 | 18674 | G711-G729
6765 | 6765 |  | LA FERTE BERNARD | SIP | 172.19.142.10 | 18710 | G711-G729
4300 | 4300 |  | LA FERTE BERNARD PIJ | SIP | 172.19.143.10 | 5004 | G711-G729
4301 | 4301 |  | LA FERTE BERNARD PIJ | SIP | 172.19.143.10 | 5004 | G711-G729
4102 | 4102 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.10 | 19448 | G711-G729
4104 | 4104 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.10 | 19460 | G711-G729
4105 | 4105 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.10 | 19390 | G711-G729
4106 | 4106 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.10 | 19312 | G711-G729
4107 | 4107 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.10 | 19422 | G711-G729
4108 | 4108 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.10 | 19388 | G711-G729
4109 | 4109 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.10 | 19408 | G711-G729
4110 | 4110 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.11 | 19998 | G711-G729
4113 | 4113 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.11 | 19934 | G711-G729
4114 | 4114 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.11 | 19862 | G711-G729
4115 | 4115 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.11 | 19972 | G711-G729
4116 | 4116 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.11 | 19956 | G711-G729
4119 | 4119 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.11 | 19822 | G711-G729
4112 | 4112 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.30 | 40000
4120 | 4120 |  | LA FLECHE | SIP | 172.19.144.30 | 5004 | G711
6499 | 6499 |  | OYON | SIP
4700 | 4700 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP | 172.19.145.10 | 17102 | G711-G729
6814 | 6814 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP
4702 | 4702 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP | 172.19.145.10 | 17106 | G711-G729
7500 | 7500 |  | IDTF | SIP | 172.19.146.10 | 20290 | G711-G729
7501 | 7501 |  | IDTF | SIP | 172.19.146.10 | 20284 | G711-G729
7502 | 7502 |  | IDTF | SIP | 172.19.146.10 | 20184 | G711-G729
7503 | 7503 |  | IDTF | SIP | 172.19.146.10 | 20100 | G711-G729
7504 | 7504 |  | IDTF | SIP | 172.19.146.10 | 19022 | G711-G729
7217 | 7217 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.147.11 | 23132 | G711-G729
7713 | 7713 |  | ARTIMON | SIP | 172.19.147.11 | 23144 | G711-G729-
7714 | 7714 |  | ARTIMON | SIP | 172.19.147.14 | 17432 | G711-G729
6024 | 6024 |  | PREMARTINE | SIP | 172.19.203.10 | 18666 | G711-G729
6038 | 6038 |  | PREMARTINE | SIP | 172.19.203.11 | 16896 | G711-G729
6001 | 6001 |  | PREMARTINE | SIP | 172.19.203.12 | 18596 | G711-G729
6005 | 6005 |  | PREMARTINE | SIP | 172.19.203.12 | 18594 | G711-G729
6036 | 6036 |  | PREMARTINE | SIP | 172.19.203.13 | 17160
6037 | 6037 |  | PREMARTINE | SIP | 172.19.203.14 | 23346 | G711-G729
6407 | 6407 |  | OYON | SIP | 172.19.210.10 | 19966 | G711-G729
6408 | 6408 |  | OYON | SIP | 172.19.210.10 | 19634 | G711-G729
6409 | 6409 |  | OYON | SIP | 172.19.210.10 | 20006 | G711-G729
6422 | 6422 |  | OYON | SIP | 172.19.210.10 | 19990 | G711-G729
6423 | 6423 |  | OYON | SIP | 172.19.210.10 | 20004 | G711-G729
6426 | 6426 |  | OYON | SIP | 172.19.210.10 | 19652 | G711-G729
3002 | 3002 |  | OYON | SIP | 172.19.210.11 | 27308 | G711-G729
6400 | 6400 |  | OYON | SIP | 172.19.210.11 | 26104 | G711-G729
6404 | 6404 |  | OYON | SIP | 172.19.210.11 | 27124 | G711-G729
6411 | 6411 |  | OYON | SIP | 172.19.210.11 | 27416 | G711-G729
6414 | 6414 |  | OYON | SIP | 172.19.210.11 | 27414 | G711-G729
6421 | 6421 |  | OYON | SIP | 172.19.210.11 | 27278 | G711-G729
6427 | 6427 |  | OYON | SIP | 172.19.210.11 | 27240 | G711-G729
4400 | 4400 |  | MAMERS | SIP
4401 | 4401 |  | MAMERS | SIP
4402 | 4402 |  | MAMERS | SIP
4403 | 4403 |  | MAMERS | SIP
6413 | 6413 |  | OYON | SIP | 172.19.210.12 | 18872 | G711-G729
6416 | 6416 |  | OYON | SIP | 172.19.210.12 | 18868 | G711-G729
6418 | 6418 |  | OYON | SIP | 172.19.210.12 | 18828 | G711-G729
6420 | 6420 |  | OYON | SIP | 172.19.210.12 | 18874 | G711-G729
6425 | 6425 |  | OYON | SIP | 172.19.210.12 | 18842 | G711-G729
8658 | 8658 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 172.19.210.12 | 18572 | G711-G729
6800 | 6800 |  | SIICUM | SIP | 172.19.210.13 | 29034 | G711-G729
6402 | 6402 |  | OYON | SIP | 172.19.210.13 | 28886 | G711-G729
6410 | 6410 |  | OYON | SIP | 172.19.210.13 | 29016 | G711-G729
6415 | 6415 |  | OYON | SIP | 172.19.210.13 | 29024 | G711-G729
6417 | 6417 |  | OYON | SIP | 172.19.210.13 | 27104 | G711-G729
6424 | 6424 |  | OYON | SIP | 172.19.210.13 | 29026 | G711-G729
4861 | 4861 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 172.19.210.13 | 24764 | G711-G729
6807 | 6807 |  | SIICUM | SIP | 172.19.210.14 | 16788 | G711-G729
6813 | 6813 |  | SIICUM | SIP | 172.19.210.14 | 16796 | G711-G729
6816 | 6816 |  | SIICUM | SIP | 172.19.210.14 | 16692 | G711-G729
3001 | 3001 |  | OYON | SIP | 172.19.210.201 | 10800 | G711-GSM
6403 | 6403 |  | OYON | SIP | 172.19.210.30 | 5004 | G711
6406 | 6406 |  | OYON | SIP | 172.19.210.30 | 5004 | G711
6308 | 6308 |  | JAMES PRADIER | SIP | 172.19.214.12 | 19088 | G711-G729
6323 | 6323 |  | JAMES PRADIER | SIP | 172.19.214.12 | 19092 | G711-G729
6803 | 6803 |  | HENRI LEFEUVRE | SIP | 172.19.216.10 | 21926 | G711-G729
6802 | 6802 |  | BOURG BELE | SIP | 172.19.216.10 | 22830 | G711-G729
6804 | 6804 |  | BOURG BELE | SIP | 172.19.216.10 | 22826 | G711-G729
6766 | 6766 |  | LA FERTE BERNARD | SIP
6801 | 6801 |  | BOURG BELE | SIP | 172.19.216.11 | 18920 | G711-G729
6805 | 6805 |  | BOURG BELE | SIP | 172.19.216.11 | 18916 | G711-G729
6809 | 6809 |  | BOURG BELE | SIP | 172.19.216.11 | 18760 | G711-G729
6810 | 6810 |  | BOURG BELE | SIP | 172.19.216.11 | 18436 | G711-G729
6815 | 6815 |  | BOURG BELE | SIP | 172.19.216.11 | 18756 | G711-G729
7101 | 7101 |  | GAZONFIER | SIP | 172.19.222.10 | 5006 | G711
7102 | 7102 |  | GAZONFIER | SIP | 172.19.222.10 | 5004 | G711
7103 | 7103 |  | GAZONFIER | SIP | 172.19.222.10 | 5004 | G711
6404 | 6404 |  | HENRI LEFEUVRE | SIP |  |  | 192.168.119.22
6408 | 6408 |  | HENRI LEFEUVRE | SIP |  |  | 192.168.119.22
6414 | 6414 |  | HENRI LEFEUVRE | SIP |  |  | 192.168.119.22
6416 | 6416 |  | HENRI LEFEUVRE | SIP |  |  | 192.168.119.22
7104 | 7104 |  | GAZONFIER | SIP | 172.19.222.10 | 5004 | G711
7105 | 7105 |  | GAZONFIER | SIP | 172.19.222.10 | 5004 | G711
7106 | 7106 |  | GAZONFIER | SIP | 172.19.222.10 | 5004 | G711
7108 | 7108 |  | GAZONFIER | SIP | 172.19.222.10 | 5004 | G711
7219 | 7219 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.10 | 21326 | G711-G729
7232 | 7232 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.10 | 21376 | G711-G729
7207 | 7207 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30566 | G711-G729
7208 | 7208 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30518
7209 | 7209 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30598 | G711-G729
7210 | 7210 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30500 | G711-G729
7211 | 7211 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30568
7213 | 7213 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30578 | G711-G729
7216 | 7216 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30606 | G711-G729
7228 | 7228 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30502 | G711-G729
4600 | 4600 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP
4601 | 4601 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP
4602 | 4602 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP
7237 | 7237 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30632 | G711-G729
7243 | 7243 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30636 | G711-G729
7244 | 7244 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30630 | G711-G729
7245 | 7245 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30514 | G711-G729
7248 | 7248 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30626 | G711-G729
7201 | 7201 |  | CHAIGNEAU | SIP
7202 | 7202 |  | CHAIGNEAU | SIP
7203 | 7203 |  | CHAIGNEAU | SIP
7204 | 7204 |  | CHAIGNEAU | SIP
7205 | 7205 |  | CHAIGNEAU | SIP
7250 | 7250 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.11 | 30616 | G711-G729
7224 | 7224 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.12 | 21444 | G711-G729
7227 | 7227 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.12 | 21478 | G711-G729
7229 | 7229 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.12 | 21496 | G711-G729
7235 | 7235 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.12 | 21502 | G711-G729
7249 | 7249 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.12 | 21500 | G711-G729
7230 | 7230 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.13 | 21046
7241 | 7241 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.13 | 21038 | G711-G729
7251 | 7251 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.13 | 21044 | G711-G729
7206 | 7206 |  | CHAIGNEAU | SIP | 172.19.225.30 | 5004 | G711
6314 | 6314 |  | JAMES PRADIER | SIP | 192.168.119.21 | 30582 | G711-G729
3003 | 3003 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 27134 | G711-G729
3101 | 3101 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 25582 | G711-G729
3103 | 3103 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30188 | G711-G729
7221 | 7221 |  | CHAIGNEAU | SIP
3141 | 3141 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30524 | G711-G729
7223 | 7223 |  | CHAIGNEAU | SIP
3236 | 3236 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30378 | G711-G729
7225 | 7225 |  | CHAIGNEAU | SIP
3494 | 3494 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30294 | G711-G729
3604 | 3604 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 25670 | G711-G729
5122 | 5122 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30504 | G711-G729
5131 | 5131 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30198 | G711-G729
5154 | 5154 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30596 | G711-G729
7231 | 7231 |  | CHAIGNEAU | SIP
5172 | 5172 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 28612 | G711-G729
5179 | 5179 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 29436 | G711-G729
7234 | 7234 |  | CHAIGNEAU | SIP
5201 | 5201 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30584 | G711-G729
7236 | 7236 |  | CHAIGNEAU | SIP
5205 | 5205 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30592 | G711-G729
5247 | 5247 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 29582 | G711-G729
7239 | 7239 |  | CHAIGNEAU | SIP
7240 | 7240 |  | CHAIGNEAU | SIP
5253 | 5253 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 29530 | G711-G729
7242 | 7242 |  | CHAIGNEAU | SIP
5266 | 5266 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30472 | G711-G729
5267 | 5267 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30536 | G711-G729
5274 | 5274 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30594 | G711-G729
7247 | 7247 |  | CHAIGNEAU | SIP
5278 | 5278 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 29456 | G711-G729
5283 | 5283 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 29058 | G711-G729
5291 | 5291 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30568 | G711-G729
5606 | 5606 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 24902 | G711-G729
7252 | 7252 |  | CHAIGNEAU | SIP
5623 | 5623 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 29928 | G711-G729
5625 | 5625 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30586 | G711-G729
5626 | 5626 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30566 | G711-G729
8105 | 8105 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 21730
8106 | 8106 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 29982 | G711-G729
8109 | 8109 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30506 | G711-G729
8112 | 8112 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30604 | G711-G729
8116 | 8116 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 29750 | G711-G729
8118 | 8118 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30544 | G711-G729
3000 | 3000 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8133 | 8133 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 26958 | G711-G729
8137 | 8137 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 28842 | G711-G729
3007 | 3007 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8145 | 8145 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 28876 | G711-G729
8160 | 8160 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30002 | G711-G729
3012 | 3012 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8193 | 8193 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30606 | G711-G729
8199 | 8199 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30256 | G711-G729
8223 | 8223 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30152 | G711-G729
8238 | 8238 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30502 | G711-G729
8241 | 8241 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 24844 | G711-G729
8264 | 8264 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30598 | G711-G729
8281 | 8281 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30500 | G711-G729
8290 | 8290 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30296 | G711-G729
3106 | 3106 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8291 | 8291 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30574 | G711-G729
8293 | 8293 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 26090 | G711-G729
8307 | 8307 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30138 | G711-G729
8372 | 8372 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30588 | G711-G729
8426 | 8426 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 29970 | G711-G729
8433 | 8433 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 29386
8460 | 8460 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30608 | G711-G729
8479 | 8479 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30526 | G711-G729
8486 | 8486 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 27394 | G711-G729
8521 | 8521 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30570 | G711-G729
8528 | 8528 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 26424 | G711-G729
3203 | 3203 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8545 | 8545 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30546 | G711-G729
8547 | 8547 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30498 | G711-G729
8548 | 8548 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30382 | G711-G729
8549 | 8549 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 29768 | G711-G729
8550 | 8550 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 23682 | G711-G729
8551 | 8551 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 29230 | G711-G729
8578 | 8578 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30538 | G711-G729
8637 | 8637 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 21058 | G711-G729
3302 | 3302 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
3303 | 3303 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
3304 | 3304 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
3305 | 3305 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8802 | 8802 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 30516 | G711-G729
3308 | 3308 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8850 | 8850 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 28992 | G711-G729
8851 | 8851 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.21 | 24060 | G711-G729
6035 | 6035 |  | PREMARTINE | SIP | 192.168.119.22 | 40000
6040 | 6040 |  | PREMARTINE | SIP | 192.168.119.22 | 40000
3464 | 3464 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
6412 | 6412 |  | OYON | SIP | 192.168.119.22 | 40000
7914 | 7914 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 192.168.119.22 | 40000
7921 | 7921 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 192.168.119.22 | 40000
7926 | 7926 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 192.168.119.22 | 40000
5604 | 5604 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.22 | 40000
7802 | 7802 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.22 | 40000
4103 | 4103 |  | LA FLECHE | SIP | 192.168.119.22 | 40000
3622 | 3622 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
4118 | 4118 |  | LA FLECHE | SIP | 192.168.119.22 | 40000
4701 | 4701 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP | 192.168.119.22 | 40000
4703 | 4703 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP | 192.168.119.22 | 40000
4704 | 4704 |  | CHATEAU DU LOIR | SIP | 192.168.119.22 | 40000
7212 | 7212 |  | CHAIGNEAU | SIP | 192.168.119.22 | 40000
7214 | 7214 |  | CHAIGNEAU | SIP | 192.168.119.22 | 40000
7215 | 7215 |  | CHAIGNEAU | SIP | 192.168.119.22 | 40000
3720 | 3720 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
7220 | 7220 |  | CHAIGNEAU | SIP | 192.168.119.22 | 40000
7222 | 7222 |  | CHAIGNEAU | SIP | 192.168.119.22 | 40000
7226 | 7226 |  | CHAIGNEAU | SIP | 192.168.119.22 | 40000
4863 | 4863 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
4866 | 4866 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
4868 | 4868 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
7233 | 7233 |  | CHAIGNEAU | SIP | 192.168.119.22 | 40000
7238 | 7238 |  | CHAIGNEAU | SIP | 192.168.119.22 | 40000
3102 | 3102 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 25788 | G711-G729
5116 | 5116 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
3105 | 3105 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 23466
3107 | 3107 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32316 | G711-G729
3159 | 3159 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32358 | G711-G729
3184 | 3184 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32376 | G711-G729-
3191 | 3191 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 31964 | G711-G729
3284 | 3284 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 40000
3295 | 3295 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32006 | G711-G729
3307 | 3307 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32440 | G711-G729
3318 | 3318 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 23762 | G711-G729
3383 | 3383 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32366 | G711-G729
3470 | 3470 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 26284 | G711-G729
3473 | 3473 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32064 | G711-G729
3602 | 3602 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32244 | G711-G729
3626 | 3626 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32392 | G711-G729
3663 | 3663 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32420 | G711-G729
3719 | 3719 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 31906 | G711-G729
3721 | 3721 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32286 | G711-G729
5157 | 5157 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 22038 | G711-G729
5160 | 5160 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 31702 | G711-G729
5167 | 5167 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32342 | G711-G729
5198 | 5198 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32446 | G711-G729
5200 | 5200 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32180 | G711-G729
5230 | 5230 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 31854 | G711-G729
5236 | 5236 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32438 | G711-G729
5238 | 5238 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 40000
5239 | 5239 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32428 | G711-G729
5240 | 5240 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32410 | G711-G729
5241 | 5241 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 30554 | G711-G729
5266 | 5266 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 40000
5612 | 5612 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32114 | G711-G729
5619 | 5619 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32284 | G711-G729
5627 | 5627 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32396 | G711-G729
8020 | 8020 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32292 | G711-G729
8039 | 8039 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 40000
8091 | 8091 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 26238 | G711-G729
8103 | 8103 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32218 | G711-G729
8113 | 8113 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32412 | G711-G729
8114 | 8114 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 19308 | G711-G729
5252 | 5252 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8115 | 8115 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 28542 | G711-G729
8117 | 8117 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 27408 | G711-G729
8132 | 8132 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 40000
8134 | 8134 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 29354 | G711-G729
8141 | 8141 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 26040 | G711-G729
8157 | 8157 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32394 | G711-G729
8159 | 8159 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 31912 | G711-G729
8184 | 8184 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32364 | G711-G729
8185 | 8185 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 40000
8187 | 8187 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 20020 | G711-G729
5299 | 5299 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
5300 | 5300 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8221 | 8221 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32444 | G711-G729
8236 | 8236 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 30592 | G711-G729
8237 | 8237 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32408 | G711-G729
8239 | 8239 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 22410 | G711-G729
8269 | 8269 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 40000
8289 | 8289 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 31594 | G711-G729
8294 | 8294 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 31442 | G711-G729
8304 | 8304 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32368 | G711-G729
8369 | 8369 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 21260 | G711-G729
8384 | 8384 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32362 | G711-G729
8414 | 8414 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 40000
8428 | 8428 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32204 | G711-G729
8429 | 8429 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32254 | G711-G729
8435 | 8435 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32268 | G711-G729
5645 | 5645 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8458 | 8458 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32416 | G711-G729
8459 | 8459 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 31148 | G711-G729
8476 | 8476 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 40000
8515 | 8515 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32414 | G711-G729
8527 | 8527 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32442 | G711-G729
8530 | 8530 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32390 | G711-G729
8532 | 8532 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 20386 | G711-G729
8537 | 8537 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 25566 | G711-G729
8102 | 8102 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8543 | 8543 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32288
8104 | 8104 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8729 | 8729 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.22 | 32384 | G711-G729
8186 | 8186 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.23 | 29202 | G711-G729
3030 | 3030 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29866 | G711-G729
3147 | 3147 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29916 | G711-G729
8110 | 8110 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
3148 | 3148 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29946 | G711-G729
3150 | 3150 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29584 | G711-G729
3317 | 3317 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29950 | G711-G729
3392 | 3392 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29608 | G711-G729
3676 | 3676 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 24878 | G711-G729
3767 | 3767 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 22210 | G711-G729
5100 | 5100 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29886 | G711-G729
5108 | 5108 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29862 | G711-G729
5126 | 5126 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29654 | G711-G729
5136 | 5136 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29814 | G711-G729
5170 | 5170 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29934 | G711-G729
5177 | 5177 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29218 | G711-G729
5222 | 5222 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29726 | G711-G729
8124 | 8124 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8125 | 8125 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
5224 | 5224 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 25154 | G711-G729
5229 | 5229 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29132 | G711-G729
5232 | 5232 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 28354 | G711-G729
5244 | 5244 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 28488 | G711-G729
5249 | 5249 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29908 | G711-G729
5272 | 5272 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29944 | G711-G729
5613 | 5613 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29852 | G711-G729
8128 | 8128 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29382 | G711-G729
8146 | 8146 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29948 | G711-G729
8147 | 8147 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29358 | G711-G729
8153 | 8153 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29924 | G711-G729
8163 | 8163 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29914 | G711-G729
8164 | 8164 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29738 | G711-G729
8170 | 8170 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 24994 | G711-G729
8203 | 8203 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29274 | G711-G729
8204 | 8204 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 23436 | G711-G729
8233 | 8233 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29816 | G711-G729
8235 | 8235 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29850 | G711-G729
8250 | 8250 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29770 | G711-G729
8266 | 8266 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 25942 | G711-G729
8270 | 8270 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29920 | G711-G729
8295 | 8295 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 28818 | G711-G729
8296 | 8296 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 24018 | G711-G729
8172 | 8172 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8175 | 8175 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8178 | 8178 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8297 | 8297 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 23246 | G711-G729
8298 | 8298 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 23156 | G711-G729
8299 | 8299 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 28956 | G711-G729
8317 | 8317 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29660 | G711-G729
8328 | 8328 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29628 | G711-G729
8381 | 8381 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29842 | G711-G729
8430 | 8430 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 23696 | G711-G729
8200 | 8200 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8431 | 8431 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29838 | G711-G729
8432 | 8432 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29684 | G711-G729
8457 | 8457 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 26124 | G711-G729
8206 | 8206 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8462 | 8462 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 31120 | G711-G729
8214 | 8214 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8474 | 8474 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29648 | G711-G729
8220 | 8220 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8475 | 8475 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 27916 | G711-G729
8500 | 8500 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 28636 | G711-G729
8501 | 8501 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 28862 | G711-G729
8503 | 8503 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 28206 | G711-G729
8546 | 8546 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29432 | G711-G729
8617 | 8617 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29786 | G711-G729
8638 | 8638 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 25726 | G711-G729
8667 | 8667 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 28282 | G711-G729
8677 | 8677 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29544 | G711-G729
8707 | 8707 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 27034 | G711-G729
8714 | 8714 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 25596 | G711-G729
8717 | 8717 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29888 | G711-G729
8753 | 8753 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 31876 | G711-G729
8248 | 8248 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8754 | 8754 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29722 | G711-G729
8760 | 8760 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29952 | G711-G729
8761 | 8761 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29906 | G711-G729
8762 | 8762 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29520 | G711-G729
8763 | 8763 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 17888 | G711-G729
8765 | 8765 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 23774 | G711-G729
8803 | 8803 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29352 | G711-G729
8804 | 8804 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.23 | 29774 | G711-G729
3008 | 3008 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 192.168.119.24 | 24786 | G711-G729
3142 | 3142 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 22584 | G711-G729
3190 | 3190 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24346 | G711-G729
3232 | 3232 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 23786 | G711-G729
3649 | 3649 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24724 | G711-G729
3681 | 3681 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24710 | G711-G729
3716 | 3716 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 22890 | G711-G729
5139 | 5139 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 22864 | G711-G729
5195 | 5195 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24828 | G711-G729
5219 | 5219 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24286 | G711-G729
5251 | 5251 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24558 | G711-G729
5293 | 5293 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24590 | G711-G729
5600 | 5600 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 26540 | G711-G729
5603 | 5603 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 22134 | G711-G729
5608 | 5608 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24600 | G711-G729
5610 | 5610 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24846 | G711-G729
8002 | 8002 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 22154 | G711-G729
8005 | 8005 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 23808 | G711-G729
8121 | 8121 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24372 | G711-G729
8123 | 8123 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24810 | G711-G729
8140 | 8140 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 21840 | G711-G729
8149 | 8149 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24330 | G711-G729
8152 | 8152 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 23238 | G711-G729
8158 | 8158 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24776 | G711-G729
8183 | 8183 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24794 | G711-G729
8202 | 8202 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24234 | G711-G729
8217 | 8217 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 26272 | G711-G729
8231 | 8231 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24850 | G711-G729
8254 | 8254 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24832 | G711-G729
8259 | 8259 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24304 | G711-G729
8262 | 8262 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24848 | G711-G729
8267 | 8267 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24834 | G711-G729
8388 | 8388 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8274 | 8274 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24060 | G711-G729
8275 | 8275 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 22580 | G711-G729
8481 | 8481 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24838 | G711-G729
8427 | 8427 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8482 | 8482 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24796 | G711-G729
8484 | 8484 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24680 | G711-G729
8487 | 8487 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 21688 | G711-G729
8502 | 8502 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24182 | G711-G729
8504 | 8504 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24704 | G711-G729
8505 | 8505 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24158 | G711-G729
8506 | 8506 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24058 | G711-G729
8507 | 8507 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24098 | G711-G729
8508 | 8508 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 18348 | G711-G729
8510 | 8510 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24790 | G711-G729
8511 | 8511 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24072 | G711-G729
8512 | 8512 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24052 | G711-G729
8514 | 8514 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24674 | G711-G729
8516 | 8516 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 23094 | G711-G729
8517 | 8517 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24608 | G711-G729
8533 | 8533 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24722 | G711-G729
8630 | 8630 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24814 | G711-G729
8634 | 8634 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 23710 | G711-G729
8650 | 8650 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 26738 | G711-G729
8685 | 8685 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24836 | G711-G729
8719 | 8719 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24812 | G711-G729
8721 | 8721 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24758 | G711-G729
8732 | 8732 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 31326 | G711-G729
8741 | 8741 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 23584 | G711-G729
8744 | 8744 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24700 | G711-G729
8756 | 8756 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 22214 | G711-G729
8801 | 8801 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 23878 | G711-G729
8805 | 8805 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.24 | 24652 | G711-G729
7923 | 7923 |  | MAS LE MANS L HUISNE | SIP | 192.168.119.25 | 23088 | G711-G729
3005 | 3005 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 25014 | G711-G729
3010 | 3010 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23232 | G711-G729-
3011 | 3011 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23130 | G711-G729-
3013 | 3013 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23122 | G711-G729
8509 | 8509 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
3014 | 3014 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22508 | G711-G729
3015 | 3015 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 21274 | G711-G729
3144 | 3144 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22908 | G711-G729
3240 | 3240 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 21774 | G711-G729
3246 | 3246 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 20738 | G711-G729
3248 | 3248 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22870 | G711-G729
3265 | 3265 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22956 | G711-G729
3478 | 3478 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 27810 | G711-G729
8518 | 8518 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
3479 | 3479 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 17102 | G711-G729
4869 | 4869 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23218 | G711-G729
5117 | 5117 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23222 | G711-G729
5130 | 5130 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 20616 | G711-G729
5159 | 5159 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 20088 | G711-G729
5216 | 5216 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23034 | G711-G729
5218 | 5218 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22860 | G711-G729
5622 | 5622 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23234 | G711-G729
5629 | 5629 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23040 | G711-G729
8540 | 8540 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8541 | 8541 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
5653 | 5653 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 21446 | G711-G729
8049 | 8049 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23178 | G711-G729
8107 | 8107 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22994 | G711-G729
8111 | 8111 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 17136 | G711-G729
8119 | 8119 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22374 | G711-G729
8120 | 8120 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23132 | G711-G729
8122 | 8122 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23154 | G711-G729
8135 | 8135 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22358 | G711-G729
8136 | 8136 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22360 | G711-G729
8138 | 8138 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 19496 | G711-G729
8585 | 8585 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8615 | 8615 |  | ALLONNES_EPSM | SIP
8194 | 8194 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 21658 | G711-G729
8207 | 8207 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 32712 | G711-G729
8227 | 8227 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23214 | G711-G729
8243 | 8243 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23146 | G711-G729
8244 | 8244 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 29362 | G711-G729
8252 | 8252 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 21602 | G711-G729
8257 | 8257 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 18784 | G711-G729
8258 | 8258 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 31042 | G711-G729
8263 | 8263 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23074 | G711-G729
8282 | 8282 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 31838 | G711-G729
8309 | 8309 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22852 | G711-G729
8310 | 8310 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22966 | G711-G729
8311 | 8311 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22834 | G711-G729
8314 | 8314 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22528 | G711-G729
8354 | 8354 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22702 | G711-G729
8421 | 8421 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23116 | G711-G729
8436 | 8436 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 20518 | G711-G729
8455 | 8455 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22396 | G711-G729
8485 | 8485 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22960 | G711-G729
8513 | 8513 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23206 | G711-G729
8519 | 8519 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23160 | G711-G729
8520 | 8520 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23172 | G711-G729
8553 | 8553 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23126 | G711-G729
8647 | 8647 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22752 | G711-G729
8652 | 8652 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23216 | G711-G729
8659 | 8659 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22720 | G711-G729
8686 | 8686 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 23124 | G711-G729
8689 | 8689 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22850 | G711-G729
8718 | 8718 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22878 | G711-G729
8757 | 8757 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 20498 | G711-G729
8800 | 8800 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 22284 | G711-G729
8852 | 8852 |  | ALLONNES_EPSM | SIP | 192.168.119.25 | 29136 | G711-G729
7815 | 7815 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.51 | 22994 | G711-G729-
7817 | 7817 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.52 | 27286 | G711-G729
7818 | 7818 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.52 | 27292 | G711-G729
7821 | 7821 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.52 | 27264 | G711-G729
7822 | 7822 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.52 | 27278 | G711-G729
7920 | 7920 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.52 | 27280 | G711-G729
7816 | 7816 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.54 | 19184 | G711-G729
7812 | 7812 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.55 | 19566 | G711-G729
7813 | 7813 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.57 | 21354 | G711-G729
7814 | 7814 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.57 | 21360 | G711-G729
7819 | 7819 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | SIP | 192.168.119.57 | 21350 | G711-G729
7658 | 7656 |  | PREMARTINE | RELAIS SONNERIE
7681 | 7681 |  | PICASSO | RELAIS SONNERIE
|  |  | MAS_LE_MANS | RELAIS SONNERIE
7666 | 7666 |  | JAMES PRADIER | RELAIS SONNERIE
|  |  | ERPELL | RELAIS SONNERIE
|  |  | ARTIMON | RELAIS SONNERIE
7638 | 7638 |  | ? | RELAIS SONNERIE
7641 | 7641 |  | ? | RELAIS SONNERIE
7623 | 7623 |  | SERVEURCOM | PROPRIETAIRE
6039 | 6039 |  | PREMARTINE | PROPRIETAIRE
6920 | 6920 |  | PICASSO | PROPRIETAIRE
|  |  | MAS_LE_MANS | PROPRIETAIRE
5133 | 5133 |  | MAS LE MANS L HUISNE | PROPRIETAIRE
7826 | 7826 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | PROPRIETAIRE
6329 | 6329 |  | JAMES PRADIER | PROPRIETAIRE
6429 | 6429 |  | HENRI LEFEUVRE | PROPRIETAIRE
|  |  | ERPELL | PROPRIETAIRE
|  |  | ERPELL | PROPRIETAIRE
|  |  | ERPELL | PROPRIETAIRE
|  |  | ERPELL | PROPRIETAIRE
|  |  | ERPELL | PROPRIETAIRE
|  |  | ERPELL | PROPRIETAIRE
|  |  | ERPELL | PROPRIETAIRE
|  |  | ARTIMON | PROPRIETAIRE
3258 | 3258 |  | ALLONNES_EPSM | PROPRIETAIRE
5601 | 5601 |  | ALLONNES_EPSM | PROPRIETAIRE
7659 | 7657 |  | PREMARTINE | MODEM
|  |  | MAS_LE_MANS | MODEM
7673 | 7673 |  | HENRI LEFEUVRE | MODEM
|  |  | ERPELL | MODEM
|  |  | ARTIMON | MODEM
7639 | 7639 |  | ? | MODEM
AnnuAbo | AnnuAbo | ClearTProg | Place | ModelePoste_0 | AdresseIP_0 | PortRTP_0 | LoisCodage_0
7656 | 7655 |  | PREMARTINE | MOD HSCX
|  |  | MAS_LE_MANS | MOD HSCX
7671 | 7671 |  | HENRI LEFEUVRE | MOD HSCX
|  |  | ERPELL | MOD HSCX
|  |  | ARTIMON | MOD HSCX
5242 | 5242 |  | ALLONNES_EPSM | MiCollab Mobile | 192.168.5.5 | 29358 | G711-G7221 16 32-G722-G729
3901 | 3901 |  | ALLONNES_EPSM | MICOLLAB CLIENT
5171 | 5171 |  | ALLONNES_EPSM | MICOLLAB CLIENT
6003 | 6003 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6006 | 6006 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6007 | 6007 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6008 | 6008 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6009 | 6009 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6010 | 6010 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6011 | 6011 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6012 | 6012 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6013 | 6013 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6014 | 6014 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6015 | 6015 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6016 | 6016 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6017 | 6017 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6018 | 6018 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6019 | 6019 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6020 | 6020 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6021 | 6021 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6022 | 6022 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6023 | 6023 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6025 | 6025 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6026 | 6026 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6027 | 6027 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6028 | 6028 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6029 | 6029 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6030 | 6030 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6031 | 6031 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6032 | 6032 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6034 | 6034 |  | PREMARTINE | CLAVIER
7616 | 7616 |  | PREMARTINE | CLAVIER
6901 | 6901 |  | PICASSO | CLAVIER
6902 | 6902 |  | PICASSO | CLAVIER
6903 | 6903 |  | PICASSO | CLAVIER
6904 | 6904 |  | PICASSO | CLAVIER
6905 | 6905 |  | PICASSO | CLAVIER
6906 | 6906 |  | PICASSO | CLAVIER
6907 | 6907 |  | PICASSO | CLAVIER
6908 | 6908 |  | PICASSO | CLAVIER
6909 | 6909 |  | PICASSO | CLAVIER
6910 | 6910 |  | PICASSO | CLAVIER
6913 | 6913 |  | PICASSO | CLAVIER
6914 | 6914 |  | PICASSO | CLAVIER
6917 | 6917 |  | PICASSO | CLAVIER
6918 | 6918 |  | PICASSO | CLAVIER
6919 | 6919 |  | PICASSO | CLAVIER
5611 | 5611 |  | MAS LE MANS L HUISNE | CLAVIER
5688 | 5688 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7613 | 7613 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7803 | 7803 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7804 | 7804 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7805 | 7805 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7806 | 7806 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7807 | 7807 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7808 | 7808 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7809 | 7809 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7810 | 7810 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7811 | 7811 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7823 | 7823 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7824 | 7824 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7825 | 7825 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
7828 | 7828 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | CLAVIER
6300 | 6300 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6301 | 6301 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6302 | 6302 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6303 | 6303 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6304 | 6304 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6306 | 6306 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6307 | 6307 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6310 | 6310 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6312 | 6312 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6313 | 6313 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6315 | 6315 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6316 | 6316 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6317 | 6317 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6318 | 6318 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6320 | 6320 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6322 | 6322 |  | JAMES PRADIER | CLAVIER
6812 | 6812 |  | HENRI LEFEUVRE | CLAVIER
6100 | 6100 |  | CHANZY | CLAVIER
6101 | 6101 |  | CHANZY | CLAVIER
6102 | 6102 |  | CHANZY | CLAVIER
6103 | 6103 |  | CHANZY | CLAVIER
6104 | 6104 |  | CHANZY | CLAVIER
6105 | 6105 |  | CHANZY | CLAVIER
6106 | 6106 |  | CHANZY | CLAVIER
6107 | 6107 |  | CHANZY | CLAVIER
6108 | 6108 |  | CHANZY | CLAVIER
6109 | 6109 |  | CHANZY | CLAVIER
6119 | 6119 |  | CHANZY | CLAVIER
7661 | 7661 |  | CHANZY | CLAVIER
7663 | 7663 |  | CHANZY | CLAVIER
7664 | 7664 |  | CHANZY | CLAVIER
3104 | 3104 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3112 | 3112 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3113 | 3113 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3114 | 3114 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3115 | 3115 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3119 | 3119 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3122 | 3122 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3128 | 3128 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3129 | 3129 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3130 | 3130 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3132 | 3132 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3133 | 3133 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3137 | 3137 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3139 | 3139 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3145 | 3145 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3146 | 3146 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3149 | 3149 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3153 | 3153 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3154 | 3154 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3155 | 3155 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3160 | 3160 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3162 | 3162 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3164 | 3164 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3165 | 3165 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3167 | 3167 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3169 | 3169 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3170 | 3170 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3171 | 3171 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3172 | 3172 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3173 | 3173 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3175 | 3175 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3183 | 3183 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3188 | 3188 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3189 | 3189 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3193 | 3193 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3194 | 3194 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3201 | 3201 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3202 | 3202 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3205 | 3205 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3206 | 3206 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3209 | 3209 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3211 | 3211 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3214 | 3214 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3219 | 3219 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3220 | 3220 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3221 | 3221 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3222 | 3222 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3223 | 3223 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3225 | 3225 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3231 | 3231 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3234 | 3234 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3235 | 3235 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3238 | 3238 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3239 | 3239 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3244 | 3244 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3257 | 3257 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3260 | 3260 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3261 | 3261 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3262 | 3262 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3264 | 3264 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3267 | 3267 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3268 | 3268 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3270 | 3270 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3271 | 3271 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3274 | 3274 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3275 | 3275 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3278 | 3278 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3280 | 3280 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3285 | 3285 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3286 | 3286 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3287 | 3287 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3288 | 3288 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3289 | 3289 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3292 | 3292 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3293 | 3293 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3300 | 3300 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3301 | 3301 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3306 | 3306 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3309 | 3309 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3311 | 3311 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3312 | 3312 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3319 | 3319 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3323 | 3323 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3326 | 3326 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3327 | 3327 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3328 | 3328 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3329 | 3329 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3336 | 3336 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3337 | 3337 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3338 | 3338 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3340 | 3340 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3343 | 3343 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3345 | 3345 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3358 | 3358 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3361 | 3361 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3362 | 3362 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3365 | 3365 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3367 | 3367 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3369 | 3369 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3380 | 3380 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3388 | 3388 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3390 | 3390 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3396 | 3396 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3404 | 3404 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3406 | 3406 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3407 | 3407 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3417 | 3417 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3420 | 3420 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3427 | 3427 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3429 | 3429 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3430 | 3430 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3437 | 3437 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3439 | 3439 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3448 | 3448 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3459 | 3459 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3462 | 3462 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3472 | 3472 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3474 | 3474 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3475 | 3475 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3477 | 3477 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3480 | 3480 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3481 | 3481 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3485 | 3485 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3488 | 3488 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3489 | 3489 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3497 | 3497 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3621 | 3621 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3638 | 3638 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3644 | 3644 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3658 | 3658 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3659 | 3659 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3661 | 3661 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3662 | 3662 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3678 | 3678 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3684 | 3684 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3685 | 3685 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3686 | 3686 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3696 | 3696 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3715 | 3715 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3718 | 3718 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3722 | 3722 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3736 | 3736 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3745 | 3745 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3756 | 3756 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3760 | 3760 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
3763 | 3763 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5113 | 5113 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5114 | 5114 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5115 | 5115 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5118 | 5118 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5119 | 5119 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5121 | 5121 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5123 | 5123 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5125 | 5125 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5129 | 5129 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5132 | 5132 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5134 | 5134 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5135 | 5135 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5138 | 5138 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5140 | 5140 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5141 | 5141 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5142 | 5142 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5146 | 5146 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5147 | 5147 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5148 | 5148 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5150 | 5150 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5153 | 5153 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5155 | 5155 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5158 | 5158 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5161 | 5161 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5162 | 5162 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5163 | 5163 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5164 | 5164 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5165 | 5165 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5173 | 5173 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5176 | 5176 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5180 | 5180 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5181 | 5181 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5182 | 5182 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5183 | 5183 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5190 | 5190 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5192 | 5192 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5196 | 5196 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5197 | 5197 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5202 | 5202 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5203 | 5203 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5206 | 5206 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5207 | 5207 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5208 | 5208 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5213 | 5213 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5217 | 5217 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5220 | 5220 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5223 | 5223 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5225 | 5225 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5228 | 5228 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5231 | 5231 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5233 | 5233 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5235 | 5235 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5237 | 5237 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5243 | 5243 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5245 | 5245 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5246 | 5246 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5248 | 5248 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5250 | 5250 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5254 | 5254 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5256 | 5256 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5257 | 5257 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5258 | 5258 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5260 | 5260 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5269 | 5269 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5270 | 5270 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5279 | 5279 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5280 | 5280 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5281 | 5281 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5282 | 5282 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5285 | 5285 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5286 | 5286 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5287 | 5287 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5290 | 5290 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5292 | 5292 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5295 | 5295 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5296 | 5296 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5297 | 5297 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5605 | 5605 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5607 | 5607 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5614 | 5614 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5615 | 5615 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5616 | 5616 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5618 | 5618 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5621 | 5621 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5630 | 5630 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5631 | 5631 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5632 | 5632 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5633 | 5633 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5639 | 5639 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5640 | 5640 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5641 | 5641 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5642 | 5642 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5643 | 5643 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5644 | 5644 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5646 | 5646 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5647 | 5647 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5648 | 5648 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
5649 | 5649 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
8522 | 8522 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
8524 | 8524 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
8529 | 8529 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
8534 | 8534 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
8535 | 8535 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
8536 | 8536 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
8538 | 8538 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
8539 | 8539 |  | ALLONNES_EPSM | CLAVIER
7643 | 7643 |  | ? | CLAVIER
7644 | 7644 |  | ? | CLAVIER
6201 | 6201 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6202 | 6202 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6203 | 6203 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6204 | 6204 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6207 | 6207 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6208 | 6208 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6209 | 6209 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6210 | 6210 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6211 | 6211 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6212 | 6212 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6214 | 6214 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6215 | 6215 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6216 | 6216 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6217 | 6217 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6218 | 6218 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6220 | 6220 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6224 | 6224 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6225 | 6225 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
6227 | 6227 |  | WINNICOTT | ANALOGIQUE
|  |  | MAS_LE_MANS | ANALOGIQUE
|  |  | MAS_LE_MANS | ANALOGIQUE
|  |  | MAS_LE_MANS | ANALOGIQUE
|  |  | MAS_LE_MANS | ANALOGIQUE
|  |  | MAS_LE_MANS | ANALOGIQUE
|  |  | MAS_LE_MANS | ANALOGIQUE
|  |  | MAS_LE_MANS | ANALOGIQUE
|  |  | MAS_LE_MANS | ANALOGIQUE
|  |  | MAS_LE_MANS | ANALOGIQUE
|  |  | MAS_LE_MANS | ANALOGIQUE
|  |  | MAS_LE_MANS | ANALOGIQUE
|  |  | MAS_LE_MANS | ANALOGIQUE
|  |  | MAS_LE_MANS | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ERPELL | ANALOGIQUE
|  |  | ARTIMON | ANALOGIQUE
|  |  | ARTIMON | ANALOGIQUE
|  |  | ARTIMON | ANALOGIQUE
|  |  | ARTIMON | ANALOGIQUE
|  |  | ARTIMON | ANALOGIQUE
|  |  | ARTIMON | ANALOGIQUE
|  |  | ARTIMON | ANALOGIQUE
|  |  | ARTIMON | ANALOGIQUE
|  |  | ARTIMON | ANALOGIQUE
|  |  | ARTIMON | ANALOGIQUE
|  |  | ARTIMON | ANALOGIQUE
|  |  | ARTIMON | ANALOGIQUE
5137 | 5137 |  | TECH TELECOM | 760+ 700
6900 | 6900 |  | PICASSO | 760
5105 | 5105 |  | ALLONNES_EPSM | 760
5288 | 5288 |  | ALLONNES_EPSM | 760
3124 | 3124 |  | ALLONNES_EPSM | 740
3410 | 3410 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5101 | 5101 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5103 | 5103 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5104 | 5104 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5106 | 5106 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5107 | 5107 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5109 | 5109 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5143 | 5143 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5152 | 5152 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5168 | 5168 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5214 | 5214 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5261 | 5261 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5263 | 5263 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5268 | 5268 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5271 | 5271 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5276 | 5276 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5294 | 5294 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5602 | 5602 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5624 | 5624 |  | ALLONNES_EPSM | 740
5638 | 5638 |  | ALLONNES_EPSM | 740
8525 | 8525 |  | ALLONNES_EPSM | 740
6004 | 6004 |  | PREMARTINE | 725
6912 | 6912 |  | PICASSO | 725
6915 | 6915 |  | PICASSO | 725
6916 | 6916 |  | PICASSO | 725
3216 | 3216 |  | ALLONNES_EPSM | 725
3465 | 3465 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5102 | 5102 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5112 | 5112 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5145 | 5145 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5185 | 5185 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5188 | 5188 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5194 | 5194 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5227 | 5227 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5255 | 5255 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5262 | 5262 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5264 | 5264 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5265 | 5265 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5277 | 5277 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5284 | 5284 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5298 | 5298 |  | ALLONNES_EPSM | 725
5637 | 5637 |  | ALLONNES_EPSM | 725
8101 | 8101 |  | ALLONNES_EPSM | 725
8526 | 8526 |  | ALLONNES_EPSM | 725
7624 | 7624 |  | SERVEURCOM | 6xxxi
4005 | 4005 |  | SAINT CALAIS | 6xxxi
3999 | 3999 |  | OYON | 6xxxi
7900 | 7900 |  | MAS LE MANS L HUISNE | 6xxxi
7801 | 7801 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | 6xxxi
6500 | 6500 |  | EPAUL-CH LEMANS | 6xxxi
6501 | 6501 |  | EPAUL-CH LEMANS | 6xxxi
6502 | 6502 |  | EPAUL-CH LEMANS | 6xxxi
6503 | 6503 |  | EPAUL-CH LEMANS | 6xxxi
6504 | 6504 |  | EPAUL-CH LEMANS | 6xxxi
6505 | 6505 |  | EPAUL-CH LEMANS | 6xxxi
6700 | 6700 |  | EMPP-CH LEMANS | 6xxxi
6701 | 6701 |  | EMPP-CH LEMANS | 6xxxi
6702 | 6702 |  | EMPP-CH LEMANS | 6xxxi
6703 | 6703 |  | EMPP-CH LEMANS | 6xxxi
6600 | 6600 |  | ELPP-CH LEMANS | 6xxxi
6601 | 6601 |  | ELPP-CH LEMANS | 6xxxi
6602 | 6602 |  | ELPP-CH LEMANS | 6xxxi
3006 | 3006 |  | ALLONNES_EPSM | 6xxxi
3310 | 3310 |  | ALLONNES_EPSM | 6xxxi
3998 | 3998 |  | ALLONNES_EPSM | 6xxxi
4862 | 4862 |  | ALLONNES_EPSM | 6xxxi
4864 | 4864 |  | ALLONNES_EPSM | 6xxxi
4865 | 4865 |  | ALLONNES_EPSM | 6xxxi
4867 | 4867 |  | ALLONNES_EPSM | 6xxxi
5289 | 5289 |  | ALLONNES_EPSM | 6xxxi
7621 | 7621 |  | ALLONNES_EPSM | 6xxxi
8001 | 8001 |  | ALLONNES_EPSM | 6xxxi
8308 | 8308 |  | ALLONNES_EPSM | 6xxxi
8660 | 8660 |  | ALLONNES_EPSM | 6xxxi
5151 | 5151 |  | ALLONNES_EPSM | 6867i+ M685i | 172.19.1.119 | 40000 | G722-G711-G729
5656 | 5656 |  | ALLONNES_EPSM | 6867i+ M685i | 172.19.1.107 | 40000 | G722-G711-G729
6200 | 6200 |  | WINNICOTT | 6867i | 172.19.224.100 | 40000 | G722-G711-G729
4000 | 4000 |  | SAINT CALAIS | 6867i | 172.19.138.101 | 40000 | G722-G711-G729
6000 | 6000 |  | PREMARTINE | 6867i | 172.19.203.100 | 40000 | G722-G711-G729
6430 | 6430 |  | OYON | 6867i | 172.19.210.101 | 40000 | G722-G711-G729
4100 | 4100 |  | LA FLECHE | 6867i | 172.19.144.104 | 40000 | G722-G711-G729
4101 | 4101 |  | LA FLECHE | 6867i | 172.19.144.101 | 40000 | G722-G711-G729
4200 | 4200 |  | LA FERTE BERNARD | 6867i | 172.19.142.100 | 40000 | G722-G711-G729
6305 | 6305 |  | JAMES PRADIER | 6867i | 172.19.214.100 | 40000 | G722-G711-G729
7100 | 7100 |  | GAZONFIER | 6867i | 172.19.222.100 | 40000 | G722-G711-G729
7700 | 7700 |  | ARTIMON | 6867i | 172.19.147.101 | 40000 | G722-G711-G729
3100 | 3100 |  | ALLONNES_EPSM | 6867i | 172.19.1.123 | 40000 | G722-G711-G729
7908 | 7908 |  | MAS LE MANS L HUISNE | 6865i+ M685i | 172.19.136.103 | 40000 | G722-G711-G729
6221 | 6221 |  | WINNICOTT | 6865i | 172.19.224.106 | 40000 | G722-G711-G729
6226 | 6226 |  | WINNICOTT | 6865i | 172.19.224.105 | 40000 | G722-G711-G729
3500 | 3500 |  | SABLE | 6865i | 172.19.140.109 | 40000 | G722-G711-G729
6002 | 6002 |  | PREMARTINE | 6865i | 172.19.203.105 | 40000 | G722-G711-G729
6405 | 6405 |  | OYON | 6865i | 172.19.210.102 | 40000 | G722-G711-G729
6419 | 6419 |  | OYON | 6865i | 172.19.210.100 | 40000 | G722-G711-G729
7901 | 7901 |  | MAS LE MANS L HUISNE | 6865i | 172.19.136.102 | 40000 | G722-G711-G729
7800 | 7800 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | 6865i | 172.19.1.104 | 40000 | G722-G711-G729
6309 | 6309 |  | JAMES PRADIER | 6865i | 172.19.214.101 | 40000 | G722-G711-G729
6311 | 6311 |  | JAMES PRADIER | 6865i | 172.19.214.102 | 40000 | G722-G711-G729
7200 | 7200 |  | CHAIGNEAU | 6865i | 172.19.225.100 | 40000 | G722-G711-G729
7218 | 7218 |  | CHAIGNEAU | 6865i | 172.19.225.101 | 40000 | G722-G711-G729
4860 | 4860 |  | BOURG BELE | 6865i | 172.19.210.103 | 40000 | G722-G711-G729
7701 | 7701 |  | ARTIMON | 6865i | 172.19.147.102 | 40000 | G722-G711-G729
7702 | 7702 |  | ARTIMON | 6865i | 172.19.147.103 | 40000 | G722-G711-G729
3316 | 3316 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.150 | 40000 | G722-G711-G729
3330 | 3330 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.105 | 40000 | G722-G711-G729
3648 | 3648 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.116 | 40000 | G722-G711-G729
3679 | 3679 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.115 | 40000 | G722-G711-G729
5110 | 5110 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.122 | 40000 | G722-G711-G729
5111 | 5111 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.114 | 40000 | G722-G711-G729
5120 | 5120 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.113 | 40000 | G722-G711-G729
5169 | 5169 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.120 | 40002 | G722-G711-G729
5174 | 5174 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.127 | 40000 | G722-G711-G729
5193 | 5193 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.145 | 40000 | G722-G711-G729
5215 | 5215 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.126 | 40000 | G722-G711-G729
5609 | 5609 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.111 | 40000 | G722-G711-G729
5634 | 5634 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.110 | 40000 | G722-G711-G729
5635 | 5635 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.109 | 40002 | G722-G711-G729
5636 | 5636 |  | ALLONNES_EPSM | 6865i | 172.19.1.108 | 40000 | G722-G711-G729
6222 | 6222 |  | WINNICOTT | 6863i | 172.19.224.104 | 40000 | G722-G711-G729
6223 | 6223 |  | WINNICOTT | 6863i | 172.19.224.103 | 40000 | G722-G711-G729
4002 | 4002 |  | SAINT CALAIS | 6863i | 172.19.138.103 | 40000 | G722-G711-G729
4004 | 4004 |  | SAINT CALAIS | 6863i | 172.19.138.100 | 40000 | G722-G711-G729
3501 | 3501 |  | SABLE | 6863i | 172.19.140.120 | 40000 | G722-G711-G729
3503 | 3503 |  | SABLE | 6863i | 172.19.140.117 | 40000 | G722-G711-G729
3505 | 3505 |  | SABLE | 6863i | 172.19.140.115 | 40000 | G722-G711-G729
3506 | 3506 |  | SABLE | 6863i | 172.19.140.113 | 40000 | G722-G711-G729
3507 | 3507 |  | SABLE | 6863i | 172.19.140.118 | 40000 | G722-G711-G729
3508 | 3508 |  | SABLE | 6863i | 172.19.140.121 | 40000 | G722-G711-G729
3510 | 3510 |  | SABLE | 6863i | 172.19.140.114 | 40000 | G722-G711-G729
3511 | 3511 |  | SABLE | 6863i | 172.19.140.111 | 40000 | G722-G711-G729
3512 | 3512 |  | SABLE | 6863i | 172.19.140.116 | 40000 | G722-G711-G729
3513 | 3513 |  | SABLE | 6863i | 172.19.140.110 | 40000 | G722-G711-G729
6033 | 6033 |  | PREMARTINE | 6863i | 172.19.203.214 | 40000 | G722-G711-G729
4111 | 4111 |  | LA FLECHE | 6863i | 172.19.144.103 | 40000 | G722-G711-G729
4117 | 4117 |  | LA FLECHE | 6863i | 172.19.144.100 | 40000
7107 | 7107 |  | GAZONFIER | 6863i | 172.19.222.101 | 40000 | G722-G711-G729
6806 | 6806 |  | BOURG BELE | 6863i | 172.19.216.102 | 40000 | G722-G711-G729
6808 | 6808 |  | BOURG BELE | 6863i | 172.19.216.101 | 40000 | G722-G711-G729
3486 | 3486 |  | ALLONNES_EPSM | 6863i | 172.19.1.121 | 40000 | G722-G711-G729
6205 | 6205 |  | WINNICOTT | ?
6229 | 6229 |  | WINNICOTT | ?
7686 | 7686 |  | WINNICOTT | ?
7688 | 7687 |  | WINNICOTT | ?
7689 | 7689 |  | WINNICOTT | ?
8902 | 8902 |  | WINNICOTT | ?
7829 | 7829 |  | SERVEURCOM | ?
7998 | 7998 |  | SERVEURCOM | ?
| 7658 |  | PREMARTINE | ?
| 7659 |  | PREMARTINE | ?
6950 | 6950 |  | PICASSO | ?
7683 | 7683 |  | PICASSO | ?
7684 | 7684 |  | PICASSO | ?
3017 | 3017 |  | MAS LE MANS L HUISNE | ?
3018 | 3018 |  | MAS LE MANS L HUISNE | ?
7830 | 7830 |  | MAS LE MANS L HUISNE | ?
5555 | 5555 |  | MAS ALLONNES AMARYLI | ?
8901 | 8901 |  | LA FERTE BERNARD PIJ | ?
8900 | 8900 |  | LA FERTE BERNARD | ?
7668 | 7668 |  | JAMES PRADIER | ?
7669 | 7669 |  | JAMES PRADIER | ?
8905 | 8905 |  | IDTF | ?
7674 | 7674 |  | HENRI LEFEUVRE | ?
6704 | 6704 |  | EMPP-CH LEMANS | ?
8904 | 8904 |  | CHATEAU DU LOIR | ?
7246 | 7246 |  | CHAIGNEAU | ?
8903 | 8903 |  | CHAIGNEAU | ?
3095 | 3095 |  | ALLONNES_EPSM | ?
3499 | 3499 |  | ALLONNES_EPSM | ?
3997 | 3997 |  | ALLONNES_EPSM | ?
5156 | 5156 |  | ALLONNES_EPSM | ?
8283 | 8283 |  | ALLONNES_EPSM | ?
8284 | 8284 |  | ALLONNES_EPSM | ?
8285 | 8285 |  | ALLONNES_EPSM | ?
8286 | 8286 |  | ALLONNES_EPSM | ?