## DPGF
Edité le 09/10/25 12:05:36
Consultation : 2025-002_CVC
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
Objet : | Accord-cadre à bons de commande de MAINTENANCE DES INSTALLATIONS CVC-Plomberie
Personne morale : | Casier judiciaire national (CJN)
Tous les prix comprennent toutes les sujétions nécessaires à l'exécution des prestations définies (démarches administratives, fourniture des livrables, moyens humains nécessaires, etc). Le bordereau ne peut être modifié (suppression ou ajout de lignes) sous peine de non conformité de l'offre.
Décomposition du coût des prestations techniques
Décomposition selon le type de maintenance | Domaine technique | Nombre d’heures programmées | Montant annuel HT | Montant annuel en € TTC
CLIM
Maintenance | VENT
préventive | CHAUFF
PLOMB
CLIM
Maintenance | VENT
corrective | PLOMB
CHAUFF
Présence d’un technicien 5 jours / semaine (37,5 h/semaine)
Ronde technique week-end et jours feriés
Sous-total
Décomposition du coût des prestations de pilotage
Décomposition selon le type de prestation |  |  | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € TTC
Coût de l’astreinte
Coût de l’assistance technique (réunions, réalisation des devis, gestion administrative, mise à jour des différents documents, gestion, etc)
Sous-total
Total général

## BPU
Edité le 09/10/25 12:05:36
Consultation : 2025-002_CVC
Bordereau des Prix Unitaires
Objet : | Accord-cadre à bons de commande de MAINTENANCE DES INSTALLATIONS CVC
Personne morale : | Casier judiciaire national (CJN)
Tous les prix comprennent toutes les sujétions nécessaires à l'exécution des prestations définies (démarches administratives, fourniture des livrables, moyens humains nécessaires, etc.). Le bordereau ne peut être modifié (suppression ou ajout de lignes) sous peine de non conformité de l'offre.
Désignation | Référence ou modèle équivalent | € H.T. | € T.T.C
Taux horaire d’un technicien pour des opérations de maintenance de niveau 5
Forfait déplacement
CLIM
Recharge Fluide frigorigène type 410A (le kg)
Pompe de circulation XYLEM NSCE 65-125/75.P25VCC4 (ou équivalent)
Pompe de circulation XYLEM double LNTEH40-250/15A/P45RCS4 (ou équivalent)
Armoire de climatisation EMICON UW 1240 D (ou équivalent)
Armoire de climatisation EMICON UW 390 D (ou équivalent)
Armoire de climatisation EMICON UW 770 D (ou équivalent)
Armoire de climatisation EMICON UW 740 D (ou équivalent)
Servomoteur de vanne pour amoires EMICON ci-dessus
Armoire de climatisation Schneider LDCV 1800A (ou équivalent)
Armoire de climatisation Baudiment Inline Flexcooling 10 kW (ou équivalent)
Moteur de soufflage pour armoire de climatisation ci-dessus
Filtre à air régénérable G4 pour armoire de climatisation ci-dessus
Contacteur électrique SCHLC1D09P7 (ou équivalent)
Bloc de contacts auxiliaires SCHLADR2 (ou équivalent)
Bloc de contacts auxiliaires SCHLADN11 (ou équivalent)
Split HITACHI XRAK 50-RPB (ou équivalent)
Multi split HITACHI UE RAM 90 NP5B (ou équivalent)
Unité intérieure HITACHI RAK 50 RPB (ou équivalent)
Unité intérieure HITACHI RAI 50-QPB (ou équivalent)
Split AIRWELL WDI 18 (ou équivalent)
Ventilo-convecteur type France Air, modèle hegoa sil 5,4-2t plafond froid seul; P. froid 4500w (ou équivalent)
Moteur pour ventilo convecteur ci-dessus
Ventilo-convecteur type France Air, modèle hegoa sil 5,4-4t Allege; P. froid 3670w P.chaud 3800w (ou équivalent)
Moteur pour ventilo convecteur ci-dessus
Ventilo-convecteur type France Air, modèle hegoa sil 2,3-2t plafond froid seul; P. froid 2080w (ou équivalent)
Moteur pour ventilo convecteur ci-dessus
Glycol bidon de 20 litres -15°C
Sous-total CLIM
VENT
Centrale traitement d'air TUVACO CCV 45 56 (ou équivalent)
Centrale traitement d'air TUVACO CCV 12 25 (ou équivalent)
Caisson VMC ALDES EasyVEC C4 700 IP (ou équivalent)
Moteur extracteur Wesper WS12
Bouche circulaire de soufflage D125 BEIP (ou équivalent)
Bouche circulaire de soufflage D160 BEIP (ou équivalent)
Bouche COUPE FEU (1H) D125 SCV (ou équivalent)
Bouche COUPE FEU (1H) D160 SCV (ou équivalent)
Bouche d'extraction auto réglable 45m3/h D125 ALIZE
Bouche d'extraction auto réglable 120m3/h D125 ALIZE
Création d’un réseau aéraulique sur un local à pollution non spécifique à partir de l’alimentation située dans le couloir
Nettoyage mécanique et chimique des gaines aérauliques pour 50 mètres
Sous-total VENT
CHAUFF
Chaudière De Dietrich GT 430-11 (ou équivalent)
Brûleur De Dietrich G 43-1 S (ou équivalent)
Pompe de circulation type GRUNDFOS MAGNA 3 simple 32-80 (ou équivalent)
Pompe de circulation type GRUNDFOS MAGNA 3 double 32-80 (ou équivalent)
Pompe de circulation type GRUNDFOS MAGNA 3 double32-60 (ou équivalent)
Pompe de circulation type SALMSON DSB 33-25 B (ou équivalent)
Sonde de température à plongeur SIEMENS QAP 21.3 (ou équivalent)
Sonde de température applique SIEMENS QAD 22 (ou équivalent)
Sonde température fumées SIEMENS FTLG/2 (ou équivalent)
Sonde de température extérieure SIEMENS QAC 22 (ou équivalent)
Sonde ballon ECS SIEMENS QAP 2012.150 (ou équivalent)
Sonde recyclage ECS SIEMENS QAD 2012 (ou équivalent)
Thermostat de sécurité SIEMENS RAK-TW 1000B-H (ou équivalent)
Aquastat SES AUTOMATION AT R5070 (ou équivalent)
Vanne 2 voies BELIMO DN680N (ou équivalent)
Servomoteur pour vanne 2 voies BELIMO GR230A-5 (ou équivalent)
Automate ECS SIEMENS RMH760B (ou équivalent)
Extension entrées / sorties SIEMENS RMZ787 / RMZ 789 (ou équivalent)
Interface de communication SIEMENS OZW772.04 (ou équivalent)
Radiateur Reggane 3000 21 H Ht750xLg800 FININMETAL (ou équivalent)
Ensemble robinet thermostatique + tête thermostatique RAW44 (ou équivalent)
Kit de pression avec manomètre
Disconnecteur WATTS BA 009 D3/4 (ou équivalent)
Groupe de sécurité, siphon pour groupe de sécurité
Pompe de relevage SALMSON FVO204-0,4MP
Prestation de mesure de combustion
Prestation de mesure de légionellose
Sous-total CHAUFF
PLOMB
Ballon ECS électrique horizontal 100 litres de marque ATLANTIC (ou modèle équivalent)
Ballon ECS électrique sous évier 15 litres de marque ATLANTIC (ou modèle équivalent)
Pompe
Pompe
Sous-total PLOMB
TOTAL GENERAL