## MTS
DISP ARMUREIE CARCASSONNE
LOT N°02 : CVC - PLOMBERIE
PHASE PRO-DCE - CDPGF - 24 SEPTEMBRE 2025
N° | DESIGNATIONS | U | Q | P.U. | P.T. | TOTAL
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE
5.1 | Généralités | PM |  |  | 0
5.2 | Gaz |  |  |  | 0
| Reprise et Adaptation du réseau gaz cf cctp | Ens |  |  | 0
5.3 | Eau Froide |  |  |  | 0
0
5.3.1 | Alimentation générale d’eau froide | SO |  |  | 0
5.3.2 | Distribution principale d'eau froide | SO |  |  | 0
0
5.3.3 | Distribution secondaire d'eau froide |  |  |  | 0
0
| Reprise et Adaptation du réseau d’eau froide présent dans la zone à aménager. | Ens |  |  | 0
| Tube cuivre | Ml |  |  | 0
| Vannes d'isolement | Ens |  |  | 0
0
5.3.4 | Calorifuge | SO |  |  | 0
5.4 | Eau Chaude Sanitaire |  |  |  | 0
0
5.4.1 | Production ECS par accumulation électrique |  |  |  | 0
0
| Cumulus électrique 15 L y compris accessoires, pose, raccordements hydraulique et électrique cf cctp | Ens |  |  | 0
0
5.4.2 | Distribution principale d'eau chaude |  |  |  | 0
| Tube cuivre écroui | Ml |  |  | 0
5.4.3 | Distribution secondaire d’eau chaude à 55°C
| Tube cuivre écroui 12/14 | Ml |  |  | 0
| Vannes d'isolement | Ens |  |  | 0
5.4.4 | Calorifuge | SO |  |  | 0
5.5 | Appareils sanitaires et accessoires |  |  |  | 0
5.5.1 | Lavabo suspendu : cf cctp | Ens
5.6 | Evacuations EU |  |  |  | 0
5.6.1 | Réseau d'évacuation : cf cctp
| DN40 | Ml |  |  | 0
5.7 | Evacuations EP | SO |  |  | 0
5.8 | Extincteurs + Plans dévacuation | SO |  |  | 0
5.9 | Essais / mise en service
| Essais / mise en service / divers | Ens |  |  | 0
0
0
| TOTAL 5 - PLOMBERIE | - | - | - | - | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT |  |  |  |  | 0
0
6.1 | Climatisation du local Armurerie |  |  |  |  | 0
0
6.1.1 | Généralités |  |  |  |  | 0
0
6.1.2 | Principe de fonctionnement | PM |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
6.1.3 | Groupes extérieurs mono-split |  |  |  |  | 0
0
| Groupe exterieur air/air réversible à détente directe de marque MITSUBISHI ELECTRIC type PUZ-ZM35VKA2 (cf cctp) | Ens |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6.1.4 | Unités intérieures |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Unité intérieure murale Mr Slim PKA-M35LA2.TH suivant CCTP |  |  |  | 0 | 0
| Taille 35 | U |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6.1.5 | Circuit frigorifique |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Chemin de câbles pour liaisons frigorifiques cf cctp | Ml |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Distribution en faux plafond. Tube cuivre qualité frigorifique isolé, suivant CCTP |  |  |  | 0 | 0
| 1/4 " | Ml |  |  | 0 | 0
| 3/8 " | Ml |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Isolant 10mm PE | Ml |  |  | 0 | 0
| Chemin de câbles capoté avec pliage acier galva pour liaisons frigorifiques extérieures | Ens |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6.1.6 | Circuit électrique |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Raccordement électrique unité extérieure | Ens |  |  | 0 | 0
| Raccordement électrique unité intérieure | Ens |  |  | 0 | 0
| Liaison Bus unité extérieure / unité intérieure | Ens |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6.1.7 | Régulation |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Télécommande tactile BLUETOOTH de marque MITSUBISHI ELECTRIC, type PAR-CT01MA ou équivalent | U |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6.1.8 | Réseau d'évacuation des condensats en PVC |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Tube PVC M1 série évacuation |  |  |  | 0 | 0
| Ø32 | Ml |  |  | 0 | 0
| Pompe de relevage | U |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6.1.9 | Mise en service Fabricant | Ens |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
6.1.10 | Installation / Mise en œuvre / garantie |  |  |  | 0 | 0
0
| cf descriptif | Ens |  |  | 0
0
| TOTAL 6 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLIMATISATION | - | - | - |  | 0
0
0
7 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION |  |  |  | 0
7.1 | Principe | PM |  |  | 0
7.2 | Extraction |  |  |  | 0
7.2.1 | Caisson d'extraction
| Fourniture et pose d’un extracteur de conduit type K125 EC Sileo de marque SYSTEMAIR, y compris accessoires et regulation (cf descriptif) Débit : 90 m3/h | Ens |  |  | 0
| Raccordement électrique extracteur | Ens |  |  | 0
| Dépressostat | Ens |  |  | 0
7.3 | Insufflation |  |  |  | 0
7.3.1 | Caisson d'insuflation
| Ventilateur de gaine de marque SYSTEMAIR, type K 125 EC sileo avec batterie électrique, filtre y compris accesoires cf. descriptif. Débit : 90 m³/h | Ens |  |  | 0
| Raccordement électrique Insufflateur | Ens |  |  | 0
| Raccordement électrique batterie electrique | Ens |  |  | 0
| Dépressostat | U |  |  | 0
0
7.4 | Réseaux aérauliques |  |  |  | 0
7.4.1 | Réseau de prise d'air neuf |  |  |  | 0
| Gaine tôle en acier galvanisée circulaire de prise d'air neuf, cf. descriptif |  |  |  | 0
| Ø125 | Ml |  |  | 0
| Grille de prise d'air neuf , cf cctp | U |  |  | 0
0
7.4.2 | Réseau de rejet d'air vicié |  |  |  | 0
| Gaine tôle en acier galvanisée circulaire de rejet d'air vicié, cf. descriptif |  |  |  | 0
| Ø125 | Ml |  |  | 0
| Grille de rejet d'air vicié , cf cctp | U |  |  | 0
0
7.4.3 | Réseau de soufflage |  |  |  | 0
| Gaine tôle d'acier galvanisée circulaire cf cctp |  |  |  | 0
| Ø125 | Ml |  |  | 0
| Gaine ALGAINE ou similaire : Ø125 | Ml |  |  | 0
0
7.4.4 | Réseau de reprise |  |  |  | 0
| Gaine tôle d'acier galvanisée circulaire cf cctp |  |  |  | 0
| Ø125 | Ml |  |  | 0
| Gaine ALGAINE ou similaire : Ø125 | Ml |  |  | 0
0
7.4.5 | Calorifugeage |  |  |  | 0
| Calorifuge anti condensation réseaux air neuf et soufflage suivant descriptif. | m2 |  |  | 0
7.4.6 | Clapet coupe-feu |  |  |  | 0
| Clapets coupe-feu thermique, cf descriptif |  |  |  | 0
| Ø125 | U |  |  | 0
0
7.4.7 | Piège à son |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de pièges à son en amont et en aval de l'extracteur | U |  |  | 0
0
| Fourniture et pose de pièges à son en amont et en aval de l'insufflateur | U |  |  | 0
0
7.5 | Diffuseurs de ventilation |  |  |  | 0
0
7.5.1 | Généralités |  |  |  | 0
0
7.5.2 | Soufflage |  |  |  | 0
| Fourniture et pose bouche coupe-feu de type SCV de chez VIM cf cctp ou équivalent | U |  |  | 0
| Module de régulation 90 m3/h | U |  |  | 0
7.5.3 | Reprise |  |  |  | 0
| Fourniture et pose bouche coupe-feu de type SCV de chez VIM cf cctp ou équivalent, | U |  |  | 0
| Module de régulation 90 m3/h | U |  |  | 0
7.6 | Essais / mise en service
7.6.1 | Essais, mise en service | Ens |  |  | 0
0
0
0
| TOTAL 7 - VENTILATION | - | - | - | 0 | 0
0
RECAPITULATIF
0
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE | - | - | - | - | 0
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT | - | - | - | -
7 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION | - | - | - | -
| TOTAL EN EUROS.H.T | - | - | - | -
| TOTAL GENERAL EN EUROS. H.T | - | - | - | - | 0
| TVA 20% | - | - | - | - | 0
| TOTAL GENERAL EN EUROS.T.T.C | - | - | - | - | 0