## CDPGF
| CNRS LABORATOIRE PRISM LOT CFO CFA |  |  |  | Auteur : LB
| DESIGNATION | U | Qté | PU | PRIX TOTAL
1 | PRESENTATION DU PROJET |  |  |  | pm
2 | TRAVAUX COURANTS FORTS
2.1 | Installation de chantier - Dépose - Etudes
| Installation de chantier | ens | 1 |  | 0
| Etudes | ens | 1 |  | 0
| Déposes | ens | 1 |  | 0
| S/T2.1 |  |  |  | 0
2.2 | Origine de l'installation
| Disjoncteur Schneider 4x250A | u | 1 |  | 0
| Câblage en galerie technique - 160 kVA | m | 180 |  | 0
| S/T2.2 |  |  |  | 0
2.3 | Réseau de terre
| Modification du bornier principale de terre | ens | 1 |  | 0
| S/T2.3 |  |  |  | 0
2.4 | Armoire électrique
| Armoire | u | 1 |  | 0
| TD étage - Déplacement et réalimentation | u | 1 |  | 0
| S/T2.4 |  |  |  | 0
2.5 | Eclairage
| Type 1 - Hublot yc câblage | u | 7 |  | 0
| Type 2a - Ampoule LED | u | 8 |  | 0
| Type 3 - Pavé LED 600x600 yc câblage | u | 6 |  | 0
| Type 4 -Spot encastré yc câblage | u | 3 |  | 0
| S/T2.5 |  |  |  | 0
2.6 | Eclairage de sécurité
| BAES - Eclairage de sécurité | u | 5 |  | 0
| BAPI - Eclairage de sécurité Portable + PC 16A | u | 1 |  | 0
| S/T2.6 |  |  |  | 0
2.7 | Appareillage
| PC 10/16 A 2P+T | u | 3 |  | 0
| Interrupteur simple | u | 2 |  | 0
| Poste de travail A - 4PC+2RJ45 | u | 6 |  | 0
| Arrêt d'urgence yc toutes sujétions et câblage | u | 1 |  | 0
| S/T2.7 |  |  |  | 0
2.8 | Câblages - Cheminements
| Câble 3G1,5 mm2 | m | 250 |  | 0
| Câble 5G1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| Câble 3G2,5 mm2 | m | 200 |  | 0
| Goulotte 2 compartiments | m | 10 |  | 0
| Boîtes dérivation | ens | 1 |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
| S/T2.8 |  |  |  | 0
2.9 | Attentes électriques - Divers
| Câble 3G1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
| Câble 3G2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| Câble 5G2,5 mm2 | m | 125 |  | 0
| Câble 5G16 mm2 | m | 20 |  | 0
| Câble 5G35 mm2 | m | 35 |  | 0
| S/T2.9 |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
3.1 | Alarme Incendie - Type 4
| Dépose / repose Equipement Alarme type 4 - Bâtiment | ens | 1 |  | 0
| Dépose / repose Déclencheur manuel | u | 2 |  | 0
| Dépose / repose Diffuseur sonore d'alarme | u | 4 |  | 0
| Dépose / repose Diffuseur lumineux | u | 2 |  | 0
| Câblageneuf complet - BUS | m | 180 |  | 0
| Mise en service et essais | ens | 1 |  | 0
| S/T3.1 |  |  |  | 0
3.2 | Précâblage VDI
| Fibre optique OS2 | m | 370 |  | 0
| Modification Baie de brassage VDI existante | u | 1 |  | 0
| Prises RJ45 C6a - PDT | u | 12 |  | pm (voir §2.7)
| Prises RJ45 C6a - Contrôle accès | u | 1 |  | 0
| Câblage C6a avec écran général (F/FTP) 500MHz | m | 250 |  | 0
| Essais, test, recette | ens | 1 |  | 0
| S/T3.2 |  |  |  | 0
3.3 | Contrôle d'accès
| Lecteur de badges | ens | 1 |  | 0
| Contrôleur yc alimentation | ens | 1 |  | 0
| Badges | u | 33 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Essais, paramétrage, mise en service | ens | 1 |  | 0
| S/T3.3 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | PRESENTATION DU PROJET |  |  |  | pm
2 | TRAVAUX COURANTS FORTS
2.1 | Installation de chantier - Dépose - Etudes |  |  |  | 0
2.2 | Origine de l'installation |  |  |  | 0
2.3 | Réseau de terre |  |  |  | 0
2.4 | Armoire électrique |  |  |  | 0
2.5 | Eclairage |  |  |  | 0
2.6 | Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
2.7 | Appareillage |  |  |  | 0
2.8 | Câblages - Cheminements |  |  |  | 0
2.9 | Attentes électriques - Divers |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
3.1 | Alarme Incendie - Type 4 |  |  |  | 0
3.2 | Précâblage VDI |  |  |  | 0
3.3 | Contrôle d'accès |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL 3 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE H.T. |  |  |  | 0
1 | PRESENTATION DU PROJET - TRANCHE OPTIONNELLE |  |  |  | pm
2.5 | Eclairage
| Type 3 - Pavé LED 600x600 yc câblage | u | 19 |  | 0
| S/T2.5 |  |  |  | 0
2.6 | Eclairage de sécurité
| BAES - Eclairage de sécurité | u | 5 |  | 0
| BAPI - Eclairage de sécurité Portable + PC 16A | u | 1 |  | 0
| S/T2.6 |  |  |  | 0
2.7 | Appareillage
| PC 10/16 A 2P+T | u | 10 |  | 0
| Interrupteur simple | u | 8 |  | 0
| Poste de travail A - 4PC+2RJ45 | u | 6 |  | 0
| Arrêt d'urgence yc toutes sujétions et câblage | u |  |  | 0
| S/T2.7 |  |  |  | 0
2.8 | Câblages - Cheminements
| Câble 3G1,5 mm2 | m | 250 |  | 0
| Câble 5G1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
| Câble 3G2,5 mm2 | m | 200 |  | 0
| Goulotte 2 compartiments | m | 30 |  | 0
| S/T2.8 |  |  |  | 0
2.9 | Attentes électriques - Divers
| Câble 3G1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
| Câble 3G2,5 mm2 | m | 15 |  | 0
| Câble 5G2,5 mm2 | m | 125 |  | 0
| Câble 5G16 mm2 | m | 15 |  | 0
| Câble 5G35 mm2 | m | 35 |  | 0
| S/T2.9 |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
3.2 | Précâblage VDI
| Prises RJ45 C6a - PDT | u | 12 |  | pm (voir §2.7)
| Câblage C6a avec écran général (F/FTP) 500MHz | m | 250 |  | 0
| S/T3.2 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | PRESENTATION DU PROJET - TRANCHE OPTIONNELLE |  |  |  | pm
2.5 | Eclairage |  |  |  | 0
2.6 | Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
2.7 | Appareillage |  |  |  | 0
2.8 | Câblages - Cheminements |  |  |  | 0
2.9 | Attentes électriques - Divers |  |  |  | 0
| #REF! |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
3.2 | Précâblage VDI |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL 3 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL BASE H.T. |  |  |  | 0