## DPGF
LOT 4 : COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES, ELECTRICITE
Réf. | Désignation | U | Qté | PU € H.T. | P TOTAL € H.T.
1 | Conditions Générales
| Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 0
| Plans d'atelier et de chantier | ens | 1 |  | 0
| Plans de synthèse technique | ens | 1 |  | 0
| Bilan puissance | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 1 | 0
2 | Hypothèses de calcul
| Règle de calcul | pm |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 2 | 0
3 | Prescription particulère électricité CFO
3.1 | Panneau de chantier
| Raccordement de la base de vie | ens | 1 |  | 0
| Mise en place d'un coffret de distribution | ens | 1 |  | 0
| Mise en place d'un éclairage provisoire | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.1 | 0
3.2 | Dépose des installations
| Dépose des installations existantes | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.2 | 0
3.4 | Mise à la terre - Liaisons équipotentielles
3.4.1 | Mise à la terre
| Vérification de la prise de terre | ens | 1 |  | 0
3.4.2 | Liaisons équipotentielles principales
| Reprise de l'ensemble des terres | ens | 1 |  | 0
3.4.3 | Liaisons équipotentielles secondaires
| Reprise de l'ensemble des terres | ens | 1 |  | 0
3.4.4 | Circuit de terre informatique
| Reprise de terre informatique | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.4 | 0
3.5 | Livraison en énergie électrique
| Curage du point de livraison | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.5 | 0
3.6 | TGBT et armoire de zone bureaux
3.6.1 | TGBT
| Démarche Enedis | ens | 1 |  | 0
| Renforcement de l'alimentation Enedis | ens | 1 |  | 0
| Repérage du TGBT | ens | 1 |  | 0
| Consignation des départs | ens | 1 |  | 0
| Maintient des alimentations (zone bureaux, bornes IRVE …) | ens | 1 |  | 0
| Dépose du TGBT | ens | 1 |  | 0
| Mise en place du nouveau TGBT y compris accessoires de pose | ens | 1 |  | 0
| Raccordement du nouveau TGBT y compris accessoires de raccordement | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.6.1 | 0
3.6.2 | Armoire zone bureaux
| Renforcement de l'alimentation | ens | 1 |  | 0
| Repérage de l'armoire | ens | 1 |  | 0
| Consignation des départs | ens | 1 |  | 0
| Maintient des alimentations (alarme feu...) | ens | 1 |  | 0
| Dépose de l'armoire zone bureaux | ens | 1 |  | 0
| Mise en place de la nouvelle armoire y compris accessoires de pose | ens | 1 |  | 0
| Raccordement de la nouvelle armoire y compris accessoires de raccordement | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.6.2 | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.6 | 0
3.7 | Arrêts d'urgence
| Fourniture, pose et raccordement d'un arrêt d'urgence général y compris accessoires de pose. | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un arrêt d'urgence ventilation y compris accessoires de pose. | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un arrêt d'urgence local TGBT y compris accessoires de pose. | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'un arrêt d'urgence placard technique tranche 2 y compris accessoires de pose. | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.7 | 0
3.8 | Distribution
| Chemin de câble CFO 300x50 | ml | 70 |  | 0
| Chemin de câble CFO 150x50 | ml | 65 |  | 0
| Chemin de câble CFA 200x50 | ml | 70 |  | 0
| Chemin de câble CFA 100x50 | ml | 55 |  | 0
| Mise à la terre des chemins de câbles | ens | 1 |  | 0
| Goulotte de distribution 130x50 verticale | ens | 120 |  | 0
| Colonne de distribution | ens | 7 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.8 | 0
3.9 | Alimentations
| Alimentation alarme incendie | ml | 25 |  | 0
| Alimentation baie informatique | ml | 75 |  | 0
| Alimentation chaufferie | ml | 75 |  | 0
| Alimentation ballon ECS 01 | ml | 25 |  | 0
| Alimentation ballon ECS 02 | ml | 25 |  | 0
| Alimentation ballon ECS 03 | ml | 25 |  | 0
| Alimentations VMC 01 | ml | 20 |  | 0
| Alimentations VMC 02 | ml | 50 |  | 0
| Alimentations VMC 03 | ml | 20 |  | 0
| Alimentation frigo | ml | 50 |  | 0
| Alimentations Micro-ondes | ml | 50 |  | 0
| Alimentations fontaine à eau | ml | 50 |  | 0
| Alimentations callbox 01 | ml | 25 |  | 0
| Alimentations callbox 02 | ml | 25 |  | 0
| Alimentations callbox 03 | ml | 50 |  | 0
| Alimentations callbox 04 | ml | 50 |  | 0
| Alimentations callbox 05 | ml | 40 |  | 0
| Alimentations callbox 06 | ml | 40 |  | 0
| Alimentation traceur | ml | 50 |  | 0
| Alimentation plieuse | ml | 50 |  | 0
| Alimentation photocopieur | ml | 50 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.9 | 0
3.10 | Eclairage
| Luminaire 600x600 LED | u | 25 |  | 0
| Cadre sailli | u | 25 |  | 0
| Lumianire lavabo | u | 6 |  | 0
| Downlight LED | u | 62 |  | 0
| Eclairage LED suspendu 1200x200 | u | 28 |  | 0
| Etanche LED | u | 3 |  | 0
| Projecteur extérieur LED avec détecteur | u | 4 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.10 | 0
3.11 | Eclairage de secours
| Bloc d'éclairage de secours (BAES) | u | 19 |  | 0
| BAPI | u | 2 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.11 | 0
3.12 | Comande d'éclairage
| Commande par simple allumage | u | 14 |  | 0
| Commande par va et vient | u | 12 |  | 0
| Commande par détecteur automatique | u | 35 |  | 0
| Commande par inter étanche | u | 2 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.12 | 0
3.13 | Prises de courant
| Colonne de prises de courants | u | 8 |  | 0
| Prise de cpurant "bureaux" blanche | u | 132 |  | 0
| Prise de courant "bureaux" rouge | u | 106 |  | 0
| Prise de courant étanche | u | 4 |  | 0
| Prise de courant ménage | u | 37 |  | 0
| Prise de courant frigo | u | 1 |  | 0
| Prise de courant micro-ondes | u | 2 |  | 0
| Prise de courant plan de travail cafétaria | u | 4 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.13 | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3 | 0
4 | Prescription particulière électricité CFA
4.1.1 | Baie informatique
| Baie informatique complète | ens | 1 |  | 0
- 1 Baie avec porte vitrée
- 1 tiroir optique
- 1 panneau de brassage 24 ports (wifi)
- 1 panneau de brassage 24 ports (info)
- 48 noyaux C6a
- 2 étagères
- 1 bandeau de prises de courant
|  |  |  | Sous-total € H.T. 4.1.1 | 0
4.1.2 | Câblage de points
| Prise RJ45 informatique C6a borne wifi | u | 8 |  | 0
| Prise RJ45 informatique C6a écran | u | 8 |  | 0
| Prise RJ45 informatique C6a écran futur | u | 2 |  | 0
| Prise RJ45 informatique reproduction | u | 3 |  | 0
| Prise RJ45 informatique callbox | u | 6 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Vérification et recette des points | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 4.1.2 | 0
4.1.3 | Borne wi-fi
| Borne wifi | ens | 8 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 4.1.3 | 0
4.2 | Alarme incendie
4.2.1 | Réseau existant
| Neutralisation des installations existantes suivant les travaux. | u | 1 |  | 0
| Dépose des installations existantes en fin de travaux. | u | 1 |  | 0
4.2.2 | Réseau futur
| Centrale alarme incendie Type 4 ; 2 boucles | u | 1 |  | 0
| Alarme flash | u | 36 |  | 0
| Alarme soonore | u | 8 |  | 0
| Déclencheur manuel | u | 4 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Mise en service de l'installation | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 4.2 | 0
4.3 | CONTRÔLE D'ACCES
| Centrale contrôle d'accès complète | u | 1 |  | 0
| Batterie 12V, 5Ah | u | 1 |  | 0
| Alimentation depuis TGBT | ens | 1 |  | 0
| Clavier extérieur | u | 3 |  | 0
| Ventouse porte | ens | 3 |  | 0
| Alimentation 24 Vcc ventouse | ens | 2 |  | 0
| Bouton poussoir intérieur | ens | 3 |  | 0
| Bris de glace vert intérieur | u | 3 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Licence logiciel | u | 1 |  | 0
| Mise en service constructeur | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 4.3 | 0
4.4 | DOE CFO - CFA
| DOE, suivant lot 0 | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 4.4 | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 4 | 0
MONTANT TOTAL (€ HT) hors option |  |  |  |  | 0
| T.V.A. |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL (€ TTC) |  |  |  | 0
5 | Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE)
5.1 | PSE 01 - Anti-intrusion
| Centrale anti-intrusion | u | 1 |  | 0
| batterie 12V, 17Ah | u | 1 |  | 0
| Alimentation depuis TGBT | ens | 1 |  | 0
| Clavier extérieur | pm
| Coffret métallique | ens | 1 |  | 0
| Module extension in/out | ens | 4 |  | 0
| Batterie 12V, 17Ah | ens | 1 |  | 0
| Détecteur avec support | ens | 30 |  | 0
| Sirène intérieur | ens | 2 |  | 0
| Sirène extèrieur étanche | ens | 2 |  | 0
| batterie 12V, 1Ah | ens | 2 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Mise en service constructeur | ens | 1 |  | 0
MONTANT TOTAL (€ HT) PSE |  |  |  |  | 0
T.V.A.
MONTANT TOTAL (€ TTC)