## Page de garde
0
MAITRE D’OUVRAGE Service National d'ingénierie Aéroportuaire 82 rue des Pyrénées 75970 Paris
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(D.P.G.F.)
Lot 5: CVC- Plomberie sanitaires
Bordeaux, Le 17/09/2025
SMART SOLUTIONS
3 Impasse Henry Le Châtelier
33700 Mérignac

## DPGF
Réf. | Désignation | U | Qté | PU € H.T. | P TOTAL € H.T.
3 | Ouvrages de chauffage, ventilation
3.1 | Travaux de dépose, neutralisation
| Dépose, dévoiement , neutralisation, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.1 | 0
3.3 | Local technique
3.3.2 | Travaux hydraulique secondaires
3.3.2.1 | Pompe de circulation
Circuit radiateurs
| Pompe double à débit variable, suivant CCTP | u | 1 |  | 0
Circuit cassettes
| Pompe double à débit variable, suivant CCTP | u | 1 |  | 0
Circuit batterie chaude CTA
| Pompe double à débit variable, suivant CCTP | u | 1 |  | 0
3.3.2.2 | Compteurs de calories
| Compteur et intégrateur d'énergie thermique, suivant CCTP | u | 2 |  | 0
3.3.2.3 | Panoplie de départs des circuits
Panoplie de départs/Retour des circuits, suivant CCTP
| Dilatoflex | u | 4 |  | 0
| Vannes d'isolement | u | 8 |  | 0
| Manomètre avec prise de pression | u | 2 |  | 0
| Soupape de sécurité départ | u | 2 |  | 0
| Contrôleur de débit | u | 1 |  | 0
| Pot à boues | u | 2 |  | 0
| Filtre tamis | u | 2 |  | 0
| Vase d'expansion | u | 1 |  | 0
| Pressostat manque d'eau | u | 1 |  | 0
| Equipements de purges | ens | 2 |  | 0
| Bouteille casse pression, capacité:300 litres | u | 1 |  | 0
| By pass avec vanne d'équilibrage | ens | 2 |  | 0
3.3.3 | Canalisation intérieures apparentes
3.3.3.1 | Canalisation acier noir
Tubes acier noir T10, y compris accessoires et fixations suivant CCTP
| 26/34 | ml | 20 |  | 0
| 33/42 | ml | 80 |  | 0
| 40/49 | ml
| 50/60 | ml | 40 |  | 0
| 66/76 | ml
| 80/90 | ml
| 102/114 | ml
3.3.4 | Calorifuge des canalisations
| Calorifuge réseaux en extérieur suivant CCTP | m² | 9 |  | 0
| Calorifuge réseaux en local technique suivant CCTP | m² | 30 |  | 0
3.3.5 | Description des travaux d'électricité
3.3.5.1 | Armoire électrique
| Armoire électrique, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
3.3.5.2 | Alimentations électriques
| Alimentations électriques, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Raccordement électrique, protection différentielle
3.3.5.3 | Schéma de principe
| Schéma de principe, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
3.3.7 | Emetteurs de chaleur
Les radiateurs seront conservés
| Robinet thermostatique | u | 35 |  | 0
| Té de réglage | u | 35 |  | 0
| Purgeur | u | 35 |  | 0
| Bouchon de vidange | u | 35 |  | 0
3.3.8 | Pompe A Chaleur haute température
| Pompe A Chaleur | u | 1 |  | 0
Marque: CARRIER ou techniquement équivalent
Type:
| Manutention | u | 1 |  | 0
3.3.9 | Unités intérieures
| Cassettes 4 voies encastrées, suivant CCTP | u | 4 |  | 0
Marque: CARRIER ou techniquement équivalent
Type:
3.3.10 | Régulation
| Régulation, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3.3 | 0
3.4 | Ventilation
3.4.1 | Ventilation mécanique contrôlée
| VMC, suivant CCTP | u | 3 |  | 0
3.4.2 | Ventilation de confort double flux
| Centrale de traitement d'air double flux, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Marque: ALDES, SYSTEMAIR ou techniquement équivalent
Type:
Qv=
| - Sonde CO2 | ens | 1 |  | 0
- Batterie chaude
| - Pressostat d'air | u | 1 |  | 0
| - Sectionneur de sécurité | u | 1 |  | 0
| - Contrôleur tactile | ens | 1 |  | 0
| - Silensieux acoustique | u | 4 |  | 0
| - Registre motorisé | u | 1 |  | 0
| - Dispositif antivibratile | u | 1 |  | 0
| Manutention | ens | 1 |  | 0
3.4.2.3 | Grilles de reprise et diffuseurs plafonniers
| Grille de reprise, suivant CCTP | u | 29 |  | 0
| Diffuseurs plafonnier, suivant CCTP | u | 29 |  | 0
3.4.2.4 | Petits terminaux de reprise
| Petits terminaux de reprise, suivant CCTP | u | 3 |  | 0
3.4.2.5 | Module de régulation
| Module de régulation, suivant CCTP | u | 58 |  | 0
3.4.2.6 | Bouches d'extraction hygro-reglables
| Bouches d'extraction, suivant CCTP | u | 9 |  | 0
3.4.2.7 | Réseau de gaines de ventilation de confort
Gaine en acier galvanisé,y compris toutes sujétions
| Ø355 | ml
| Ø315 | ml
| Ø250 | ml | 80 |  | 0
| Ø200 | ml
| Ø160 | ml | 40
| Ø125 | ml | 25 |  | 0
Gaine en inox,y compris toutes sujétions
| Ø355 | ml
| Ø160 | ml | 20 |  | 0
| Ø125 | ml | 12 |  | 0
| Trappe de nettoyage | ens | 6 |  | 0
| Calorifuge, suivant CCTP | m² | 60 |  | 0
0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 3 | 0
4 | Prescriptions particulières - plomberie sanitaires
4.2 | Eau chaude sanitaire
4.2.1 | Ballon électrique à accumulation, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 4.2 | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 4 | 0
5 | Ouvrages de plomberie sanitaires
5.2 | Ttravaux préparatoires et dépose
| Travaux dépose, de dévoiement et neutralisation, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 5.2 | 0
5.3 | Alimentation générale en eau froide
Robinetterie, suivant CCTP
| Vanne d’isolement ¼ de tour à bride DN 40 | u | 2 |  | 0
| Réducteur de pression DN40 | u | 1 |  | 0
| Disconnecteur BA DN50 | u | 1 |  | 0
| Manomètre de contrôle 0-6 bars | u | 1 |  | 0
| Filtre à tamis contrôlable et vidangeable | u | 1 |  | 0
| Sous compteur EF | u | 1 |  | 0
| Filtre à cartouche interchangeable, traitement UV, finesse 25micron, avec manomètres et vanne de purge | u | 1 |  | 0
| Robinet de purge et de prélèvement | ens | 1 |  | 0
| Robinet pour injection de produit désinfectant | u | 1 |  | 0
| Thermomètre type industriel 0-120°C | u | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 5.3 | 0
5.4 | Distribution EF, ECS
5.4.2 | Calorifuge, suivant CCTP
| Calorifuge ECS | ml |  |  | 0
| Calorifuge EF | ml |  |  | 0
5.4.4 | Raccordement des appareils sanitaires des blocs sanitaires
| Tube cuivre ou PER sous fourreaux | ml |  |  | 0
ECS
| Vanne d'isolement à purge | u | 2 |  | 0
| Clapet anti pollution EA | u | 2 |  | 0
EF
| Vanne d'isolement à purge | u | 1 |  | 0
| Clapet anti pollution EA | u | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 5.4 | 0
5.5 | Rinçage et désinfection
| Rinçage et désinfection, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 5.5 | 0
5.6 | Evacuations es eaux usées et eaux vannes
Evacuation EU-EV des appareils en tuyau PVC M1
| DN 40 | ml | 8 |  | 0
Dévoiement en PVC U M1 avec tous raccords, supports
| DN 100 | ml | 10 |  | 0
Collecteurs en PVC U M1 avec tous raccodrs, supports
| DN 100 | ml | 12 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 5.6 | 0
5.7 | Appareils sanitaires
5.7.1 | Cuvette WC suspendue tout équipé, suivant CCTP | ens | 3 |  | 0
5.7.2 | Cuvette WC suspendue PMR tout équipé, suivant CCTP | ens | 2 |  | 0
5.7.3 | Barre de relevage et de maintien pour WC PMR | u | 2 |  | 0
5.7.4 | Plan vasque
| Plan vasque, mitigeur, suivant CCTP | ens | 2 |  | 0
5.7.5 | Lavabo
| Lavabo, mitigeur, suivant CCTP | ens | 3 |  | 0
5.7.6 | Bac à douche et équipements
| Bac à douche, équipements et robinetterie, suivant CCTP | ens | 2 |  | 0
5.7.6 | Vidoir ménage
| Vidoir ménage, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
5.7.8 | Cuve inox à encastrer
| Cuve inox à encastrer tout équipé, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
5.7.9 | Urinoir
| Urinoir tout équipé, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 5.7 | 0
5.8 | Attentes spécifiques - Fontaine à eau
| Attentes spécifiques, suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 5.8 | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 5.8 | 0
5.9 | DOE - CVC - Plomberie sanitaires
| DOE, suivant lot 0 | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 5.9 | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 5.9 | 0
|  |  |  | Sous-total € H.T. 5 | 0
MONTANT TOTAL (€ HT) |  |  |  |  | 0
| T.V.A. |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL (€ TTC) |  |  |  | 0

## Avertissement
AVERTISSEMENT
L'entreprise devra se reporter aux articles du CCTP pour obtenir une définition complète de la prestation. Dans le cas où la prestation proposée serait différente du CCTP, le bordereau doit préciser les marques et types proposés.
L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article le prix unitaire dans le bordereau. Le montant en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée comprenant toutes suggestions de fourniture et de mise en œuvre inhérente à celle-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif ou du cadre de décomposition du prix global forfaitaire pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du montant global forfaitaire n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Les quantités indiquées dans le présent document, sont données à titre indicatif, l'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur un montant global et forfaitaire.
Bordeaux, Le 07/07/2025