## DPGF
Désignation | Unité | Quantité AME | Quantité Ets | Prix unitaire | Prix total | Prix total poste
|  |  |  | EURO | EURO | EURO
1 - ALIMENTATION DU SITE
Depuis TGBT Existant dans le VS au R-1
Creation d'un depart pour alimentation du TD Extension au Rez de chaussée local CRISE
Démarches auprès des services techniques du Maitre d'Ouvrage pour organiser la coupure pour la mise en place de la protection sans gene pour l'activité du site | Ens | 1 |  |  | 0
Disjoncteur 4x80A/300mA | Ens | 1 |  |  | 0
Etiquette gravé pour reperage des departs | ens | 1 |  |  | 0
Schémas et plan de repérage Mise a jour | ens | 1 |  |  | 0
Liaison en cable FR-N1 X1 G1 5G25mm² | ml | 95 |  |  | 0
Cosses pour le raccordement sur l'ensemble | ens | 1 |  |  | 0
Percements, rebouchages coupe feu, travaux divers nécessaires aux passages des canalisations électriques | ens | 1 |  |  | 0
Démarches auprès des services techniques du site pour le branchement, dossiers d'exécution, réception | ens | 1 |  |  | 0
Total 1 | [5 empty] | 0
2 - CIRCUIT DE TERRE
Vérification de la prise de terre existante et amélioration si nécessaire | Ens | 1 |  |  | 0
Liaisons équipotentielles des fluides (eau froide, évacuations, canalisations chauffage, charpente, …) avec raccordement au circuit de terre | Ens | 1 |  |  | 0
Reprise et amelioration de l'ensemble des mises a la terre | Ens | 1 |  |  | 0
NOTA: L'entreprise prendra un soins particulier pour la réalisation des mises à la terre de l'ensemble équipements et se rapprochera du lot concerné pour valider la réalisation
Extension du batiment Liaison en fond de fouille câble cuivre nu liaison avec la prise de terre existante
1 x 35 mm² | ml | 150 |  |  | 0
Total 2 | [5 empty] | 0
3 - CHEMIN DE CABLES - FOURREAUX ET GOULOTTES
Cdc 300 X 50 (CFO) | ml | 35 |  |  | 0
Cdc 200 X 50 (CFO) | ml | 60 |  |  | 0
Cdc 100 X 50 | ml | 35 |  |  | 0
Cdc 50 X 50 (CFO) | ml | 25 |  |  | 0
Supports/consoles pour l'ensemble des chemins de cables avec accroche au mur peripheriques | ens | 1 |  |  | 0
Accessoires et divers | ens | 1 |  |  | 0
Mise a la terre des chemins de cables | ens | 1 |  |  | 0
Cdc 300 X 50 (Courants faibles) | ml | 5 |  |  | 0
Cdc 200 X 50 (Courants faibles) | ml | 35 |  |  | 0
Cdc 100 X 50 (Courants faibles) | ml | 25 |  |  | 0
Cdc 50 X 50 (Courants faibles) | ml | 15 |  |  | 0
Supports/consoles pour l'ensemble des chemins de cables avec accroche au mur peripheriques | ens | 1 |  |  | 0
Accessoires et divers | ens | 1 |  |  | 0
Mise a la terre des chemins de cables | ens | 1 |  |  | 0
Adaptation des chemins de cables pour la distribution CFO CFA en rapport avec les nouveaux cloisonnements | Ens | 1 |  |  | 0
Accessoires et divers | ens | 1 |  |  | 0
Mise a la terre des chemins de cables | ens | 1 |  |  | 0
Fourreaux complementaires | ens | 1 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments 160x50 y compris toutes accessoires de cheminement et de pose des equipement electriques PLANET WATTOHM LOGIX (Les remontées en plafond se feront avec une goulotte IDENTIQUE ) | ml | 87 |  |  | 0
Total 3 | [5 empty] | 0
4 - ARMOIRES DE PROTECTIONS
Armoire TD EXTENSION
Armoire métallique avec gaine a câble et porte fermant a clés y compris toute suggestions PLACE DISPONIBLE 30% |  |  |  |  | 0
Arret d'urgence sur armoire | ens | 1 |  |  | 0
Interrupteur 4x80A + bobine MX | ens | 1 |  |  | 0
Parafoudre type 2 y compris protection | ens | 1 |  |  | 0
Disjoncteur 4x15/300mA Eclairage | ens | 2 |  |  | 0
Disjoncteur 2*10 | ens | 6 |  |  | 0
Disjoncteur 4x10/300mA Onduleur | ens | 1 |  |  | 0
Disjoncteur 4*15A/30mA Prises de courants | ens | 3 |  |  | 0
Disjoncteur 2*15 | ens | 9 |  |  | 0
Disjoncteur 4*15A/30mA Prises de courants Secours | ens | 2 |  |  | 0
Disjoncteur 2*15 | ens | 6 |  |  | 0
Interrupteur 4x10/30mA + bobine MX CVC | ens | 1 |  |  | 0
Disjoncteur 2*10A CVC | ens | 3 |  |  | 0
Disjoncteur 2*10A/30mA Alarme PEP PCI | ens | 1 |  |  | 0
Disjoncteur 2*10A/30mA Contrôle d'acces | ens | 1 |  |  | 0
Disjoncteur 2*10/300mA telecommande | ens | 2 |  |  | 0
Telecommande BAES /BAEH | ens | 1 |  |  | 0
Compteur d’énergies ECOCOMPTEUR LEGRAND réf 412 000 | ens | 1 |  |  | 0
Tores pour le comptage Ecl /FM/PC | ens | 1 |  |  | 0
Prises BIP + T 16 A intégrées au tableau | ens | 1 |  |  | 0
Prise Informatique RJ 45 Categorie 6A à integrer dans armoire | ens | 2 |  |  | 0
Desserte des prises informatique et/ou telephone en câble ACOME ou NEXANS 4 paires et/ou 2 x 4 paires catégorie 6E sur des chemins de cables spécifiques / Fourreaux/ goulotte depuis la baie considèré | ml | 65 |  |  | 0
Armoire EXISTANTE au Rez de chaussée Vers Armurerie
Démarches auprès des services techniques du Maitre d'Ouvrage pour organiser la coupure pour la mise en place de la protection sans gene pour l'activité du site | Ens | 1 |  |  | 0
L'entreprise adaptera l'armoire existante avec la supression des departs non réutilisés et la creation des departs pour les nouveaux equipements | ens | 1 |  |  | 0
Etiquette gravé pour reperage des departs | ens | 1 |  |  | 0
Mise a jour des schémas et plan de repérage | ens | 1 |  |  | 0
Armoire EXISTANTE au R+1 Vers PCI
Démarches auprès des services techniques du Maitre d'Ouvrage pour organiser la coupure pour la mise en place de la protection sans gene pour l'activité du site | Ens | 1 |  |  | 0
L'entreprise adaptera l'armoire existante avec la supression des departs non réutilisés et la creation des departs pour les nouveaux equipements | ens | 1 |  |  | 0
Etiquette gravé pour reperage des departs | ens | 1 |  |  | 0
Mise a jour des schémas et plan de repérage | ens | 1 |  |  | 0
Total 4 | [5 empty] | 0
5 - ECLAIRAGE ET APPAREILLAGE
Local VDI au R-1
Depose de l'ensemble des equipements (Materiels et cables) non réutilisés avec mise a disposition au Services techniques du Maitre d'Ouvrage avant évacuation en décharge propre | ens | 1 |  |  | 0
Prise 2P+T etanche | U | 1 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 , boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements prise de courants | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
- type bloc BAES/BAEH Led 45 lumens | U | 1 |  |  | 0
Alimentation d'un bloc depuis l'armoire électrique en cable FR-N1 X1 G1 4x1,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Etiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs définis ci-avant | ens | 1 |  |  | 0
- Bloc Bapi sur PC 2P+T | ens | 1 |  |  | 0
Alimentations spécifiques
Alimentation BAIE N°04 en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Alimentation Onduleur BAIE N°04 en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Alimentation BAIE N°03 en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Salle de sport
Luminaire type A | U | 7 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Bouton poussoir encastré | u | 4 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T encastré ou sur goulotte | u | 8 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements prise de courant | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
- type bloc BAES/BAEH Led 45 lumens | U | 1 |  |  | 0
Alimentation d'un bloc depuis l'armoire électrique en cable FR-N1 X1 G1 4x1,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Etiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs définis ci-avant | ens | 1 |  |  | 0
Alimentations spécifiques
Alimentation CVC en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 2 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments 160x50 y compris toutes accessoires de cheminement et de pose des equipement electriques PLANET WATTOHM LOGIX (Les remontées en plafond se feront avec une goulotte IDENTIQUE ) | PM
VDI
Prise Informatique RJ 45 Categorie 6A à encastré ou sur goulotte | u | 0 |  |  | 0
Desserte des prises informatique et/ou telephone en câble ACOME ou NEXANS 4 paires et/ou 2 x 4 paires catégorie 6E sur des chemins de cables spécifiques / Fourreaux/ goulotte depuis la baie considèré | ml | 0 |  |  | 0
Vestiaire hommes et femmes
Luminaire type C | U | 6 |  |  | 0
Luminaire type F | U | 2 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Detecteur de presence | u | 6 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T encastré ou sur goulotte | u | 2 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements prise de courant | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
- type bloc BAES/BAEH Led 45 lumens | U | 2 |  |  | 0
Alimentation d'un bloc depuis l'armoire électrique en cable FR-N1 X1 G1 4x1,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Etiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs définis ci-avant | ens | 2 |  |  | 0
Stockage salle de sport
Luminaire type A | U | 3 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Interrupteur a voyant encastré | u | 1 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T encastré ou sur goulotte | u | 3 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements prise de courant | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
- type bloc BAES/BAEH Led 45 lumens | U | 1 |  |  | 0
Alimentation d'un bloc depuis l'armoire électrique en cable FR-N1 X1 G1 4x1,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Etiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs définis ci-avant | ens | 1 |  |  | 0
Auvent
Luminaire type B | U | 2 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Detecteur de presence | u | 1 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
- type bloc BAES/BAEH Led 45 lumens etanche | U | 1 |  |  | 0
Alimentation d'un bloc depuis l'armoire électrique en cable FR-N1 X1 G1 4x1,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Etiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs définis ci-avant | ens | 1 |  |  | 0
Circulation
Luminaire type B | U | 6 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Detecteur de presence | u | 4 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
- type bloc BAES/BAEH Led 45 lumens etanche | U | 4 |  |  | 0
Alimentation d'un bloc depuis l'armoire électrique en cable FR-N1 X1 G1 4x1,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Etiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs définis ci-avant | ens | 4 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T encastré etanche | u | 2 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements prise de courant | ens | 1 |  |  | 0
Salle de crise
Luminaire type A | U | 4 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Interrupteur a voyant | u | 1 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T encastré ou sur goulotte | u | 11 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T secours avec detrompeur | u | 7 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements prise de courant | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
- type bloc BAES/BAEH Led 45 lumens | U | 1 |  |  | 0
Alimentation d'un bloc depuis l'armoire électrique en cable FR-N1 X1 G1 4x1,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Etiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs définis ci-avant | ens | 1 |  |  | 0
Alimentations spécifiques
Alimentation CVC en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 2 |  |  | 0
Alimentation ONDULEUR en cable FR-N1 X1 G1 5G2,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 6kVA - bornier - tour | ens | 1 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments 160x50 y compris toutes accessoires de cheminement et de pose des equipement electriques PLANET WATTOHM LOGIX (Les remontées en plafond se feront avec une goulotte IDENTIQUE ) | PM
VDI
Prise Informatique RJ 45 Categorie 6A à encastré ou sur goulotte | u | 7 |  |  | 0
Desserte des prises informatique et/ou telephone en câble ACOME ou NEXANS 4 paires et/ou 2 x 4 paires catégorie 6E sur des chemins de cables spécifiques / Fourreaux/ goulotte depuis la baie considèré | ml | 315 |  |  | 0
Salle de repos
Luminaire type A | U | 4 |  |  | 0
Luminaire type E | U | 4 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Interrupteur | u | 1 |  |  | 0
Va et vient | u | 2 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T encastré ou sur goulotte | u | 8 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements prise de courant | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
- type bloc BAES/BAEH Led 45 lumens | U | 1 |  |  | 0
Alimentation d'un bloc depuis l'armoire électrique en cable FR-N1 X1 G1 4x1,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Etiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs définis ci-avant | ens | 1 |  |  | 0
Alimentations spécifiques
Alimentation CVC en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 2 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments 160x50 y compris toutes accessoires de cheminement et de pose des equipement electriques PLANET WATTOHM LOGIX (Les remontées en plafond se feront avec une goulotte IDENTIQUE ) | PM
Bureaux
Luminaire type A | U | 4 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Interrupteur | u | 1 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T encastré ou sur goulotte | u | 16 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T secours avec detrompeur | u | 12 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements prise de courant | ens | 1 |  |  | 0
Alimentations spécifiques
Alimentation CVC en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 2 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments 160x50 y compris toutes accessoires de cheminement et de pose des equipement electriques PLANET WATTOHM LOGIX (Les remontées en plafond se feront avec une goulotte IDENTIQUE ) | PM
VDI
Prise Informatique RJ 45 Categorie 6A à encastré ou sur goulotte | u | 12 |  |  | 0
Desserte des prises informatique et/ou telephone en câble ACOME ou NEXANS 4 paires et/ou 2 x 4 paires catégorie 6E sur des chemins de cables spécifiques / Fourreaux/ goulotte depuis la baie considèré | ml | 540 |  |  | 0
Bureaux Chef et adjoint
Luminaire type A | U | 5 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Interrupteur | u | 1 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T encastré ou sur goulotte | u | 8 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T secours avec detrompeur | u | 4 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements prise de courant | ens | 1 |  |  | 0
Alimentations spécifiques
Alimentation CVC en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 2 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments 160x50 y compris toutes accessoires de cheminement et de pose des equipement electriques PLANET WATTOHM LOGIX (Les remontées en plafond se feront avec une goulotte IDENTIQUE ) | PM
VDI
Prise Informatique RJ 45 Categorie 6A à encastré ou sur goulotte | u | 4 |  |  | 0
Desserte des prises informatique et/ou telephone en câble ACOME ou NEXANS 4 paires et/ou 2 x 4 paires catégorie 6E sur des chemins de cables spécifiques / Fourreaux/ goulotte depuis la baie considèré | ml | 180 |  |  | 0
Promenade
Luminaire type B | U | 5 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Interrupteur a voyant | u | 1 |  |  | 0
Detecteur de presence | u | 1 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Entrée pieton
Luminaire type D | U | 1 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
PEP et SAS
Luminaire type G | U | 5 |  |  | 0
Luminaire type C | U | 1 |  |  | 0
Luminaire type D | U | 1 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Bouton poussoir variateur | u | 2 |  |  | 0
Detecteur de presence | u | 1 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T encastré ou sur goulotte | u | 17 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T secours avec detrompeur | u | 10 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements prise de courant | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
- type bloc BAES/BAEH Led 45 lumens | U | 2 |  |  | 0
Alimentation d'un bloc depuis l'armoire électrique en cable FR-N1 X1 G1 4x1,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Etiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs définis ci-avant | ens | 1 |  |  | 0
Alimentations spécifiques
Alimentation CVC en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 2 |  |  | 0
Alimentation Alarme filaire en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Alimentation centralisateur en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments 160x50 y compris toutes accessoires de cheminement et de pose des equipement electriques PLANET WATTOHM LOGIX (Les remontées en plafond se feront avec une goulotte IDENTIQUE ) | PM
VDI
Prise Informatique RJ 45 Categorie 6A à encastré ou sur goulotte | u | 6 |  |  | 0
Desserte des prises informatique et/ou telephone en câble ACOME ou NEXANS 4 paires et/ou 2 x 4 paires catégorie 6E sur des chemins de cables spécifiques / Fourreaux/ goulotte depuis la baie considèré | ml | 270 |  |  | 0
Sas pietons et vehicules
Luminaire type A | U | 7 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Detecteur de presence | u | 2 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
- type bloc BAES/BAEH Led 45 lumens | U | 1 |  |  | 0
Alimentation d'un bloc depuis l'armoire électrique en cable FR-N1 X1 G1 4x1,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Etiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs définis ci-avant | ens | 1 |  |  | 0
Circulation
Luminaire type C | U | 12 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Detecteur de presence | u | 6 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T encastré ou sur goulotte | u | 2 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements prise de courant | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
- type bloc BAES/BAEH Led 45 lumens | U | 4 |  |  | 0
Alimentation d'un bloc depuis l'armoire électrique en cable FR-N1 X1 G1 4x1,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Etiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs définis ci-avant | ens | 4 |  |  | 0
Armurerie et Sas
Luminaire type B | U | 2 |  |  | 0
Luminaire type D | U | 1 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Interrupteur a voyant | u | 1 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T encastré ou sur goulotte | u | 4 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements prise de courant | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
- type bloc BAES/BAEH Led 45 lumens | U | 2 |  |  | 0
Alimentation d'un bloc depuis l'armoire électrique en cable FR-N1 X1 G1 4x1,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Etiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs définis ci-avant | ens | 2 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments 160x50 y compris toutes accessoires de cheminement et de pose des equipement electriques PLANET WATTOHM LOGIX (Les remontées en plafond se feront avec une goulotte IDENTIQUE ) | PM
PCI Salle de repos Sas Bureau au R+1
Luminaire type A | U | 5 |  |  | 0
Luminaire type G | U | 3 |  |  | 0
Luminaire type C | U | 2 |  |  | 0
Luminaire type E | U | 2 |  |  | 0
Connectique WAGO ou similaire pour le cablage et alimentation des luminaires | ens | 1 |  |  | 0
Interrupteur | u | 3 |  |  | 0
Bouton poussoir variateur | u | 1 |  |  | 0
Detecteur de presence | u | 2 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements luminaires et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T encastré ou sur goulotte | u | 18 |  |  | 0
Prise de courant 2P+T secours avec detrompeur | u | 8 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements prise de courant | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage de sécurité
- type bloc BAES/BAEH Led 45 lumens | U | 3 |  |  | 0
Alimentation d'un bloc depuis l'armoire électrique en cable FR-N1 X1 G1 4x1,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Etiquettes "sortie de secours" à poser sous les blocs définis ci-avant | ens | 3 |  |  | 0
Alimentations spécifiques
Alimentation CVC en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 3 |  |  | 0
Alimentation Alarme filaire en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Alimentation centralisateur en cable FR-N1 X1 G1 3G2,5mm² | ens | 1 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments 160x50 y compris toutes accessoires de cheminement et de pose des equipement electriques PLANET WATTOHM LOGIX (Les remontées en plafond se feront avec une goulotte IDENTIQUE ) | PM
VDI
Prise Informatique RJ 45 Categorie 6A à encastré ou sur goulotte | u | 8 |  |  | 0
Desserte des prises informatique et/ou telephone en câble ACOME ou NEXANS 4 paires et/ou 2 x 4 paires catégorie 6E sur des chemins de cables spécifiques / Fourreaux/ goulotte depuis la baie considèré | ml | 440 |  |  | 0
Total 6 | [5 empty] | 0
7 - PRE EQUIPEMENT VDI
Local VDI au R-1
Évacuer, traiter et nettoyer les anciens matériels informatiques non branchés (les 3 serveurs et l'onduleur) en collaboration avec les ervices techniques du Maitre d'Ouvrage | ens | 1 |  |  | 0
Baie N°01 conserver a purger A la charge du maitre d'Ouvrage | SO
Baie N°02 conserver
Decalage de la baie pour laisser la mise en place de la baie N°04 | ens | 1 |  |  | 0
Reprise du cablage electrique et mise en conformité | ens | 1 |  |  | 0
Bandeau électrique 8 PC 2P+T sans inter avec voyant | ens | 2 |  |  | 0
Panneau 24 port RJ45 equipé | ens | 2 |  |  | 0
Onduleur EATON 9PX 1,5 kVA avec by-pass externe | ens | 1 |  |  | 0
Convertisseur fibre cuivre rackable 12 brins | ens | 1 |  |  | 0
Cordons cuivre 2m pour brassage | ens | 1 |  |  | 0
Jarretières FO duplex OM3 Multimode 3 m | ens | 1 |  |  | 0
Reprise du cablage video existant KNX | ens | 1 |  |  | 0
Baie N°03 equipement conserver baie remplacer Dédié USHI et aux équipements TELIO A la charge du maitre d'Ouvrage | SO
Baie N°04 baie dédiée à UHSI Creation A la charge du maitre d'Ouvrage | SO
Complement depuis les baies
Prise Informatique RJ 45 Categorie 6E | u | 34 |  |  | 0
Desserte des prises informatique et/ou telephone en câble ACOME ou NEXANS 4 paires et/ou 2 x 4 paires catégorie 6E sur des chemins de cables spécifiques / Fourreaux/ goulotte depuis la baie considèré | ens | 1 |  |  | 0
Prise Informatique HDMI (NOTA certaine prises sont en hauteur a faire confirmer par le MO ) | u | 3 |  |  | 0
Desserte des prises HDMI Fourreaux/ goulotte depuis la baie considèré | ens | 1 |  |  | 0
CORDON DE BRASSAGE ET CONNECTIQUES
Cordons cuivre 2m pour brassage | u | 34 |  |  | 0
Identification de l'installation suivant reperage IT DU MAITRE D'OUVRAGE (BAIE Coffret Prises et cables ) | ens | 1 |  |  | 0
Percements, ragréages, rebouche CF, travaux divers | ens | 1 |  |  | 0
Permanence et assistance en phase de mise en route | ens | 1 |  |  | 0
Recette cuivre prises RJ45 | ens | 1 |  |  | 0
Plans de recollement | ens | 1 |  |  | 0
Photos baies/coffret | ens | 1 |  |  | 0
Total 7 | [5 empty] | 0
8 - INSTALLATIONS EXISTANTES
Dépose repose et adaptation des equipements des zones de travaux CFO
Ensemble de la zone de travaux au R-1 | ens | 1 |  |  | 0
Ensemble de la zone de travaux au RDC | ens | 1 |  |  | 0
Ensemble de la zone de travaux au R+1 | ens | 1 |  |  | 0
Dépose repose et adaptation des equipements des zones de travaux CFA
Ensemble de la zone de travaux au R-1 | ens | 1 |  |  | 0
Ensemble de la zone de travaux au RDC | ens | 1 |  |  | 0
Ensemble de la zone de travaux au R+1 | ens | 1 |  |  | 0
Total 8 | [5 empty] | 0
9 - ALARME INCENDIE
Suivant CCF Indice NAMIXIS & SSICoor en annexe
ERP de type U de 4ème catégorie
SSI de catégorie A, de marque CHUBB, avec un équipement d’alarme pour l’évacuation de type 1. Existant conservé | PM
Bilan de puissance a realiser vace le mainteneur sur AES et compleme,nt AES si necessaire | ens | 1 |  |  | 0
Déclencheur Manuel adressable avec IA, membrane et ICC | u | 10 |  |  | 0
Socle pour déclencheur manuel pour montage en saillie | u | 10 |  |  | 0
Volet protection | u | 10 |  |  | 0
Détecteur multicapteurs optique thermique interactif | u | 21 |  |  | 0
Socle standard pour détecteurs | u | 21 |  |  | 0
Indicateur d'action | u | 16 |  |  | 0
Diffuseur AGS | u | 15 |  |  | 0
Reperage et identification des materiels suivant nomenclature du MO avec support etmarquage | ens | 1 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements du SSI | Ens | 1 |  |  | 0
Raccordement des câbles, préalablement testés et repérés par l'installateur, au matériel centrale (SDI, CMSI, AES). | Ens | 1 |  |  | 0
Mise sous tension des matériels, | Ens | 1 |  |  | 0
Paramétrage du SSI (SDI et CMSI) | Ens | 1 |  |  | 0
Essais des matériels selon NF | Ens | 1 |  |  | 0
Cession de formation de l'exploitant au SSI | Ens | 1 |  |  | 0
Fourniture d'un PV de mise en service et d'une attestation de formation. | Ens | 1 |  |  | 0
Mise en service CONSTRUCTEUR | Ens | 1 |  |  | 0
Dossier DOE et dossier d'identité SSI complet avec fiche de maintenance et plans de cablage | Ens | 1 |  |  | 0
Option non comptabilisé
Detection des plenums Suivant avis du bureau de contrôle
Détecteur multicapteurs optique thermique interactif | u | 17 |  |  | 0
Socle standard pour détecteurs | u | 17 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements du SSI | Ens | 1 |  |  | 0
Raccordement des câbles, préalablement testés et repérés par l'installateur, au matériel centrale (SDI, CMSI, AES). | Ens | 1 |  |  | 0
Sous total option |  |  |  |  | 0
Total 9 | [5 empty] | 0
10 - ALARME FILAIRE / CONTRÔLE D ACCES / VIDEO
Alarme filaire PEP PCI KIT INTERPHONE DE GUICHET
Kit composé d’un poste opérateur et d’un poste client à placer sur une surface plane (table, bureau, plateau de guichet) (470,9100 CASTEL) | Ens | 1 |  |  | 0
Kit composé d’un poste opérateur et d’un poste client à encastrer sur une surface plane (table, bureau, plateau de guichet) (470,9100 CASTEL) | Ens | 1 |  |  | 0
Alimentation depuis attente prevue au chapitre 6 | Ens | 2 |  |  | 0
Liaison RJ45 entre porste Maitre et Poste client | Ens | 2 |  |  | 0
Mise sous tension des matériels, | Ens | 1 |  |  | 0
Cession de formation de l'exploitant | Ens | 1 |  |  | 0
Borne HF MOTOROLA | ens | 2 |  |  | 0
Parametrage et configuration a realiser par le prestataire du maitre d'Ouvrage | PM
CONTROLE D'ACCES
Serrure Motorisée renforcée avec electronique integrée DENY 21900 (Hors cylindre a la charge du MO Fourniture et Pose au lot serrurerie ) | PM | 12 |  |  | 0
Centralisateur DENY | ens | 2 |  |  | 0
Pupitre comande serrures | ens | 12 |  |  | 0
Boitier d'appel | ens | 23 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements du Contrôle d 'acces | Ens | 1 |  |  | 0
Mise sous tension des matériels, | Ens | 1 |  |  | 0
Paramétrage | Ens | 1 |  |  | 0
Essais des matériels | Ens | 1 |  |  | 0
VIDEO SURVEILLANCE complement
Depose et repose de deux cameras exterieurs | Ens | 1 |  |  | 0
Camera exterieur Axis P3245-LVE | ens | 2 |  |  | 0
Camera interieur fixe AXIS Q1806-LE Bullet Camera | ens | 6 |  |  | 0
Camera dome AXIS Q9216-SLV | ens | 1 |  |  | 0
Prise Informatique RJ 45 Categorie 6A Etanche pour les prises exterieure | u | 28 |  |  | 0
Desserte des prises informatique et/ou telephone en câble ACOME ou NEXANS 4 paires et/ou 2 x 4 paires catégorie 6E sur des chemins de cables spécifiques / Fourreaux/ goulotte depuis la baie considèré | ens | 1 |  |  | 0
Enregistreur avec DD 4 tera Octet | ens | 1 |  |  | 0
Logiciel de d'enregistrement | ens | 1 |  |  | 0
Licence par voie d'enregistrement | ens | 9 |  |  | 0
Poste d'exploitation + ecran 30'' + pupitre d exploitation | ens | 2 |  |  | 0
Licence d'exploitation | ens | 1 |  |  | 0
Switch POE 16 ports rackable | ens | 1 |  |  | 0
L'ensemble des cameras creer seront raccorder sur une système a part de l'existant | PM
Identification de l'installation suivant reperage IT DU MAITRE D'OUVRAGE (BAIE Coffret Prises et cables ) | ens | 1 |  |  | 0
Percements, ragréages, rebouche CF, travaux divers | ens | 1 |  |  | 0
Permanence et assistance en phase de mise en route | ens | 1 |  |  | 0
Recette cuivre prises RJ45 | ens | 1 |  |  | 0
Plans de recollement | ens | 1 |  |  | 0
Photos baies/coffret | ens | 1 |  |  | 0
Mise sous tension des matériels, | Ens | 1 |  |  | 0
Paramétrage de la videosurveillace | Ens | 1 |  |  | 0
Essais des matériels selon NF | Ens | 1 |  |  | 0
Cession de formation de l'exploitant | Ens | 1 |  |  | 0
Fourniture d'un PV de mise en service et d'une attestation de formation. | Ens | 1 |  |  | 0
Dossier DOE et dossier CNIL complet avec fiche de maintenance et plans de cablage | Ens | 1 |  |  | 0
Total 10 | [5 empty] | 0
11 - INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de Chantier | ens | 1 |  |  | 0
Total 11 | [5 empty] | 0
12 - PRESTATIONS ANNEXES
Suivant CCTP:
Etude de dossier technique | ens | 1 |  |  | 0
Installation de chantier | ens | 1 |  |  | 0
Permanence et assistance | ens | 1 |  |  | 0
Essais reglage mise en service | ens | 1 |  |  | 0
Total 12 | [5 empty] | 0
13 - PROVISION
Provision pour travail en milieu carcéral, contraintes supplémentaires | ens | 1 |  |  | 0
Total 13 | [5 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL EURO HT (Compris frais Prorata etc.. ) | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL EURO TTC | [5 empty] | 0
ESTIMATION APS +/-7% base prix JUIN 2025
RECAPITULATIF
1 - ALIMENTATION DU SITE | [5 empty] | 0
2 - CIRCUIT DE TERRE | [5 empty] | 0
3 - CHEMIN DE CABLES - FOURREAUX ET GOULOTTES | [5 empty] | 0
4 - ARMOIRES DE PROTECTIONS | [5 empty] | 0
5 - ECLAIRAGE ET APPAREILLAGE | [5 empty] | 0
7 - PRE EQUIPEMENT VDI | [5 empty] | 0
8 - INSTALLATIONS EXISTANTES | [5 empty] | 0
9 - ALARME INCENDIE | [5 empty] | 0
10 - ALARME FILAIRE / CONTRÔLE D ACCES / VIDEO | [5 empty] | 0
11 - INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | 0
12 - PRESTATIONS ANNEXES | [5 empty] | 0
13 - PROVISION | [5 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL EURO HT (Compris frais Prorata etc.. ) | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL EURO TTC | [5 empty] | 0