## DPGF
Désignation | Unité | Quantité AME | Quantité Ets | Prix unitaire | Prix total | Prix total poste
|  |  |  | EURO | EURO | EURO
1 - PLOMBERIE
Vestiaire hommes et femmes rez de chaussée
Les réseaux EFS et ECS se trouve en plafond du RdC ils sont existant. L'entreprise raccordera les equipements depuis ces derniers
L’entreprise devra prendre contact avec les services techniques du site pour effectuer la consignation / déconsignation des branchements existants. Les frais inhérents à cette prestation sont à la charge de l'entreprise.
Creation de
Distribution EF/ECS :
Tube cuivre écroui pour distribution jusqu'aux différents appareils sanitaires, dans le plénum technique et dans les cloisons.
Ø 14 x 16 | ml | 30 |  |  | 0
Ø 12 x 14 | ml | 15 |  |  | 0
Calorifuge anti-condensation, type Armaflex avec bande de recouvrement :
Ø 18 - ep 19mm | ml | 30 |  |  | 0
Ø 15 - ep 19mm | ml | 15 |  |  | 0
Vanne d'arrêt sur les différentes antennes
Ø 15 x 21 | Ens | 4 |  |  | 0
EVACUATIONS
PVC de raccordement
Tube PVC de dévoiement et de raccordement, y compris raccords, colliers, fixations et toutes sujétions de mise en œuvre :
Piquage des evacuations sur la les descente EU EV existante dans la gaine technique Y compris toutes accessoires pour le raccordement. L'entreprise veillera a bien respecter les pentes pour l'evacuation
Ø 100 | ml | 3 |  |  | 0
Ø 40 | ml | 4 |  |  | 0
Ø 32 | ml | 0 |  |  | 0
Sortie d'évent en PVC de DN100 de 2 ml unitaire, sur ces colonnes, avec sujétions en toiture ou en facade ou sur existant | Ens | 1 |  |  | 0
Percement dalles murs et cloison pour raccordement de EU sur canalisations a proximité Y compris rebouchage et calfeutrement coupe feu | ens | 1 |  |  | 0
APPAREILLAGE
Ensembles de W.C. avec bâti support autoportant, avec cuvette suspendue en porcelaine vitrifiée blanche, comprenant chacun : - 1 Cuvette de W.C. classique suspendue sans brides, avec abattant double en thermodur, à fermeture standard assortie - 1 Manchette de raccordement pour cette cuvette - 1 Ensemble de bâti support autoportant - 1 commande double 1 robinet d’arrêt de type équerre droit, et robinet flotteur classement NF groupe 1 | ens | 2 |  |  | 0
Receveurs de douches extra plat, à encastrer, 90 x 90 cm en céramique blanche, antiglisse, genre ALLIA PRIMA ou équivalent avec grilles chromées, siphons extra-plats, pieds de réglages (hors SDB RDC - Encsatré dans chape) y compris toutes sujétions de pose et d’étanchéité | ens | 2 |  |  | 0
Colonne PRESTOTEM 2 de chez PRESTO fiche technique en annexe | ens | 2 |  |  | 0
Salle de repos
Les réseaux EFS et ECS se trouve en plafond du RdC ils sont existant. L'entreprise raccordera les equipements depuis ces derniers
L’entreprise devra prendre contact avec les services techniques du site pour effectuer la consignation / déconsignation des branchements existants. Les frais inhérents à cette prestation sont à la charge de l'entreprise.
Creation de
Distribution EF/ECS :
Tube cuivre écroui pour distribution jusqu'aux différents appareils sanitaires, dans le plénum technique et dans les cloisons.
Ø 12 x 14 | ml | 15 |  |  | 0
Calorifuge anti-condensation, type Armaflex avec bande de recouvrement :
Ø 15 - ep 19mm | ml | 15 |  |  | 0
Vanne d'arrêt sur les différentes antennes
Ø 15 x 21 | Ens | 2 |  |  | 0
APPAREILLAGE
Eviers en matériau composite de 120 x 60 cm, 2B + 1E, genre CASTALIA DECOMOLD, ou équivalent, avec trop plein incorporés, vidanges et bouchons à chainettes, siphons à culots démontables | ens | 1 |  |  | 0
Meuble sous évier, en mélaminé blanc assemblé mécaniquement par des équerres métalliques et comprenant une ossature (face avant, cotés et socle), un rayon intermédiaire, portes battantes avec profil de finition en extrémité, fixations complémentaires au mur en partie arrière avec pattes de fixations, compris découpes sur panneaux pour passage des canalisations, pieds avec vérins de réglage, comme suit de 120 x 60 cm, avec 3 portes | ens | 1 |  |  | 0
Robinetteries mitigeuses chromées, monotrou avec bec tube mobile, JACOB DELAFON type JULY référence E98325-CP, avec flexibles d'alimentation, bague limiteur de température, normes NF, C3, ACS, économiseur d'eau, butée sensitive, levier centré EF | ens | 1 |  |  | 0
EVACUATIONS
PVC de raccordement
Tube PVC de dévoiement et de raccordement, y compris raccords, colliers, fixations et toutes sujétions de mise en œuvre :
Pompe de relevage SANIPUMP 2 compris accessoires de pose et de fixation et coffret d'alarme avec report | ens | 1 |  |  | 0
Raccordement électrique sur attente à proximité | ens | 1 |  |  | 0
Ø 40 | ml | 5 |  |  | 0
Tous percements/rebouchages, dans plancher, murs et cloisons | ens | 1 |  |  | 0
Tous percements et découpes dans les faux-plafonds | ens | 1 |  |  | 0
Promenade
Les réseaux EFS et ECS se trouve en plafond du RdC ils sont existant. L'entreprise raccordera les equipements depuis ces derniers
L’entreprise devra prendre contact avec les services techniques du site pour effectuer la consignation / déconsignation des branchements existants. Les frais inhérents à cette prestation sont à la charge de l'entreprise.
Creation de
Distribution EF/ECS :
Tube cuivre écroui pour distribution jusqu'aux différents appareils sanitaires, dans le plénum technique et dans les cloisons.
Ø 12 x 14 | ml | 15 |  |  | 0
Calorifuge anti-condensation, type Armaflex avec bande de recouvrement :
Ø 15 - ep 19mm | ml | 15 |  |  | 0
Vanne d'arrêt sur les différentes antennes
Ø 15 x 21 | Ens | 2 |  |  | 0
Baie N°01 conserver a purger A la charge du maitre d'Ouvrage
APPAREILLAGE
Pack urinoir complet prêt à poser, alimentation et évacuation apparentes, comprenant Urinoir design FINO Inox 304 poli satiné - Alimentation d'eau par le haut ou similaire : - 1 urinoir - 1 bonde à grille - 1 robinet temporisé 1/2 - 1 tubulure d'alimentation avec effet d'eau - 1 siphon réglable - 1 jeu de crochets de fixation | Ens | 1 |  |  | 0
Fontaine à boire sur pied ILHA Inox 304 poli satiné Avec robinetterie intégrée - H. 915 mm DELABIE ou similaire Fontaine à boire sur pied. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 0,8 mm. Hauteur : 915 mm. Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8". Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme. Évacuation d’eau verticale encastrée. Vidage 1"1/4. Poids : 9,6 kg. | Ens | 1 |  |  | 0
EVACUATIONS
Attente au sol realisé par le lot maconnerie
PVC de raccordement
Tube PVC de dévoiement et de raccordement, y compris raccords, colliers, fixations et toutes sujétions de mise en œuvre :
Ø 100 | ml | 1 |  |  | 0
Ø 40 | ml | 0 |  |  | 0
Ø 32 | ml | 1.5 |  |  | 0
Percement dalles murs et cloison pour raccordement de EU sur canalisations a proximité Y compris rebouchage et calfeutrement coupe feu | ens | 1 |  |  | 0
PEP
Les réseaux EFS et ECS se trouve en plafond du RdC ils sont existant. L'entreprise raccordera les equipements depuis ces derniers
L’entreprise devra prendre contact avec les services techniques du site pour effectuer la consignation / déconsignation des branchements existants. Les frais inhérents à cette prestation sont à la charge de l'entreprise.
Creation de
Distribution EF/ECS :
Tube cuivre écroui pour distribution jusqu'aux différents appareils sanitaires, dans le plénum technique et dans les cloisons.
Ø 12 x 14 | ml | 10 |  |  | 0
Calorifuge anti-condensation, type Armaflex avec bande de recouvrement :
Ø 15 - ep 19mm | ml | 10 |  |  | 0
Vanne d'arrêt sur les différentes antennes
Ø 15 x 21 | Ens | 1 |  |  | 0
APPAREILLAGE
Ensembles de WC sur pieds, non PMR, réservoirs attenants PORCHER ULYSSE, ou équivalent, comprenant chacun : 1 cuvette en céramique émaillée blanche, permettant l’installation d’un réservoir de chasse attenant avec abattant double, assorti, sans frein 1 pipe de raccordement 1 réservoir de chasse attenant, avec couvercle et mécanisme double débit 3/6 litres, à bouton poussoir chromé, double, 1 robinet d’arrêt de type équerre droit, et robinet flotteur classement NF groupe 1 | Ens | 1 |  |  | 0
Lave-mains droit, en céramique blanche, sans bouchon, ni trop plein, avec un trou percé, genre JACOB DELAFON modèle ODEON UP, ou équivalent, avec siphon à culot démontable | Ens | 1 |  |  | 0
Robinetteries mitigeuses de lavabos, JACOB DELAFON type BRIVE référence E75759-CP, avec flexibles d'alimentation, norme NF, C3, ACS, économiseur d'eau, levier centré EF, bonde de vidage métallo-plastique, bague limiteur de température, butée sensitive, tirette | Ens | 1 |  |  | 0
EVACUATIONS
Attente au sol realisé par le lot maconnerie
PVC de raccordement
Tube PVC de dévoiement et de raccordement, y compris raccords, colliers, fixations et toutes sujétions de mise en œuvre :
Ø 100 | ml | 1 |  |  | 0
Ø 40 | ml | 0 |  |  | 0
Ø 32 | ml | 1.5 |  |  | 0
Sortie d'évent en PVC de DN100 de 2 ml unitaire, sur ces colonnes, avec sujétions en toiture ou en facade ou sur existant | Ens | 1 |  |  | 0
Percement dalles murs et cloison pour raccordement de EU sur canalisations a proximité Y compris rebouchage et calfeutrement coupe feu | ens | 1 |  |  | 0
Salle de repos / WC / PCI au R+1
Les réseaux EFS et ECS se trouve en plafond du R+1 ils sont existant. L'entreprise raccordera les equipements depuis ces derniers
L’entreprise devra prendre contact avec les services techniques du site pour effectuer la consignation / déconsignation des branchements existants. Les frais inhérents à cette prestation sont à la charge de l'entreprise.
Creation de
Distribution EF/ECS :
Tube cuivre écroui pour distribution jusqu'aux différents appareils sanitaires, dans le plénum technique et dans les cloisons.
Ø 12 x 14 | ml | 25 |  |  | 0
Calorifuge anti-condensation, type Armaflex avec bande de recouvrement :
Ø 15 - ep 19mm | ml | 25 |  |  | 0
Vanne d'arrêt sur les différentes antennes
Ø 15 x 21 | Ens | 4 |  |  | 0
APPAREILLAGE
Ensembles de W.C. avec bâti support autoportant, avec cuvette suspendue en porcelaine vitrifiée blanche, comprenant chacun : - 1 Cuvette de W.C. classique suspendue sans brides, avec abattant double en thermodur, à fermeture standard assortie - 1 Manchette de raccordement pour cette cuvette - 1 Ensemble de bâti support autoportant - 1 commande double 1 robinet d’arrêt de type équerre droit, et robinet flotteur classement NF groupe 1 | ens | 1 |  |  | 0
Lave-mains droit, en céramique blanche, sans bouchon, ni trop plein, avec un trou percé, genre JACOB DELAFON modèle ODEON UP, ou équivalent, avec siphon à culot démontable | Ens | 1 |  |  | 0
Robinetteries mitigeuses de lavabos, JACOB DELAFON type BRIVE référence E75759-CP, avec flexibles d'alimentation, norme NF, C3, ACS, économiseur d'eau, levier centré EF, bonde de vidage métallo-plastique, bague limiteur de température, butée sensitive, tirette | Ens | 1 |  |  | 0
Eviers en matériau composite de 120 x 60 cm, 2B + 1E, genre CASTALIA DECOMOLD, ou équivalent, avec trop plein incorporés, vidanges et bouchons à chainettes, siphons à culots démontables | ens | 1 |  |  | 0
Meuble sous évier, en mélaminé blanc assemblé mécaniquement par des équerres métalliques et comprenant une ossature (face avant, cotés et socle), un rayon intermédiaire, portes battantes avec profil de finition en extrémité, fixations complémentaires au mur en partie arrière avec pattes de fixations, compris découpes sur panneaux pour passage des canalisations, pieds avec vérins de réglage, comme suit de 120 x 60 cm, avec 3 portes | ens | 1 |  |  | 0
Robinetteries mitigeuses chromées, monotrou avec bec tube mobile, JACOB DELAFON type JULY référence E98325-CP, avec flexibles d'alimentation, bague limiteur de température, normes NF, C3, ACS, économiseur d'eau, butée sensitive, levier centré EF | ens | 1 |  |  | 0
Tube PVC de dévoiement et de raccordement, y compris raccords, colliers, fixations et toutes sujétions de mise en œuvre :
Piquage des evacuations sur la les descente EU EV existante au plafond du RDC Y compris toutes accessoires pour le raccordement. L'entreprise veillera a bien respecter les pentes pour l'evacuation
Ø 100 | ml | 2 |  |  | 0
Ø 40 | ml | 0 |  |  | 0
Ø 32 | ml | 3 |  |  | 0
Sortie d'évent en PVC de DN100 de 2 ml unitaire, sur ces colonnes, avec sujétions en toiture ou en facade ou sur existant | Ens | 1 |  |  | 0
Percement dalles murs et cloison pour raccordement de EU sur canalisations a proximité Y compris rebouchage et calfeutrement coupe feu | ens | 1 |  |  | 0
Divers
Dépose repose et adaptation des equipements des zones de travaux pour la plomberie sanitaire
Ensemble de la zone de travaux au RDC | ens | 1 |  |  | 0
Ensemble de la zone de travaux au R+1 | ens | 1 |  |  | 0
Essais mesures et reglages equilibrage de l'ensemble de l'installation avec remise d'un rapport complet | ens | 1 |  |  | 0
Total 1 | [5 empty] | 0
2 - CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT
La production de chaleur et de frigorie est produite depuis la sous-station que l'on trouve au R-1.
Un réseau de chaleur qui alimente les radiateurs hydrauliques
Un réseau en change-over qui alimente les ventilo-convecteurs
Les réseaux se trouve en plafond du RdC ils sont existant. L'entreprise raccordera les equipements depuis ces derniers
L’entreprise devra prendre contact avec les services techniques du site pour effectuer la consignation / déconsignation des branchements existants. Les frais inhérents à cette prestation sont à la charge de l'entreprise.
Vestiaires sanitaires / Stockage salle de sport
Alimentation des radiateurs en tube cuivre , depuis le reseau existant en plafond du RDC, y compris raccords de jonction sur réseaux et radiateurs. | ens | 3 |  |  | 0
Ensemble de piquages départ/retour | ens | 3 |  |  | 0
Vannes à boisseau | ens | 3 |  |  | 0
Purgeurs automatiques à flotteur | ens | 3 |  |  | 0
Radiateurs acier type panneaux horizontaux, delta T 37, avec grilles sur le dessus et joues sur les cotés, peints en usine, consoles de fixation murale, décomposé comme suit :
H900 - 20 élements - 640 watts | ens | 3 |  |  | 0
Robinets thermostatiques Ø 15 (avec marquage CENCER) | ens | 3 |  |  | 0
Coudes micrométriques Ø 15 | ens | 3 |  |  | 0
Purgeurs d’air manuels à clef | ens | 3 |  |  | 0
Salle de sport
Antenne pour les raccordement des futurs equipements Fourniture pose et raccordement y compris toutes accéssoires
Vanne 20/27 pour equipement terminaux | Ens | 2 |  |  | 0
Vanne TA 20/27 pour equipement terminaux | Ens | 2 |  |  | 0
Calorifuge des vannes | Ens | 1 |  |  | 0
Coordination avec le lot Platrerie / faux plafond | ens | 1 |  |  | 0
Cassette encastrable à 4 voies de soufflage avec adapatateur grille cassette Facade blanche vanne 3 voie Puissance Chaud 1900W Puissance Froid 1500 W Cassette complete y compris toutes accessoire de regulation pose et finition CARRIER Idrofan® - Cassette 4 voies 42GW ou similaire Puissance frigorifique : 1,5-8,5 kW Puissance calorifique : 1,9-10,3 kWCARRIER | ens | 2 |  |  | 0
Supports/consoles pour l'ensemble avec accroche et toutes accessoires | ens | 2 |  |  | 0
Raccordement hydraulique y compris vannes de reglage | ens | 2 |  |  | 0
Raccordement electrique et commande | ens | 2 |  |  | 0
Evacuation des condensats
Réseau d'évacuation des condensats pour les unités intérieures, comprenant :
PVC Ø32 (compris raccords et accessoires de pose) | ml | 15 |  |  | 0
Siphon de parcours | ens | 2 |  |  | 0
Raccordement sur le réseau à proximité | ens | 1 |  |  | 0
Thermostats 33T autonomes electronique Application à deux tubes Caracteristique Ventilateur automatique Basculement automatique entre modes chaud et froid Basculement à distance - basculement automatique entre modes froid et chaud Protection contre le gel Optimisation de la régulation du chauffage additionnel Économies d'énergie lorsque le local est inoccupé Intensité des LED Prélèvement d'échantillons d'air Ventilateur en continu Contact externe | ens | 1 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements Thermostat | ens | 1 |  |  | 0
Salle de crise
Antenne pour les raccordement des futurs equipements Fourniture pose et raccordement y compris toutes accéssoires
Vanne 20/27 pour equipement terminaux | Ens | 2 |  |  | 0
Vanne TA 20/27 pour equipement terminaux | Ens | 2 |  |  | 0
Calorifuge des vannes | Ens | 1 |  |  | 0
Coordination avec le lot Platrerie / faux plafond | ens | 1 |  |  | 0
Cassette encastrable à 4 voies de soufflage avec adapatateur grille cassette Facade blanche vanne 3 voie Puissance Chaud 1900W Puissance Froid 1500 W Cassette complete y compris toutes accessoire de regulation pose et finition CARRIER Idrofan® - Cassette 4 voies 42GW ou similaire Puissance frigorifique : 1,5-8,5 kW Puissance calorifique : 1,9-10,3 kWCARRIER | ens | 2 |  |  | 0
Supports/consoles pour l'ensemble avec accroche et toutes accessoires | ens | 2 |  |  | 0
Raccordement hydraulique y compris vannes de reglage | ens | 2 |  |  | 0
Raccordement electrique et commande | ens | 2 |  |  | 0
Evacuation des condensats
Réseau d'évacuation des condensats pour les unités intérieures, comprenant :
PVC Ø32 (compris raccords et accessoires de pose) | ml | 8 |  |  | 0
Siphon de parcours | ens | 2 |  |  | 0
Raccordement sur le réseau à proximité | ens | 1 |  |  | 0
Thermostats 33T autonomes electronique Application à deux tubes Caracteristique Ventilateur automatique Basculement automatique entre modes chaud et froid Basculement à distance - basculement automatique entre modes froid et chaud Protection contre le gel Optimisation de la régulation du chauffage additionnel Économies d'énergie lorsque le local est inoccupé Intensité des LED Prélèvement d'échantillons d'air Ventilateur en continu Contact externe | ens | 1 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements Thermostat | ens | 1 |  |  | 0
Salle de repos / Bureaux / Bureau chef & Adjoint
Antenne pour les raccordement des futurs equipements Fourniture pose et raccordement y compris toutes accéssoires
Vanne 20/27 pour equipement terminaux | Ens | 6 |  |  | 0
Vanne TA 20/27 pour equipement terminaux | Ens | 6 |  |  | 0
Calorifuge des vannes | Ens | 1 |  |  | 0
Coordination avec le lot Platrerie / faux plafond | ens | 1 |  |  | 0
Cassette encastrable à 4 voies de soufflage avec adapatateur grille cassette Facade blanche vanne 3 voie Puissance Chaud 1500W Puissance Froid 1900 W Cassette complete y compris toutes accessoire de regulation pose et finition CARRIER Idrofan® - Cassette 4 voies 42GW ou similaire Puissance frigorifique : 1,5-8,5 kW Puissance calorifique : 1,9-10,3 kWCARRIER | ens | 6 |  |  | 0
Supports/consoles pour l'ensemble avec accroche et toutes accessoires | ens | 6 |  |  | 0
Raccordement hydraulique y compris vannes de reglage | ens | 6 |  |  | 0
Raccordement electrique et commande | ens | 6 |  |  | 0
Evacuation des condensats
Réseau d'évacuation des condensats pour les unités intérieures, comprenant :
PVC Ø32 (compris raccords et accessoires de pose) | ml | 24 |  |  | 0
Siphon de parcours | ens | 6 |  |  | 0
Raccordement sur le réseau à proximité | ens | 3 |  |  | 0
Thermostats 33T autonomes electronique Application à deux tubes Caracteristique Ventilateur automatique Basculement automatique entre modes chaud et froid Basculement à distance - basculement automatique entre modes froid et chaud Protection contre le gel Optimisation de la régulation du chauffage additionnel Économies d'énergie lorsque le local est inoccupé Intensité des LED Prélèvement d'échantillons d'air Ventilateur en continu Contact externe | ens | 3 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements Thermostat | ens | 3 |  |  | 0
PEP
Antenne pour les raccordement des futurs equipements Fourniture pose et raccordement y compris toutes accéssoires
Vanne 20/27 pour equipement terminaux | Ens | 2 |  |  | 0
Vanne TA 20/27 pour equipement terminaux | Ens | 2 |  |  | 0
Calorifuge des vannes | Ens | 1 |  |  | 0
Coordination avec le lot Platrerie / faux plafond | ens | 1 |  |  | 0
Cassette encastrable à 4 voies de soufflage avec adapatateur grille cassette Facade blanche vanne 3 voie Puissance Chaud 1500W Puissance Froid 1900 W Cassette complete y compris toutes accessoire de regulation pose et finition CARRIER Idrofan® - Cassette 4 voies 42GW ou similaire Puissance frigorifique : 1,5-8,5 kW Puissance calorifique : 1,9-10,3 kWCARRIER | ens | 2 |  |  | 0
Supports/consoles pour l'ensemble avec accroche et toutes accessoires | ens | 2 |  |  | 0
Raccordement hydraulique y compris vannes de reglage | ens | 2 |  |  | 0
Raccordement electrique et commande | ens | 2 |  |  | 0
Evacuation des condensats
Réseau d'évacuation des condensats pour les unités intérieures, comprenant :
PVC Ø32 (compris raccords et accessoires de pose) | ml | 8 |  |  | 0
Siphon de parcours | ens | 2 |  |  | 0
Raccordement sur le réseau à proximité | ens | 1 |  |  | 0
Thermostats 33T autonomes electronique Application à deux tubes Caracteristique Ventilateur automatique Basculement automatique entre modes chaud et froid Basculement à distance - basculement automatique entre modes froid et chaud Protection contre le gel Optimisation de la régulation du chauffage additionnel Économies d'énergie lorsque le local est inoccupé Intensité des LED Prélèvement d'échantillons d'air Ventilateur en continu Contact externe | ens | 1 |  |  | 0
Ensemble de canalisations, conduits, câble FR-N1 X1 G1 boite de raccordement pour la desserte et l'alimentation des équipements Thermostat | ens | 1 |  |  | 0
PCI Salle de repos Sas Bureau au R+1
Mise en securité des equipements avant remplacement des faux plafond | ens | 1 |  |  | 0
Adaptation des equipements et reseaux avec la nouvelle configuration des locaux | ens | 1 |  |  | 0
Essais et remise en service apres travaux en collaboration avec les services techniques et le mainteneur du site | ens | 1 |  |  | 0
Divers
Dépose repose et adaptation des equipements des zones de travaux pour les installation de CVC
Ensemble de la zone de travaux au RDC | ens | 1 |  |  | 0
Ensemble de la zone de travaux au R+1 | ens | 1 |  |  | 0
Total 2 | [5 empty] | 0
3 - VENTILATION
L’entreprise devra prendre contact avec le mainteneur du site pour effectuer la consignation / déconsignation des branchements existants. Les frais inhérents à cette prestation sont à la charge de l'entreprise.
Locaux au RdC seront raccordés sur l'installation double-flux existante (CTA de marque HYDRONIC située dans le local technique au sous-sol d'un débit 4 400 m3/h), il sera nécessaire de créer une nouvelle antenne qui sera piquer sur les deux réseaux que l'on trouve en plafond du PEP. Les deux nouvelles antennes chemineront en plafond du RDC. Il sera également nécessaire de reprendre une partie des réseaux existants
Depose avec soins des reseaux non reutilisés y compris tous les accessoires pour les piquages et la modification adaptation à la nouvelle configuration des locaux | ens | 1 |  |  | 0
Réseaux aérauliques :
Gaine circulaire en acier galvanisé , compris raccords de jonction, accessoires de pose, de supportage et de fixation, et toutes sujétions :
Ø125 | ml | 73 |  |  | 0
Ø160 | ml | 22 |  |  | 0
Ø200 | ml | 59 |  |  | 0
Ø250 | ml | 22 |  |  | 0
Ø315 | ml |  |  |  | 0
Ø355 | ml |  |  |  | 0
Ø400 | ml
Reseau de soufflage Calorifuge type laine de verre épaisseur 25mm, avec revêtement tôle isoxale
Ø200 | ml | 42 |  |  | 0
Ø250 | ml | 15 |  |  | 0
Module d'équilibrage autoréglables, type ALDES MR :
débit 30m3/h | nb | 6 |  |  | 0
débit 75m3/h | nb | 1 |  |  | 0
débit 90m3/h | nb |  |  |  | 0
débit 100m3/h | nb
débit 120m3/h | nb | 1 |  |  | 0
débit 150m3/h | nb | 2 |  |  | 0
débit 225m3/h | nb | 1 |  |  | 0
Bouche de reprise en plastique type BIM2-320, avec ailette droite,
débit 15m3/h | nb | 4 |  |  | 0
débit 30m3/h | nb | 6 |  |  | 0
débit 75m3/h | nb | 1 |  |  | 0
débit 90m3/h | nb |  |  |  | 0
débit 100m3/h | nb
débit 120m3/h | nb | 1 |  |  | 0
débit 150m3/h | nb | 2 |  |  | 0
débit 225m3/h | nb | 1 |  |  | 0
Bouche de soufflage en plastique type BIM2-320, avec ailette droite,
débit 75m3/h | nb | 1 |  |  | 0
débit 120m3/h | nb | 1 |  |  | 0
débit 150m3/h | nb | 2 |  |  | 0
débit 200m3/h | nb | 1 |  |  | 0
Modification et adaptation du piquage desservant l'armurerie | Ens | 1 |  |  | 0
PCI Salle de repos Sas Bureau au R+1
Mise en securité des equipements avant remplacement des faux plafond | ens | 1 |  |  | 0
Adaptation des equipements et reseaux avec la nouvelle configuration des locaux | ens | 1 |  |  | 0
Essais et remise en service apres travaux en collaboration avec les services techniques et le mainteneur du site | ens | 1 |  |  | 0
Essais mesures et reglages equilibrage de l'ensemble de l'installation avec remise d'un rapport complet | ens | 1 |  |  | 0
Total 3 | [5 empty] | 0
4 - INSTALLATION DE CHANTIER
Cette installation rentre dans le cadre des installations de chantier traditionnelles. Les entreprises devront donc se conformer aux prescriptions imposées dans les documents généraux, sanitaires, etc. ..., ainsi qu’aux emplacements fixés par le Maître d’Œuvre. et le coordinateur SPS | ens | 1 |  |  | 0
Total 4 | [5 empty] | 0
5- PRESTATIONS ANNEXES
Suivant CCTP:
Etude de dossier technique | ens | 1 |  |  | 0
Installation de chantier | ens | 1 |  |  | 0
Permanence et assistance | ens | 1 |  |  | 0
Essais reglage mise en service | ens | 1 |  |  | 0
Total 5 | [5 empty] | 0
6 - PROVISION
Provision pour travail en milieu carcéral, contraintes supplémentaires | ens | 1 |  |  | 0
Total 6 | [5 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL EURO HT (Compris frais Prorata etc.. ) | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL EURO TTC | [5 empty] | 0
ESTIMATION APS +/-7% base prix JUIN 2025
RECAPITULATIF
1 - PLOMBERIE | [5 empty] | 0
2 - CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT | [5 empty] | 0
3 - VENTILATION | [5 empty] | 0
4 - INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | 0
5- PRESTATIONS ANNEXES | [5 empty] | 0
6 - PROVISION | [5 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL EURO HT (Compris frais Prorata etc.. ) | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
TOTAL GÉNÉRAL EURO TTC | [5 empty] | 0
ESTIMATION DCE +/-7% base prix JUILET 2025