## PHASE 1
Décomposition à Prix Global et Forfaitaire
Dans le cas présent d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté : les différences éventuellement constatées pour chaque nature d'ouvrage au 32 de l'article 10, même si celle-ci à valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix : il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition. Article 11.2.1 du CCAG version 2009.
MAÎTRISE D'OUVRAGE | CPAM
OPERATION | Réaménagement de l'agence de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de FLERS
53, Impasse Fouchard
61 100 FLERS
LOT N° 5 | ELEC - COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES
Désignation des ouvrages | U | Qté | PRIX UNITAIRE € HT | PRIX TOTAL € HT
1 - TRANCHE FERME
1.1 - ECLAIRAGE ET PC DEPUIS "TGBT" neuf
SAS - Accueil - Dégagement :
Luminaire de type LD | U | 24
Détecteur de présence de type DP2C | U | 8
Filerie et canalisations 1 pt lx Cde sur DP2C all.1-2 | Ens | 2
Filerie et canalisations 5 pts lx Cde sur DP2C all.3 | Ens | 1
Filerie et canalisations 6 pts lx Cde sur DP2C all.4 | Ens | 1
Filerie et canalisations 6 pts lx Cde sur DP2C all.5 | Ens | 1
Filerie et canalisations 5 pts lx Cde sur DP2C all.6 | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 21
PC 2x10/16A+T Directe compris fileries et canalisations | U | 2
Boite de dérivation ENSTO MGJDM38.WP dans faux plafond compris câblages | Ens | 1
Poste de travail type PT (2 PC + 2 PC O) compris câblages | Ens | 1
Goulotte PVC blanche à 3 compartiments en descente verticale | Ens | 3
Perche type PO | Ens | 1
Alimentation volet roulant type VR | Ens | 4
Sanitaires :
Luminaire de type LD | U | 3
Luminaire de type LD1 | U | 3
Détecteur de présence de type DPSE360 | U | 6
Filerie et canalisations 1 pt lx Cde sur DPSE360 | Ens | 6
PC 2x10/16A+T étanche compris fileries et canalisations | U | 4
Rangement - Placard élec :
Luminaire de type HU1 | U | 1
Filerie et canalisations 1 pt lx Cde sur HU1 | Ens | 1
PC 2x10/16A+T étanche compris fileries et canalisations | U | 2
Bureau 01 CAF :
Luminaire en réemploi de type EN | U | 2
Interrupteur simple allumage | U | 1
Filerie et canalisations 2 pts lx Cde sur SA | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 3
Boite de dérivation ENSTO MGJDM38.WP dans faux plafond compris câblages | Ens | 1
Poste de travail type PT (2 PC + 2 PC O) compris câblages | Ens | 1
Perche type PO | Ens | 1
Alimentation volet roulant type VR | Ens | 2
Bureau 02 CAF :
Luminaire en réemploi de type EN | U | 2
Interrupteur va et vient | U | 2
Filerie et canalisations 2 pts lx Cde sur VV | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 3
Boite de dérivation ENSTO MGJDM38.WP dans faux plafond compris câblages | Ens | 1
Poste de travail type PT (2 PC + 2 PC O) compris câblages | Ens | 1
Perche type PO | Ens | 1
Bureau 03 CAF :
Luminaire en réemploi de type EN | U | 2
Interrupteur va et vient | U | 2
Filerie et canalisations 2 pts lx Cde sur VV | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 3
Boite de dérivation ENSTO MGJDM38.WP dans faux plafond compris câblages | Ens | 1
Poste de travail type PT (2 PC + 2 PC O) compris câblages | Ens | 1
Goulotte PVC blanche à 3 compartiments en descente verticale | Ens | 1
Bureau 01 CARSAT :
Luminaire en réemploi de type EN | U | 2
Interrupteur simple allumage | U | 1
Filerie et canalisations 2 pts lx Cde sur SA | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 3
Boite de dérivation ENSTO MGJDM38.WP dans faux plafond compris câblages | Ens | 1
Poste de travail type PT (2 PC + 2 PC O) compris câblages | Ens | 1
Perche type PO | Ens | 1
Alimentation volet roulant type VR | Ens | 2
Bureau 02 CARSAT :
Luminaire en réemploi de type EN | U | 2
Interrupteur simple allumage | U | 1
Filerie et canalisations 2 pts lx Cde sur SA | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 3
Boite de dérivation ENSTO MGJDM38.WP dans faux plafond compris câblages | Ens | 1
Poste de travail type PT (2 PC + 2 PC O) compris câblages | Ens | 1
Perche type PO | Ens | 1
Bureau 03 CARSAT :
Luminaire en réemploi de type EN | U | 4
Interrupteur va et vient | U | 2
Filerie et canalisations 4 pts lx Cde sur VV | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 4
Boite de dérivation ENSTO MGJDM38.WP dans faux plafond compris câblages | Ens | 2
Poste de travail type PT (2 PC + 2 PC O) compris câblages | Ens | 2
Perche type PO | Ens | 2
Goulotte PVC blanche à 3 compartiments pose en horizontale | Ens | 1
Alimentation volet roulant type VR | Ens | 3
Bureau 01 CPAM :
Luminaire en réemploi de type EN | U | 2
Interrupteur va et vient | U | 2
Filerie et canalisations 2 pts lx Cde sur VV | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 3
Boite de dérivation ENSTO MGJDM38.WP dans faux plafond compris câblages | Ens | 1
Poste de travail type PT (2 PC + 2 PC O) compris câblages | Ens | 1
Goulotte PVC blanche à 3 compartiments en descente verticale | Ens | 1
Bureau 02 CPAM :
Luminaire en réemploi de type EN | U | 2
Interrupteur va et vient | U | 2
Filerie et canalisations 2 pts lx Cde sur VV | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 3
Boite de dérivation ENSTO MGJDM38.WP dans faux plafond compris câblages | Ens | 1
Poste de travail type PT (2 PC + 2 PC O) compris câblages | Ens | 1
Goulotte PVC blanche à 3 compartiments en descente verticale | Ens | 1
Bureau CPAM :
Luminaire en réemploi de type EN | U | 1
Interrupteur va et vient | U | 2
Filerie et canalisations 1 pts lx Cde sur VV | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 3
PC 2x10/16A+T Directe compris fileries et canalisations | U | 3
Boite de dérivation ENSTO MGJDM38.WP dans faux plafond compris câblages | Ens | 1
Poste de travail type PT (2 PC + 2 PC O) compris câblages | Ens | 1
Perche type PO | Ens | 1
Local CTA :
Luminaire de type ET | U | 1
Détecteur de présence de type DPSE360 | U | 1
Filerie et canalisations 1 pt lx Cde sur DPSE360 | Ens | 1
PC 2x10/16A+T étanche compris fileries et canalisations | U | 1
Local Info.:
Luminaire de type ET | U | 1
Détecteur de présence de type DPSE360 | U | 1
Filerie et canalisations 1 pt lx Cde sur DPSE360 | Ens | 1
PC 2x10/16A+T étanche compris fileries et canalisations | U | 1
PC 2x10/16A+T étanche directe compris fileries et canalisations | U | 4
Goulotte PVC blanche à 3 compartiments en descente verticale | Ens | 4
Entrée personnel :
Luminaire de type LD | U | 3
Détecteur de présence de type DP2C | U | 1
Filerie et canalisations 1 pt lx Cde sur DP2C all.7 | Ens | 1
Filerie et canalisations 2 pts lx Cde sur DP2C all.8 | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 3
Boite de dérivation ENSTO MGJDM38.WP dans faux plafond compris câblages | Ens | 1
Poste de travail type PT (2 PC + 2 PC O) compris câblages | Ens | 1
Goulotte PVC blanche à 3 compartiments en descente verticale | Ens | 3
Moulure PVC blanche en descente verticale | Ens | 2
Back office CPAM :
Luminaire en réemploi de type EN | U | 4
Interrupteur va et vient | U | 2
Filerie et canalisations 4 pts lx Cde sur VV | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 6
Boite de dérivation ENSTO MGJDM38.WP dans faux plafond compris câblages | Ens | 3
Poste de travail type PT (2 PC + 2 PC O) compris câblages | Ens | 3
Perche type PO | Ens | 3
Vidéoprojecteur type VP | Ens | 1
Goulotte PVC blanche à 3 compartiments en descente verticale | Ens | 1
Goulotte PVC blanche à 3 compartiments pose en horizontale | Ens | 1
Moulure PVC blanche en descente verticale | Ens | 2
Salle de réunion :
Luminaire en réemploi de type EN | U | 6
Interrupteur simple allumage | U | 1
Filerie et canalisations 6 pts lx Cde sur SA | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 5
Boite de dérivation ENSTO MGJDM38.WP dans faux plafond compris câblages | Ens | 3
Poste de travail type PT (2 PC + 2 PC O) compris câblages | Ens | 3
Vidéoprojecteur type VP | Ens | 1
Perche type PO | Ens | 3
Goulotte PVC blanche à 3 compartiments pose en horizontale | Ens | 1
Moulure PVC blanche en descente verticale | Ens | 2
Salle de repos :
Luminaire en réemploi de type EN | U | 3
Interrupteur va et vient | U | 2
Filerie et canalisations 3 pts lx Cde sur VV | Ens | 1
PC 2x10/16A+T compris fileries et canalisations | U | 6
PC 2x10/16A+T Directe compris fileries et canalisations | U | 2
Goulotte PVC blanche à 3 compartiments en descente verticale | Ens | 1
Goulotte PVC blanche à 3 compartiments pose en horizontale | Ens | 1
Moulure PVC blanche en descente verticale | Ens | 2
Extérieur:
Luminaire de type HU | U | 3
Horloge astro + commande marche forcée | U | 1
Filerie et canalisations 3 pts lx Cde sur Horloge astro | Ens | 1
Luminaire de type HU1 | U | 1
Filerie et canalisations 1 pt lx Cde sur HU1 | Ens | 1
Chemin de câble :
Courant forts avec séparation | Ens | 1
Courant faibles précâblages Info / Tél. à +0,30 des C.Forts | Ens | 1
SOUS - TOTAL |  |  |  | 0
1.2 - ECLAIRAGE DE SECURITE
Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) suivant légende des matériels, CCTP et plans de principe compris fileries et canalisations | Ens | 10
Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) étanche suivant légende des matériels, CCTP et plans de principe compris fileries et canalisations dans : | Ens | 3
Bloc autonome portable d'intervention (BAPI) suivant légende des matériels, CCTP et plans de principe compris fileries et canalisations | Ens | 3
Divers
Bloc télécommande | Ens | 1
Divers selon CCTP | Ens | 1
SOUS - TOTAL |  |  |  | 0
1.3 - PRE CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
Coffret Info neuf CAF dans local serveur et chaque point de livraison (en ne dépassant jamais 90 ml) :
Câble 4 paires écranté torsadé, catégorie 6a, 100 Ohms, classe Ea, FFTP, compris prise RJ45 avec repérage pour :
Boitier TE ENSTO dans faux plafond avec 4 RJ | Ens | 5
Prise PT (2 RJ) compris câblages depuis boitier TE dans faux plafond | Ens | 5
Coffret Info neuf CPAM dans local serveur et chaque point de livraison (en ne dépassant jamais 90 ml) :
Câble 4 paires écranté torsadé, catégorie 6a, 100 Ohms, classe Ea, FFTP, compris prise RJ45 avec repérage pour :
Boitier TE ENSTO dans faux plafond avec 4 RJ | Ens | 5
Prise PT (2 RJ) compris câblages depuis boitier TE dans faux plafond | Ens | 5
Coffret Info neuf CARSAT dans local serveur et chaque point de livraison (en ne dépassant jamais 90 ml) :
Câble 4 paires écranté torsadé, catégorie 6a, 100 Ohms, classe Ea, FFTP, compris prise RJ45 avec repérage pour :
Boitier TE ENSTO dans faux plafond avec 4 RJ | Ens | 6
Prise PT (2 RJ) compris câblages depuis boitier TE dans faux plafond | Ens | 6
Prise RJ45 (ET=étanche) | Ens | 1
Coffret Info neuf COMMUN dans local serveur et chaque point de livraison (en ne dépassant jamais 90 ml) :
Câble 4 paires écranté torsadé, catégorie 6a, 100 Ohms, classe Ea, FFTP, compris prise RJ45 avec repérage pour :
Boitier TE ENSTO dans faux plafond avec 4 RJ | Ens | 2
Prise PT (2 RJ) compris câblages depuis boitier TE dans faux plafond | Ens | 2
Prise VP (2RJ) | Ens | 2
Prise Wifi | Ens | 4
Prise RJ45 (ET=étanche) | Ens | 7
Prise RJ45 (Caméra) | Ens | 5
Prise RJ45 (Afficheur) | Ens | 9
Prise RJ45 (Ecran) | Ens | 1
Coffret de Brassage neuf dans local serveur :
Coffret de brassage neuf selon CCTP : | Ens | 4
Cordons de brassage | Ens | 4
Goulotte à 3 compartiments verticale pour câbles au droit de la Baie de brassage | Ens | 4
Dans armoire de zone : 1 DDR 2x16A 30 mA à immunité renforcée | Ens | 4
Autres suivant CCTP | Ens | 1
Divers
Fourreaux 42/45 entre le sous sol et coffrets de brassage | Ens | 1
Divers percements, rebouchages compris toutes sujétions de passage | Ens | 1
Dossier plans exécutions et récolement | ens | 1
Divers tests et mesure | ens | 1
Recette établie par un organisme de contrôle agréé | ens | 1
Prise RJ45 | Ens | 3
Autres suivant CCTP | Ens | 1
SOUS - TOTAL |  |  |  | 0
1.4 - ARMOIRE - ALIMENTATIONS - FORCES
Armoire élec "TGBT" neuve :
Suivant CCTP et emplacements suivant plans | Ens | 1 | 0 | 0
. Divers percements, rebouchages compris toutes sujétions de passage | Ens | 1
. Schéma d'armoire et étiquetage en format informatique | Ens | 1
. Chemin de câbles en descente verticale dans Gaine Technique Cforts | Ens | 1
. Divers suivant CCTP | Ens | 1
Alimentation diverse :
Alimentation porte automatique | Ens | 2
Alimentation rideau métallique | Ens | 1
Alimentation onduleur | Ens | 1
Alimentation jeu de barre ondulé dans TGBT depuis onduleur 8kva | Ens | 1
Alimentation coffret de brassage depuis jeu de barre ondulé | Ens | 4
Bouton de sonnette | Ens | 1
Carillon | Ens | 1
Alimentation Lot CVC
Suivant besoins du lot CVC
Alimentation de type C1 | Ens | 1
Alimentation de type C2 | Ens | 1
SOUS - TOTAL |  |  |  | 0
1.5 - ALIMENTATION GENERALE
Comptage C5 existante à protéger et maintenir en service | Ens | 1
Remplacement du disjoncteur de branchement 4x63A 500mA sélectif | Ens | 1
. Câble Euroclasse 63A tri+N+T avec maxi 2% de chute de tension sur chemin de câbles entre disjoncteur de branchement et TGBT neuf | Ens | 1
. Divers suivant CCTP | Ens | 1
SOUS - TOTAL |  |  |  | 0
1.6 - TERRE GENERALE
Suivant CCTP câblette de terre nue existant à protéger et vérifier | Ens | 1
Barrette de terre | Ens | 1
Inter connexion de la terre au droit du TGBT et terre générale | Ens | 1
Divers, suivant CCTP et plans | Ens | 1
Terre des masses
Mise à la terre des masses, liaisons équipotentielles, | Ens | 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires des locaux à risques spéciaux | Ens | 1
Terres des masses (tuyauterie, coordination, cuve carburant, etc …) | Ens | 1
Terre informatique et téléphone ramené à côté de chaque baie en 16 mm² cu | Ens | 4
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
1.7 - ALARME INCENDIE
L'établissement sera équipe d'un équipement d'alarme de type 4 neuf suivant CCTP
Suivant plan de principe et CCTP
DM rouge - Déclencheur manuel rouge compris câblages et raccordements | U | 4
K - Diffuseur sonore + flash compris câblages et raccordements | U | 6
Flash - Système flashant compris câblages et raccordements | U | 6
DM vert | U | 3
Centrale SSI
Equipement d'alarme de type 4 | Ens | 1
Divers :
Frais mise en service, essais, formation, … | Ens | 1
Dossier récolement | Ens | 1
Divers selon CCTP | Ens | 1
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
1.8 - CONTRÔLE D'ACCES
Suivant CCTP | Ens | 1
Concentrateur CMAS y compris câblage et raccordement | Ens | 1
Lecteur de badge y compris câblage et raccordement | Ens | 1
Alimentation gâche y compris câblage et raccordement | Ens | 2
DM vert - Déclencheur manuel vert compris câblages et raccordements | U | 3
Prise RJ45 | U | 2
Divers :
Frais mise en service, essais, formation, … | Ens | 1
Dossier récolement | Ens | 1
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
1.9- ALARME ANTI INTRUSION
Le présent lot devra une centrale d'alarme anti intrusion neuf avec transmetteur téléphonique
Fourniture, pose et raccordement de :
. Détecteurs bi volumétriques y compris câblage auto surveillé et raccordement | Ens | 10
Clavier codé compris câblage et raccordement | Ens | 1
. Avertisseur sonore intrusion compris câblage auto-surveillé et raccordement | Ens | 3
Centrale d'Alarme Intrusion
Suivant CCTP
Centrale d'alarme intrusion y compris câblage et raccordement | Ens | 1
Divers
Frais de mise en service par le fournisseur, essais | Ens | 1
Frais de formation du personnel assurant la gestion du site (mini 2 formations) avec PV signé des intervenants | Ens | 1
Divers percements, rebouchages compris toutes sujétions de passage | Ens | 1
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
1.10 - DIVERS - DEPOSE - REPRISE
Dépose, reprise et maintien en service pendant le phasage des travaux
Le présent lot devra déconnecté et la consignation des réseaux CFO et CFA | Ens | 1
Le présent lot devra la dépose et repose de la caméra existante | Ens | 1
Le présent lot devra la protection et maintien en service du coffret de brassage existant suivant recommandation du prestataire | Ens | 1
Le présent lot devra la dépose et repose de l'écran | Ens | 1
Le présent lot devra protéger et maintenir en service le lecteur de badge existant | Ens | 1
Le présent lot devra la dépose et évacuation de la centrale intrusion existante | Ens | 1
Le présent lot devra la dépose et évacuation du TGBT existant | Ens | 1
Le présent lot devra la dépose et évacuation de l'armoire de niveau existante au R+1 | Ens | 1
Le présent lot devra la dépose et évacuation de l'armoire ondulée existante au R+1 | Ens | 1
Le présent lot devra la dépose et évacuation de la baie de brassage existante au R+1 | Ens | 1
Divers selon CCTP | Ens | 1
Nota : Relevés sur place impératifs | Ens | 1
Divers
Le présent lot devra la fourniture et pose suivant besoins de :
. Boîtiers d'encastrements étanches à l'air | Ens | 1
. Boîtiers d'encastrements acoustiques | Ens | 1
. Boîtiers d'encastrements coupe feu | Ens | 1
Divers suivant CCTP | Ens | 1
Divers disponibles
Diffuseur Led type EN compris 15 ml de câble R02V | U | 1
Diffuseur type ET | U | 1
Détecteur type DPSE360° | U | 1
Bouton poussoir | U | 1
Disjoncteur 2x10 A 30 mA | U | 1
PC 2x10/16 A+T compris 15 ml de câble R02V | U | 1
Disjoncteur 2x16 A 30 mA | U | 1
Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) suivant légende des matériels, CCTP et plans de principe compris fileries et canalisations | Ens | 1
Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) étanche IP55 suivant légende des matériels, CCTP et plans de principe compris fileries et canalisations | Ens | 1
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
1.11 - FRAIS
Frais de contrôle venant en complément du contrôle de base exécuté par sondage afin de faire vérifier la totalité de l'installation | ens | 1
Frais d'autocontrôle | ens | 1
Frais de dossier + essais Coprec | ens | 1
Plans exécution et récolement | ens | 1
Frais chantier : comptage, armoire générale, coffrets chantier, | ens | 1
éclairage et téléphone de chantier | ens | 1
Frais dûs au PGC du SPS | ens | 1
Frais pour répondre aux attentes du coordinateur SSI | ens | 1
Les frais pour réaliser tous les relevés sur site pour mesurer les travaux à réaliser | ens | 1
Divers selon CCTP | ens | 1
SOUS TOTAL |  |  |  | 0
2 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
2.1 - ONDULEUR
Onduleur 8 kva mono suivant CCTP | Ens | 1
SOUS TOTAL |  |  |  | 0

## Récap
RECAPITULATIF
Ce cadre de bordereau devra impérativement être accompagné du devis estimatif quantitatif détaillé suivant le modèle joint :
Désignation des ouvrages |  | TOTAL HT
1 - TRANCHE FERME
1.1 - ECLAIRAGE ET PC DEPUIS "TGBT" neuf |  | 0
1.2 - ECLAIRAGE DE SECURITE |  | 0
1.3 - PRE CABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE |  | 0
1.4 - ARMOIRE - ALIMENTATIONS - FORCES |  | 0
1.5 - ALIMENTATION GENERALE |  | 0
1.6 - TERRE GENERALE |  | 0
1.7 - ALARME INCENDIE |  | 0
1.8 - CONTRÔLE D'ACCES |  | 0
1.9- ALARME ANTI INTRUSION |  | 0
1.10 - DIVERS - DEPOSE - REPRISE |  | 0
1.11 - FRAIS |  | 0
TOTAL GENERAL
| TOTAL HT | 0
| TVA 20 % | 0
| TOTAL TTC | 0
Désignation des ouvrages |  | TOTAL HT
2 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
2.1 - ONDULEUR |  | 0
L'Entreprise,
Cachet + Signature
Fin du Lot Electricité