****

|  |
| --- |
| **Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)** |

|  |
| --- |
| **Objet du marché** |
| **N° de projet : DAF\_2025\_001195**  MAILLY-LE-CAMP (10)  CECPC – Sécurisation et viabilisation de l’ancienne zone SEA  Acquisition de 4 bungalows sanitaires  **N° COSI : 467917** |

|  |
| --- |
| **IMPORTANT :**  **TOUS LES POSTES DE LA DPGF DOIVENT ETRE RENSEIGNES IMPERATIVEMENT**  **Ne sont pas admis :**  **- les postes « NON CHIFFRES »**  **- les postes « POUR MEMOIRE »**  **- les postes « INCLUS »**  **- les montants NULS**  **- l’ajout ou la suppression de postes**  **- la modification du cadre** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Description des Fournitures** | | |
| **Bungalows modulaires pré-équipés des aménagements intérieurs** | | |
| **Références CCP** | **Désignations** | **Montant total € H.T** |
| Article 15 | Fourniture de **2** bungalows modulaires « sanitaires toilettes », comprenant chacun :   * 10 toilettes cloisonnées de bas en haut * 4 lavabos de 2 robinets poussoirs * un système de chauffage (environ 2000 W) * une ventilation hydro-réglable * 2 fenêtres rectangulaires 40\*50 cm |  |
| Article 15 | Fourniture de **2** bungalows modulaires « sanitaires douches », comprenant chacun :   * 10 douches cloisonnées de bas en haut * 4 lavabos de 2 robinets poussoirs * un système de chauffage (environ 2000 W) * 1 ballon d’eau chaude instantanée (500 L, environ 5000 W * une ventilation hydro-réglable * 2 fenêtres rectangulaires 40\*50 cm |  |
| Article 18 | Livraison (inclut le déchargement) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Total HT |  |
| TVA 20 % |  |
| TOTAL TTC |  |

**Signature et cachet de l’entreprise**