## Feuil1
LOT 3 Electricité _ DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
N° CCTP | Désignation des Prestations | Unité | Qté | P.U. (€) | Qté x P.U (€)
Article 1. | GÉNÉRALITÉS
1.4. | Essais et vérifications des installations électriques (continuité, isolement, mesure de terre, fonctionnement protection) avec PV | Ens | 1 |  | 0
1,5+2,1 | Gestion des DEEE : évacuation et traitement des déchets électriques/électroniques en filières agréées avec BSD | Ens | 1 |  | 0
Article 2. | ST01_TRAVAUX PRÉPARATOIRES : DÉPOSE ET DÉPOLLUTION
2.1. | Dépose → inclut récupération et traitement des DEEE | Ens | 1 |  | 0
Article 3. | ST02_CFO _ COURANT FORT (Basse tension)
3.4. | Rail de distribution dans les coursives | Ens | 1 |  | 0
3.5. | Goulottes 3 compartiments dans la périphérie des bureaux | Ens | 1 |  | 0
3.6. | Le poste de travail (RJ45/prises) | Ens | 1 |  | 0
3.7 | Parafoudre type 2 conforme NFC 15-100 | Ens | 1 |  | 0
Article 4. | Tableaux et équipements en point terminaux
4.1. | Tableaux Généraux Basse Tension TGBT1 _ TGBT2 (comprend des Équipements spécifiques (sectionneurs, différentiels haute sensibilité ,,, ) | Ens | 1 |  | 0
4.2. | Tableaux Ondulés de distribution – T3 et T4 | Ens | 1 |  | 0
4.3. | L’éclairage intérieur (Gestion automatique de l’éclairage : détecteurs, gradation et horloge) | Ens | 1 |  | 0
4.4. | Éclairage d’ambiance (locaux représentatifs) | Ens | 1 |  | 0
4.5. | Éclairage d’accentuation ou fonctionnel en saillie | Ens | 1 |  | 0
4.6. | Éclairage extérieur – Projecteurs en façade et zones attenantes | Ens | 1 |  | 0
4.7. | Éclairage atelier SEI | Ens | 1 |  | 0
4.8. | Éclairage de sécurité (BAES / BAEH) | Ens | 1 |  | 0
4.9. | Sèche-mains électriques – Sanitaires collectifs | Ens | 1 |  | 0
4.10. | Onduleurs – Dispositif d’alimentation ondulée | Ens | 1 |  | 0
4.11. | Ecrans interactifs | Ens | 1 |  | 0
4.12. | Parafoudre et paratonnerre – réhabilitation, mise à jour des équipements | Ens | 1 |  | 0
4.13. | 2 bungalows bureaux préfabriqués à câbler | Ens | 1 |  | 0
Article 5. | ST03_SYSTÈME D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (SIC)
5.3. | Réseau informatique – séparation INTRADEF / INTRA-RSMA | Ens | 1 |  | 0
5.4. | Précâblage, étiquetage, baies serveurs (locaux 124/125) | Ens | 1 |  | 0
Article 6. | ST04_SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)
6.2. | Déclencheurs manuels, BAES, alarme. | Ens | 1 |  | 0
6.3. | Coordination SSI – mission de conception et réalisation | Ens | 1 |  | 0
6.5. | Système d'alarme et de détection anti-intrusion. | Ens | 1 |  | 0
6.6. | Système de vidéoprotection – transfert et reconfiguration des équipements existants | Ens | 1 |  | 0
7.8 | Équilibrage des phases et contrôle des chutes de tension (études, réglages) | Ens | 1 |  | 0
9.1-9.2 | Synoptiques, schémas unifilaires, repérage et étiquetage (as-built) | Ens | 1 |  | 0
10.1 | Réception technique et attestations de conformité (incluant Consuel si requis) | Ens | 1 |  | 0
10.2 | DOE complet : plans de recollement, fiches techniques, PV d’essais | Ens | 1 |  | 0
10.3 | DIUO – Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Total TTC | 0
Le titulaire est réputé avoir procédé, préalablement à la remise de son offre, à une visite exhaustive des lieux et à une reconnaissance complète de l’existant, afin d’appréhender l’ensemble des contraintes techniques, physiques et fonctionnelles propres au site. Par cette visite, le titulaire renonce à toute réserve liée à une méconnaissance des conditions d'exécution ou à la découverte ultérieure de contraintes visibles ou déductibles lors de la visite. Il est expressément précisé que tous les équipements sont à fournir, poser, raccorder, régler et mettre en service, toutes sujétions comprises, y compris celles non expressément mentionnées mais nécessaires au parfait achèvement et au fonctionnement complet des installations. Aucune prestation partielle ou incomplète ne saurait être invoquée hors cas d’aléas ou de découverte technique imprévisible dûment signalés, argumentés et validés par la maîtrise d’ouvrage. Le titulaire s’engage à livrer un ensemble conforme.
Date
Signature