## Feuil1
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Les dimensions indiquées dans ce document sont fournies à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de les vérifier et ne pourra en aucun cas se disculper d'une erreur de mesure lors de son chiffrage.
N° CCTP | Désignation des Prestations | Unité | Qté | P.U. (€) | Total (€)
§ 3.4 - 3.5 | Protection incendie des traversées de parois (colliers coupe-feu, manchons EI) | Forfait | 1 |  | 0
| Calorifugeage isolant renforcé des réseaux ECS et EF. | Forfait | 1 |  | 0
§ 4.2-4.3 | Installation des équipements sanitaires
| Fourniture et pose de WC sur pied, avec abattant double et robinet flotteur silencieux | Unité | 17 |  | 0
| Fourniture et pose d’urinoirs céramique avec chasse temporisée | Unité | 8 |  | 0
| Fourniture et pose de lavabos céramique avec mitigeur temporisé | Unité | 15 |  | 0
| Fourniture et pose de douches avec mitigeur temporisé, flexible, support mural | Unité | 10 |  | 0
| Fourniture et pose de WC PMR, barre de relevage, espace de manœuvre | Unité | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de lavabo PMR avec mitigeur, miroir incliné, accessoires | Unité | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d’accessoires (distributeur savon, miroir, porte-papier, patère, etc.) | Forfait | 1 |  | 0
| Mis en attente réseaux pour fontaines à eau extérieur | Unité | 3 |  | 0
§ 4.3 | Réseaux Plomberie Sanitaire
| Fourniture et pose des réseaux EF en PER ou multicouche (incluant fixation et traversées) | Forfait | 1 |  | 0
| Fourniture et pose des réseaux ECS en cuivre ou multicouche | Forfait | 1 |  | 0
| Fourniture et pose du réseau d’évacuation gravitaire PVC (y compris siphons et coudes) | Forfait | 1 |  | 0
| Fourniture et pose du calorifugeage sur les réseaux ECS | Forfait | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de vannes d'arrêt quart de tour (répartition, purge, maintenance) | Unité | 100 |  | 0
| Fourniture et pose d’organes de sécurité : disconnecteurs, clapets, purgeurs, surpresseurs | Unité | 1 |  | 0
§ 4.4 | Production et distribution d'Eaux haude Sanitaire ( ECS)
| Fourniture et pose de chauffe-eaux solaires thermosiphon 300 L, complets (cuve + capteur) | Unité | 3 |  | 0
| Fixation renforcée des chauffe-eaux sur toiture charpente existante (y compris chevillage) | Forfait | 3 |  | 0
| Raccordement individuel de chaque ballon au réseau ECS concerné | Forfait | 3 |  | 0
| Fourniture et pose de circulateurs ECS pour assurer le bouclage | Unité | 3 |  | 0
§ 4.5 | Ventilation mécanique contrôlée (VMC)
| Fourniture et pose VMC individuelle par local sanitaire avec bouche, gaine, extraction | Unité | 5 |  | 0
§ 4.6 | Pose de la faïence
| Fourniture et pose de faïence murale (dépose existant à charge lot 1, pose neuve ici) | m² | 100 |  | 0
| Finitions de faïence (angles, joints silicone, entourage équipements) | Forfait | 1 |  | 0
| Traitement et filtration d’eau (adoucisseur, filtre, UV). | Forfait | 1 |  | 0
§4.7- 4.8 | Essais, mise en service - Constitution du DOE (plans de récolement, certificats, fiches techniques)
| Tests, réglages, rapport de mise en service, récolement, conformité, PV, notices | Forfait | 1 |  | 0
| Dossier des Ouvrages Exécutés | Forfait | 1 |  | 0
§7,2 | Essais de pression, rinçage, désinfection des réseaux avec PV. | Forfait | 2 |  | 0
§ 8.2 | Nettoyage de fin de chantier
| Gestion et évacuation réglementaire des déchets (filières agréées). | Forfait | 1 |  | 0
| Nettoyage complet de fin de chantier. | Forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | Total | 0