## Feuil1
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Les dimensions indiquées dans ce document sont fournies à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de les vérifier et ne pourra en aucun cas se disculper d'une erreur de mesure lors de son chiffrage.
N° | Désignation des Prestations | Unité | Qté | P.U. (€) | Total (€)
Installation de chantier
1.1 | Installation, protection | Forfait | 1 |  | 0
Mise en oeuvre des équipements
§ 4.1 | Fourniture et pose de systèmes de climatisation inférieur à 12m | U | 3 |  | 0
§ 4.1 | Fourniture et pose de systèmes de climatisation comprise entre 12 et 20m² | U | 6 |  | 0
§ 4.1 | Fourniture et pose de systèmes de climatisation comprise entre 20 et 30m² | U | 3 |  | 0
§ 4.2 | Fourniture et pose de systèmes de climatisation entre 30 et 40m² | U | 9 |  | 0
§ 4.3 | Fourniture et pose de systèmes de climatisation entre 40 et 60m² | U | 2 |  | 0
§ 4.5 | Fourniture et pose de cassettes climatisation o Salle Nemo inférieur à 80 m² | U | 1 |  | 0
§ 4.2 | Installation des liaisons frigorifiques et vérification d’étanchéité | Forfait | 1 |  | 0
§ 4.2 | Installation des réseaux d’évacuation des condensats (PVC Ø16 mm) | Forfait | 1 |  | 0
§ 4.1 | Gestion des rejets des groupes extérieurs | Forfait | 1 |  | 0
§ 4.1 | Fourniture et pose de supports antivibratoires et protections anticorrosion | Forfait | 1 |  | 0
4.5 | Dépose et repose des unités intérieures (RDC) pour permettre travaux peinture, remise en service incluse | U | 17 |  | 0
Mise en service et reception
§ 4.3 | Essais, mise en service et tests d’étanchéité | Forfait | 1 |  | 0
§ 4.4 | Formation du personnel utilisateur | Forfait | 1 |  | 0
§ 4.6 | Remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) | Forfait | 1 |  | 0
§ 1 | Attestation de performance énergétique (RE 2020) | Forfait | 1 |  | 0
§ 4.5 | Nettoyage de fin de chantier | Forfait | 1 |  | 0
Divers
§ 5.3 | Équilibrage, réglages, mesures des débits (aérauliques + hydrauliques). | Forfait | 1 |  | 0
§ 6.2 | Régulation et interface GTB (automates, reports alarmes). | Forfait | 1 |  | 0
§ 7.4 | Protections incendie (clapets, manchettes EI). | Forfait | 1 |  | 0
§ 9.1 | Essais complets et PV (aéraulique, acoustique, performance). | Forfait | 1 |  | 0
§ 11.1 | Gestion des déchets spécifiques et nettoyage de fin de chantier. | Forfait | 1 |  | 0
|  | Prix Total |  | #NAME?