## Carnet de détail
Ce document est fourni à titre indicatif. Il appartient aux candidats de procéder à une reconnaissance sur site afin de réaliser les métrés nécessaires et d’ajuster les quantités à intégrer dans son offre.
Désignations | [5 empty] | Revêtements Horizontaux et verticaux | [8 empty] | Installation CFO et CFA, SIC SSI et anti intrusion | [30 empty] | Plomberie douches/WC et acessoires | [11 empty] | Menuiseries, Plafonds et cloisons légères | [12 empty] | Gros-oeuvre
Niveau | N° de pièces | Désignation futur _type | Typologie des cloisons et classement des locaux et plafonds selon leur humidité | Surface au sol. | Futur attributaire | Murs peinture de type1 | Murs peinture de type 2 | Peinture des gardes-corps | Faience en m² | Plafonds nus peinture de type 1 | Plafonds 60x60 sur ossature métalique. (bureau standart) | Plafonds 60x60 pièces hulmides. | Plafond en décroché BA13 | Carrelarge de sol à reprendre | Tableau électrique principal_ Secteur normal. | Tableau électrique principal _ ondulé | Onduleurs SNMP 30KVA Mono _ On-line double conversion pour les serveurs_Bypass manuel et automatique | Onduleurs SNMP 30KVA Mono _ réseau ; Line-interactive pour postes de travail_Bypass manuel et automatique | Nbre de poste de travail | Nbre de Prise RJ45 | Prise sous goulotte secourue standart (S.St blanc) | Prise sous goulotte secourue ondulée (S.O_rouge) | Prise en applique Standart (S.St blanc) | Ecran de projecton fixation mural 3840 x 2160 (4K UHD) | Projecteur | Eclairage de type 1 (bureaux) | Eclairage de type 2 (coursives, WC et douches) | Eclairage de type 3 (amphithêatre) | Eclairage de type 4 ( SEI atelier) | Projecteurs de façades | Nombre de pièce à climatiser _ Split système | Nombre de pièce à climatiser _ VRV | Eclairage de sécurité. Avec flèches issue de secours | Pièces sous alarmes | Caméras de sécurité | Alarme SSI type 4 _DM | Alarme SSI type 4 _DSAI | Plans d'avcuation | Plans d'intervention | Consigne de sécurité | Poteau signalétique "Point de rassemblement" | Extincteur _ Eau pulvérisée avec additif (6L) | Extincteur _ CO₂ (dioxyde de carbone) | Parafoudre | Bouche de ventilation VMC simple flux | WC | WC type PMR | Douche à l'italienne | Lavabos | Miroires, appliques et tablettes | Urinoires | Sèche main électriques | Paterre | Porte savon pour douche | Distributeur de savon liquide | Balai brosse WC | Portes WC/Douches | Portes coursives P1 | Portes double vantaux P2 | Portes acoustiques P3 | Plancher technique | Fenêtre à créer | Doublage à finir 1m environ | Cloison de séparation à créer | Mur maçonner à créer | Baie de porte à fermer. | Cloison à déposer | Plafond à créer | Plafond à déposer | Boite au lettre double accès mural à créer | Chainage horizontale _ Béton | Chainage horizontale _ Feraillage | Chainage horizontale _ Coffrage | Structure métallique_ IPE | Structure métallique_ UPN | Plancher collaborant | Colonne2 | Colonne1 | Surface à reboucher en béton. | Baguette de joint de dilatation à poser
0 | 1 | Dégagement | EB (local moyennement humide.) | 243.03 | COMMUN |  | 140.3048 |  |  | 243.03 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 10 |  |  | 6 | 2 | 6 | 3 |  |  | 6 | 1 | 1
0 | 2 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 24.94 | DRH | 44.946 |  |  |  | 24.94 | [8 empty] | 3 | 9 | 6 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 17.9784 | [5 empty] | 24.94 | [9 empty] | 1
0 | 3 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 33.3 | DRH | 51.9355 |  |  |  | 33.3 | [8 empty] | 4 | 12 | 8 | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 2 |  |  |  |  | 20.7742 | [5 empty] | 33.3 | [9 empty] | 1
0 | 4 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 16 | DRH | 36 |  |  |  | 16 | [8 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 14.4 | [5 empty] | 16 | [9 empty] | 1
0 | 5 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 16.25 | DRH | 36.2802 |  |  |  | 16.25 | [8 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 14.5121 | [5 empty] | 16.25 | [9 empty] | 1
0 | 6 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 20.44 | DRH | 40.6896 |  |  |  | 20.44 | [8 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 16.2758 | [5 empty] | 20.44 | [9 empty] | 1
0 | 7 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 27.46 | DRH | 47.1621 |  |  |  | 27.46 | [8 empty] | 3 | 9 | 6 | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 18.8648 | [5 empty] | 27.46 | [9 empty] | 1
0 | 8 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 27 | DAF | 46.7654 |  |  |  | 27 | [8 empty] | 3 | 9 | 6 | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 18.7061 | [5 empty] | 27 | [9 empty] | 1
0 | 9 | bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 20.45 | DAF | 40.6995 |  |  |  | 20.45 | [8 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 16.2798 | [5 empty] | 20.45 | [9 empty] | 1
0 | 10 | bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 34.25 | DAF | 52.6711 |  |  |  | 34.25 | [8 empty] | 4 | 12 | 8 | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 21.0685 | [5 empty] | 34.25 | [9 empty] | 1
0 | 11 | bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 16 | DAF | 36 |  |  |  | 16 | [8 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 2 |  |  |  |  | 14.4 |  | 5.6 |  | 5.6 |  | 16 | [9 empty] | 1
0 | 13 | Stockage/Vaguemestre | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 11.34 | DAF | 30.3074 |  |  |  | 11.34 | [8 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | [31 empty] | 1 | [10 empty] | 11.34
0 | 14 | bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 25 | DAF | 45 |  |  |  | 25 | [8 empty] | 3 | 9 | 6 | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 25 | [9 empty] | 1
0 | 15 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 42.37 | DTI | 58.583 |  |  |  | 42.37 | [8 empty] | 4 | 12 | 8 | 4 |  |  | 1 | 7 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 23.4332 | [5 empty] | 42.37 | [9 empty] | 1
0 | 16 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 12.34 | DTI | 31.6155 |  |  |  | 12.34 | [8 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 12.6462 | [5 empty] | 12.34 | [9 empty] | 1
0 | 17 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 12.34 | DTI | 31.6155 |  |  |  | 12.34 | [8 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 12.6462 | [5 empty] | 12.34 | [9 empty] | 1
0 | 18 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 12.34 | DTI | 31.6155 |  |  |  | 12.34 | [8 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 12.6462 | [5 empty] | 12.34 | [9 empty] | 1
0 | 19 | Archive | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 33.65 | ARCHIVE | 52.2078 |  |  |  | 33.65 | [15 empty] | 6 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [10 empty] | 33.65 | [9 empty] | 1
0 | 20 | Stockage | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 28.09 | DTI | 47.7 |  |  |  | 28.09 | [15 empty] | 5 | [42 empty] | 28.09 | [9 empty] | 1
0 | 21 | Atelier SEI | EB (local moyennement humide.) | 176.72 | DTI | 119.6425 |  |  |  | 176.72 | [18 empty] | 8 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [26 empty] | 176.72
0 | 22 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 13.9 | DTI | 33.5544 |  |  |  | 13.9 | [8 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [31 empty] | 13.4218 | [5 empty] | 13.9 | [9 empty] | 1
0 | 23 | Armurerie | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 28.09 | ARMURERIE | 47.7 |  |  |  | 28.09 | [15 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [33 empty] | 28.09 | [9 empty] | 1
0 | 24 | Chambre | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 8.74 | ARMURERIE | 26.6071 |  |  |  | 8.74 | [15 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [37 empty] | 8.74 | [9 empty] | 1
0 | 25 | SAS Armurerie | EB (local moyennement humide.) | 7.42 | ARMURERIE | 24.5157 |  |  |  | 7.42 | [16 empty] | 1 | [41 empty] | 7.42
0 | 26 | Vestiaire | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 11.72 | DTI | 30.811 |  |  |  | 11.72 | [16 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 11.72
0 | 27 | Local technique | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 6.04 | DTI | 22.1188 |  |  |  | 6.04 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [25 empty] | 6.04 | [9 empty] | 1
0 | 28 | Local technique | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 5.25 | DTI | 20.6216 |  |  |  | 5.25 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [25 empty] | 5.25 | [9 empty] | 1
0 | 29 | SAS Local technique | EB (local moyennement humide.) | 2.79 | DTI | 15.033 |  |  |  | 2.79 | [16 empty] | 1 | [41 empty] | 2.79
0 | 30 | Dégagement | EB (local moyennement humide.) | 7.37 | DTI | 24.433 |  |  |  | 7.37 | [16 empty] | 1 | [41 empty] | 7.37
0 | 31 | Douche | EB+ Local collectif humide | 3.61 | DTI | 17.1 |  |  | 24.8113 |  |  | 3.61 | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 3.61
0 | 32 | WC | EB+ Local collectif humide | 4.95 | DTI | 20.0237 | [5 empty] | 4.95 | [14 empty] | 2 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 4.95
0 | 33 | Stockage | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 12.07 | DTI | 31.2677 |  |  |  | 12.07 | [15 empty] | 2 | [42 empty] | 12.07 | [9 empty] | 1
0 | 34 | WC PMR | EB+ Local collectif humide | 4.69 | COMMUN | 19.4908 | [5 empty] | 4.69 | [14 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 4.69 | 4.69
0 | 35 | WC Femme | EB+ Local collectif humide | 6.04 | COMMUN | 22.1188 | [5 empty] | 6.04 | [14 empty] | 4 | [17 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 6.04 | 6.04
0 | 36 | Hall sanitaire | EB+ Local collectif humide | 4.09 | COMMUN | 18.2014 | [5 empty] | 4.09 | [14 empty] | 1 | [40 empty] | 4.09 | 4.09
0 | 37 | WC Homme | EB+ Local collectif humide | 19.5 | COMMUN | 39.7429 | [5 empty] | 19.5 | [14 empty] | 6 | [17 empty] | 1 | 4 |  |  | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 | [9 empty] | 19.5 | 19.5
0 | 38 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 34.98 | COMMUN | 53.2295 |  |  |  | 34.98 | [8 empty] | 4 | 12 | 8 | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 21.2918 | [5 empty] | 34.98 | [9 empty] | 1
0 | 39 | Coin reprographie | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 17 | PC | 37.108 |  |  |  | 17 | [8 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 3 | [42 empty] | 17 | [9 empty] | 1
0 | 40 | Amphithéâtre | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 77.53 | PC | 79.246 |  | 140 |  |  | 77.53 | [7 empty] | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [9 empty] | 77.53 | 77.53 | [9 empty] | 1
1 | 101 | Salle de réunion | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 59.77 | PC | 69.58 |  |  |  |  | 59.77 | [7 empty] | 6 | 18 | 12 | 6 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 1 | [26 empty] | 2 | [9 empty] | 59.77 | 59.77
1 | 102 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 16.25 | DML | 36.2802 |  |  |  |  | 16.25 | [7 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [9 empty] | 16.25 | 16.25
1 | 103 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 16.26 | DML | 36.2913 |  |  |  |  | 16.26 | [7 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [9 empty] | 16.26 | 16.26
1 | 104 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 31.4 | PC | 50.4321 |  |  |  |  | 31.4 | [7 empty] | 3 | 9 | 6 | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [9 empty] | 31.4 | 31.4
1 | 105 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 31.4 | PC | 50.4321 |  |  |  |  | 31.4 | [7 empty] | 3 | 9 | 6 | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | [9 empty] | 31.4 | 31.4
1 | 106 | Bureau CDC | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 30.47 | PC | 49.6797 | [6 empty] | 30.47 | [5 empty] | 3 | 9 | 6 | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 30.47 | 30.47
1 | 107 | Bureau CDC annexe VIP | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 21.33 | PC | 41.566 | [6 empty] | 21.33 | [5 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 2 | [26 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 21.33 | 21.33
1 | 108 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 20.28 | PC | 40.53 |  |  |  |  | 20.28 | [7 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [9 empty] | 20.28 | 20.28
1 | 109 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 20.47 | PC | 40.7194 |  |  |  |  | 20.47 | [7 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [9 empty] | 20.47 | 20.47 | 1
1 | 110 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 16.25 | PC | 36.2802 |  |  |  |  | 16.25 | [7 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [9 empty] | 16.25 | 16.25
1 | 111 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 16.25 | PC | 36.2802 |  |  |  |  | 16.25 | [7 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [9 empty] | 16.25 | 16.25
1 | 112 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 16.25 | OFF.COM | 36.2802 |  |  |  |  | 16.25 | [7 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [9 empty] | 16.25 | 16.25
1 | 113 | WC Douche | EB+ Local privatif humide | 16.25 | PC | 36.2802 |  |  | 10.9982 |  |  | 16.25 | [14 empty] | 4 | [17 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 16.25 | 16.25
1 | 114 | WC H | EB+ Locaux collectif | 25 | COMMUN | 45 |  |  |  |  | 25 | [15 empty] | 6 | [17 empty] | 1 | 3 |  |  | 4 | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | [10 empty] | 25 | 25
1 | 115 | WC Femme | EB+ Local collectif humide | 12.56 | COMMUN | 31.8961 | [5 empty] | 12.56 | [14 empty] | 4 | [17 empty] | 1 | 3 |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | [10 empty] | 12.56 | 12.56
1 | 116 | Douches Femme | EB+ Local collectif humide | 11.92 | COMMUN | 31.0728 |  |  | 10.9982 |  |  | 11.92 | [14 empty] | 3 | [17 empty] | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 2 | [10 empty] | 11.92 | 11.92
1 | 117 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 33.67 | BEH | 52.2233 |  |  |  |  | 33.67 | [7 empty] | 4 | 12 | 8 | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [9 empty] | 33.67 | 33.67
1 | 118 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 24.83 | BEH | 44.8467 |  |  |  |  | 24.83 | [7 empty] | 3 | 9 | 6 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [9 empty] | 24.83 | 24.83
1 | 119 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 8.42 | BEH | 26.1155 |  |  |  |  | 8.42 | [7 empty] | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5.81 |  |  |  | 8.42 | 8.42
1 | 120 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 33.65 | SIC | 52.2078 |  |  |  |  | 33.65 | [7 empty] | 4 | 12 | 8 | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [9 empty] | 33.65 | 33.65
1 | 121 | Coin reprographie | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 13.92 | COMMUN | 33.5786 |  |  |  |  | 13.92 | [7 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 | [5 empty] | 3 | [29 empty] | 1 | [9 empty] | 13.92 | 13.92
1 | 122 | Salle INTRADEF | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 11.7 | COMMUN | 30.7847 |  |  |  |  | 11.7 | [7 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | [41 empty] | 11.7 | 11.7
1 | 123 | PC Ops | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 46.03 | PC | 61.0609 |  |  |  |  | 46.03 | [7 empty] | 5 | 15 | 10 | 5 | [5 empty] | 8 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 46.03 | 46.03
1 | 124 | Local serveur | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 11.54 | SIC | 30.5735 |  |  |  |  | 11.54 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 2 |  |  | 11.54 | [6 empty] | 11.54 | 11.54
1 | 125 | Local serveur | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 9.59 | SIC | 27.871 |  |  |  |  | 9.59 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 9.59 | [6 empty] | 9.59 | 9.59
1 | 126 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 33.65 | SIC | 52.2078 |  |  |  |  | 33.65 | [7 empty] | 4 | 12 | 8 | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [9 empty] | 33.65 | 33.65
1 | 127 | Salle d'honneur | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 33.65 | PC | 52.2078 | [6 empty] | 33.65 | [5 empty] | 1 | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | 6 |  |  | 1 | [26 empty] | 3 | [9 empty] | 33.65 | 33.65
1 | 128 | Bureau | EA (Locaux secs ou faiblement humides) | 33.37 | CPRP | 51.9901 |  |  |  |  | 33.37 | [7 empty] | 4 | 12 | 8 | 4 |  |  |  | 6 | [31 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 33.37 | 33.37
1 | 129 | WC H | EB+ Local collectif humide | 16.72 | COMMUN | 36.8011 | [5 empty] | 16.72 | [14 empty] | 6 | [17 empty] | 1 | 2 |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | [10 empty] | 16.72 | 16.72
1 | 130 | Douche homme | EB+ Local collectif humide | 7.85 | COMMUN | 25.2161 |  |  | 10.9982 |  |  | 7.85 | [14 empty] | 4 | [17 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  | 3 | [10 empty] | 7.85 | 7.85
1 | 131 | Dégagement | EB+ Local collectif humide | 192.13 | COMMUN | 124.7499 |  |  |  | 50 |  |  |  | 25 | 1 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 10 |  |  | 6 | 2 | 6 |  |  |  | 6
Facades |  | Facades RDC | Facade | 1300 | Facades R0 |  | 296.7544 | [22 empty] | 8
Facades |  | Facades R+1 | Facade | 837.2 | Facades R+1 |  | 260.4097
|  | 26 poteau cylindriques | La surface totale à peindre pour 26 poteaux cylindriques de Ø 20 cm sur 2,85 m de haut est d’environ 46,54 m². |  | Poteaux cylindriques |  | 46.54
|  |  |  | 1036.68 |  | 1821.9139 | 0 | 1 ensemble | 0 | 437.45 | 524.75 | 19.5 | 54.98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 300 | 200 | 100 | 0 | 1 | 2 | 143 | 10 | 36 | 0 | 0 | 37 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47 | 0 | 3 | 21.13 | 1 | 273.9233 | 13.11 | 5.6 | 1 | 5.6 | 599.23 | 1036.68 | 1 | 13,000 m3 | 1 040,00 Kg | 130,00 m² | 2 020,00 Kg | 1 660,00 Kg | 540,00 m² |  |  | 19 | 0