## VIDEOSURVEILLANCE HQ
PALAIS DE JUSTICE PONTOISE DPGF VIDEOSURVEILLANCE
Réf. | Désignation | Un | Qte | PU Matériel | Main D'oeuvre | Prix Totaux Euro
VIDEOSURVEILANCE
EQUIPEMENTS CENTRAUX
4.2.1 | Etude
| Etude EXE + DOE | U |  |  |  | 0
4.2.2 | Logiciel |  |  |  |  | 0
| Mise à jour VMS Genetec entreprise 5.9 vers la dernière version à jour | Ens. |  |  |  | 0
0
4.3.4.1 | Serveur de Gestion |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un serveur de Gestion et de management y compris Windows serveur 2024 | U |  |  |  | 0
0
4.3.4.2 | Serveur de Stockage - Archivage |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un serveur d'archivage pour 30 jours y compris Windows serveur 2024 | U |  |  |  | 0
| Fourniture SGBD SQL | U |  |  |  | 0
0
4.4.14.1 | Poste Mur d'image |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un poste pour mur d'image | U |  |  |  | 0
0
4.4.14.2 | Moniteurs Mur d'image |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de moniteur 43'' y compris cordons HDMI - Mur d'images | U |  |  |  | 0
0
4.4.14.3 | Postes d'exploitation et de relecture |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un poste d'exploitation | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un poste de relecture | U |  |  |  | 0
0
4.4.14.3 | Moniteurs "Postes d'exploitation et de relecture" |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de moniteur 27'' y compris cordons HDMI - Poste d'exploitation | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de moniteur 27'' y compris cordons HDMI - Poste de relecture | U |  |  |  | 0
0
4.5/4.7 | VDI |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une baie VDI - Sureté y compris bloc de 8 PC | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un coffret VDI-Sureté 9U y compris bloc de 8 PC | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de câble cuivre cat 6a pour la migration des caméras IP de la baie PCS + Recettes + Prises+Panneau | ml |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une liaison fibre optique entre la baie et les 2 coffrets y compris recettes | ml |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un switch HP 24 ports PoE+ | U |  |  |  | 0
0
4.6/4.8 | Migration des caméras IP |  |  |  |  | 0
| Mise à jour du réseau LAN Sureté existant | Ens |  |  |  | 0
| Migration des 29 caméras IP | Ens |  |  |  | 0
0
4.10 | Alimentation Electrique |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un disjoncteur pour l'onduleur dans la baie et coffrets VDI y compris cables 3G2,5 | Ens. |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un onduleur Rackable 4kVA pour la baie Principale | U |  |  |  | 0
0
4.11 | Essais et mise en service |  |  |  |  | 0
| Paramétrage et Mise en service | Ens |  |  |  | 0
0
4.12 | Formation |  |  |  |  | 0
| Formation | Ens |  |  |  | 0
0
4.13 | Curage |  |  |  |  | 0
| Dépose des équipements non utilisés | Ens |  |  |  | 0
0
4.14 | Maintenance - 1ere année |  |  |  |  | 0
| Maintenance - 1ere année | Ens |  |  |  | 0
| TOTAL EQUIPEMENTS CENTRAUX : |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL VIDEOSURVEILANCE : |  |  |  |  | 0
OPTION
4.15 | Option |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de 5 caméras y compris les licences | U
| TOTAL OPTION |  |  | 0 | 0 | 0