## PG
ACCORD CADRE
POUR DES TRAVAUX TOUS CORPS D’ETAT
DANS LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS DE LA CCI
DE REGION PARIS ILE-DE-France et des adhérents membres du GIE
LOT N° 05
ELECTRICITE - Courants fots & courants faibles
Consultation n° 2025-GIE-069
2025-10-01

## BPU lot 05
N° Article | LIBELLE (marques cités ou équivalent) | Unités | Prestat diverses ( A ) | P.U. main d'œuvre (B) | P.U. Fourn. ( C ) | P.U article en euro H.T ( A+B+C )
Lot n° 05 - ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES
NOTE GENERALE IMPORTANTE
Les prestations décrites ci-après sont prévues avec tous les travaux annexes liés à la mise en œuvre parfaite des produits, y compris protection des lieux, transport et évacuation des gravats aux centres de traitement des déchets appropriés.
Les prix unitaires des postes budgétaires de ce bordereau, sont IMPERATIVEMENT à donner sans limite de minima et sont exprimé en euros et hors taxe.
Sont inclus dans les prix unitaires :
1/- Les frais d'études, l'établissement de devis, le déplacement du chargé d'affaires et des compagnons, les échafaudages jusqu'à 3,50 mètres de hauteur, les transports, les manutentions, les matériels et matériaux ;
2/- La recherche, identification des circuits concernés et consignation ;
3/- Les fournitures et poses des matériels et équipements a recherche ;
4/- Les raccordements, connexions du matériel et tous accessoires de pose ;
5/- Les essais et mise en service ;
6/- L'ensemble des frais définis au CCAP.
Les prix de dépose sont comptés en valeur de pose d'ouvrages correspondants ou assimilés, avec application des coefficients suivants :
- Dépose sans conservation : 30 % du prix de pose (compris évacuation des gravois),
- Dépose en conservation : 50 % du prix de pose (compris stockage et reprise pour pose),
- Dépose sans réemploi : Dépose des câbles, goulottes, moulures, chemins de câble, appareils et petits appareillages, et autres accessoires, comprend le descellement des fixations et rebouchage soigné, bornage de sécurité des installations en attente dans le cas où celles-ci resteraient en place, évacuation des gravois en décharge appropriés compris, tri et tous frais.
- Dépose pour réemploi : Dépose avec soin d'appareils électriques et, petit appareillage, goulottes, moulures, câblage, chemins de câble et suspentes compris planage ou dégauchissage, pour déplacements ou redistribution, compris dé-bornage, nettoyage des appareils, protection par bornage en attente des alimentations.
Stockage in situ et reprise pour repose."
"Les libellés des Désignations" et des "Unités" des postes budgétaires ne pourront être ni modifiés ni raturés, ce qui provoquerait le rejet de l'offre. Dans l'hypothèse ou des commentaires éventuels s'avéreraient nécessaires à la compréhension de certaines tâches ils pourront être précisés dans le mémoire technique joint à cette offre.
Chaque prix unitaire devra être décomposé en main d'œuvre et en fourniture
Chaque n° d'ordre devra impérativement comporté son prix unitaire. Toute absence provoquera le rejet de l'offre.
Les prix unitaires, ci-dessous, font référence à des travaux ou des interventions sur des ouvrages existants, selon les cas les références aux marques indiquées seront conseillées, toutefois, tout produit ou appareil équivalent lorsque cela sera possible, pourra être fourni.
Pour les dépannages : dans la journée pour tout appel avant 12 H 00. Le lendemain matin pour tout appel après 12 H 00.
Pour les urgences : l'entreprise devra intervenir immédiatement, en cas de problèmes liés à la solidité, à la sécurité des biens et des personnes.
Ces sujétions sont incluses dans les prix unitaires composant le présent B.P.U.
MODE DE METRE
Le métré s'effectue comme suit :
Le mètre carré : m²
Suivant la surface dans œuvre sans aucune plus value
L'unité m3
Suivant le volume réel des ouvrages sans aucune plus value
Le mètre linéaire
Suivant le linéaire développé en plan et en élévation
L'unité U
A la pièce sans plus value
Le kilogramme : kg
Au poids réel suivant barème des fabricants
L'heure : H
A l'heure sans aucune plus value
Abréviations
F. - Fourniture seule
P. - Pose ou mise en œuvre seule
- Fourniture et pose comprenant toutes sujétions
P.V. - Plus value
M.V. - Moins value
j/m² - valeur d'un m² par jour
< - inférieur à
> - supérieur à
Ft - Forfait
LOT 05 - ELECTRICITE CF / Cf
Coût horaire M.O cis véhicule et déplacement
L05.001 | 1 équipe compagnon OHQ + aide, montant horaire | H |  |  |  | 0
L05.002 | Compagnon OHQ montant horaire : | H |  |  |  | 0
L05.003 | Aide, montant horaire : | H |  |  |  | 0
L05.004 | Déplacement forfait pour intervention < 7 h équipe | ens |  |  |  | 0
L05.005 | P.V dépannage les Samedi, | % |  |  |  | 0%
L05.006 | P.V dépannage dimanche jours fériés | % |  |  |  | 0%
L05.007 | P.V dépannage la nuit entre 22H / 6 H | % |  |  |  | 0%
L05.008 | Incidence coordination exceptionnelle de sous-traitant | % |  |  |  | 0%
| Nota : l'incidence de coordination de sous-traitant ci-dessus n'est applicable que pour l’exécution ponctuelle de prestations qui sont hors champ des domaines de compétences objet du marché. | obs
L05.009 | Coefficient applicable aux fournitures non référencées au BPU (incluant frais de livraison, manutention et coefficient de vente) et suivant le CCAP | % |  |  |  | 0%
L05.010 | Assistance de Technicien spécialisé en informatique ou téléphonie la demi-journée | ens |  |  |  | 0
L05.011 | Heure de Technicien pour études spécifiques à la demande du Maître de l'Ouvrage | H |  |  |  | 0
L05.012 | Heure d'Ingénieur pour études spécifiques à la demande du Maître de l'Ouvrage | H |  |  |  | 0
DÉPANNAGE
| Le dépannage devra être assuré sauf urgence : |  |  |  |  | ,
- dans la journée pour tous appels avant 12h
- le lendemain matin pour tous appels après 12h
Main d'œuvre : Décomposition coût horaire M.O. "articles L3A-0001/2/3"
L05.013 | Compagnon H.Q. | H |  |  |  | 0
L05.014 | Ouvrier qualifié O.Q. | H |  |  |  | 0
L05.015 | Aide | H |  |  |  | 0
L05.016 | Coefficient de charges sociales (réf : Moniteur) | % |  |  |  | 0%
L05.017 | Coefficient de vente incluant fais de maîtrise, frais généraux, aléas et bénéfices, etc. | % |  |  |  | 0%
Travaux divers et annexes
L05.018 | Percement de cloison béton de 0,15 ép. | U |  |  |  | 0
L05.019 | Percement de cloison maçonnée | U |  |  |  | 0
L05.020 | Bouchement plâtre de trous suite aux percements | U |  |  |  | 0
L05.021 | Bouchement mat. C.F trous suite aux percements | U |  |  |  | 0
L05.022 | Dépose en conservation de faux plafonds type dalles minérales | m² |  |  |  | 0
L05.023 | Dépose en conservation de faux plafonds type lames métalliques | m² |  |  |  | 0
L05.024 | Repose de faux plafonds type dalles minérales | m² |  |  |  | 0
L05.025 | Repose de faux plafonds type lames métalliques | m² |  |  |  | 0
L05.026 | Percement cloison type Placoplâtre de 7 à 10 cm d'ép., diamètre de 20 mm | U |  |  |  | 0
L05.027 | Percement cloison type Placoplâtre de 7 à 10 cm d'ép., diamètre de 40 mm | U |  |  |  | 0
L05.028 | Rebouchement mousse expansive (coupe-feu 1 heure) pour chemin de câbles ou réseau de canalisations | U |  |  |  | 0
Nettoyages et protections
L05.029 | F. et mise en place et repli de film polyane :
L05.029.1 | - au sol : | m² |  |  |  | 0
L05.029.2 | - sur parois verticales sans ossature : | m² |  |  |  | 0
L05.029.3 | - avec ossatures : | m² |  |  |  | 0
L05.030 | Protection CTBX 15mm, découpes, joints | m² |  |  |  | 0
L05.031 | Nettoyage (inclus dans les PU)
Location de nacelles
L05.032 | Nacelles automotrices articulées électriques (hauteur de travail <12m), compris personnels, assurances, consommables et participation au traitement des déchets
L05.032.1 | Amenée, repli et installation | ens |  |  |  | 0
L05.032.2 | Location de la nacelle | U/Jour |  |  |  | 0
L05.033 | Nacelles automotrices articulées diesel (hauteur de travail jusqu'à 20m), compris personnels, assurances et consommables et participation au traitement des déchets
L05.033.1 | - Amenée, repli et installation | ens |  |  |  | 0
L05.033.2 | - Location de la nacelle | U/Jour |  |  |  | 0
Echafaudages et platelages (compris amenée, montage, démontage et repliement)
L05.034 | a) - de pied (calculé à la surface réelle), compris platelage | m² |  |  |  | 0
L05.034.1 | - location journalière | J/m² |  |  |  | 0
L05.034.2 | - installation chevalet complémentaire et poulie | U |  |  |  | 0
L05.035 | b) - planchers de travail | m² |  |  |  | 0
L05.035.1 | - location journalière | J/m² |  |  |  | 0
L05.036 | c) - échafaudage roulant (ht max. 6 m), compris location (calculé au ml livré) | ml |  |  |  | 0
L05.037 | Déplacement échafaudage roulant dans autre local, compris démontage et remontage (par déplacement dans autre local) | U |  |  |  | 0
CÂBLES
L05.038 | Câble U-1000 R2V 3G1,5 | ml |  |  |  | 0
L05.039 | Câble U-1000 R2V 5G1,5 | ml |  |  |  | 0
L05.040 | Câble U-1000 R2V 3G2,5 | ml |  |  |  | 0
L05.041 | Câble U-1000 R2V 5G2,5 | ml |  |  |  | 0
L05.042 | Câble U-1000 R2V 3G4 | ml |  |  |  | 0
L05.043 | Câble U-1000 R2V 5G4 | ml |  |  |  | 0
L05.044 | Câble U-1000 R2V 3G6 | ml |  |  |  | 0
L05.045 | Câble U-1000 R2V 5G6 | ml |  |  |  | 0
L05.046 | Câble U-1000 R2V 5G10 | ml |  |  |  | 0
L05.047 | Câble U-1000 R2V 5G16 | ml |  |  |  | 0
L05.048 | Câble U-1000 R2V 1G25 | ml |  |  |  | 0
L05.049 | Câble U-1000 R2V 4G25 | ml |  |  |  | 0
L05.050 | Câble U-1000 R2V 5G25 | ml |  |  |  | 0
L05.051 | Câble U-1000 R2V 4G35 | ml |  |  |  | 0
L05.052 | Câble U-1000 R2V 5G95 | ml |  |  |  | 0
L05.053 | Câble U-1000 R2V 5G120 | ml |  |  |  | 0
L05.054 | Câble U-1000 R02V 3 x1x70 mm² | ml |  |  |  | 0
L05.055 | Câble U-1000 R02V 5G 70 mm² | ml |  |  |  | 0
L05.056 | Câble U-1000 R02V 1 x 120 mm² | ml |  |  |  | 0
L05.057 | Câble U-1000 R02V 1 x 150 mm² | ml |  |  |  | 0
L05.058 | Câble U-1000 R02V 1 x 240 mm² | ml |  |  |  | 0
L05.059 | Câble U-1000 R02V 1 x 300 mm² | ml |  |  |  | 0
L05.060 | Câble HO7 RNF 3G2,5 | ml |  |  |  | 0
L05.061 | Câble HO7 RNF 5G2,5 | ml |  |  |  | 0
L05.062 | Câble H07 RNF 3G6 | ml |  |  |  | 0
L05.063 | Câble HO7 RNF 5G6 | ml |  |  |  | 0
L05.064 | Câble H07 RNF 5G10 | ml |  |  |  | 0
L05.065 | Câble H07 RNF 27G1,5 | ml |  |  |  | 0
L05.066 | Câble HO7 V-K 4² | ml |  |  |  | 0
L05.067 | Câble H07 V-K 16 mm² | ml |  |  |  | 0
L05.068 | Câble H07 V-K 1 x 70 mm² | ml |  |  |  | 0
L05.069 | Câble H07 V-R 16 mm² vert/jaune | ml |  |  |  | 0
L05.070 | Câble HO7 VR 35² | ml |  |  |  | 0
L05.071 | Câble GVHRH R2V 3G1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
Mise à la Terre
L05.072 | Câblette de connexion terre 4mm² | ml |  |  |  | 0
L05.073 | Câble unifilaire cuivre 29 mm² | ml |  |  |  | 0
L05.074 | Barrette de terre porcelaine | U |  |  |  | 0
L05.075 | Liaison équipotentielle des masses | U |  |  |  | 0
L05.076 | Aiguille de mise à la terre | U |  |  |  | 0
CHEMINS DE CÂBLES
(compris support équerre/tige filetée)
L05.077 | Dalle galvanisée type "MARINE" de 75 x 51 | ml |  |  |  | 0
L05.078 | Dalle galvanisée type "MARINE" de 100 x 51 | ml |  |  |  | 0
L05.079 | Dalle galvanisée type "MARINE" de 220 x 51 | ml |  |  |  | 0
L05.080 | Dalle galvanisée type "MARINE" en C 300 x 50 | ml |  |  |  | 0
L05.081 | Dalle galvanisée type "MARINE" 60 x 35 | ml |  |  |  | 0
L05.082 | Dalle galvanisée type "MARINE" 120 x 35 | ml |  |  |  | 0
L05.083 | Dalle type "CABLOFIL" 100 x 50 | ml |  |  |  | 0
L05.084 | Dalle type "CABLOFIL" 150 x 50 | ml |  |  |  | 0
L05.085 | Dalle type "CABLOFIL" 200 x 50 | ml |  |  |  | 0
Divers fourreaux et goulottes (compris tés, angles, coudes, manchons, accessoires, etc…)
Tubes
L05.086 | Tube IRL gris (IRO) diam. 20 | ml |  |  |  | 0
L05.087 | Tube IRL gris (IRO) diam. 40 | ml |  |  |  | 0
L05.088 | Tube ICA gris (ICO) diam. 20 encastré | ml |  |  |  | 0
L05.089 | Tube ICA gris (ICO) diam. 25 encastré | ml |  |  |  | 0
L05.090 | Tube ICA gris (ICO) diam. 32 encastré | ml |  |  |  | 0
L05.091 | Tube ICA gris (ICO) diam. 63 encastré | ml |  |  |  | 0
L05.092 | Tube MSB 21 Capriplast acier zingué + PVC plastifié | ml |  |  |  | 0
Moulures et conduites distribution:
L05.093 | Moulure PVC blanche de 20x12,5 | ml |  |  |  | 0
L05.094 | Moulure PVC blanche avec cloison 32x12,5 | ml |  |  |  | 0
L05.095 | Moulure PVC blanche de 40x25 | ml |  |  |  | 0
L05.096 | Conduit de distribution PVC blanc 60x25 | ml |  |  |  | 0
L05.097 | Conduit de distribution PVC blanc 80x50 | ml |  |  |  | 0
L05.098 | Conduit de distribution PVC blanc 130x50 | ml |  |  |  | 0
Goulottes PVC blanche (compris tous accessoires, tés, angles, embouts, etc…)
L05.099 | Goulotte PVC 105x50 monobloc | ml |  |  |  | 0
L05.100 | Goulotte PVC 130x50 à 2 compariments | ml |  |  |  | 0
L05.101 | Goulotte PVC 180x50 à 3 compartiments | ml |  |  |  | 0
Goulottes aluminium à clippage direct compris tous accessoires, tés, angles, embouts, etc...)
L05.102 | Goulotte alu 85x50 | ml |  |  |  | 0
L05.103 | Goulotte alu 130x50 à 2 compartiments | ml |  |  |  | 0
PETITES FOURNITURES
L05.104 | Colliers type Colson avec embase à cheville 9x176 | U |  |  |  | 0
DISJONCTEURS
Interrupteur NG
L05.105 | Schneider (M.G.) Interrupteur à déclanchement NG 125mA 4p | U |  |  |  | 0
L05.106 | Schneider (M.G.) bloc vigi NG tétra125A réglable 0,3 ; 0,5 ; 1A | U |  |  |  | 0
L05.107 | Schneider (M.G.) déclencheur MX 230v pour NG 125 | U |  |  |  | 0
L05.108 | Schneider (M.G.) Interrupteur à déclanchement NG 160mA 4p | U |  |  |  | 0
L05.109 | Schneider (M.G.) déclencheur MX 230v pour NG 160 | U |  |  |  | 0
L05.110 | Bloc vigi NG tétra160A réglable 0,3 ; 0,5 ; 1A | U |  |  |  | 0
Interrupteurs différentiel IID
L05.111 | Schneider (M.G.) Interrupteur différentiel IID 2p 40A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.112 | Schneider (M.G.) Interrupteur différentiel IID 4p 40A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.113 | Schneider (M.G.) Interrupteur différentiel IID 2p 63A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.114 | Schneider (M.G.) Interrupteur différentiel IID 4p 63A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.115 | Schneider (M.G.) Interrupteur différentiel IID 2p 40A 300mA | U |  |  |  | 0
L05.116 | Schneider (M.G.) Interrupteur différentiel IID 4p 40A 300mA | U |  |  |  | 0
L05.117 | Schneider (M.G.) Interrupteur différentiel IID 2p 63A 300mA | U |  |  |  | 0
L05.118 | Schneider (M.G.) Interrupteur différentiel IID 4p 63A 300mA | U |  |  |  | 0
Disjoncteur DT 40 6KA
L05.119 | Disjoncteur Schneider (M.G.) DT40 1p+N 10A Courbe C | U |  |  |  | 0
L05.120 | Disjoncteur Schneider (M.G.) DT40 1p+N 16A Courbe C | U |  |  |  | 0
L05.121 | Disjoncteur Schneider (M.G.) DT40 1p+N 32A Courbe C | U |  |  |  | 0
L05.122 | Disjoncteur Schneider (M.G.) DT40 3p+N 20A Courbe C | U |  |  |  | 0
L05.123 | Disjoncteur Schneider (M.G.) DT40 3p+N 32A Courbe C | U |  |  |  | 0
L05.124 | Disjoncteur Schneider (M.G.) DT40 3p+N 40A Courbe C | U |  |  |  | 0
Disjoncteurs DT 40 10KA
L05.125 | Disjoncteur Schneider (M.G.) DT40 1p+N 10A Courbe C | U |  |  |  | 0
L05.126 | Disjoncteur Schneider (M.G.) DT40 1p+N 16A Courbe C | U |  |  |  | 0
L05.127 | Disjoncteur Schneider (M.G.) DT40 3p+N 20A Courbe C | U |  |  |  | 0
L05.128 | Disjoncteur Schneider (M.G.) DT40 3p+N 32A Courbe C | U |  |  |  | 0
L05.129 | Disjoncteur Schneider (M.G.) DT40 3p+N 40A Courbe C | U |  |  |  | 0
L05.130 | Disjoncteur Schneider (M.G.) DT40 3p+N 63A Courbe C | U |  |  |  | 0
Blocs différentiels VIGI
L05.131 | Blocs différentiels VIGI 1p+N 6kA 10A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.132 | Blocs différentiels VIGI 1p+N 6kA 10A 300mA | U |  |  |  | 0
L05.133 | Blocs différentiels VIGI 1p+N 6kA 16A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.134 | Blocs différentiels VIGI 1p+N 6kA 16A 300mA | U |  |  |  | 0
L05.135 | Blocs différentiels VIGI 1p+N 6kA 16A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.136 | Blocs différentiels VIGI 1p+N 6kA 16A 300mA | U |  |  |  | 0
L05.137 | Blocs différentiels VIGI 1p+N 10kA 25A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.138 | Blocs différentiels VIGI 1p+N 10kA 25A 300mA | U |  |  |  | 0
L05.139 | Blocs différentiels VIGI 1p+N 10kA 40A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.140 | Blocs différentiels VIGI 1p+N 10kA 40A 300mA | U |  |  |  | 0
L05.141 | Blocs différentiels VIGI 1p+N 10kA 63A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.142 | Blocs différentiels VIGI 1p+N 10kA 63A 300mA | U |  |  |  | 0
L05.143 | Blocs différentiels VIGI 3p+N 10kA 25A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.144 | Blocs différentiels VIGI 3p+N 10kA 25A 300mA | U |  |  |  | 0
L05.145 | Blocs différentiels VIGI 3p+N 10kA 40A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.146 | Blocs différentiels VIGI 3p+N 10kA 40A 300mA | U |  |  |  | 0
L05.147 | Blocs différentiels VIGI 3p+N 10kA 63A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.148 | Blocs différentiels VIGI 3p+N 10kA 63A 300mA | U |  |  |  | 0
Disjoncteurs IC 60
L05.149 | Disjoncteur Schneider (M.G.) IC 60 10 KA | U |  |  |  | 0
L05.150 | Disjoncteur Schneider (M.G.) IC 60 2 x16A Courbe D 10 KA | U |  |  |  | 0
L05.151 | Disjoncteur Schneider (M.G.) IC 60 3 x16A Courbe D 10 KA | U |  |  |  | 0
L05.152 | Disjoncteur Schneider (M.G.) IC 60 4 x16A Courbe D 10 KA | U |  |  |  | 0
L05.153 | Disjoncteur Schneider (M.G.) IC 60 2 x25A Courbe D 10 KA | U |  |  |  | 0
L05.154 | Disjoncteur Schneider (M.G.) IC 60 3 x25A Courbe D 10 KA | U |  |  |  | 0
L05.155 | Disjoncteur Schneider (M.G.) IC 60 4 x25A Courbe D 10 KA | U |  |  |  | 0
Blocs différentiels VIGI IC 60N
L05.156 | Blocs différentiels VIGI IC 60N 2p 25A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.157 | Blocs différentiels VIGI IC 60N 2p 25A 300mA | U |  |  |  | 0
L05.158 | Blocs différentiels VIGI IC 60N 4p 25A 30mA | U |  |  |  | 0
L05.159 | Blocs différentiels VIGI IC 60N 4p 25A 300mA | U |  |  |  | 0
Disjoncteurs C120N PDC
L05.160 | Disjoncteur Schneider (M.G.) C120N PDC 10 KA | U |  |  |  | 0
L05.161 | Disjoncteur Schneider (M.G.) C120N PDC 3P 80A 10 KA | U |  |  |  | 0
L05.162 | Disjoncteur Schneider (M.G.) C120N PDC 3P 100A 10 KA | U |  |  |  | 0
L05.163 | Disjoncteur Schneider (M.G.) C120N PDC 3P 125A 10 KA | U |  |  |  | 0
L05.164 | Disjoncteur Schneider (M.G.) C120N PDC 4P 80A 10 KA | U |  |  |  | 0
L05.165 | Disjoncteur Schneider (M.G.) C120N PDC 4P 100A 10 KA | U |  |  |  | 0
Disjoncteurs NS / NG
L05.166 | Schneider (M.G.) Disjoncteur NS 160N TM 160D 3P3D réf: 30630 | U |  |  |  | 0
L05.167 | Schneider (M.G.) Disjoncteur NG 125L 3Px50A + VIGI 300MA | U |  |  |  | 0
L05.168 | Schneider (M.G.) Disjoncteur NG 125L 4x63A réf: 18828 | U |  |  |  | 0
L05.169 | Schneider (M.G.) Disjoncteur NG 125N 4x63A (C) | U |  |  |  | 0
L05.170 | Schneider (M.G.) Disjoncteur NG 125N 4x40A © | U |  |  |  | 0
L05.171 | Schneider (M.G.) Disjoncteur NG 125N 4x125A | U |  |  |  | 0
Autres
L05.172 | Disjoncteur moteur 3P /23A | U |  |  |  | 0
L05.173 | Disjoncteur NS 100N FPAV TM 100D différentiel | U |  |  |  | 0
L05.174 | Compact NS 100N FPAV TM 100D | U |  |  |  | 0
L05.175 | Plastron NS 100N prédécoupé | U |  |  |  | 0
L05.176 | Platine NS 100N montage vertical | U |  |  |  | 0
L05.177 | Schneider (M.G.) interrupteur horaire programmable 24h 7 jours | U |  |  |  | 0
L05.178 | Schneider (M.G.) interrupteur crépusculaire programmable | U |  |  |  | 0
L05.179 | Jeux de prises arrières NS100 | U |  |  |  | 0
L05.180 | Bobine MX NS100 | U |  |  |  | 0
ACCESSOIRES DE DISJONCTEURS
L05.181 | Borne grise pas 6mm² capacité 4mm² | U |  |  |  | 0
L05.182 | Borne grise pas 12 mm capacité 16 mm² | U |  |  |  | 0
L05.183 | Bornes clipsables pour disjoncteur NS 160N M.G | U |  |  |  | 0
L05.184 | Bornes encliquetables Schneider (M.G) réf 28948 | U |  |  |  | 0
L05.185 | Bornier Distribution 4x125A - 10 Trous | U |  |  |  | 0
L05.186 | Caches bornes courts pour disjoncteurs NS 160N M.G | U |  |  |  | 0
L05.187 | Contact auxiliaire défaut pour C 60N Scheinder (MG) réf.M9A26927 | U |  |  |  | 0
L05.188 | MNX pour NG 125 230V CA | U |  |  |  | 0
L05.189 | BOBINE MNX 230V pour C60/C120/DPN/ID | U |  |  |  | 0
L05.190 | Thermostat TA 2G | U |  |  |  | 0
L05.191 | Répartiteur muliticlip tetrapolaire double neutre | U |  |  |  | 0
PETITS APPAREILLAGES (module complet)
L05.192 | LEGRAND - Inter 10A blanc (saillie) | U |  |  |  | 0
L05.193 | LEGRAND - Pous. 10A blanc (en saillie) | U |  |  |  | 0
L05.194 | LEGRAND - PC 2P+T 10/16A blanc (saillie) | U |  |  |  | 0
L05.195 | LEGRAND MOSAIC interrupteur SA (en saillie) | U |  |  |  | 0
L05.196 | LEGRAND série MOSAIC poussoir (en saillie) | U |  |  |  | 0
L05.197 | LEGRAND série MOSAIC poussoir lumineux | U |  |  |  | 0
L05.198 | LEGRAND série MOSAIC Va-et-Vient | U |  |  |  | 0
L05.199 | LEGRAND MOSAIC - PC 2P+T 16A (saillie) | U |  |  |  | 0
L05.200 | LEGRAND MOSAIC - PC 2P+T 16A en plinthe | U |  |  |  | 0
L05.201 | LEGRAND MOSAIC - PC 2P+T 16A détromp. encastré | U |  |  |  | 0
L05.202 | Détrompeur | U |  |  |  | 0
L05.203 | LEGRAND MOSAIC boitier 6 postes vides encastrés | U |  |  |  | 0
L05.204 | Boîtier 2 x 6 module | U |  |  |  | 0
L05.205 | LEGRAND PLEXO PC 2P+T étanche (saillie) | U |  |  |  | 0
L05.206 | LEGRAND série PLEXO V.V étanche ( saillie) | U |  |  |  | 0
L05.207 | LEGRAND PLEXO pous. lumineux étanche (saillie) | U |  |  |  | 0
L05.208 | LEGRAND P.C 2x16A + T avec détrompeur ensemble complet | U |  |  |  | 0
L05.209 | Prises TV-FM | U |  |  |  | 0
L05.210 | Interrupteur modulaire 2x 63A - M.G réf:15014 | U |  |  |  | 0
L05.211 | Interrupteur modulaire différentiel 4x 63A - 30mA | U |  |  |  | 0
L05.212 | Interrupteur modulaire différentiel 4x 63A - 300mA | U |  |  |  | 0
L05.213 | Prisinter LEGRAND 32A 2P+T | U |  |  |  | 0
L05.214 | Boîtier de Prisinter LEGRAND 32A 2P+T | U |  |  |  | 0
L05.215 | PC 2 x 25A + fiche saillie | U |  |  |  | 0
L05.216 | Bouton poussoir à clef | U |  |  |  | 0
L05.217 | Télérupteur bipolaire | U |  |  |  | 0
L05.218 | Télérupteur tétrapolaire | U |  |  |  | 0
L05.219 | Minuterie 7 mn | U |  |  |  | 0
L05.220 | Horloge et lumandar pour éclairage extérieur | U |  |  |  | 0
TRANSFORMATEURS
L05.221 | Transformateur TBT 300VA | U |  |  |  | 0
L05.222 | Transformateur 12V électronique 60VA | U |  |  |  | 0
Eclairage de sécurité
L05.223 | BAES LEGRAND 625 25 LED 45lm-1H (complet) | U |  |  |  | 0
L05.224 | BAES LEGRAND 625 26 étanche LED 45lm - 1H (complet) | U |  |  |  | 0
L05.225 | BAES ambiance LEGRAND 625 65 LED 400lm (complet) | U |  |  |  | 0
L05.226 | BAES ambiance LEGRAND 625 66 étanche LED 400lm (complet) | U |  |  |  | 0
L05.227 | BAES pour source centrale FLUOBAT ambiance LED IP43 | U |  |  |  | 0
Détecteurs
L05.228 | Détecteurs de présence encastrable dans faux plafond | U |  |  |  | 0
L05.229 | Détecteurs de mouvement (mural et plafond) | U |  |  |  | 0
Eclairages d'extérieurs (fourniture et pose)
L05.230 | LED EXTE BEAM, 30W, 150°, LED BLANC CHAUD LUMITRIC | U |  |  |  | 0
L05.231 | Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED des Ets LEGRAND - 1400lm avec fonction ON et OFF - IP44 - IK09 - classe II | U |  |  |  | 0
L05.232 | Applique murale type Piazza II LED des Ets THORN - IP 65 | U |  |  |  | 0
L05.233 | Projecteur Compact type LEDFIT M 90W A/S CL1 L840 des Ets THORN - IP66 | U |  |  |  | 0
Bornes d'éclairage extérieur (fourniture et pose)
L05.234 | Borne type OptiSpace réf. BCB 500 LED56 - 4S/740 classe II des Ets PHILIPS compris LED module 5600lm | U |  |  |  | 0
L05.235 | Encastré au sol type DASAR-270 SLV LED30W IP67 4000K | U |  |  |  | 0
FICHES
L05.236 | Fiche 3P+N+T 16A 522.44 Legrand | U |  |  |  | 0
L05.237 | Fiche 3P+N+T 20A 551.57 Legrand | U |  |  |  | 0
L05.238 | Fiche 3P+N+T 32A 558.07 Legrand | U |  |  |  | 0
L05.239 | Fiche 3P+N+T 63A 594.78 Legrand | U |  |  |  | 0
PRESSE ETOUPE
L05.240 | Presse étoupe plastique ISO 25 Legrand 980.05 | U |  |  |  | 0
COFFRETS
L05.241 | Coffret étanche et porte transparente 2x18 modules IP55 - 376 x 400 | U |  |  |  | 0
L05.242 | Coffret et porte transparente 4x18 modules IP40 équipé bornier à vis bipolaire IP20 80A - 400 x 850 | U |  |  |  | 0
L05.243 | Schneider (MG) Pragma 6 rangées - 24 modules | U |  |  |  | 0
L05.244 | Porte opaque pour coffret Pragma 6 rangées | U |  |  |  | 0
L05.245 | Coffret Schneider (MG) Prisma G avec porte - L:600mm - Ht: 1380 - IP40 | U |  |  |  | 0
L05.246 | Boitier saillie pour interrupteur 45 x 45 | U |  |  |  | 0
L05.247 | Boitier saillie plexo 1 poste IP55 | U |  |  |  | 0
L05.248 | Boitier saillie plexo 3 postes IP55 | U |  |  |  | 0
L05.249 | Etiquette gravée | U |  |  |  | 0
L05.250 | Coffret arrêt d'urgence coup de poing | U |  |  |  | 0
L05.251 | Boite de dérivation 100 x 100 ou 110 x 110 | U |  |  |  | 0
L05.252 | Boite de dérivation 155 x 110 | U |  |  |  | 0
L05.253 | Coffret monoprise équipé 1 P.C. P17 / IP55 / 3P+N+T 32A commandé par 1 interrupteur type Legrand 566.34 | U |  |  |  | 0
L05.254 | Coffret monoprise équipé 1 P.C. P17 / IP44 / 3P+N+T 32A commandé par 1 interrupteur type Legrand 566.14 | U |  |  |  | 0
L05.255 | Coffret monoprise équipé 1 P.C P17 / IP55 / 3P+N+T 16A commandé par 1 interrupteur type Legrand 566.26 | U |  |  |  | 0
L05.256 | Coffret monoprise équipé 1 P.C P17 / IP44 / 3P+N+T 16A commandé par 1 interrupteur type Legrand 566.06 | U |  |  |  | 0
L05.257 | Coffret réserve de clés | U |  |  |  | 0
L05.258 | F. de carré d'ouverture | U |  |  |  | 0
L05.259 | Coffret mobile 4x40A sur pied avec protections différentiels | U |  |  |  | 0
L05.260 | Rail NOIT TBT 6ml | U |  |  |  | 0
L05.261 | Rail NOIT TBT 3ml | U |  |  |  | 0
L05.262 | Platine NS 100/250 ; 3P/4P vertical fixe | U |  |  |  | 0
Appareillage d'éclairement complet (fourniture et pose compris LED)
L05.263 | Luminaires encastrés dans faux plafond 600 x 600 mm
L05.263.1 | Marque Sylvania group référence : QUADRO E UGR14 600 MP 15-34 w 2300 Module LED, flux utile 4650 lm - Teinte 840 - Alimentation avec interface DALI - Profondeur 0.60 m, Largeur 0.60 m | U |  |  |  | 0
L05.263.2 | Marque Ledvance référence : 33 W Régular DALI UGR19 Compact 600 LEDVANCE Module LED, flux utile 3 630 lm - Teinte 840 - Alimentation avec interface DALI - Profondeur 0.60 m, Largeur 0.60 m | U |  |  |  | 0
L05.263.3 | Marque Philips référence CoreLine LED Panel RC125B 3400lm 840 60x60cm encastré | U |  |  |  | 0
L05.264 | Luminaires encastrés dans faux plafond 300 x 1200 mm
L05.264.1 | Marque Philips référence : Panneau Led Coreline RC 132V 31W-840-835-830 CCT - Module LED, flux utile 4 300 lm - Profondeur 0.30 m, Largeur 1.20 m - UGR < 19 - Dali Dimmable | U |  |  |  | 0
L05.264.2 | LEDVANCE Panel Compact 1200x300, cadre Alu blanc - 33W, 3630lm, 110lm/W, 4000K, 50 000h L80, SDCM 5, UGR19 - IP40 - Classe II - Dali Dimmable | U |  |  |  | 0
L05.265 | Luminaires encastrés circulaires
L05.265.1 | Marque Philips référence : encastré CoreLine Slim Downlight 1 000 lumens de 165 mm de diamètre | U |  |  |  | 0
L05.265.2 | Marque Philips référence : encastré CoreLine Slim Downlight 2 000 lumens de 215 mm de diamètre | U |  |  |  | 0
L05.266 | Luminaires étanches
L05.266.1 | Marque Philips référence : Pacific LED WT460C 1200 mm | U |  |  |  | 0
L05.266.2 | Marque Philips référence : Philips TCW060 2xTL-D58W HF 1570 mm | U |  |  |  | 0
L05.267 | Réglettes
L05.267.1 | Marque Philips référence : Vaya Cove Lumière blanche statique – 3000 ou 4000 K ; version RVB dynamique (contrôle DMX) longueur 1,20 m | U |  |  |  | 0
L05.267.2 | Réglette étanche led 55 w | U |  |  |  | 0
L05.267.3 | Réglette étanche led 64 w | U |  |  |  | 0
L05.268 | SPOTS
L05.268.1 | Spot LED encastrable orientable blanc 48 led premium 240v perçage 75mm | U |  |  |  | 0
L05.268.2 | Spot LED encastrable Fixe Blanc gu10 38 leds 220v | U |  |  |  | 0
L05.268.3 | Spot LED encastrable rond alu Milieu Humide gu10 240v 48 Led Premium | U |  |  |  | 0
L05.268.4 | Spot LED MR 16 5 W Ets DY LED 12 V réf SHO 0203 | U |  |  |  | 0
L05.268.5 | Spot LED MR 16 Ets DY LED 12 v SHO 0203 | U |  |  |  | 0
Eclairages complémentaires :
Fourniture et pose des appareils d'éclairage suivants :
L05.269 | Projecteur led 10 w IP65 | U |  |  |  | 0
L05.270 | Projecteur led 20 w IP65 | U |  |  |  | 0
L05.271 | Projecteur led 50 w IP65 | U |  |  |  | 0
L05.272 | Pavé led encastré 600*600 52w | U |  |  |  | 0
L05.273 | Pavé led encastré 1200*300 52w | U |  |  |  | 0
L05.274 | plafonniers à LED 50W Led warm FORMAT 594 X 594 mm IGUZZINI | U |  |  |  | 0
L05.275 | Applique lavabo 1 x 18W | U |  |  |  | 0
L05.276 | Luminaire d'éclairage de tableau d'art en laiton | U |  |  |  | 0
L05.277 | LEDS
L05.277.1 | Tube LED 12 W Ets DY LED réf KDA X198XT84F12A | U |  |  |  | 0
L05.277.2 | Tube LED 18 W Ets DY LED réf KDA X253XT84F20A | U |  |  |  | 0
Travaux sur postes transformation / TGBT
Poste de transformation
L05.278 | Mise en place d'affiches de consignation | U |  |  |  | 0
L05.279 | Identification des départs et schémas des coffrets | U |  |  | 0 | 0
L05.280 | Barrette de terre | U |  |  |  | 0
L05.281 | Boitier à clé E.D.F encastré | U |  |  |  | 0
L05.282 | Vérification disjoncteur haute tension | U |  |  | 0 | 0
L05.283 | Paire de gants H.T | U |  | 0 |  | 0
L05.284 | Mise hors tension du poste | Ft |  |  |  | 0
L05.285 | Vérification de cellules MT | U |  |  |  | 0
L05.286 | Assistance tech. constructeur entretien cellules | U |  |  |  | 0
TGBT
Remplacement de disjoncteurs défaillant
L05.287 | Vigi NC 100 < 63A tétra 30Ma | U |  |  |  | 0
L05.288 | Vigicompact NS 100 N 4 pôles TM40D | U |  |  |  | 0
L05.289 | Vigicompact NS 100 N 4 pôles TM40D | U |  |  |  | 0
L05.290 | Vigicompact NS 100N FPAV TM 16D tri 3D y compris accessoires | U |  |  |  | 0
L05.291 | Vigicompact NS 100N FPAV TM 63D tetra 4D y compris accessoires | U |  |  |  | 0
L05.292 | Vigicompact NS 100N FPAV TM 80D tri 3D y compris accessoires | U |  |  |  | 0
L05.293 | Vigicompact NS 100 FPAV TM 100D tetra 4D y compris accessoires | U |  |  |  | 0
L05.294 | Vigicompact NS 100N FPAV TM 100D tri 3D y compris accessoires | U |  |  |  | 0
L05.295 | Vigicompact NS 160N FPAV TM 125D tri 3D y compris accessoires | U |  |  |  | 0
L05.296 | Vigicompact NS 160N FPAV TM 125D tétra 4D y compris accessoires | U |  |  |  | 0
L05.297 | Vigicompact NS 160N FPAV TM 160D tétra 4D y compris accessoires | U |  |  |  | 0
L05.298 | Vigicompact NS 250N FPAV TM 250D tétra 3D+ Nr y compris accessoires | U |  |  |  | 0
L05.299 | Vigicompact NS 400N FPAV STR23SE Tri y compris accessoires | U |  |  |  | 0
L05.300 | Vigicompact NS 630 N - STR23SE 630 4P4D | U |  |  |  | 0
L05.301 | Disjoncteur Compact NS 1000/N, 4P, Fixe, commande manuelle, avec unité Micrologic 2.0 | U |  |  |  | 0
L05.302 | Compact NS 1000/N, 3P, Commande manuelle, avec unité Micrologic 2.0 | U |  |  |  | 0
L05.303 | Vigicompact NS 250 N 4 pôles TM200D | U |  |  |  | 0
L05.304 | Disjoncteur 4x16A/ 4x16A/ 30mA | U |  |  |  | 0
L05.305 | M.G. 630A kit branchement arrière | U |  |  |  | 0
L05.306 | Relais différentiel Vigirex RH328AP 220/240V CA avec accrochage + cadre Vigirex 470x160mm + fil blindé 2 conducteurs | U |  |  |  | 0
L05.307 | Relais différentiel Vigirex RH328A 440/480Vca, avec accrochage | U |  |  |  | 0
L05.308 | Barre souple | U |  |  |  | 0
L05.309 | Cache bornes courts | U |  |  |  | 0
L05.310 | Réglage de différentiels | U |  |  |  | 0
L05.311 | Etiquetage sur disjoncteurs | U |  |  |  | 0
L05.312 | Affichage des soins aux électrisés | U |  |  |  | 0
L05.313 | Ecrans devant les bornes de disjoncteurs | U |  |  |  | 0
L05.314 | Fusibles en remplacement | U |  |  |  | 0
L05.315 | Porte fusible | U |  |  |  | 0
L05.316 | Feuillard cuivre isolé 32 x 8 longueur 1,00 ml | U |  |  |  | 0
L05.317 | Feuillard cuivre isolé 20 x 3 longueur 1,00 ml | U |  |  |  | 0
L05.318 | Jeu de 20 boulons M10x25 et rondelles | U |  |  |  | 0
L05.319 | Perche INOX 80x80 longueur 2,00m | U |  |  |  | 0
Parkings
L05.320 | Bac à sable normalisé | U |  |  |  | 0
L05.321 | Pelle pompier | U |  |  |  | 0
ARMOIRES (fourniture et pose)
Divers
L05.322 | Arrêt d'urgence coup de poing | U |  |  |  | 0
L05.323 | Disjoncteur 4x100A+différent. 300mA | U |  |  |  | 0
L05.324 | Prise Hypra 32A +T Legrand 52722 | U |  |  |  | 0
L05.325 | Bloc de télécommande | U |  |  |  | 0
L05.326 | Interpact 4x40A M.G réf : 28901 | U |  |  |  | 0
L05.327 | Contacteur 4x63A M.G réf: 15396 | U |  |  |  | 0
L05.328 | Contacteur 20A 2F bobine 230V | U |  |  |  | 0
L05.329 | Bouton poussoir à voyant modulaire Legrand Réf: 04463 | U |  |  |  | 0
L05.330 | Contact auxiliaire of/sd SDE sdv | U |  |  |  | 0
L05.331 | Ensemble contacteur + thermique moteur de 0,6 à 1,5A | U |  |  |  | 0
L05.332 | CC 16A avec percuteur 24KV | U |  |  |  | 0
L05.333 | Répartiteur modulaire 4x40A | U |  |  |  | 0
L05.334 | Armoire Schneider (M.G) Prima Pack 250 avec porte: 1830x600x205 - IP40 | U |  |  |  | 0
L05.335 | Armoire prisma G 09002 non équipée | U |  |  |  | 0
L05.336 | Armoire prisma PH 2000x700x500 non équip. | U |  |  |  | 0
L05.337 | Panneau arrière d'armoire prisma | U |  |  |  | 0
L05.338 | Cosses cuivre 120 mm2 | U |  |  |  | 0
Equipement type :
L05.339 | Bloc visu 4 x 160° | U |  |  |  | 0
L05.340 | NS 160 N TM125D 4P | U |  |  |  | 0
L05.341 | NC 100 tétra avec vigi | U |  |  |  | 0
L05.342 | Cache bornes courts | U |  |  |  | 0
L05.343 | C 60, 20A tétra avec vigi | U |  |  |  | 0
L05.344 | C 60D, 20A tétra avec vigi | U |  |  |  | 0
L05.345 | C 60, 32A tétra avec vigi | U |  |  |  | 0
L05.346 | Plastron, étiquettes, schéma et borniers | U |  |  |  | 0
L05.347 | DNP vigi 2 x 6, 300mA | U |  |  |  | 0
L05.348 | Bobine MX MG NS 160 | U |  |  |  | 0
L05.349 | Rail multifix | U |  |  |  | 0
L05.350 | Peigne d'alimentation | U |  |  |  | 0
L05.351 | Transformateur pour sonnette | U |  |  |  | 0
L05.352 | Obturateur pour armoire Prisma G | U |  |  |  | 0
EQUIPEMENTS DE PRECABLAGE Point d'accès courants faibles (fourniture et pose)
Câblage informatique
L05.353 | Câble 1 X 4 paires catégorie 6a (U/FTP) | ml |  |  |  | 0
L05.354 | Câble 2 X 4 paires catégorie 6a (U/FTP) | ml |  |  |  | 0
L05.355 | Câble 1 X 4 paires catégorie 7 classe F (U/FTP) | ml |  |  |  | 0
Plus-value sur prix fourniture pour codification :
L05.356 | - F/FTP | % |  |  |  | 0%
L05.357 | - S/FTP | % |  |  |  | 0%
Câblage contrôle d'accès, alarme incendie
L05.358 | Câble SYT1 = 9/10ème - 1 paire | ml |  |  |  | 0
L05.359 | Câble SYT1 = 9/10ème - 2 paires | ml |  |  |  | 0
L05.360 | Câble SYT1 = 9/10ème - 3 paires | ml |  |  |  | 0
L05.361 | Câble SYT1 = 9/10ème - 4 paires | ml |  |  |  | 0
L05.362 | Câble SYT1 = 9/10ème - 5 paires | ml |  |  |  | 0
L05.363 | Câble SYT1 = 9/10ème - 7 paires | ml |  |  |  | 0
L05.364 | Câble SYT1 = 9/10ème - 10 paires | ml |  |  |  | 0
L05.365 | Plus value sur fourniture pour câble SYT2 | % |  |  |  | 0%
Câblage téléphonique
L05.366 | Câble SYT1 = 9/10ème - 4 paires | ml |  |  |  | 0
L05.367 | Câble SYT1 = 9/10ème - 7 paires | ml |  |  |  | 0
L05.368 | Câble SYT1 = 9/10ème - 14 paires | ml |  |  |  | 0
L05.369 | Câble SYT1 = 9/10ème - 28 paires | ml |  |  |  | 0
L05.370 | Câble SYT1 = 9/10ème - 56 paires | ml |  |  |  | 0
L05.371 | Câble SYT1 = 9/10ème - 112 paires | ml |  |  |  | 0
L05.372 | Plus value sur fourniture pour câble SYT2 | % |  |  |  | 0%
L05.373 | Prises cl 6a, 45x45 | U |  |  |  | 0
L05.374 | Aiguilles mise à la terre | U |  |  |  | 0
L05.375 | Panneau 24 RJ équipé cat 6a | U |  |  |  | 0
L05.376 | Panneau 32 RJ équipé | U |  |  |  | 0
L05.377 | Panneau brassage RJ45 19" non équipé 16 ports | U |  |  |  | 0
L05.378 | Panneau brassage RJ45 19" non équipé 24 ports | U |  |  |  | 0
L05.379 | Panneau brassage RJ45 19" non équipé 32 ports | U |  |  |  | 0
L05.380 | Noyau RJ45 catégorie 6a | U |  |  |  | 0
L05.381 | Câble RJ/RJ Cat.6a blindé 3m | ml |  |  |  | 0
L05.382 | Baie 24U (600 x 600) | U |  |  |  | 0
L05.383 | Baie 42U (800 x 600) | U |  |  |  | 0
L05.384 | Baie 33U (600 X 600) | U |  |  |  | 0
L05.385 | Baie 42U (800 X 800) | U |  |  |  | 0
L05.386 | Bandeau passe câble 19" - 1 unité - 24 ports | U |  |  |  | 0
L05.387 | Bandeau 19" non équipé - 1 unité - 24 ports | U |  |  |  | 0
L05.388 | Module balai | U |  |  |  | 0
L05.389 | Plateau | U |  |  |  | 0
L05.390 | Cordon de brassage RJ45/RJ45 cat 6a - 1,00ml | U |  |  |  | 0
L05.391 | F. Fiches optiques SC | U |  |  |  | 0
L05.392 | F. Fiches optiques LC | U |  |  |  | 0
L05.393 | F.de jarretières fibres longueur 5 ml | U |  |  |  | 0
L05.394 | F.de jarretières fibres longueur 10 ml | U |  |  |  | 0
L05.395 | F.de Cordons RJ45/RJ45 longueur 3 m | U |  |  |  | 0
L05.396 | F.de Cordons RJ45/RJ45 longueur 15 m | U |  |  |  | 0
L05.397 | F. Connecteur RJ/45 circuit CBE 2P longueur 5m | U |  |  |  | 0
L05.398 | F. Connecteur RJ/45 circuit CBE 2P longueur 10m | U |  |  |  | 0
EQUIPEMENTS DIVERS
L05.399 | Boite de sol plancher technique moquette 8 postes non équipé | U |  |  |  | 0
L05.400 | Bloc 8PC 2P+T 19" | U |  |  |  | 0
L05.401 | Petit matériel et divers (inclus dans les PU)
L05.402 | Prise catégorie 7 à insert type Sofim plus plastron | U |  |  |  | 0
BRASSAGE
Fibre optique
Fourniture et pose de câble de fibres optiques type GUYT à structure serrée universel , protection anti rongeur des Ets BELDEN ou techniquement équivalent
Type de câble avec leur nombre de fibres
62.5/125-OM1
L05.403 | GUXT104 4 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.404 | GUXT106 6 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.405 | GUXT108 8 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.406 | GUXT112 12 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.407 | GUXT116 16fibres | ml |  |  |  | 0
L05.408 | GUXT124 24 fibres | ml |  |  |  | 0
50/125-OM2 BW 600/1200
L05.409 | GUXT204 4 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.410 | GUXT206 6 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.411 | GUXT208 8 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.412 | GUXT212 12 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.413 | GUXT216 16 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.414 | GUXT224 24 fibres | ml |  |  |  | 0
50/125-OM3
L05.415 | GUXT304 4 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.416 | GUXT306 6 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.417 | GUXT308 8 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.418 | GUXT312 12 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.419 | GUXT316 16 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.420 | GUXT324 24 fibres | ml |  |  |  | 0
50/125-OM2e
L05.421 | GUXT404 4 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.422 | GUXT406 6 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.423 | GUXT408 8 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.424 | GUXT412 12 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.425 | GUXT416 16 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.426 | GUXT424 24 fibres | ml |  |  |  | 0
50/125-OM2 BW 500/500
L05.427 | GUXT504 4 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.428 | GUXT506 6 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.429 | GUXT508 8 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.430 | GUXT512 12 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.431 | GUXT516 16 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.432 | GUXT524 24 fibres | ml |  |  |  | 0
50/125-OM4
L05.433 | GUXT604 4 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.434 | GUXT606 6 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.435 | GUXT608 8 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.436 | GUXT612 12 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.437 | GUXT616 16 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.438 | GUXT624 24 fibres | ml |  |  |  | 0
9/125 IUT G.655
L05.439 | GUXT604 4 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.440 | GUXT606 6 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.441 | GUXT608 8 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.442 | GUXT612 12 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.443 | GUXT616 16 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.444 | GUXT624 24 fibres | ml |  |  |  | 0
L05.445 | F. Fibre optique multimode 6 brins - OM2 | ml |  |  |  | 0
L05.446 | F. Fibre optique multimode 6 brins - OM3 | ml |  |  |  | 0
L05.447 | F. Fibre optique multimode 12 brins - OM2 | ml |  |  |  | 0
L05.448 | F. Fibre optique multimode 12 brins - OM3 | ml |  |  |  | 0
L05.449 | F. Cordon de brassage CAT 6a PATCHSEE ( fibre optique) | U |  |  |  | 0
L05.450 | F. Jarretière fibre optique duplex SC/SC longueur 2m | U |  |  |  | 0
L05.451 | F. Jarretière fibre optique duplex SC/SC longueur 1m | U |  |  |  | 0
Autres
L05.452 | F .P. Coffret de brassage 16 U pivotant prof. 500mm | U |  |  |  | 0
Tests informatiques
L05.453 | Tests des prises informatiques | U |  |  |  | 0
L05.454 | Tests des prises courants forts | U |  |  |  | 0
L05.455 | Tests de liaison FO 2 sens à 2 fréquences | U |  |  |  | 0
L05.456 | Etiquetages courants forts | U |  |  |  | 0
L05.457 | Etiquetages courants faibles | U |  |  |  | 0
L05.458 | Rapport de recette par prise (prix unitaire par prise) | U |  |  |  | 0
DETECTION INCENDIE
Ventouses (fourniture et pose)
L05.459 | F.mise en place ventouses de porte type 500kg | U |  |  |  | 0
Raccordement électrique sur alimentation existante
L05.460 | Alimentation ventouse < 10 ml et raccordement | Ft |  |  |  | 0
L05.461 | Alimentation ventouse < 20 ml et raccordement | Ft |  |  |  | 0
L05.462 | Raccordement de ventouse | U |  |  |  | 0
L05.463 | Canalisation au delà de 20 ml | ml |  |  |  | 0
L05.464 | F.et mise en place d'un boitier de relayage | U |  |  |  | 0
L05.465 | Déclenchement manuel vert 250V 5A | U |  |  |  | 0
L05.466 | Boitier énergie 12V - 7a/h | U |  |  |  | 0
L05.467 | Boutons de déverrouillage de porte | U |  |  |  | 0
L05.468 | Contacts de portes | U |  |  |  | 0
L05.469 | Ventouse à rupture DEF | U |  |  |  | 0
L05.470 | Support de ventouse | U |  |  |  | 0
Détecteurs
L05.471 | Détecteur ionique adaptables sur centrale DEF | U |  |  |  | 0
L05.472 | Indicateur d'action sur centrale DEF | U |  |  |  | 0
L05.473 | Détecteur type SO 12 NG | U |  |  |  | 0
L05.474 | Câble 2 paires 9/10-CR1 | ml |  |  |  | 0
L05.475 | Détecteur adressable compris socle | U |  |  |  | 0
Sirènes
L05.476 | Sirène | U |  |  |  | 0
L05.477 | Sirène et flash incorporé | U |  |  |  | 0
L05.478 | Câble 2x1,5 CR1-C1 | ml |  |  |  | 0
Centrales de détection (fourniture et pose)
L05.479 | Tableau d'alarme type 2A et SSI AVISS de catégorie B | U |  |  |  | 0
L05.480 | Diffuseur lumineux AVISS | U |  |  |  | 0
L05.481 | Boitier bris de glace de déverrouillage issue | U |  |  |  | 0
L05.482 | Ventouse pour issue de secours AVISS | U |  |  |  | 0
L05.483 | Centrale de détection catégorie B - 2 zones | Ft |  |  |  | 0
L05.484 | Centrale de détection type SSI catégorie A adressable équipée de 2 boucles | Ft |  |  |  | 0
L05.485 | Carte 2 zones supplémentaires pour centrale adressable | Ft |  |  |  | 0
L05.486 | Centrale détection cat.B - 8 zones, | Ft |  |  |  | 0
L05.487 | Centrale de détection de gaz carbonique | U |  |  |  | 0
L05.488 | Détecteur CO pour parking | U |  |  |  | 0
L05.489 | F.et mise en place de BBG | U |  |  |  | 0
L05.490 | F.et mise en place de BBG adressable | U |  |  |  | 0
L05.491 | Sirène | U |  |  |  | 0
L05.492 | DAD commande de désenfumage | U |  |  |  | 0
L05.493 | Détecteurs ioniques avec socle | U |  |  |  | 0
L05.494 | Détecteurs ioniques avec socle type adressable | U |  |  |  | 0
L05.495 | Câble SYT 3 x 2 x 0,9 | ml |  |  |  | 0
L05.496 | Tube IRO n° 16 avec colliers | ml |  |  |  | 0
L05.497 | Mise en service et essais | Ft |  |  |  | 0
Travaux d'entretien sur centrales
L05.498 | Dépose de centrale existante | Ft |  |  |  | 0
L05.499 | Dépose équipements obsolettes ≤ 20 éléments | Ft |  |  |  | 0
L05.500 | Dépose équipements obsolètes > 20 éléments (par élément complémentaire) | U |  |  |  | 0
Consignateur d'alarmes techniques
L05.501 | F. mise en place consignateur alarmes tech. équipé | U |  |  |  | 0
L05.502 | Fourniture et pose 1 carte chargeur | U |  |  |  | 0
L05.503 | Fourniture et mise en place 2 batteries 12V | U |  |  |  | 0
L05.504 | F. une carte électronique fonction et gestion | U |  |  |  | 0
L05.505 | F. un afficheur alphanumérique 16 caractères | U |  |  |  | 0
L05.506 | F. une imprimante à enrouleur | U |  |  |  | 0
L05.507 | F. de 10 cartes mère de 16 défauts techniques | Ft |  |  |  | 0
L05.508 | Paramètrages 130 entrées | Ft |  |  |  | 0
L05.509 | Essais et mise en service | Ft |  |  |  | 0
VIDEO SURVEILLANCE
L05.510 | Pose caméra et support (fourniture selon article L.0009) | U |  |  |  | 0
L05.511 | Enregistreur numérique 16 canaux pour vidéosurveillance | U |  |  |  | 0
L05.512 | Multiplexeur / Démultiplexeur 16:1 analogique | U |  |  |  | 0
L05.513 | Installation LCD écran plat 17" - écran de contrôle (fourniture selon article L.0009) | U |  |  |  | 0
L05.514 | Câble coaxial KX6A | ml |  |  |  | 0
L05.515 | Câble coaxial blindé XK100 RS PRO Vert retardant à la flamme | ml |  |  |  | 0
L05.516 | Paramètrages, essais | Ft |  |  |  | 0
INTERPHONIE - CONTRÔLE D'ACCES
L05.517 | Plaque façade alu anodisé naturel antivandale 3 touches URMET 7771/3 | U |  |  |  | 0
L05.518 | Micro HP 1035/67 URMET | U |  |  |  | 0
L05.519 | Module pour secret URMET | U |  |  |  | 0
L05.520 | Poste audio 1132/350 URMET | U |  |  |  | 0
L05.521 | Loqueteau cavalier à bouton 1445 stremler Assa Abloy avec boîtier gâche | U |  |  |  | 0
L05.522 | Alimentation secourue de bandeau Guidotti | U |  |  |  | 0
L05.523 | Bandeau à ventouse électrique sans encoche PSEVM Guidotti et flexible Ǿ 12 | U |  |  |  | 0
L05.524 | Caméra URMET vidéo portier 825/70/655 | U |  |  |  | 0
L05.525 | Adaptateur camera URMET 1742/13A | U |  |  |  | 0
L05.526 | Temporisateur gâche URMET 9406/PM | U |  |  |  | 0
L05.527 | Alimentation vidéo 789/5 URMET | U |  |  |  | 0
L05.528 | Répartiteur vidéo 955/40 URMET | U |  |  |  | 0
L05.529 | F. gâche électrique bronze à émission type MUEL 140 pour serrure | U |  |  |  | 0
L05.530 | Gâche 12/24V type SP71E à émission avec décondamnation Ets eff eff | U |  |  |  | 0
L05.531 | Alimentation secourue 230V/12V + bloc chargeur 004829 BTICINO Legrand | U |  |  |  | 0
TELEPHONIE
L05.532 | Cordon téléphonique 1 paire RJ45/RJ45 longueur 2 m | U |  |  |  | 0
L05.533 | Module (bleu, vert, jaune) 8 paires à coupure | U |  |  |  | 0
L05.534 | Module porte étiquette | U |  |  |  | 0
L05.535 | Panneau 50 ports RJ45 téléphonie | U |  |  |  | 0
L05.536 | Pied de ferme 124 pas | U |  |  |  | 0
L05.537 | Support pied de ferme | U |  |  |  | 0
CHAUFFAGES ELECTRIQUES
Aérothermes muraux et accessoires
L05.538 | Aérotherme mural électrique 6/12 Kw Tri 380V | U |  |  |  | 0
L05.539 | Inter 4P 40A 380/415V | U |  |  |  | 0
L05.540 | Rideau d'air chaud 3/6 KW monophasé | U |  |  |  | 0
Convecteurs élect. appareillages divers
L05.541 | Radiateur horizontal à inertie seche fonte active type Actifonte Smart ECOcontrol NOIROT
L05.541.1 | puissance 1000 W | U |  |  |  | 0
L05.541.2 | puissance 1250 W | U |  |  |  | 0
L05.541.3 | puissance 1500 W | U |  |  |  | 0
L05.541.4 | puissance 2000 W | U |  |  |  | 0
SECHES MAINS
L05.542 | Sèche-mains blanc type ROC carrosserie "antivandalisme" Référence : 6880116 | U |  |  |  | 0
BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE
L05.543 | Fourniture et pose d'une borne de recharge de type zaptec Pro 22 kw sur mur. | u |  |  |  | 0
L05.544 | Fourniture et pose d'une borne de recharge de type zaptec Pro 22 kw sur pied avec colonne Prenium single. | u |  |  |  | 0
L05.545 | Fourniture et pose de deux bornes éléctrique de type zaptec Pro 22 kw sur pied avec colonne Prenium twin. | u |  |  |  | 0
L05.546 | Alimentation éléctrique en tri-phasé des bornes électriques compris fourreaux, raccordement au TGBT, essais et mise en service. | ml |  |  |  | 0
A ….................... Le
Nom de l'entreprise :
Signature : Cachet

## Taux de remise consentis
Taux de Remise consenti par le titulaire
Si le taux de remise est de "0%", le titulaire indiquera cette information dans le tableau ci-après :
Seuil des travaux en € TTC | Taux de remise en % consenti par le titulaire
De 20 000 € à 49 999 €
De 50 000 € à 79 999 €
De 80 000 € à 99 999 €
Supérieur ou égal à 100 000 €