## PG
ACCORD CADRE
POUR DES TRAVAUX TOUS CORPS D’ETAT
DANS LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS DE LA CCI
DE REGION PARIS ILE-DE-France et des adhérents membres du GIE
LOT N° 08
ETANCHEITE
Consultation n° 2025-GIE-069
2025-10-01

## Lot n°08
Note Générale
La présente "note générale" fait partie du bordereau de prix unitaires (B.P.U.)
Les prestations décrites ci-après sont prévues avec tous les travaux annexes liés à la mise en œuvre parfaite des produits, y compris protection des lieux, transport et évacuation des gravats et chutes matériaux aux centres de traitement des déchets appropriés.
Les prix unitaires des postes budgétaires de ce bordereau, sont IMPERATIVEMENT à donner sans limite de minima, sans réserve, et sont exprimés en euros et hors taxe. Les frais d'études, l'établissement de devis, le déplacement du chargé d'affaires et des compagnons, les échafaudages jusqu'à 3,50 ml de hauteur, les transports, les manutentions, les matériels et outillages, ainsi que l'ensemble des frais définis au CCAP, sont inclus dans les prix unitaires.
Les chutes et pertes de matériaux sont incluses dans les prix unitaires de la colonne "fournitures ou prestations diverses (B)".
Les "Libellés des Désignations" et les "Unités" des "n° d'ordre" ne pourront être ni modifiés ni raturés, ce qui provoquerait le rejet de l'offre. Dans l'hypothèse ou des commentaires éventuels s'avéreraient nécessaires à la compréhension de certaines tâches, ils pourront être précisés dans le mémoire technique joint à cette offre.
Chaque prix unitaire devra être renseigné et décomposé en main d'œuvre et en fourniture.
Chaque n° d'ordre devra impérativement comporter un prix unitaire. Toute absence de prix unitaire provoquera le rejet de l'offre.
Les prix unitaires font référence à des travaux ou des interventions sur des ouvrages existants de bâtiments restant en activité. Les références et marques indiquées sont donnés à titre indicatif pour fixer le niveau des caractéristiques techniques du matériau.
Intervention d'urgence : L'entreprise devra intervenir immédiatement, en cas de problèmes liés à la solidité, à la sécurité des biens et des personnes. Pour les dépannages : dans la journée pour tout appel avant 12 H 00. Le lendemain matin pour tout appel après 12 H 00. Ces sujétions sont incluses dans les prix unitaires composant le présent B.P.U.
MODE DE METRE
Le métré s'effectue comme suit :
Le mètre carré : m²
Suivant la surface dans œuvre sans aucune plus value
L'unité m3
Suivant le volume réel des ouvrages sans aucune plus value
Le mètre linéaire
Suivant le linéaire développé en plan et en élévation
L'unité U
A la pièce sans plus value
Le kilogramme : kg
Au poids réel suivant barème des fabricants
L'heure : H
A l'heure sans aucune plus value
Abréviations
F. - Fourniture seule
P. - Pose ou mise en œuvre seule
F.P. - Fourniture et pose comprenant toutes sujétions
P.V. - Plus value
M.V. - Moins value
j/m² - valeur d'un m² par jour
< - inférieur à
> - supérieur à
≤ ' - inférieur ou égal à
N° Ordre | LIBELLE DESIGNATION | Unités | P.U. main d'œuvre ( A ) | P.U. Fournitures ou Prestations diverses ( B ) | P.U. article en euro ou % H.T. ( A+B )
TAUX HORAIRES
L08-001 | 1 équipe compagnon OHQ + aide, montant horaire | h |  |  | 0
L08-002 | Compagnon OHQ, montant horaire | h |  |  | 0
L08-003 | Aide, montant horaire | h |  |  | 0
L08-004 | Déplacement forfaitaire équipe pour dépannage et intervention de durée d'intervention ≤ 4 h (inclus dans les prix unitaires au-delà) | ft |  |  | 0
L08-005 | P.V. sur taux horaires pour intervention Samedi | % |  |  | 0
L08-006 | P.V. sur taux horaires pour intervention dimanche et/ou jours fériés | % |  |  | 0
L08-007 | P.V. sur taux horaires pour intervention la nuit entre 22H et 6H | % |  |  | 0
Sous-traitance, prestataires de services. Fournitures hors bordereau
L08-008 | Incidence coordination exceptionnelle de sous-traitant pour prestations spécifiques hors présent BPU (Les prix unitaires du présent BPU ne subiront aucun coefficient de majoration en cas de sous traitance). | % |  |  | 0%
L08-009 | Coefficient applicable sur fourniture non prévue au présent BPU (comprenant frais de livraison, manutention et coefficient de vente) selon CCAP | % |  |  | 0%
Recherches de fuites
L08-010 | La recherche de fuite fera l'objet d'attachements | Obs
Échafaudages - Moyens de levage (comprenant amenée, installation, démontage et repli)
L08-011 | de pied (calculé à la surface réelle) | m² | 0 |  | 0
L08-011-1 | - location journalière | j/m2 |  |  | 0
L08-011-2 | - chevallet complémentaire avec poulie | u | 0 |  | 0
L08-012 | sur couverture et toiture | m² | 0 |  | 0
L08-012-1 | - location journalière | j/m2 |  | 0 | 0
L08-013 | planchers de travail | m² | 0 |  | 0
L08-013-1 | - location journalière | j/m2 |  | 0 | 0
L08-014 | échafaudage roulant pose/dépose ht < 6 m (calculé au ml livré) | ml | 0 |  | 0
L08-014-1 | - location journalière | j/ml |  | 0 | 0
L08-015 | Treuil compris fixations adaptées pour toitures terrasses:
L08-015-1 | - hauteur ≤ 8 m | ft | 0 |  | 0
L08-015-2 | - hauteur > 8 m et ≤ 15 m | ft | 0 |  | 0
L08-015-3 | - hauteur > 15 m | ft | 0 |  | 0
L08-015-4 | - location journalière | j |  | 0 | 0
Sécurité contre les chutes de grande hauteur
L08-016 | F.P. protection sécurité , potelets et garde-corps, compris location | ml | 0 | 0 | 0
L08-017 | Amenée et repli de protection sécurité | ml | 0 |  | 0
Démolitions - Déposes - Travaux préparatoires
L08-018 | Démolition de protections lourdes :
L08-018-1 | - chape de protection jusque 5 cm épais. | m² | 0 |  | 0
L08-018-2 | - forme en béton maigre jusque 8 cm épais. | m² | 0 |  | 0
L08-018-3 | - dallage béton jusque 12 cm épais. | m² | 0 |  | 0
L08-018-4 | plus value par cm supplémentaire sur les articles ci-dessus | % | 0 |  | 0
L08-019 | Dépose protections compris stockage sur terrasse, pour réemploi après travaux de réfection d'étanchéité:
L08-019-1 | - dalles préfabriquées en béton | m² | 0 |  | 0
L08-019-2 | - dalles gravillons lavés | m² | 0 |  | 0
L08-019-3 | - dalles bois | m² | 0 |  | 0
L08-019-4 | - gravillons sur 4 cm d'épaisseur | m² | 0 |  | 0
L08-019-5 | - gravillons sur 6 cm d'épaisseur | m² | 0 |  | 0
L08-020 | Dépose protections (sans réemploi) compris mise en tas pour évacuations :
L08-020-1 | - dalles préfabriquées en béton | m² | 0 |  | 0
L08-020-2 | - dalles gravillons lavés | m² | 0 |  | 0
L08-020-3 | - dalles bois | m² | 0 |  | 0
L08-020-4 | - gravillons sur 4 cm d'épaisseur | m² | 0 |  | 0
L08-020-5 | - gravillons sur 6 cm d'épaisseur | m² | 0 |  | 0
L08-021 | Arrachage complexe étanchéité | m² | 0 |  | 0
L08-022 | Plus-value sur "arrachage complexe étanchéité" pour dépose de l'isolant | m² | 0 |  | 0
L08-023 | Démolition de solin en mortier de ciment, compris dépose de la bande de zinc | ml | 0 |  | 0
L08-024 | Démolition protection dure des relevés d'étanchéité | ml | 0 |  | 0
L08-025 | Dépose relevés étanchéité | ml | 0 |  | 0
L08-026 | Plus-value sur "dépose relevés étanchéité" pour dépose de l'isolant | ml | 0 |  | 0
L08-027 | Dépose couvertines acrotères | ml | 0 |  | 0
L08-028 | Dépose lanterneau | U | 0 |  | 0
L08-029 | Descentes de gravois suite démolitions et déposes :
L08-029-1 | - hauteur ≤ 8 m | m3 | 0 |  | 0
L08-029-2 | - hauteur > 8 m et ≤ 15 m | m3 | 0 |  | 0
L08-029-3 | - hauteur > 15 m | m3 | 0 |  | 0
L08-030 | Chargement et enlèvement vers les centres de traitement de déchets appropriés compris transports et droits de décharge | m3 | 0 | 0 | 0
L08-031 | Evacuation eau, assèchement du support | m² | 0 |  | 0
L08-032 | Ragréage support:
L08-032-1 | - surfaces ≤ 10 m² | m² | 0 | 0 | 0
L08-032-2 | - surfaces > 10 m² | m² | 0 | 0 | 0
L08-033 | Tronçonnage soigné protection lourde pour reprise | ml | 0 |  | 0
L08-034 | Coupe soignée étanchéité existante en limite reprise | ml | 0 |  | 0
L08-035 | Nettoyage chéneaux compris descente et évacuation des détritus | ml | 0 |  | 0
Complexes étanchéité
L08-036 | Pare vapeur EIF + EAC + feutre bitume | m² | 0 | 0 | 0
Isolant pour éléments porteurs "maçonnerie"
L08-037 | Panneaux laine de roche double densité, réaction feu euroclasse A1, type ROCK UP C NU des Ets ROCKWOOL ou équivalent:
L08-037-1 | - épaisseur 100 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-037-2 | - épaisseur 120 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-037-3 | - épaisseur 140 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-037-4 | - épaisseur 160 mm
L08-038 | Panneaux laine de roche double densité, réaction feu euroclasse A1, revêtus d'une couche de bitume et film thermofusible, type ROCK UP C SOUDABLE des Ets ROCKWOOL ou équivalent :
L08-038-1 | - épaisseur 100 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-038-2 | - épaisseur 120 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-038-3 | - épaisseur 140 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-038-4 | - épaisseur 160 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-039 | Panneaux polyuréthane avec parement étanche sur les 2 faces (EFIGREEN ALU+ des Ets SOPREMA ou équivalent) pour complexe autoprotégé, classe compressibilité C:
L08-039-1 | - épaisseur 100 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-039-2 | - épaisseur 120 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-039-3 | - épaisseur 140 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-039-4 | - épaisseur 140 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-040 | Panneaux polyuréthane avec parements composite multicouches (EFIGREEN DUO+ / EFIGREEN DUO+ XL des Ets SOPREMA ou équivalent) pour complexe sous protection lourde:
L08-040-1 | - épaisseur 100 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-040-2 | - épaisseur 120 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-040-3 | - épaisseur 140 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-040-4 | - épaisseur 160 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-041 | Panneaux polyuréthane avec parement minéral microperforé à fort grammage et hydrofuge sur 2 faces (EFIGREEN A des Ets SOPREMA ou équivalent) :
L08-041-1 | - épaisseur 120 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-041-2 | - épaisseur 140 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-042 | Panneaux en verre cellulaire des Ets Foamglas ou équivalent:
L08-042-1 | - FOAMGLAS T3+ : épaisseur 160 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-042-2 | - FOAMGLAS T4+ : épaisseur 160 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-042-3 | - FOAMGLAS S3 : épaisseur 160 mm | m² | 0 | 0 | 0
Isolant pour toiture bac acier
L08-043 | Panneaux laine de roche double densité, fixation à rupture de pont thermique, type ROCKACIER B NU ENERGY des Ets ROCKWOOL ou équivalent:
L08-043-1 | - épaisseur 100 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-043-2 | - épaisseur 120 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-043-3 | - épaisseur 140 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-043-4 | - épaisseur 160 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-044 | Panneaux laine de roche double densité, fixation à rupture de pont thermique, type ROCKACIER B SOUDABLE ENERGY des Ets ROCKWOOL ou équivalent:
L08-044-1 | - épaisseur 100 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-044-2 | - épaisseur 120 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-044-3 | - épaisseur 140 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-044-4 | - épaisseur 160 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-045 | Panneaux laine de roche double densité, fixation à rupture de pont thermique, type ROCKACIER C NU des Ets ROCKWOOL ou équivalent:
L08-045-1 | - épaisseur 100 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-045-2 | - épaisseur 120 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-045-3 | - épaisseur 140 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-045-4 | - épaisseur 160 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-046 | Panneaux laine de roche double densité, fixation à rupture de pont thermique, type ROCKACIER C SOUDABLE ENERGY des Ets ROCKWOOL ou équivalent:
L08-046-1 | - épaisseur 110 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-046-2 | - épaisseur 120 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-046-3 | - épaisseur 140 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-046-4 | - épaisseur 160 mm | m² | 0 | 0 | 0
Isolant pour toiture inversée en étanchéité
L08-047 | Panneaux isolant rigides mousse de polystyrène extrudé (XPS) classe compressibilité CC type ROOFMATE SL-X des Ets ISOVER ou équivalent
L08-047-1 | - épaisseur 120 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-047-2 | - épaisseur 140 mm | m² | 0 | 0 | 0
L08-047-3 | - épaisseur 160 mm | m² | 0 | 0 | 0
Etanchéité terrasses
L08-048 | Etanchéité monocouche bitume SBS à joints soudés auto-adhésifs doublés | m² | 0 | 0 | 0
L08-049 | Etanchéité monocouche autoprotégée bitume SBS soudé | m² | 0 | 0 | 0
L08-050 | Etanchéité monocouche autoprotégée bitume SBS fixé mécaniquement | m² | 0 | 0 | 0
L08-051 | Etanchéité bicouche bitume SBS | m² | 0 | 0 | 0
L08-052 | Etanchéité bicouche bitume SBS pour terrasses plantées, compris agents anti-racines et face supérieure auto-protégée par paillettes d'ardoise (PREFLEX et GRAVIFLEX ou équivalent) compris couche drainante et filtrante | m² | 0 | 0 | 0
L08-053 | Etanchéité asphalte 5 + 15 + 20 gravillonnée | m² | 0 | 0 | 0
L08-054 | Etanchéité liquide SEL "résine polyuréthane" pour sols: Circulable piéton ALSAN 410 ou équivalent destinée à recevoir une protection lourde comprenant :
L08-054-1 | - primaire | m² | 0 | 0 | 0
L08-054-2 | - toile de renfort et 3 couches étanchéité, système B dont 1 couche pour toile et saupoudage de sable silice dans dernière couche | m² | 0 | 0 | 0
L08-054-3 | - écran anti-poinçonnement | m² | 0 | 0 | 0
L08-055 | Etanchéité liquide SEL "résine polyuréthane" pour sols: Directement circulable piéton ALSAN 500 F ou équivalent sans protection rapportée comprenant:
L08-055-1 | - primaire | m² | 0 | 0 | 0
L08-055-2 | - toile de renfort et finition 3 couches étanchéité pour trafic intense, teinte colorée au choix | m² | 0 | 0 | 0
L08-055-3 | - P.V. pour silice anti-dérapant | m² | 0 | 0 | 0
L08-056 | Etanchéité liquide "résine polyuréthane" ALSAN 410 ou équivalent pour murs:
L08-056-1 | - primaire | m² | 0 | 0 | 0
L08-056-2 | - toile de renfort et 3 couches étanchéité dont 1 couche pour toile | m² | 0 | 0 | 0
L08-057 | Etanchéité liquide acrylique non circulable type ALSAN 320 ou équivalent pour rénovation de couverture "métal" ou "fibro-ciment" ou éléments de toiture, compris primaire :
L08-057-1 | - en surface courante | m² | 0 | 0 | 0
L08-057-2 | - sur corniches, solins, etc… | ml | 0 | 0 | 0
L08-057-3 | PV armature pour renfort au droit des fissures et détails de couverture | ml | 0 | 0 | 0
Relevés (compris EIF et équerre de renfort)
L08-058 | Feuille bitume élastomère SBS autoprotégée par feuille aluminium soudé | ml | 0 | 0 | 0
L08-059 | Feuille bitume élastomère SBS autoprotégée par feuille aluminium couleur soudé | ml | 0 | 0 | 0
L08-060 | Feuille bitume élastomère SBS autoprotégée par feuille aluminium soudé et protection dure | ml | 0 | 0 | 0
L08-061 | Pour terrasse jardin, feuille bitume SBS armée soudée, feuille bitume SBS avec armature en non tissé de polyester et autoprotection minérale soudée | ml | 0 | 0 | 0
L08-062 | Relevé en asphalte dvp 0,40 m | ml | 0 | 0 | 0
L08-063 | Relevé étanchéité résine compris primaire et toile renfort | ml | 0 | 0 | 0
L08-064 | Relevé étanchéite feuille bitume élastomère sur costière dvp 0,40 m | ml | 0 | 0 | 0
L08-065 | Enduit grillagé sur relevé étanchéité | ml | 0 | 0 | 0
L08-066 | relevés panneaux rigides mousse polyuréthane extrudé (XPS) revêtus une face protection 10 mm mortier ciment modifié, type ROOFMATE LG-X des Ets ISOVER ou équivalent: | ml | 0 | 0 | 0
Protections d'étanchéité
L08-067 | Remise en place de protection préalablement déposée et stockée sur terrasse, compris nettoyage :
L08-067-1 | - dalles préfabriquées en béton, compris réalisation de joints garnis de mortier de ciment | m² | 0 | 0 | 0
L08-067-2 | - dalles gravillons lavés et supports | m² |  |  | 0
L08-067-3 | - dalles bois et supports | m² |  |  | 0
L08-067-4 | - gravillons sur 4 cm d'épaisseur | m² |  |  | 0
L08-067-5 | - gravillons sur 6 cm d'épaisseur | m² |  |  | 0
L08-068 | Apport complémentaire de gravillons sur 2 cm d'épaisseur pour reprise de protection meuble | m²
Fourniture et Pose:
L08-069 | Gravillons neufs sur 5 cm d'épaisseur | m² | 0 | 0 | 0
L08-070 | Gravillons neufs sur 6 cm d'épaisseur | m² | 0 | 0 | 0
L08-071 | Couche désolidarisation en gravier 4/12 sur 3 cm épaisseur | m² | 0 | 0 | 0
L08-072 | Dalles gravillons lavés 50 X 50 cm posées à sec sur couche désolidarisation ci-dessus | m² | 0 | 0 | 0
L08-073 | Dalles gravillons lavés 40 X 40 cm compris plots réglables | m² | 0 | 0 | 0
L08-074 | Dalles bois IPE 50 X 50 cm compris plots réglables | m² | 0 | 0 | 0
L08-075 | Chape mortier ciment 4 cm épaisseur armée coulée sur 3 cm de sable, sur couche désolidarisation ci-dessus | m² | 0 | 0 | 0
L08-076 | Dalles gravillons lavés 50 X 50 cm posées sur mortier 3 cm épaisseur et sur couche désolidarisation ci-dessus | m² | 0 | 0 | 0
L08-077 | Substrat 6 cm épaisseur et végétalisation à base de sedum précultivé | m² | 0 | 0 | 0
L08-078 | Plaque de drainage et feutre d'interposition filtrant | m² | 0 | 0 | 0
L08-079 | Dalles de protection circulable en terrasse inaccessible 50 X 50 cm pose collée | m² | 0 | 0 | 0
L08-080 | Protection lourde terrasse accessible véhicules légers, par une couche d'asphalte gravillonnée de 25 mm et couche d'enrobé bitumineux à chaux 30 mm mini après compactage (trafic important) | m² | 0 | 0 | 0
L08-081 | Protection lourde sur rampe pour véhicules légers en zone de stationnementet, par une couche d'enrobé bitumineux à chaud de 40 mm épaisseur mini après compactage (trafic faible) | m² | 0 | 0 | 0
L08-082 | Protection lourde sur rampe pour véhicules légers, pour pente supérieure à 10%, par dallage béton de 6 cm ép. Avec treillis soudé, couche antipoinçonnement, cornière acier 80 x 60 | m² | 0 | 0 | 0
L08-083 | Protection lourde terrasse accessible véhicules lourds, par couche d'asphalte de 25 mm ép. de qualité AG2+ et couche d'enrobé bitumineux à chaux 50 mm mini après compactage (trafic important) | m² | 0 | 0 | 0
L08-084 | Protection lourde terrasse accessible véhicules lourds, par couches d'enrobé bitumineux à chaud (2 x 40 mm) d'ép. mini après compactage (trafic important) | m² | 0 | 0 | 0
L08-085 | Protection lourde dure sur rampe pour véhicules lourds, pour pente supérieure à 10%, par couches d'enrobé bitumineux à chaud (2 x 40 mm ép mini après compactage) | m² | 0 | 0 | 0
Travaux de réfection (compris descente , chargement, évacuation aux décharges appropriées et droits)
L08-086 | Nettoyage gravillons existants (couche ép. 4 à 6 cm) par criblage et traitement anti-mousse | m² | 0 | 0 | 0
L08-087 | Grattage et assèchement d'ancienne membrane pour réparation d'étanchéité, ou rechapage | m² | 0 | 0 | 0
L08-088 | Mise à plat d'ancien complexe d'étanchéité, avec suppression des boursouflures et étamage au chalumeau | m² | 0 | 0 | 0
L08-089 | Délardage de feuille d'aluminium constituant l'autoprotection d'étanchéité sur relevés utilisés comme supports, avant réfection de l'étanchéité de ces relevés | ml | 0 | 0 | 0
L08-090 | Réparation, compris dépose de l'existant, descente et enlèvement en décharges appropriées et préparation des supports :
L08-090-1 | - En recherche étanchéité en petites surfaces | m² | 0 | 0 | 0
L08-090-2 | - Etanchéité terrasse par bandes | ml | 0 | 0 | 0
L08-090-3 | - En recherche relevé étanchéité | ml | 0 | 0 | 0
L08-091 | Reprise et raccord, compris dépose de l'existant, descente et enlèvement en décharges appropriées et préparation des supports :
L08-091-1 | - Etanchéité pieds de poteaux, garde-corps | U | 0 | 0 | 0
L08-091-2 | - Etanchéité au droit sortie ventilation | U | 0 | 0 | 0
L08-091-3 | - Etanchéité par bandes pour menus ouvrages (cheneaux, souches, etc.) | ml | 0 | 0 | 0
L18-092 | Réhaussement, lors de travaux de réfection de toiture inversée en étanchéité, de :
L08-092-1 | - Entrée d'eaux pluviales | U | 0 | 0 | 0
L08-092-2 | - Sortie de ventilation isolée | U | 0 | 0 | 0
L08-093 | Dépose lors de travaux de réfection d'étanchéité de :
L08-093-1 | - Bande de rive ou bordure d'égout en zinc | ml | 0 | 0 | 0
L08-093-2 | - Entrée d'eaux pluviales | U | 0 | 0 | 0
L08-093-3 | - Sortie de ventilation isolée | U | 0 | 0 | 0
L08-093-4 | - Crosse cuivre | U | 0 | 0 | 0
L08-093-5 | - Joints de dilatation | ml | 0 | 0 | 0
L08-094 | Tranchée d'engravure dans :
L08-094-1 | - matériaux tendres pour bande porte-solin | ml | 0 | 0 | 0
L08-094-2 | - matériaux durs pour bande porte-solin | ml | 0 | 0 | 0
L08-094-3 | - matériaux très durs pour bande porte-solin | ml | 0 | 0 | 0
L08-095 | Rénovation d'étanchéité par membrane PVC, fixation mécanique ponctuelle, sur couverture fibres-ciment sans dépose, compris isolation polystyrène | m² | 0 | 0 | 0
L08-096 | Rénovation d'étanchéité par membrane FPO, fixation mécanique ponctuelle, sur couverture fibres-ciment sans dépose, compris isolation polystyrène | m² | 0 | 0 | 0
L08-097 | Renfort d'étanchéité existante sur toiture inversée (1 kraft crêpé, 1 écran VV 100 G, 1 chape 50 TV VV HR, 1 EAC) | m² | 0 | 0 | 0
L08-098 | Renfort d'étanchéité existante sur toiture inversée (1 kraft crêpé, 1 écran VV 100 G, 1 élastomère armature renforcée, 1 EAC) | m² | 0 | 0 | 0
L08-099 | Désolidarisation, lors de travaux de réfection, du complexe d'étanchéité sur toiture inversée par 2 films de polypropylène de 120 gr/m² | m² | 0 | 0 | 0
L08-100 | Majoration, lors de travaux de réfection de toiture inversée en étanchéité, pour stabilisation du gravillon sur la toiture inversée par une émulsion aqueuse de bitume | m² | 0 | 0 | 0
Ouvrages divers
L08-101 | Moignon plomb 2,5 mm compris platine et joint | U | 0 | 0 | 0
L08-102 | Crapaudine et garde grèves en zinc | U | 0 | 0 | 0
L08-103 | Platine plomb diamètre 100 mm | U | 0 | 0 | 0
L08-104 | Entrée EP (platine souple bitume SBS et moignon rigide alu 15/10) type DEPCO ou équivalent:
L08-104-1 | - Ø 100 mm | U | 0 | 0 | 0
L08-104-2 | - Ø 145 mm | U | 0 | 0 | 0
L08-105 | Crosse cuivre Ø 50/52 | U | 0 | 0 | 0
L08-106 | Manchon plomb pour VH compris platine et joint | U | 0 | 0 | 0
L08-107 | Bande solin aluminium brut compris mastic 1ère catégorie | ml | 0 | 0 | 0
L08-108 | Solin zinc 14/10 | ml | 0 | 0 | 0
L08-109 | Bavette alu dev 0,40 m ép.15/10 | ml | 0 | 0 | 0
L08-110 | Bavette zinc dev 0,40 m ép. 14/10 | ml | 0 | 0 | 0
L08-111 | Couvertine alu 15/10 laquée dev 0,40 m | ml | 0 | 0 | 0
L08-112 | Couvertine alu 20/10 laquée dev 0,40 m | ml | 0 | 0 | 0
L08-113 | Couvertine zinc 14/10 dev 0,40 m | ml | 0 | 0 | 0
L08-114 | plus value pour bavette et couvertine alu ou zinc > 0,40 m, par tranche de 10 cm supplémentaire (% sur fourniture et pose) | %
L08-115 | Bande de zinc | ml | 0 | 0 | 0
L08-116 | Plinthes alu type SOPROTECT pour protection relevé étanchéité résine de terrasse circulable comprenant rail, cache protecteur, pièces de jonction et d'angle | ml | 0 | 0 | 0
L08-117 | Mise en place de protection polyane | m² | 0 | 0 | 0
Lanterneaux
L08-118 | F.P. lanterneau PCA 10 mm / 1200 joules / 1,20 x 1,20 m | u | 0 | 0 | 0
L08-119 | F.P. lanterneau 1200 joules de 1,00 x 1,00 m | u | 0 | 0 | 0
L08-120 | Plus value pour réhausse coiffante | u | 0 | 0 | 0
L08-121 | Remplacement coupole lanterneau éclairage fixe translucide. Embase polyester, dôme double peau polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm, M2, 1200 joules. Dépose existant et pose compris toutes sujétions de fixations:
L08-122 | - dimension: 1,20 x 1,20 m | u | 0 | 0 | 0
L08-123 | - dimension: 1,40 x 1,40 m | u | 0 | 0 | 0
L08-124 | F.P. grilles métalliques anti-chutes diamètre 700 | u | 0 | 0 | 0
L08-125 | F.P. grilles métalliques anti-chutes diamètre 1000 | u | 0 | 0 | 0
L08-126 | F.P. grilles métalliques anti-chutes 1,00 x 1,00 m | u | 0 | 0 | 0
L08-127 | F.P. grilles métalliques anti-chutes 1,20 x 1,20 m | u | 0 | 0 | 0
L08-128 | Reprise autour de coupoles existantes | ml | 0 | 0 | 0
L08-129 | Arrachage complexe défaillant sur 0,50 m | ml | 0 | 0 | 0
L08-130 | Réfection de l'étanchéité compris relevés | ml | 0 | 0 | 0
Bâchages
L08-131 | Amenée et repli de bâches sur le site | ft
L08-132 | Mise en place de bâches | m²
L08-133 | Location de bâches | j/m²
Nettoyages
L08-134 | Nettoyage de verrière < 10,00m2, protections | m² |  |  | 0
L08-135 | Nettoyage de verrière > 10,00m2, protections | m² |  |  | 0
L08-136 | Nettoyage gouttière, enlèvement des dépôts Centres de traitement de déchets appropriés | m² |  |  | 0
L08-137 | Nettoyage de chutes de pluviales | m² |  |  | 0
L08-138 | Emoussage couverture tuiles de terre cuite, ou ardoise , balayage | m² |  |  | 0
L08-139 | Descente des détritus et enlèvement en décharges | m3 |  |  | 0
total HT
| A …………………………., Le ………………………………………………………. |  | Signature |  | TTC
Nom de l'entreprise …………………………………………………………………….

## Taux de remise consentis
Taux de Remise consenti par le titulaire
Si le taux de remise est de "0%", le titulaire indiquera cette information dans le tableau ci-après :
Seuil des travaux en € TTC | Taux de remise en % consenti par le titulaire
De 20 000 € à 39 999 €
De 40 000 € à 59 999 €
Supérieur ou égal à 60 000 €