## PG
ACCORD CADRE
POUR DES TRAVAUX TOUS CORPS D’ETAT
DANS LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS DE LA CCI
DE REGION PARIS ILE-DE-France et des adhérents membres du GIE
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LOT N° 09 - METALLERIE - SERRURERIE
Consultation n° 2025-GIE-069
2025-10-01

## Référence au CCG
CAHIER DES CLAUSES GENERALES
2025-10-01
LOT N° 08- METALLERIE - SERRURERIE
N° ORDRE | DESCRIPTION CCG
PRIX UNITAIRES DES BORDEREAUX
Le prix unitaire de chaque article comprend
Prestations diverses ( A ) : pourcentage appliqué( colonne spécifique) ou prestations nécéssaires en complément de la fourniture et la pose
P.U. Fournitures ( B ) : la totalité des fournitures et accessoires, consommables, livraison et transport
P.U.M.O. ( C ) : comprend pour le ou les matériaux concernés la main d'œuvre nécessaire à la pose la fabrication assemblage sur place etc,,
Les prix unitaires des bordereaux en fonction de la nature des ouvrages ci - rapportant, sont soit :
02-CCG-01 | a) - En fourniture, Façon et pose
Les prix unitaires des bordereaux sont réputés inclure la totalité des fournitures principales ou accessoires, consommables, livraison ou transport et tous coltinages à pied d’œuvre, main-d'œuvre, la pose et prestations diverses nécessaires à la complète exécution des ouvrages.
Sont compris tous accessoires et sujétions de toute nature dans les conditions fixées aux divers paragraphes du C.C.A.P. Ces prix sont également réputés inclure la valeur des échafaudages jusqu'à 3,50 m Htr. Tous coltinages jusqu'à 28 m (8 niveaux ou étages), les transports, les manutentions, les matériels y compris pour montage et matériaux, les frais définis au CCAP, , ainsi que les poses, réglages et fixations dans la mesure où le bordereau ou le C.C.G. de chacun des lots ne stipulent pas expressément que ces ouvrages accessoires seront payés à part dans les conditions qu’ils définissent. Sont inclus dans les prix unitaires.
Sont également compris tous les frais, charges et bénéfices constituant le coefficient de vente décrit au paragraphe ci après du présent C.C.G.
Le règlement des comptes sera effectué sur la base des quantités effectivement constatées,
Applicable à tous ouvrages ou tâches semblables dont la fourniture principale est assimilable à la fourniture de l’articles
02-CCG-02 | b) - A façon seulement, compris fournitures accessoires ou consommables ainsi que la pose
Les prix unitaires des bordereaux sont réputés inclure la totalité des fournitures accessoires, consommables, livraison ou transport à pied d’œuvre, main-d'œuvre et prestations diverses nécessaires à la complète exécution des ouvrages.
Sont compris tous accessoires et sujétions de toute nature dans les conditions fixées aux divers paragraphes du C.C.A.P. Ces prix sont également réputés inclure la valeur des échafaudages jusqu'à 3,50 m Htr. Tous coltinages jusqu'à 28 m (8 niveaux ou étages), les transports, les manutentions, les matériels y compris pour montage et matériaux, les frais définis au CCAP, , ainsi que les poses, réglages et fixations dans la mesure où le bordereau ou le C.C.G. de chacun des lots ne stipulent pas expressément que ces ouvrages accessoires seront payés à part dans les conditions qu’ils définissent. Sont inclus dans les prix unitaires.
Sont également compris tous les frais, charges et bénéfices constituant le coefficient de vente décrit au paragraphe 1.02 du présent C.C.G.
Le règlement des comptes sera effectué sur la base des quantités effectivement constatées,
Applicable à tous ouvrages ou tâches semblables ou similaires dans la configuration de l’article du CCTP
La fourniture principale étant à reprendre à prix hors bordereau avec application du coefficient de vente indiqué dans le présent BPU suivant ses modalités.
02-CCG-03 | c) - Fourniture seule compris frais de livraison ou de transport
Les prix unitaires des bordereaux sont réputés inclure la fourniture, prestation, location, amortissement de matériel principaux complétés éventuellement des accessoires de pose et consommables liés, ainsi que la livraison ou transport sur le site par tous moyens.
Sont également compris tous les frais, charges et bénéfices constituant le coefficient de vente décrit au paragraphe 1.02 du présent C.C.G.
Le règlement des comptes sera effectué sur la base des quantités effectivement constatées,
Applicable à tous ouvrages ou tâches dont le façonnage et pose est effectuée par un autre Corps d’état ou prestataire de service.
02-CCG-04 | Nota :
La valeur du prix en fourniture façonnage et pose , étant égale au cumul des ( A+ B+C)
Les coefficients de Majorations ou de Minorations indiqués dans chaque colonne, ne s’appliquent qu’aux prix unitaires de la colonne considérée.
COEFFICIENTS DE VENTES ET TAUX DE MAINS D’OEUVRE
Ces taux et coefficients, sont applicables pour le calcul des majorations ou minorations prévues dans le bordereau de prix unitaires.
Ils peuvent également être utilisés pour rémunérer des prestations non prévues et non assimilables aux prix unitaires du bordereau.
Ainsi qu’aux travaux en Régie ou sur dépenses contrôlées suivant les modalités du CCAP, fournitures hors bordereaux, prestataires de services et travaux sous-traités
Ils devront être conformes à l’article 10.3 et suivants du CCAG de travaux, ainsi que des modalités du CCAP le modifiant ou le complétant.
02-CCG-05 | a) - Taux Horaires
Ces taux sont applicables pour le calcul des majorations ou minorations prévues au présent CCTP.
Ils peuvent également être utilisés pour rémunérer des prestations non prévues et non assimilables aux prix unitaires du bordereau.
Ils comprennent suivant la législation du travail en vigueur et quelques soit la nature des travaux:
§ Charges sociales,
§ Indemnités de paniers
§ Majorations pour heures supplémentaires
§ Repos compensateurs
§ Etc.
Ainsi que les Frais généraux, aléas et bénéfices, comme indiquer dans l’article ci-après et suivants
02-CCG-06 | b) - Fournitures hors bordereaux
Le coefficient de vente qui figure au bordereau est applicable aux prix des fournitures hors bordereau justifiés dans les conditions fixées par le C.C.A.P.
Seront réglés sur présentation de la facture (l’original), avec application du coefficient de vente indiqué
02-CCG-07 | c) - Sous-traitant
Le coefficient de vente qui figure au bordereau est applicable aux prix des travaux sous-traités justifiés dans les conditions fixées par le C.C.A.P.
Seront réglés sur présentation de la facture (l’original), avec application du coefficient de vente indiqué.Il est rappelé que tout travaux effectués par un prestataire de service ou sous-traitant devra faire l'objet d'une déclaration préalable suivant les règlements en vigueurs
02-CCG-08 | Coefficient de vente inclus dans les prix de travaux
frais généraux de l’entreprise et bénéfice ;
temps passé lors des relations avec le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre
(Estimations, ouverture de chantier, réunions de chantiers, formalités administratives,...);
transport et amenés à pied d’œuvre des matériaux et matériels compris toutes manutentions en toutes conditions et partout moyens ;
toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage ;
protections, assurances, surveillance, etc. ainsi que la valeur résultant des sujétions sur le mode d’exécution des travaux annoncés ci-après.
MATERIELS, MATERIAUX, FOURNITURES
02-CCG-09 | Matériels
Les prix de locations de matériels sont applicables par journée indivisible en plus ou en moins de la location prévue dans le prix unitaire de l’ouvrage. Ils tiennent comptes de tous amortissements, consommables voir conduite, et entretien mensuel du matériel, ainsi que l'amenée et replis et tout autres sujétions
02-CCG-10 | Matériaux
-pour les matériaux ou matériels, l'entreprise s'engage à faire usage de produits neufs, de premier choix, et exempts de tous défauts de fabrication ou d'avaries lors des manipulations ou stockages.
-dans le cas d'emploi de produits étrangers, l'entreprise sera amenée à produire les certificats d'agrément et de conformité aux normes françaises. Les notices éventuelles de montage et d'entretien devront être rédigées en langue française.
de procéder aux mises en œuvre selon les usages et règles de l'art propres à chaque profession, et conseilles mise en œuvre du fabricant.
02-CCG-11 | Marques et références indiquées dans le bordereau
Les marques ou références mentionnées dans les libellés des articles composant le bordereau, ne sont qu'indicatives et non contractuelles. Elles servent à déterminer le niveau d'exigence de la qualité du matériau, matériel, ou fourniture. L'entreprise s'engageant sur ce niveau et pourra proposer des références ou marques similaires à l'approbation du Maitre d'ouvrage. Les prix unitaires tiennent compte de ce niveau de qualité.
L'entreprise ne pourra présenter des fournitures hors bordereau que sur justification d'une demande spéciale du maitre d'ouvrage, contrôleur technique, coordinateur SSI et autres maîtres d'œuvres. Ou par la justification de règlementations modifiées, ainsi que de l'impossibilité de trouver sur le marché la fourniture référencée, ou similaire.
Les poses, déposes, reposes et façons seront dans le cas de fourniture hors bordereau assimilées obligatoirement à un article similaire du bordereau ou feront l'objet d'un sous détail de prix, suivant modalités du CCAP.
TRAVAUX
02-CCG-11 | Travaux de maintenance:
Les travaux de maintenance sont d'une façon générale hors marché. Dans le cas de demande du Maître d'ouvrage ou dans le cadre de redistribution avec complément de travaux, les prix unitaires du présent marché tiennent comptes des frais de recherche, de rassortiment et d'approvisionnement des matériels choisi dans les gammes et standards compatibles avec ceux existants.-
02-CCG-12 | Travaux minimes
Les travaux dont la durée est inférieure à 7 heures par interventions discontinues, il est accordé au BPU une majoration. Celle-ci ayant pour seule restriction que dans le cadre d'intervention de sous-traitant la part de ceux-ci est inférieure à 50 % du montant du devis Dans le cas de part supérieure aucune indemnité ne sera allouée
02-CCG-13 | Montants des travaux
L'entreprise devra fournir tous attachements plans, relevés cotés en 3 dimensions pour tous montants de devis > 4000 € HT. Justifiants son devis. L'absence de ces documents implique le refus systématique du devis
02-CCG-14 | Travaux en locaux occupés
Les travaux étant exécutés dans des sites en activités, impliquent que ceux-ci sont exécutés en locaux occupés. Les prix unitaires du bordereau tiennent compte de cet etat de fait, et aucune majoration ne sera ccordée.
02-CCG-15 | Travaux en espaces restreints ou comportant des difficultés d'accès
Majorations ou minorations applicables sauf indications contraires du BPU
Les travaux en espaces restreints dont la largeur ou hauteur est inférieures à 80 cm subiront une majoration de 15%. Les travaux effectués à la nacelle subiront une majoration de 20 % Les travaux effectués dans l'embarras des étais, gaines, canalisations de fluides, ou sur échafaudages subiront une majoration de 10% Les travaux effectués dans des locaux d'une hauteur < 1,80 m, ou sur terrassons et ou couvertures (terrasse plate exclus) subiront une majoration de 5 % Les travaux pour passages de fluides effectués dans les plénums de faux plafonds non démontés, derrière ou en pied de lambris subiront une majoration de 3 % Les travaux ayant des difficultés d'accès à savoir: Dont les accès ont une largeur inférieure à 80 cm (ébrasements de portes ou fenêtres exclus) Dont les accès ont une hauteur inférieure à 1,80 m (hauteurs de portes ou fenêtres exclus) Dont l'accès s'effectue par une échelle, échelons, échafaudages (servant d'accès et non réalisation de travaux) Travaux effectués à une hauteur de coltinage de plus de 28 m ( > 8 niveaux ou étages) Subiront une majoration de 5 %
Les travaux exécutés à l'aide de ligne de vie et ou harnais de sécurité subiront une majoration de 15 %
NOTA: les majorations sont cumulables et applicables sur l'ensemble du devis ou partie de devis répondant aux sujétions ci-dessus.
SPECIFICATIONS
02-CCG-16 | Conformité aux normes et D.T.U.
Les matériaux, pièces, accessoires utilisés, ainsi que les ouvrages exécutés seront conformes aux normes françaises et documents techniques unifiés constituant le R.E.E.F, dans la dernière édition en vigueur à la date d'émission de l'ordre de service.
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des textes et documents réglementaires en vigueur et notamment :
§ les D.T.U.
§ les Normes Françaises
§ le Code de la construction et de l’habitation, articles R123-1 à R123-55
§ le Règlement de sécurité incendie dans les E.R.P. – Dispositions générales (Arrêté du 25/06/1980)
§ les Dispositions particulières concernant les Établissements suivant réglementation incendie
§ le Code de la construction et de l’habitation, articles R123-1 à R123-55
§ les Instructions techniques annexées aux circulaires des 3 Mars 1982 et 21 Juin 1982 (brochure 1477-I du J.O
§ le Code du travail – Décret 65-48 du 8 Janvier 1965 et circulaire d’application relatifs aux mesures de prévention, hygiène, articles R232 et 233 notamment, articles L 233-23 à L233‑33 – Décret du 31 Mars 1992 (J.O. du 1er Avril 1992). Arrêté du 5 Août 1992 lieux de travail
§ les avis techniques du C.S.T.B.
§ Cette énumération n’est pas restrictive et tous documents réglementaires existants devront être respectés.
§ - Arrêté du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité incendie pour les ERP
§ - Arrêté de 31 Janvier 1986 portant règlement de sécurité contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation
§ - Code du Travail pour la sécurité incendie dans les bâtiments autres que des E.R.P et habitations (tertiaires et industriels)
§ - Décret n°65-48 du 08 Février 1965 concernant l'exécution des dispositions du Livre II du Code du Travail
§ - Le règlement sanitaire départemental
§ - Le règlement de la ville, préfecture, où sont effectués les travaux
§ - Convention d'hygiène et sécurité
§ - Le PGC proposé par le Coordonnateur dans sa mission de contrôle et sécurité
§ - L'ensemble des règlements et normes d'accessibilité aux handicapés
Cette énumération n’est pas restrictive et tous documents réglementaires existants devront être respectés Toutes les normes et D.T.U. parus à la date de la signature du marché, sont applicables pour l'exécution des travaux.
En particulier, et de façon non exhaustive, ils répondront aux spécifications suivantes :
DTU et règles de calcul visés au C.C.T.G.(décret N°85.404 du 03/04/85)
Règles NV 65 (DTU P 06.002) modificatif n°2 de décembre 99 et Règles N 84 (DTU P 06.002) modifiée 95
NF P 91.20 : relatif aux conditions nécessaires pour la circulation d'un handicapé.
Lois et règlements sur l'accessibilité des handicapés dans les ERP
02-CCG-17 | Classification des matériaux
Tendres
Plâtre, béton cellulaire, brique creuse, aggloméré de ciment creux, moellon et pierre tendres.( Série < 9),
Durs
Meulière, schiste, brique pleine, aggloméré de ciment plein, moellon et pierre durs. (Série > 8),
Très durs
Béton de ciment (armé ou non), moellon et pierre très dures. (Série > 13
02-CCG-18 | Percements – Descellements – Entailles - Tranchées - Bouchements
L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge l’exécution de l’ensemble des trous, percements, scellements, bouchements, raccords et fourreaux de son lot.
02-CCG-18a | Percements - Descellements
Percement avec scellement, calfeutrement et raccords au plâtre ou ciment. Dans le cas où le percement est laissé libre, le prix comprendra les tailles dressées avec arêtes et cueillies rectilignes.
Descellement, un nouveau scellement éventuel, le bouchement et les raccords au plâtre ou ciment.
02-CCG-18b | Entailles – Tranchées - Saignées
Entaille 2 faces, compris taille dressée des arêtes et cueillies. Scellement d'huisserie à reprendre.
Tranchée 3 faces avec scellement ou calfeutrement de menuiseries, bouchement et raccords au plâtre ou ciment
Saignée d'encastrement d’une Menuiserie, comprenant la tranchée avec tailles de rives et les raccords en plâtre ou ciment de chaque côté du mur ou de la cloison créé.
02-CCG-18c | Scellements
Les scellements devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu’ils auront à supporter, compte tenu toutefois de l’épaisseur de l’ouvrage dans lequel doit se faire le scellement.
Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, les cales en bois dans les scellements sont interdites, le ciment employé devra correspondre ou être compatible avec celui utilisé pour l’ouvrage en question.
Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre, les scellements se feront au plâtre.
Les scellements devront toujours être arasés à 2 cm environ, en retrait du nu fini des murs ou des planchers, afin de réserver l’épaisseur pour le raccord ou le revêtement (sols et murs).
L'emploi de matériaux d'un degré coupe feu supérieur à M1 est interdit
02-CCG-18d | Bouchements
Les bouchements seront réalisés soit au mortier de ciment, plâtre ou tous matériaux coupe-feu de classe M0 ou M1 de type trami-feu
Les bouchements devront toujours être arasés à 2 cm environ, en retrait du nu fini des murs ou des planchers, afin de réserver l’épaisseur pour le raccord ou le revêtement (sols et murs).
L'emploi de matériaux d'un degré coupe feu supérieur à M1 est interdit
Raccords
Les raccords après scellements ou bouchements seront soignés et réalisés en tous mortiers colles, ciment ou plâtre en fonction du subjectiles
02-CCG-19 | Déposes - Reposes
02-CCG-19a | Sans Remploi
Dépose suivants nature et indications du bordereau aux articles déposes sans conservation, compris la dépose d'accessoires paumelles, serrures sauf indications contraires dans le BPU
Les déposes non mentionnées au présent bordereau seront à compter aux articles correspondants ou assimilés à 30 % des valeurs de façon et pose (colonne B) ouvrages en neuf
02-CCG-19b | Avec remploi
Dépose suivants nature et indications du bordereau aux articles déposes avec conservation, la dépose d'accessoires paumelles, ferrures, serrures étant à reprendre s'il y a lieu
Les déposes non mentionnées au présent bordereau seront à compter aux articles correspondants ou assimilés à 70% des valeurs de façon et pose (colonne B) ouvrages en neuf
02-CCG-19c | Repose
A compter comme ouvrages à neuf, colonne B à façon et pose avec application d’un coefficient de 0.85
02-CCG-20 | Enlèvements de gravois
Gravois résultants des travaux de Démolitions
Les prix unitaires du bordereau comprennent la manutention, montage, descente, roulage , reprise et le chargement, soit dans le véhicule de l’entreprise avec l'enlèvement aux décharges compris frais de décharges, droits et taxes, ou le chargement en benne
Mobiliers et gravois divers
Sur demande du maître d'œuvre, l'entrepreneur enlèvera aux décharges les mobiliers, matériaux, gravois entreposés sur les lieux mais ne résultant pas des travaux (attachements constatés).
Mobiliers non démantelés, seront comptés au volume inscriptible dans un parallélépipède rectangle, ramené à 30% pour chaises, fauteuilles, tables, et assimilés
Mobiliers démantelés et gravois, suivant le volume compté comme indiqué ci-dessus ramené au 1/3
Traçabilités
L'entreprise à la facturation devra fournir les bons de décharges justifiant les taxes induites dans les prix
Foisonnements
Les foisonnements ou encombrements seront prises en charges par l'application d'un coefficient de pondération de 40%
Ainsi que des cubes suivants natures des ouvrages (sans foisonnement)
Vantaux de portes, fenêtres, châssis, porte fenêtre 80% des cubes ci-dessous
Huisseries bâtis, dormants 20 % des cubes ci-dessous
Mobiliers suivant mode de métré ci-avant
ouvrages linéaires (plinthes, chants plats etc.) 0,003 m3
Chassis 0,010 m3 /m2 (vitrages incmus)
fenêtres 0,0012 m3/m2 (vitrages inclus)
Portes fenêtres 0,015 m3/m2 (vitrages inclus)
vitrages simples 0,005 m3/m2
Vitrages doubles 0,012 m3/m2
Vitrages triples 0,015 m3/m2
Ouvrages au kg le poids en œuvre x 1,70 coefficient rapport poids/volumes
02-CCG-21 | Abréviations
F. - Fourniture seule
P. - Pose ou mise en œuvre seule
F.P. - Fourniture et pose comprenant toutes sujétions
P.V. - Plus value
M.V. - Moins value
j/m² - valeur d'un m² par jour
< - inférieur à
> - supérieur à
K - Coefficient
S.O - Sans objet
Obs. - Observation
02-CCG-22 | UNITE DE MESURES MODE DE METRE
Le métré s'effectue comme suit :
Le mètre carré : m²
Suivant la surface dans œuvre ou modes de métrés indiqués dans le bordereaux, affectée ou non des majorations ou minorations du bordereau
L'unité m3
Suivant le volume réel des ouvrages ou modes de métrés indiqués dans le bordereaux, affecté ou non des majorations ou minorations du bordereau
Le mètre linéaire
Suivant le linéaire développé en plan et en élévation ou modes de métrés indiqués dans le bordereaux, affecté ou non des majorations ou minorations du bordereau
L'unité U
A la pièce ou modes de métrés indiqués dans le bordereaux, affecté ou non des majorations ou minorations du bordereau
Le kilogramme : kg
Au poids réel en œuvre les pertes et déchets étant inclus dans les prix unitaires ou modes de métrés indiqués dans le bordereaux, affecté ou non des majorations ou minorations du bordereau
L'heure : H
A l'heure suivant les différents taux horaires du bordereau majorée ou non des majorations prévues pour travaux de nuits, Week End, jours fériés
Valeur Forfaitaire : Forfait
Sans aucune majoration ou minoration, ayant comme quantité 1
Obs
Observation
S.O.
Sans objet

## BPU
Montants HT
N° d'ordre | Libellé des Désignations | Unité | Prestations diverses (A) | Prix unitaire main d'œuvre (B) | Prix unitaire Fournitures ( C ) | Cumul (A)+(B)+©
LOT N° 08 METALLERIE- SERRURERIE
COUTS HORAIRES
Coût horaire main d'œuvre (compris véhicules et déplacement)
L 09 -001 | Montant horaire : 1 équipe compagnon OHQ + aide sur chantier | h |  |  |  | 0
L 09 -002 | Montant horaire : compagnon OHQ sur chantier | h |  |  |  | 0
L 09 -003 | Montant horaire : aide sur chantier | h |  |  |  | 0
L 09 -004 | Montant horaire : compagnon OHQ en atelier | h |  |  |  | 0
L 09 -005 | Montant horaire : aide en atelier | h |  |  |  | 0
L 09 -006 | Montant horaire ingénieur pour étude spécifique | h |  |  |  | 0
L 09 -007 | Amenée de matériel pour déplacement par commande < 1 000 € | %
L 09 -008 | Amenée de matériel pour déplacement par commande < 2 000 € | %
L 09 -009 | Déplacement forfaitaire durée d'intervention < 4 heures | ft |  |  |  | 0
L 09 -010 | Déplacement forfaitaire durée d'intervention < 7 heures | ft |  |  |  | 0
L 09 -011 | Plus value dépannage le "samedi", en coefficient | % |  |  |  | 0
L 09 -012 | Plus value dépannage le "dimanche" et les "jours fériés" | % |  |  |  | 0
L 09 -013 | Plus value dépannage la nuit entre 22 H et 6 H | % |  |  |  | 0
| SOUS TRAITANT ET FOURNITURES HORS BORDEREAU |  |  |  |  | 0
L 09 -014 | Incidence coordination, exceptionnel de sous traitant | % |  |  |  | 0
L 09 -015 | Incidence de fourniture non prévue au présent BPU (comprenant frais livraison, manutention et coefficient vente) suivant CCAP | % |  |  |  | 0
TRAVAUX EN HAUTEUR
L 09 -0016 | Coût horaire de main d'œuvre pour travail à la corde d'alpiniste pour des hauteurs jusqu'à 50 m pour les corps d'Etat vitrier, serrurerie | h |  |  |  | 0
L 09 -0017 | Montant horaire : 1 équipe compagnon alpiniste OHQ + 1 aide alpiniste | h |  |  |  | 0
MANUTENTIONS - ECHAFAUDAGES
Nacelles et grue
L 09 -0018 | Location camion nacelle 1 jour à pied d'œuvre compris amenée replis et conduite ( jusqu a 10m) | J |  |  |  | 0
L 09 -0019 | Location journalière de la nacelle | u/jour |  |  |  | 0
L 09 -0020 | Location camion grue compris amenée replis et conduite ( jusqu a 10m) | J |  |  |  | 0
L 09 -0021 | Location journalière de la grue | u/jour |  |  |  | 0
L 09 -0022 | location nacelles 12 mètres à 15 mètres (transport allez et retour + 1 jour à pieds d'œuvre) | u |  |  |  | 0
L 09 -0023 | Location journalière nacelles de 12 mètre à 15 mètres | u/ jour |  |  |  | 0
Echafaudages :
Pour les travaux supérieurs ou égaux à 3,20 m
L 09 -0024 | a) roulants compris amenée, installation, repli | ml |  |  |  | 0
L 09 -0025 | b) de pieds (calculé à la surface réelle) compris amenée, installation, repli | m² |  |  |  | 0
L 09 -0026 | Location journalière échafaudage de pieds | J/m² |  |  |  | 0
L 09 -0027 | Location journalière échafaudage roulant | J/ml |  |  |  | 0
PROTECTIONS - NETTOYAGES
En complément ces articles comprennent systématiquement les nettoyages en fin de travaux
| Les prix des protections comprennent toutes sujétions d'adaptation ainsi que leurs déposes, coltinages et enlèvements aux décharges | Obs.
Protection des Sols
L 09 -028 | légères type polyane | m2 |  |  |  | 0
L 09 -029 | légères type linos déclassés,etc. | m2 |  |  |  | 0
L 09 -030 | Platelage de protection CTBX, CP, OSB, etc. d'épaisseur adéquate ,découpes, joints. | m2 |  |  |  | 0
L 09 -031 | Majoration pour ossature de type madriers, bastings ou autres bois | m2 |  |  |  | 0
Protection des murs et mobiliers
L 09 -032 | légères type bâchage, polyane, etc. | m2 |  |  |  | 0
L 09 -033 | Platelage de protection CTBX, CP, OSB, etc. d'épaisseur adéquate ,découpes, joints. | m2 |  |  |  | 0
L 09 -034 | Majoration pour ossature en tasseaux, ou autres bois | m2 |  |  |  | 0
| Cloison d'isolement |  |  |  |  | 0
L 09 -035 | Cloisonnement d'isolement en CP, plaque de plâtre, mélaminé, etc. compris ossature | m2 |  |  |  | 0
L 09 -036 | Porte d'accès en fourniture et pose, compris quincailleries, serrures, ferrures | u |  |  |  | 0
L 09 -037 | Etanchéité des menuiseries | m2 |  |  |  | 0
L 09 -038 | Nettoyage en fin de travaux | m2 |  |  |  | 0
L 09 -039 | Nota la valeur de nettoyage ne sera accordée que dans la mesure ou aucune protection n'a été comptée, et dans le cadre de travaux ne rentant pas dans la catégorie de travaux de moyenne importance faisant intervenir plus de 3 corps d'états | Obs.
MAJORATION SUIVANT MONTANT DES DEVIS
Les majorations ci-dessous sont accordées et applicable au montant du Devis, et tiennent compte: De l'installation du personnel, l'amenée de matériels spécifiques, toutes manutentions et coltinages de matériaux, matériels, fournitures,
| tous agrès et outillages portatifs, Ainsi que toutes déposes et replis et nettoyage des zones de stockages et d'installations. | Obs.
L 09 -040 | Valeur des travaux jusqu’à H.T . 2 000 euros | % |  |  |  | 0
L 09 -041 | Valeur des travaux jusqu’à H.T . 5 000 euros | % |  |  |  | 0
L 09 -042 | Valeur des travaux jusqu’à H.T . 7 000 euros | % |  |  |  | 0
L 09 -043 | Valeur des travaux jusqu’à H.T . 9000 euros | % |  |  |  | 0
Nota : Pour tous les articles qui vont suivre , après chaque intitulé de désignation de prestations de travaux à prévoir les détails spécifiques de la prestation sont indiqués par une numérotation et un libellé
Entailles – Tranchées - Trous - saignées
Entailles jusqu'à 0,15 développé à l'équerre
L 09 -044 | Dans matériaux tendre | ml |  |  |  | 0
L 09 -045 | Dans matériaux durs | ml |  |  |  | 0
L 09 -046 | Dans matériaux très durs | ml |  |  |  | 0
| Tranchées jusqu'à 0,225 m développé à l'équerre |  |  |  |  | 0
L 09 -047 | Dans matériaux tendre | ml |  |  |  | 0
L 09 -048 | Dans matériaux durs | ml |  |  |  | 0
L 09 -049 | Dans matériaux très durs | ml |  |  |  | 0
0
L 09 -050 | Saignée d'encastrement comprenant la tranchée avec tailles de rives et les raccords en plâtre ou ciment de chaque côté du mur ou de la cloison créé. | ml |  |  |  | 0
L 09 -051 | Scellement au mortier | ml |  |  |  | 0
– DESCELLEMENTS - SCELLEMENTS
- Descellements -Scellements
Descellements d'ouvrages unitaires type gonds, pattes, équerres, etc.
L 09 -052 | Dans matériaux tendre | u |  |  |  | 0
L 09 -053 | Dans matériaux durs | u |  |  |  | 0
L 09 -054 | Dans matériaux très durs | u |  |  |  | 0
Descellements d'ouvrages linéaires type cadres, bâtis, etc.
L 09 -055 | Dans matériaux tendre | ml |  |  |  | 0
L 09 -056 | Dans matériaux durs | ml |  |  |  | 0
L 09 -057 | Dans matériaux très durs | ml |  |  |  | 0
L 09 -058 | Décalfeutrement de menuiseries, chaque face | ml |  |  |  | 0
L 09 -059 | Scellements d'ouvrages unitaires en tous mortiers | u |  |  |  | 0
L 09 -060 | Scellements au pistolet | u |  |  |  | 0
L 09 -061 | Scellements à la cheville chimique | u |  |  |  | 0
L 09 -062 | Scellements d'ouvrages linéaires | ml |  |  |  | 0
L 09 -063 | Bouchement en tout mortier ou matériaux coupe feu d'ouvrages unitaires | u |  |  |  | 0
L 09 -064 | Bouchement en tout mortier ou matériaux coupe feu d'ouvrages linéaires | ml |  |  |  | 0
L 09 -065 | raccords soignés d'ouvrages unitaires (chaque face) | u |  |  |  | 0
L 09 -066 | raccords soignés d'ouvrages linéaires (chaque rive ou face) | ml |  |  |  | 0
L 09 -067 | Calfeutrement en tous mortiers chaque face | ml |  |  |  | 0
GRAVOIS
Au Sacs ou chargement directe en camions appartenant à l'entreprise compris coltinage jusqu’à 100 mètres transport et frais de décharge
L 09 -068 | Gravois cubant pour l'ensemble des travaux du bon de commande jusqu'à 1 m3 foisonné | Forfait |  |  |  | 0
L 09 -069 | Gravois cubant pour l'ensemble des travaux du bon de commande plus de 1 m3 foisonné | m3 |  |  |  | 0
A la benne mise à disposition
L 09 -070 | coltinages 100 mètres, compris chargements en tous matériels , horizontaux( roulage, portage), montage, descente de gravois provenant de démolitions ou déposes, par tous moyens, compris foisonnement (40%), reprise, stockage en attente d'enlèvement | m3 |  |  |  | 0
Majoration pour enlèvement dans décharges de classe 2 :
L 09 -071 | Gravois cubant pour l'ensemble des travaux du bon de commande jusqu'à 1 m3 foisonné | Forfait |  |  |  | 0
L 09 -072 | Gravois cubant pour l'ensemble des travaux du bon de commande plus de 1 m3 foisonné | m3 |  |  |  | 0
REVISIONS DEPOSES REPOSES MENUS OUVRAGES D'ENTRETIEN POUR OUVRAGES METALLIQUE (ACIER) ET ALUMINIUM
compris remplacement petit matériel (visseries etc.,,)
Dépose :
L 09 -073 | ▪ Paumelles | U |  |  |  | 0
L 09 -074 | ▪ Ferme porte | U |  |  |  | 0
L 09 -075 | ▪ Sélecteur de fermeture | U |  |  |  | 0
L 09 -076 | ▪ Barre anti-panique (par vantail) | U |  |  |  | 0
L 09 -077 | ▪ Crémone pompier | U |  |  |  | 0
L 09 -078 | ▪ Cylindre |  |  |  |  | 0
L 09 -079 | ▪ Serrure | U |  |  |  | 0
L 09 -080 | ▪ Platine télécommande de portail | U |  |  |  | 0
L 09 -081 | ▪ Béquille double | U |  |  |  | 0
Révision et repose portes métalliques pleines compris réglage huilage et mise en jeu :
L 09 -082 | ▪ 1 vantail (jusque 1,03 m X 2,24 m int.) | U |  |  |  | 0
L 09 -083 | ▪ 2 vantaux (1,46 m X 2,24 m int.) | U |  |  |  | 0
L 09 -084 | ▪ 2 vantaux ( 1,66 m X 2,24 m int.) | U |  |  |  | 0
L 09 -085 | ▪ 2 vantaux (1,86 m X 2,24 m int.) | U |  |  |  | 0
L 09 -086 | ▪ 2 vantaux (supérieure à 1,86 m X 2,24 m int.) | U |  |  |  | 0
Dégondage châssis métallique vitré pour réglage :
L 09 -087 | ▪ 1 vantail | U |  |  |  | 0
L 09 -088 | ▪ 2 vantaux | U |  |  |  | 0
L 09 -089 | ▪ coulissants | U |  |  |  | 0
L 09 -090 | ▪ à soufflet | U |  |  |  | 0
Révision et repose châssis métallique vitré compris réglage et mise en jeu :
L 09 -091 | ▪ 1 vantail | U |  |  |  | 0
L 09 -092 | ▪ 2 vantaux | U |  |  |  | 0
L 09 -093 | ▪ coulissants | U |  |  |  | 0
L 09 -094 | ▪ à soufflet | U |  |  |  | 0
L 09 -095 | Remplacement de paumelle compris fourniture | U |  |  |  | 0
Repose :
L 09 -096 | ▪ Ferme porte | U |  |  |  | 0
L 09 -097 | ▪ Sélecteur de fermeture | U |  |  |  | 0
L 09 -098 | ▪ Barre anti-panique (par vantail) | U |  |  |  | 0
L 09 -099 | ▪ Crémone pompier | U |  |  |  | 0
L 09 -100 | ▪ Serrure | U |  |  |  | 0
L 09 -101 | ▪ Cylindre | U |  |  |  | 0
L 09 -102 | ▪ Platine télécommande de portail | U |  |  |  | 0
L 09 -103 | ▪ Béquille double
Dépose et descellement :
L 09 -104 | ▪ BP métallique 1 vantail | U |  |  |  | 0
L 09 -105 | ▪ BP métallique 2 vantaux | U |  |  |  | 0
L 09 -106 | ▪ Châssis 1 vantail | U |  |  |  | 0
L 09 -107 | ▪ Châssis 2 vantaux | U |  |  |  | 0
Révision des portes vitrées ou pleines en aluminium d'une hauteur prévue entre 2,04 m et 2,30 m (hors imposte)
Dégondage porte aluminium vitrée ou pleine pour réglage :
L 09 -108 | ▪ 1 vantail (largeur 83 cm | U |  |  |  | 0
L 09 -109 | ▪ 1 vantail (largeur 93 cm, 103 cm maximum ) | U |  |  |  | 0
L 09 -110 | ▪ 2 vantaux (largeur 126 cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -111 | ▪ 2 vantaux (largeur 146 cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -112 | ▪ 2 vantaux (largeur 166 cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -113 | ▪ 2 vantaux (largeur 186cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -114 | ▪portes coulissantes | U |  |  |  | 0
Dépose des huisseries porte aluminium vitrée ou pleine pour réglage :
L 09 -115 | ▪ 1 vantail (largeur 83 cm | U |  |  |  | 0
L 09 -116 | ▪ 1 vantail (largeur 93 cm, 103 cm maximum ) | U |  |  |  | 0
L 09 -117 | ▪ 2 vantaux (largeur 126 cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -118 | ▪ 2 vantaux (largeur 146 cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -119 | ▪ 2 vantaux (largeur 166 cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -120 | ▪ 2 vantaux (largeur 186cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -121 | ▪portes coulissantes | U |  |  |  | 0
Révision et repose portes aluminium compris réglage des portes et mise en jeu des paumelles, des béquilles, du cylindre,de la serrure, du ferme porte, de la crémone pompier :
L 09 -122 | ▪ 1 vantail (largeur 83 cm | U |  |  |  | 0
L 09 -123 | ▪ 1 vantail (largeur 93 cm, 103 cm maximum ) | U |  |  |  | 0
L 09 -124 | ▪ 2 vantaux (largeur 126 cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -125 | ▪ 2 vantaux (largeur 146 cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -126 | ▪ 2 vantaux (largeur 166 cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -127 | ▪ 2 vantaux (largeur 186cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -128 | ▪portes coulissantes | U |  |  |  | 0
Repose des portes aluminium après remise en jeu :
L 09 -129 | ▪ 1 vantail (largeur 83 cm | U |  |  |  | 0
L 09 -130 | ▪ 1 vantail (largeur 93 cm, 103 cm maximum ) | U |  |  |  | 0
L 09 -131 | ▪ 2 vantaux (largeur 126 cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -132 | ▪ 2 vantaux (largeur 146 cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -133 | ▪ 2 vantaux (largeur 166 cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -134 | ▪ 2 vantaux (largeur 186cm) | U |  |  |  | 0
L 09 -135 | ▪portes coulissantes | U |  |  |  | 0
Remplacement de petit équipement (quincaillerie)
L 09 -136 | Remplacement de paumelle | U |  |  |  | 0
L 09 -137 | Remplacement de butée au sol | U |  |  |  | 0
L 09 -138 | Remplacement arrêt de châssis ou compas limiteur d'ouverture | U |  |  |  | 0
Remplacement crémone :
L 09 -139 | - en applique | U |  |  |  | 0
L 09 -140 | - en feuillure | U |  |  |  | 0
fourniture et pose des joints d'étanchéité sur menuiseries extérieures :
L 09 -141 | Dépose et nettoyage | ml |  |  |  | 0
L 09 -142 | Fourniture et pose de joints préformé (10 modèles au choix) profilés en caoutchouc d'isolation sur support aluminium type "DUAL" ou techniquement équivalent , conçus pour la réfection des vieilles menuiseries | ml |  |  |  | 0
0
L 09 -143 | Application de joint silicone à la pompe pour étanchéité entre dormant et maçonnerie | ml |  |  |  | 0
QUINCAILLERIE - ACCESSOIRES DIVERS
Fourniture, adaptation et pose sur les ouvrages existants ou neufs de quincailleries diverses du modèle indiqué ou techniquement équivalent compris remise en jeu du bloc porte métallique acier ou aluminium après pose de la quincaillerie et accessoires
Fourniture et pose :
Serrure à mortaiser coffre acier verni avec ressort renforcé, 3 clés fournies :
L 09 -144 | ▪ Sûreté à pêne dormant et 1/2 tour pour cylindre profilé | U |  |  |  | 0
L 09 -145 | ▪ Sûreté à pêne dormant et rouleaux | U |  |  |  | 0
L 09 -146 | ▪ Sûreté à crochet rentrant | U |  |  |  | 0
L 09 -147 | ▪ Sûreté à pêne dormant seul | U |  |  |  | 0
L 09 -148 | Serrure en applique monopoint à pêne dormant et demi tour | U |  |  |  | 0
L 09 -149 | Serrure de sureté en applique à fouillot pêne demi tour | U |  |  |  | 0
L 09 -150 | Serrure en applique à cylindre européen à fouillot et pêne demi tour | U |  |  |  | 0
L 09 -151 | Serrure à condamnation WC ou douches | U |  |  |  | 0
| Cylindre profil européen laiton massif 5 goupilles et 3 clés : |  |  |  |  | 0
L 09 -152 | ▪ Double entrée | U |  |  |  | 0
L 09 -153 | ▪ Une entrée et un bouton molette | U |  |  |  | 0
L 09 -154 | ▪ Pour barre anti-panique | U |  |  |  | 0
Cylindre profil européen laiton massif de haute sûreté type RADIALis et 3 clés :
L 09 -155 | ▪ Double entrée | U |  |  |  | 0
L 09 -156 | ▪ Une entrée et un bouton molette | U |  |  |  | 0
L 09 -157 | ▪ Pour barre anti-panique | U |  |  |  | 0
L 09 -158 | Majoration pour canon profil européen sur organigramme | %
Serrure particulières
L 09 -159 | Serrure type EDF/GDF DENY 2 canons indépendants | U |  |  |  | 0
L 09 -160 | Serrure à larder de sûreté 3 points BRICARD ou similaire | U |  |  |  | 0
L 09 -161 | Serrure à larder de sûreté 5 points BRICARD ou similaire | U |  |  |  | 0
Gâche électrique compris tétières :
L 09 -162 | ▪ à mortaiser simple empenage | U |  |  |  | 0
L 09 -163 | ▪ à mortaiser double empennage | U |  |  |  | 0
L 09 -164 | ▪ apparente verticale | U |  |  |  | 0
L 09 -165 | ▪ apparente pour anti-panique | U |  |  |  | 0
L 09 -166 | Contact à clés pour ouverture de portail | U |  |  |  | 0
L 09 -167 | Ressort de renvoi pour gâche électrique | U |  |  |  | 0
L 09 -168 | Bouton poussoir pour gâche électrique | U |  |  |  | 0
0
L 09 -169 | Ensemble de porte en Zamack avec béquilles | U |  |  |  | 0
L 09 -170 | Béquille double avec rosaces pour clés | U |  |  |  | 0
L 09 -171 | Béquille extérieure condamnable pour barre anti-panique | U |  |  |  | 0
Ferme porte à encombrement réduit réf. 439 BRICARD ou équivalent, avec freinage pour portes lourdes ou CF :
L 09 -172 | ▪ Ferme porte force 4 | U |  |  |  | 0
L 09 -173 | ▪ Ferme porte force 5 | U |  |  |  | 0
Ferme porte hydraulique à encombrement réduit réf. 339 BRICARD ou équivalent, avec freinage pour portes lourdes ou CF:
L 09 -174 | ▪ Ferme porte force 3 | U |  |  |  | 0
L 09 -175 | ▪ Ferme porte force 4 | U |  |  |  | 0
Plus value pour bras anti-vandalisme sur ferme-porte :
L 09 -176 | ▪ Série 439 | U |  |  |  | 0
L 09 -177 | ▪ Série 339 | U |  |  |  | 0
0
L 09 -178 | Sélecteur de fermeture | U |  |  |  | 0
Bandeau d'asservissement éléctromagnétique pour porte CF GSR-EMF1 des Ets DORMA ou équivalent compris raccordement pour :
L 09 -179 | ▪ 1 vantail | U |  |  |  | 0
L 09 -180 | ▪ 2 vantaux avec sélecteur intégré | U |  |  |  | 0
Barre anti-panique type PUSH BAR VACHETTE ou équivalent compris gâche en fonte (par vantail) :
L 09 -181 | ▪ 1 point "latéral" | U |  |  |  | 0
L 09 -182 | ▪ 2 points "haut et bas" | U |  |  |  | 0
L 09 -183 | ▪ 3 points "latéral, haut et bas" | U |  |  |  | 0
L 09 -184 | ▪ Kit d'allongement pour 2 et 3 points sur porte supérieure à 2,50 m ht | U |  |  |  | 0
Barre anti-panique pour porte métallique CF série 6800 BM VACHETTE porte 1 vantail ou équivalent compris gâche
L 09 -185 | ▪ 1 pêne "médian latéral" | U |  |  |  | 0
L 09 -186 | ▪ 2 pênes "haut et bas" | U |  |  |  | 0
L 09 -187 | ▪ 3 pênes "latéral, haut et bas" | U |  |  |  | 0
Porte 2 vantaux :
L 09 -188 | ▪ 2 pênes "haut et bas" et pêne "médian latéral" | U |  |  |  | 0
L 09 -189 | ▪ 2 X 2 pênes "haut et bas" | U |  |  |  | 0
Crémone pompier comprenant tringle, boîtier, guide et gâche en Zamack teinte aluminium :
L 09 -190 | ▪ Crémone en applique à levier | U |  |  |  | 0
L 09 -191 | ▪ Crémone en applique à poignée tournante | U |  |  |  | 0
L 09 -192 | ▪ Crémone encastrée à poignée tournante | U |  |  |  | 0
L 09 -193 | ▪ Plus value pour crémone laquée blanche | %
Butoir de porte :
L 09 -194 | Butoir de porte à visser au sol en laiton diamètre 35 mm minimum , hauteur 40 mm | U |  |  |  | 0
L 09 -195 | Butoir de porte en inox diamètre 35 mm minimum , hauteur 40 mm | U |  |  |  | 0
L 09 -197 | Butoir de porte en nylon résistant diamètre 35 mm minimum , hauteur 40 mm | U |  |  |  | 0
| Divers: |  |  |  |  | 0
L 09 -198 | Ferme imposte pour châssis à soufflet à câble | U |  |  |  | 0
L 09 -199 | Arrêt d'imposte en acier zingué pour châssis | U |  |  |  | 0
L 09 -200 | Compas pour châssis aluminium | U |  |  |  | 0
Pivot de sol multiforce thermoconstant compris pose et adaptation dans réservation pour porte jusque 250 kg compris plaque de recouvrement et penture (série 6792 des Ets BRICARD ou équivalent) :
L 09 -201 | ▪ arrêt à 90° | U |  |  |  | 0
L 09 -202 | ▪ sans arrêt | U |  |  |  | 0
Pivot de sol hydraulique pour porte jusque 150 kg compris plaque de recouvrement et penture (série 6789 des Ets BRICARD ou équivalent) :
L 09 -203 | ▪ arrêt à 90° | U |  |  |  | 0
L 09 -204 | ▪ sans arrêt | U |  |  |  | 0
Pivot de sol pour porte CF jusque 150 kg à fermeture constante compris plaque de recouvrement et penture (série 6794 des Ets BRICARD ou équivalent) :
L 09 -205 | ▪ Force 2 | U |  |  |  | 0
L 09 -206 | ▪ Force 3 | U |  |  |  | 0
Ventouse électromagnétique contrôle d'accès en appliqué, série 93/95 des Ets BRICARD ou équivalent compris raccordement:
L 09 -207 | ▪ Force 300 daN (série 93) | U |  |  |  | 0
L 09 -208 | ▪ Force 500 daN (série 95) | U |  |  |  | 0
L 09 -209 | ▪ Kit poussant pour ventouse 300 et 500 daN | U |  |  |  | 0
L 09 -210 | ▪ Kit tirant pour ventouse 300 et 500 daN | U |  |  |  | 0
FOURNITURE ET POSE DE BLOCS PORTES METALLIQUES
Hors quincaillerie à prévoir suivant articles spécifiques du présent BPU
Battants métalliques tôlés 20/10 aux deux faces, protection anti rouille et huisserie ou bâti - fourniture et pose (compris scellement et calfeutrement) :
L 09 -211 | ▪ Un vantail jusque 0,83 m X 2,14 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -212 | ▪ Un vantail de 0,93 m X 2,14 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -213 | ▪ Plus value par tranche de 10 cm supplémentaires :
L 09 -214 | - sur largeur | U |  |  |  | 0
L 09 -215 | - sur hauteur | U |  |  |  | 0
L 09 -216 | ▪ Deux vantaux jusque 1,46 m X 2,14 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -217 | ▪ Plus value par tranche de 10 cm supplémentaires :
L 09 -218 | - sur largeur | U |  |  |  | 0
L 09 -219 | - sur hauteur | U |  |  |  | 0
L 09 -220 | ▪ Imposte fixe sur porte compris bâti : |  |  |  |  | 0
L 09 -221 | - remplissage tôlé 2 faces | m² |  |  |  | 0
L 09 -222 | - remplissage grille à ventelle | m² |  |  |  | 0
L 09 -223 | - remplissage métal déployé | m² |  |  |  | 0
L 09 -224 | ▪ Plus-value sur portes et impostes pour remplissage en tôle galvanisée | %
L 09 -225 | ▪ Plus value pour remplissage Isolation thermique et phonique : coefficient U w = 2,5 W/m²C | m² |  |  |  | 0
Blocs portes tôlées 1 face
Battants métalliques tôlés 20/10 une face, protection anti rouille et huisserie ou bâti - fourniture et pose (compris scellement et calfeutrement) :
L 09 -226 | ▪ Un vantail jusque 0,93 m X 2,14 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -227 | ▪ Plus value par tranche de 10 cm supplémentaires :
L 09 -228 | - sur largeur | U |  |  |  | 0
L 09 -229 | - sur hauteur | U |  |  |  | 0
L 09 -230 | ▪ Deux vantaux jusque 1,46 m X 2,14 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -231 | ▪ Plus value par tranche de 10 cm supplémentaires :
L 09 -232 | - sur largeur | U |  |  |  | 0
L 09 -233 | - sur hauteur | U |  |  |  | 0
L 09 -234 | ▪ Imposte fixe sur porte compris bâti :
L 09 -235 | - remplissage tôlé 1 faces | m² |  |  |  | 0
L 09 -236 | - remplissage grille à ventelle | m² |  |  |  | 0
L 09 -237 | - remplissage métal déployé | m² |  |  |  | 0
Portes métalliques tôlées 2 faces, protection anti rouille et huisseries ou bâti "coupe-feu 1 H" :
Fourniture et pose (compris scellement et calfeutrement) :
L 09 -238 | ▪ Un vantail jusque 0,93 m X 2,14 m ht coupe feu 1 heure | U |  |  |  | 0
L 09 -239 | ▪ Plus value par tranche de 10 cm supplémentaires :
L 09 -240 | - sur largeur | U |  |  |  | 0
L 09 -241 | - sur hauteur | U |  |  |  | 0
L 09 -242 | ▪ Deux vantaux jusque 1,46 m X 2,14 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -243 | ▪ Plus value par tranche de 10 cm supplémentaires :
L 09 -244 | - sur largeur | U |  |  |  | 0
L 09 -245 | - sur hauteur | U |  |  |  | 0
L 09 -246 | ▪ Imposte fixe sur porte compris bâti :
L 09 -247 | ▪ Plus-value sur portes et impostes pour remplissage en tôle galvanisée | %
Portes métalliques tôlées 2 faces, protection anti rouille et huisseries ou bâti "coupe-feu 1/2 H" :
L 09 -248 | Fourniture et pose (compris scellement et calfeutrement)
L 09 -249 | ▪ Un vantail jusque 0,93 m X 2,14 m ht coupe feu une demi heure | U |  |  |  | 0
L 09 -250 | ▪ Plus value par tranche de 10 cm supplémentaires : |  |  |  |  | 0
L 09 -251 | - sur largeur | U |  |  |  | 0
L 09 -252 | - sur hauteur | U |  |  |  | 0
L 09 -253 | ▪ Deux vantaux jusque 1,46 m X 2,14 m h tcoupe feu un demi heure | U |  |  |  | 0
L 09 -254 | ▪ Plus value par tranche de 10 cm supplémentaires :
L 09 -255 | - sur largeur | U |  |  |  | 0
L 09 -256 | - sur hauteur | U |  |  |  | 0
L 09 -257 | ▪ Imposte fixe sur porte compris bâti :
L 09 -258 | ▪ Plus-value sur portes et impostes pour finition galvanisée | %
Fourniture et pose (compris raccordement sur asservissement à proximité Coulissants métalliques, et huisserie ou bâti "coupe-feu 1 H - électrozingué" pour parking ou stockage :
L 09 -259 | ▪ Pour baie de 2,00 m X 2,00 m ht | U |  |  |  | 0
| ▪ Plus-value par tranche de 50 cm supplémentaires : |  |  |  |  | 0
L 09 -260 | - sur largeur | U |  |  |  | 0
L 09 -261 | - sur hauteur | U |  |  |  | 0
L 09 -262 | ▪ Carter cache rail | ml |  |  |  | 0
ESCALIERS METALLIQUES
Escalier composé de deux limons en profilés du commerce, marches tôlées striées 5/7 mm sans contre-marche.
L 09 -263 | Fourniture et fabrication en atelier (par linéaire de longueur de volée) :
L 09 -264 | ▪ Volée droite, largeur 1,00 m | ml |  |  |  | 0
L 09 -265 | ▪ Volée droite, largeur 1,50 m | ml |  |  |  | 0
L 09 -266 | ▪ Palier | m² |  |  |  | 0
Pose escalier compris scellement ou ancrage (par linéaire de longueur de volée) :
L 09 -267 | ▪ Volée droite, largeur 1,00 m | ml |  |  |  | 0
L 09 -268 | ▪ Volée droite, largeur 1,50 m | ml |  |  |  | 0
L 09 -269 | ▪ Palier | m² |  |  |  | 0
Plus value pour contremarche tôle striée :
L 09 -270 | ▪ largeur 1,00 m | U |  |  |  | 0
L 09 -271 | ▪ largeur 1,50 m | U |  |  |  | 0
Escalier composé de deux limons en profilés du commerce, marches caillebotis galvanisé sans contre-marche.
Fourniture et fabrication en atelier (par linéaire de longueur de volée) :
L 09 -272 | ▪ Volée droite, largeur 1,00 m | ml |  |  |  | 0
L 09 -273 | ▪ Volée droite, largeur 1,50 m | ml |  |  |  | 0
L 09 -274 | ▪ Palier | m² |  |  |  | 0
Pose escalier compris scellement ou ancrage (par linéaire de longueur de volée) :
L 09 -275 | ▪ Volée droite, largeur 1,00 m | ml |  |  |  | 0
L 09 -276 | ▪ Volée droite, largeur 1,50 m | ml |  |  |  | 0
L 09 -277 | ▪ Palier | m² |  |  |  | 0
L 09 -278 | Plus value pour limon UPN 180 au lieu profilé commerce | ml |  |  |  | 0
Escalier hélicoïdal du commerce, fût métallique
Fourniture et pose:
L 09 -279 | ▪ Marche en tôle 30/10 ép.
L 09 -280 | - largeur 1,00 ml : pour 1 ml hauteur à monter | ml |  |  |  | 0
L 09 -281 | - largeur 1,50 ml : pour 1 ml hauteur à monter | ml |  |  |  | 0
▪ Marche formant caisson insonorisé:
L 09 -282 | - largeur 1,00 ml : pour 1 ml hauteur à monter | ml |  |  |  | 0
L 09 -283 | - largeur 1,50 ml : pour 1 ml hauteur à monter | ml |  |  |  | 0
GARDE-CORPS
Fourniture pour composition prix unitaire 1 ml longueur garde-corps droit de 1,05 ml hauteur
L 09 -284 | ▪ Référence GC1 comprenant les éléments cités ci-dessous | ml |  |  |  | 0
- main courante tube acier 80 mm diamètre
- montant fer plat 50 X 20 mm
- platine de fixation
- remplissage T. S. 40 X 40 - fils 4 mm /U 20 X 20 X 20
- fabrication et assemblage en atelier de l'ensemble pour création longueur 1 ,05 ml GC1 prêt à poser
L 09 -285 | - plus value sur fourniture et fabrication pour garde corps rampant escalier | % |  |  |  | 0
L 09 -286 | - plus value pour façon débillardage | % |  |  |  | 0
L 09 -288 | ▪ Référence GC2 comprenant les éléments cités ci-dessous : | ml |  |  |  | 0
- main courante tube acier 60 mm diamètre
- montant fer plat 60 X 20 mm
- platine de fixation
- barreaudage vertical en fer carré 20 X 20
- fabrication et assemblage en atelier de l'ensemble pour création longueur 1 ml GC2 prêt à poser
L 09 -289 | - plus value sur fourniture et fabrication pour garde corps rampant escalier | % |  |  |  | 0
L 09 -290 | - plus value pour façon débillardage | % |  |  |  | 0
L 09 -291 | ▪ Référence GC3 comprenant les éléments cités ci-dessous : | ml |  |  |  | 0
- main courante en tube carré 50 X30
- montant fer plat 50 X 10 mm
- platine de fixation
- lisse intermédiaire tube carré 30 X 30
- fabrication et assemblage en atelier de l'ensemble pour création longueur 1 ml GC3
L 09 -292 | - plus value sur fourniture et fabrication pour garde corps rampant escalier | %
L 09 -293 | - plus value pour façon débillardage | %
Pose garde corps complet composé ci-dessus :
L 09 -294 | - type GC1 droit | ml |  |  |  | 0
L 09 -295 | - type GC2 droit | ml |  |  |  | 0
L 09 -296 | - type GC3 droit | ml |  |  |  | 0
L 09 -297 | - plus value sur pose pour GC en rampant d'escalier | %
Garde corps en terrasse inaccessible
Fourniture et pose de garde-corps de sécurité de 1,01 m en aluminium pour toiture-terrasse inaccessible au public
Conformes aux exigences des normes NF EN ISO 14122-3, NF E 85-015 et NF EN 13374 classe A. Le système doit bénéficier également du label de sécurité européen GS.
Fournisseur DANY ALU modèle BARRIAL ou techniquement équivalent
Garde cops fixe sur acrotère par sabots adaptés
L 09 -298 | Garde corps fixe sur intérieur acrotère montant droit | ml |  |  |  | 0
L 09 -299 | Garde corps fixe sur intérieur acrotère montant cintré | ml |  |  |  | 0
L 09 -300 | Garde corps fixe sur intérieur acrotère montant coudé | ml |  |  |  | 0
Garde corps fixe1,01 m en façade
L 09 -301 | Garde corps fixe sur extérieur en façade montant droit | ml |  |  |  | 0
Garde corps amovible auto porté avec contre poids posé sur terrasse
L 09 -302 | Garde corps auto porté montant droit | ml |  |  |  | 0
L 09 -303 | Garde corps auto porté montant cintré | ml |  |  |  | 0
L 09 -304 | Garde corps auto porté montant coudé | ml |  |  |  | 0
MAIN COURANTE
Fourniture et fabrication main courante (droite ou rampante)
L 09 -305 | - tube diamètre 60 mm | ml |  |  |  | 0
L 09 -306 | - fer plat 50 X 10 mm | ml |  |  |  | 0
L 09 -307 | - habillage PVC main courante fer plat | ml |  |  |  | 0
L 09 -308 | - tube acier inox diamètre 60 mm | ml |  |  |  | 0
L 09 -309 | - tube du commerce PVC rigide diamètre 50 mm | ml |  |  |  | 0
L 09 -310 | - écuyer en plat 30 X 10 | U |  |  |  | 0
L 09 -311 | - plus value pour façon crosse aux extrémités des mains courantes | U |  |  |  | 0
Pose main courante droite ou rampante
L 09 -312 | - tube et fer plat | ml |  |  |  | 0
L 09 -313 | - tube acier inox | ml |  |  |  | 0
L 09 -314 | - tube du commerce PVC rigide | ml |  |  |  | 0
L 09 -315 | Plus value sur fourniture, fabrication et pose pour main courante débillardée | %
MAIN COURANTE ADAP
Ces postes sont prévus pour les mises aux normes d'accessibilité des handicapés
Concerne la prolongation et ou ajustement de mains courantes
Fabrication sur mesure à l'identique des mains courantes existantes pour tous les sites compris: relevé sur place ,, fabrication sur mesure à l'identique , raccordement écuyers
L 09 -316 | - tube diamètre de 40 à 60 mm | ml |  |  |  | 0
L 09 -317 | - fer plat de 30 à 50 X 10 mm | ml |  |  |  | 0
L 09 -318 | - habillage PVC main courante fer plat | ml |  |  |  | 0
L 09 -319 | - tube acier inox diamètre 40 à 60 mm | ml |  |  |  | 0
L 09 -320 | - tube du commerce PVC rigide diamètre 50 mm | ml |  |  |  | 0
L 09 -321 | - écuyer en plat 30 X 10 | U |  |  |  | 0
L 09 -322 | - plus value pour cintrage | ml |  |  |  | 0
L 09 -323 | - plus value pour débillardage | ml |  |  |  | 0
L 09 -324 | - plus value pour façon crosse aux extrémités des mains courantes | U |  |  |  | 0
L 09 -325 | - plus value pour raccordement des mains courantes sur mains courantes existantes (à l'unité de raccordement) | U |  |  |  | 0
L 09 -326 | Peinture anti rouille sur main courante | ml |  |  |  | 0
| Pose main courante droite ou rampante ADAP toutes prestations comprises : |  |  |  |  | 0
L 09 -327 | - tube et fer plat | ml |  |  |  | 0
L 09 -328 | - tube acier inox | ml |  |  |  | 0
L 09 -329 | - tube du commerce PVC rigide | ml |  |  |  | 0
L 09 -330 | Plus value sur fourniture, fabrication et pose pour main courante débillardée | ml
| Fourniture et pose échelle à crinoline |  |  |  |  | 0
L 09 -331 | Fourniture et pose échelle à crinoline en acier galvanisé , HT 4 m | U |  |  |  | 0
L 09 -332 | Plus value par tranche 50 cm supplémentaires | U |  |  |  | 0
L 09 -333 | Système interdisant l'accès à l'échelle crinoline | U |  |  |  | 0
L 09 -334 | Fourniture et pose échelon en fer rond diam. 60 mm - larg. 60 cm | U |  |  |  | 0
GRILLES VENTILATION OU ACCES
Fourniture et fabrication
▪ Cadre cornière métallique, renfort intermédiaire, remplissage métal déployé
L 09 -335 | - dimension : 0,50 X 0,50 m | U |  |  |  | 0
L 09 -336 | - dimension : 0,80 X 0,80 m | U |  |  |  | 0
L 09 -337 | - dimension : 1,00 X 0,50 m | U |  |  |  | 0
L 09 -338 | - dimension : 1,00 X 1,00 m | U |  |  |  | 0
L 09 -339 | - plus value par tranche de 50 cm de côté sur 1,00 x 1,00 m | U |  |  |  | 0
▪ Cadre cornière métallique, remplissage lames chevrons ou persiennes
L 09 -340 | - dimension : 0,50 X 0,50 m | U |  |  |  | 0
L 09 -341 | - dimension : 0,80 X 0,80 m | U |  |  |  | 0
L 09 -342 | - dimension : 1,00 X 0,50 m | U |  |  |  | 0
L 09 -343 | - dimension : 1,00 X 1,00 m | U |  |  |  | 0
L 09 -344 | - plus value par tranche de 50 cm de côté sur 1,00 x 1,00 m | U |  |  |  | 0
▪ pose des grilles
L 09 -345 | - dimension : 0,50 X 0,50 m | U |  |  |  | 0
L 09 -346 | - dimension : 0,80 X 0,80 m | U |  |  |  | 0
L 09 -347 | - dimension : 1,00 X 0,50 m | U |  |  |  | 0
L 09 -348 | - dimension : 1,00 X 1,00 m | U |  |  |  | 0
L 09 -349 | - plus value par tranche de 50 cm de côté sur 1,00 x 1,00 m | U |  |  |  | 0
GRILLES DE PROTECTION
Traverses haute et basse en fer plat de 40 X 20 - barreaudage en fer carré de 20 X 20
Fourniture grille de protection et fabrication :
L 09 -350 | - dimension : 1,00 X 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -351 | - dimension : 1,00 X 1,50 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -352 | - dimension : 1,00 X 2,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -353 | - dimension : 1,50 X 0,80 m ht | U |  |  |  | 0
Pose grille de protection:
L 09 -354 | - dimension : 1,00 X 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -355 | - dimension : 1,00 X 1,50 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -356 | - dimension : 1,00 X 2,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -357 | - dimension : 1,50 X 0,80 m ht | U |  |  |  | 0
ECRAN ANTI-CHUTE
Ecran anti-chute tube aillette chevillé à l'anglaise - écran anti-chute vitrage 44/2 tube 100 X 50
Fourniture et fabrication écran anti-chute :
L 09 -358 | - hauteur 1,50 m | ml |  |  |  | 0
L 09 -359 | - hauteur 2,00 m | ml |  |  |  | 0
Pose écran anti-chute
L 09 -360 | - hauteur 1,50 m | ml |  |  |  | 0
L 09 -361 | - hauteur 2,00 m | ml |  |  |  | 0
LIGNE DE VIE TYPE TRACTEL
Fourniture :
L 09 -362 | Fourniture de ligne de vie longueur 20,00 ml | U |  |  |  | 0
L 09 -363 | Plus value par tranche de 10 ml au-delà |  |  |  |  | 0
Pose :
L 09 -364 | Pose de ligne de vie (longueur mise en œuvre) | ml |  |  |  | 0
L 09 -365 | Fourniture de harnais de sécurité | U |  |  |  | 0
L 09 -366 | Boîtier rouge 300 X 300 verre fermeture batteuse | U |  |  |  | 0
TRAPPES METALLIQUES
Trappe au sol
Fourniture et fabrication - cadre dormant et ouvrant cornière 6 mm ép. - remplissage ouvrant tôle 30/10
L 09 -367 | ▪ Dimension 0,80 X 0,80 m | U |  |  |  | 0
L 09 -368 | ▪ Dimension 1,00 X 1,20 m | U |  |  |  | 0
Pose:
L 09 -369 | ▪ Dimension 0,80 X 0,80 m | U |  |  |  | 0
L 09 -370 | ▪ Dimension 1,00 X 1,20 m | U |  |  |  | 0
Fourniture et pose trappes visite du commerce compris serrure :
- PF 1 H (1 vantail)
L 09 -371 | ▪ Dimension 0,80 X 0,80 m | U |  |  |  | 0
L 09 -372 | ▪ Dimension 1,00 X 1,20 m | U |  |  |  | 0
- CF 1 H (1 vantail)
L 09 -373 | ▪ Dimension 0,80 X 0,80 m | U |  |  |  | 0
L 09 -374 | ▪ Dimension 1,00 X 1,20 m | U |  |  |  | 0
- CF 2 H (1 vantail)
L 09 -375 | ▪ Dimension 0,80 X 0,80 m | U |  |  |  | 0
L 09 -376 | ▪ Dimension 1,00 X 1,20 m | U |  |  |  | 0
Ouvrages complémentaires en périphérie des trappes de visite :
L 09 -377 | Crosse de sécurité sur vide de trémie | U |  |  |  | 0
L 09 -378 | Chaine de protection métallique entre 2 montants sur vide de trémie | ML |  |  |  | 0
L 09 -379 | Vérin hydraulique pour faciliter l' ouverture de trappe de visite supérieure à 30 kg | U |  |  |  | 0
TRAITEMENT DE FINITION
Les prix unitaires ci-dessous sont indiqués pour une face et seront multipliés par deux pour traitement toutes faces des éléments.
Peinture anti-rouille 1 couche
L 09 -380 | ▪ Blocs portes battants et coulissants | m² |  |  |  | 0
L 09 -381 | ▪ Garde-corps, clôture barreaudée | m² |  |  |  | 0
L 09 -382 | ▪ Mains courantes seules et éléments linéaires | ml |  |  |  | 0
L 09 -383 | ▪ Grille ventilation remplissage déployé | m² |  |  |  | 0
L 09 -384 | ▪ Grille ventilation persiennée | m² |  |  |  | 0
L 09 -385 | ▪ Châssis fixes ou ouvrants compris dormants et parcloses | m² |  |  |  | 0
Sablage, polyzinc et finition thermolaquage RAL 60 microns
L 09 -386 | ▪ Blocs portes battants et coulissants | m² |  |  |  | 0
L 09 -387 | ▪ Garde-corps, clôture barreaudée | m² |  |  |  | 0
L 09 -388 | ▪ Mains courantes seules et éléments linéaires | ml |  |  |  | 0
L 09 -389 | ▪ Grille ventilation remplissage déployé | m² |  |  |  | 0
L 09 -390 | ▪ Grille ventilation persiennée | m² |  |  |  | 0
L 09 -391 | ▪ Châssis fixes ou ouvrants compris dormants et parcloses | m² |  |  |  | 0
L 09 -392 | ▪ Plus-value pour thermolaquage 80 microns | m² |  |  |  | 0
Galvanisation à chaud classée Z275
L 09 -393 | ▪ Blocs portes battants et coulissants | m² |  |  |  | 0
L 09 -394 | ▪ Garde-corps, clôture barreaudée | m² |  |  |  | 0
L 09 -395 | ▪ Mains courantes seules et éléments linéaires | ml |  |  |  | 0
L 09 -396 | ▪ Grille ventilation remplissage déployé | m² |  |  |  | 0
L 09 -397 | ▪ Grille ventilation persiennée | m² |  |  |  | 0
L 09 -398 | ▪ Châssis fixes ou ouvrants compris dormants et parcloses | m² |  |  |  | 0
L 09 -399 | ▪ Plus value pour classe Z350 | m² |  |  |  | 0
L 09 -400 | ▪ Plus value pour classe Z425 | m² |  |  |  | 0
OUVRAGES DIVERS
L 09 -401 | Fourniture, pose et scellement cadre cornière acier galvanisé | ml |  |  |  | 0
L 09 -402 | Fourniture, pose et scellement cadre cornière laiton | ml |  |  |  | 0
L 09 -403 | Grille gratte pied pour cadre ci-dessus | m² |  |  |  | 0
Fourniture et pose couverture de caniveau
L 09 -404 | ▪ tôle striée 5/7 ou larmée 4/6 jusque 0,30 ml largeur | ml |  |  |  | 0
L 09 -405 | ▪ tôle striée 5/7 ou larmée 4/6 jusque 0,50 ml largeur | ml |  |  |  | 0
L 09 -406 | ▪ panneau caillebotis jusque 0,30 ml largeur | ml |  |  |  | 0
L 09 -407 | ▪ panneau caillebotis jusque 0,50 ml largeur | ml |  |  |  | 0
Fourniture profilés type :
L 09 -408 | ▪ fers ronds ou carrés | kg |  |  |  | 0
L 09 -409 | ▪ plats | kg |  |  |  | 0
L 09 -410 | ▪ tés | kg |  |  |  | 0
L 09 -411 | ▪ cornières (ailes égales ou inégales) | kg |  |  |  | 0
▪ fers U 6-UPN- HEA :
L 09 -412 | - UPN | kg |  |  |  | 0
L 09 -413 | - HEA | kg |  |  |  | 0
L 09 -414 | - HEB | kg |  |  |  | 0
L 09 -415 | ▪ poutrelles I | kg |  |  |  | 0
L 09 -416 | ▪ tôles planes noires | kg |  |  |  | 0
L 09 -417 | ▪ tôles planes galvanisées | kg |  |  |  | 0
L 09 -418 | ▪ tôles striées | kg |  |  |  | 0
L 09 -419 | ▪ pliage tôle jusqu' 3 mm épaisseur | ml |  |  |  | 0
L 09 -420 | ▪ plus value par tranche 1 mm épaisseur supplémentaire | ml |  |  |  | 0
L 09 -421 | Fourniture et pose barrière de parking galvanisée série 956 000 compris chevilles à expansion | U |  |  |  | 0
0
L 09 -422 | Fourniture et pose de dispositifs picots anti-pigeons | ml |  |  |  | 0
Fourniture et pose plaque tôle inox 10/10 en bas porte, par face et par vantail (0,83 à 1,03 m largeur) :
L 09 -423 | ▪ hauteur 0,30 m | U |  |  |  | 0
L 09 -424 | ▪ hauteur 0,80 m | U |  |  |  | 0
CLOISONS INTERIEURES
L 09 -425 | Fourniture et pose de cloisons métalliques, remplissage en métal déployé, jusqu'à 3,00 m ht | m² |  |  |  | 0
Fourniture et pose de cloisons mixtes aluminium - vitrage sur alliage - profilés alu TECHNAL, thermolaqué teinte RAL, hauteur jusqu'à 2,50 m
L 09 -426 | ▪ Soubassement remplissage plaque plâtre et revêtement PVC collé | m² |  |  |  | 0
L 09 -427 | ▪ Plaque de platre et revêtement PVC collé en imposte | m² |  |  |  | 0
| ▪ Châssis ossature alu thermolaqué et remplissage vitrage clair type : |  |  |  |  | 0
L 09 -428 | - simple 6 mm épaisseur | m² |  |  |  | 0
L 09 -429 | - simple STADIP 33/2 | m² |  |  |  | 0
L 09 -430 | - simple STADIP 44/2 | m² |  |  |  | 0
L 09 -431 | - double 4 mm aux 2 côtés | m² |  |  |  | 0
L 09 -432 | - double 6 mm aux 2 côtés | m² |  |  |  | 0
L 09 -433 | - double 4 mm avec store incorporé | m² |  |  |  | 0
L 09 -434 | - 33/2 aux 2 côtés | m² |  |  |  | 0
L 09 -435 | - 44/2 aux 2 côtés | m² |  |  |  | 0
L 09 -436 | ▪ Plus value profilés et remplissage plaque plâtre sur surface au dessus 2,50 m ht | m² |  |  |  | 0
0
L 09 -437 | Fourniture et pose cloisons pleines profilés alu TECHNAL, thermolaquées teinte RAL, hauteur 2,50 m | m² |  |  |  | 0
L 09 -438 | ▪ Plus value sur surface au dessus 2,50 m ht | m² |  |  |  | 0
0
L 09 -438 | Remplissage laine de verre (cloisons toute hauteur , soubassement, imposte) | m² |  |  |  | 0
(hors portes prévues à des postes spécifiques du présent BPU)
ENTRETIEN REPARATION DE MENUISERIES EXTERIEURES EN FACADE
Révision (comprenant dépose, mise en jeu, huilage révision système de fermeture remise en état de châssis alu ouvrant réglage:
L 09 -439 | - 1 vantail | U |  |  |  | 0
L 09 -440 | - 2 vantaux | U |  |  |  | 0
Vitrage détérioré châssis métallique ou alu :
L 09 -441 | ▪ Démastiquage des feuillures | ml |  |  |  | 0
L 09 -442 | ▪ Déclipsage de parcloses en feuillures | ml |  |  |  | 0
L 09 -443 | ▪ Remplacement des joints d'étanchéité compris fourniture | ml |  |  |  | 0
L 09 -444 | ▪ Exécution de joint silicone "à la pompe" | ml |  |  |  | 0
L 09 -445 | ▪ Dépose de vitrage détérioré jusqu'à 1,00 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -446 | ▪ Dépose de vitrage détérioré > 1,00 m² jusqu'à 2,00 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -447 | ▪ Remasticage des feuillures | ml |  |  |  | 0
L 09 -448 | ▪ Reclispsage parcloses déposées | ml |  |  |  | 0
L 09 -449 | ▪ Fourniture et pose nouvelles parcloses | ml |  |  |  | 0
▪ Fourniture et pose de glace claire ép. 4 mm:
L 09 -450 | - vitrage de 400 X 600 ou 400 X 800 | U |  |  |  | 0
L 09 -451 | - vitrage de 500 X 1000 | U |  |  |  | 0
L 09 -452 | - vitrage de 600 X 1100 | U |  |  |  | 0
L 09 -453 | - vitrage de 750 X 1400 | U |  |  |  | 0
L 09 -454 | - vitrage de 850 X 1500 ou 400 X 1600 | U |  |  |  | 0
▪ Fourniture et pose de glace claire ép. 6 mm :
L 09 -455 | - vitrage jusqu'à 0,50 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -456 | - vitrage de 0,51 à 1,00 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -457 | - vitrage de 1,01 à 1,50 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -458 | - vitrage de 1,51 à 2,00 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -459 | - volume au-delà de 2,01 m² | m² |  |  |  | 0
▪ Fourniture et pose de STADIP 44/2:
L 09 -460 | - vitrage jusqu'à 0,50 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -461 | - vitrage de 0,51 à 1,00 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -462 | - vitrage de 1,01 à 1,50 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -463 | - vitrage de 1,51 à 2,00 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -464 | - volume au-delà de 2,01 m² | m² |  |  |  | 0
▪ Vitrages CF:
L 09 -465 | - fourniture et pose type Pyran de 500 X 500 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -466 | - fourniture et pose type Pyran de 500 X 1000 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -467 | - fourniture et pose type Pyran de 500 X 1500 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -468 | - fourniture et pose type Pyran de 1000 X 500 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -469 | - fourniture et pose type Pyran de 1500 X 500 ht | U |  |  |  | 0
▪ Fourniture et pose vitrage isolant 4/12/4 remplissage argon:
L 09 -470 | - vitrage jusqu'à 0,50 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -471 | - vitrage de 0,51 à 1,00 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -472 | - vitrage de 1,01 à 1,50 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -473 | - vitrage de 1,51 à 2,00 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -474 | - volume au-delà de 2,01 m² | m² |  |  |  | 0
| ▪ Fourniture et pose vitrage isolant 4/16/4 remplissage argon: |  |  |  |  | 0
L 09 -475 | - vitrage jusqu'à 0,50 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -476 | - vitrage de 0,51 à 1,00 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -477 | - vitrage de 1,01 à 1,50 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -478 | - vitrage de 1,51 à 2,00 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -479 | - volume au-delà de 2,01 m² | m² |  |  |  | 0
0
| ▪ Fourniture et pose vitrage isolant 4/16/stadip 44,2 remplissage argon: |  |  |  |  | 0
L 09 -480 | - vitrage jusqu'à 0,50 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -481 | - vitrage de 0,51 à 1,00 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -482 | - vitrage de 1,01 à 1,50 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -483 | - vitrage de 1,51 à 2,00 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -484 | - volume au-delà de 2,01 m² | m² |  |  |  | 0
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Châssis aluminium naturel ( vitrage à compléter selon prix unitaire ci-dessus) compris parclose, joint étanchéité et tous accessoires - profilés à rupture de pont thermique TECHNAL/SCHUCCO (fabrication comprise dans les prix unitaires de fourniture)
Les profilés à rupture thermique devront être réalisés en alliage d’aluminium 6060 T5 extrudés
Classement AEV : A*3 E*4 V*A2. menuiseries labellisées acotherm
Fourniture châssis ouvrant à la française - 1 battant :
L 09 -485 | - jusqu'à 0,50 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -486 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -487 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
Pose châssis ouvrant à la française - 1 battant:
L 09 -488 | - jusqu'à 0,50 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -489 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -490 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
Fourniture châssis ouvrant à la française - 2 battants:
L 09 -491 | - jusqu'à 1,20 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -492 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -493 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
Pose châssis ouvrant à la française - 2 battants :
L 09 -494 | - jusqu'à 1,20 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -495 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -496 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
Fourniture châssis coulissant :
L 09 -497 | - jusqu'à 0,80 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -498 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -499 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
Pose châssis coulissant :
L 09 -500 | - jusqu'à 0,80 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -501 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -502 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
Fourniture châssis fixe:
L 09 -503 | - jusqu'à 0,50 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -504 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -505 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
Pose châssis fixe:
L 09 -506 | - jusqu'à 0,50 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -507 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -508 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
L 09 -509 | Plus value pour finition thermolaquée des profilés (applicable sur les prix unitaires de fourniture uniquement) | %
PORTES ALUMINIUM
Fourniture et pose de porte aluminium à rupture de pont thermique profilés TECHNAL/SCHUCO profilés alu anodisés (vitrage à compléter selon prix unitaire ci-dessus) -
Classement AEV : A*3 E*4 V*A2. menuiseries labellisées acotherm
Porte à 1 vantail
L 09 -510 | ▪ Porte à un vantail : 830 X 2160 mm | U |  |  |  | 0
L 09 -511 | ▪ Porte à un vantail : 930 X 2160 mm | U |  |  |  | 0
L 09 -512 | ▪ Porte à un vantail : 1030 X 2160 mm | U |  |  |  | 0
L 09 -513 | ▪ Plus value par tranche de 10 cm (porte à 1 vantail) :
L 09 -514 | - en hauteur | U |  |  |  | 0
Porte à 2 vantaux
L 09 -515 | ▪ Porte à deux vantaux : 1435 X 2160 mm | U |  |  |  | 0
L 09 -516 | ▪ Porte à deux vantaux : 1635 X 2160 mm | U |  |  |  | 0
L 09 -517 | ▪ Porte à deux vantaux : 1835 X 2160 mm | U |  |  |  | 0
L 09 -518 | ▪ Plus value par tranche de 10 cm (porte à 2 vantaux)
L 09 -519 | - en hauteur | U |  |  |  | 0
▪ Plus value pour imposte fixe
L 09 -520 | - 1 vantail 830 X 400 | U |  |  |  | 0
L 09 -521 | - 2 vantaux 1630 X 400 | U |  |  |  | 0
▪ Plus value par tranche de 10 cm (imposte)
L 09 -522 | - en largeur | U |  |  |  | 0
L 09 -523 | - en hauteur | U |  |  |  | 0
L 09 -524 | Panneau isolant plein, tôlés fixé par parcloses 2 faces tôle alu anodisé | m² |  |  |  | 0
L 09 -525 | Panneau isolant plein, tôlés fixé par parcloses 2 faces tôle alu thermolaqué RAL | m² |  |  |  | 0
Quincaillerie des portes aluminium fourniture et pose :
L 09 -526 | Serrure à mortaiser, 2 tours avec rappel du pêne ouvrant à la clé | U |  |  |  | 0
L 09 -527 | Cylindre sur organigramme en laiton nickelé. | U |  |  |  | 0
L 09 -528 | Béquille double aluminium et rosace | U |  |  |  | 0
L 09 -529 | crémone sur vantail semi fixe avec barre de verrouillage en applique | U |  |  |  | 0
L 09 -530 | Bâton de maréchal de 40 mm de diamètre et 50 cm de longueur | U |  |  |  | 0
PORTE VITREE
Porte en verre trempé dite "Clarit"
Fourniture et pose de porte comprenant: fourniture de glace trempé compris tous façonnage pour fixations des ferrures et quincailleries, paumelles, pentures, pivots hauts charnières fixées sur bois compris entailles, ou fixés sur métal sans entailles mais compris trous, 1 serrure ordinaire canon européen compris empennage sur bois ou métal s'il y a lieu (finition chromé ou laiton)
1 béquille ou bouton simple ou double avec ou sans condamnation 2 verrous compris gâche entaillée s'il à lieu, tous réglage de mise en jeu
pivots de sol conservés (à reprendre suivant article correspondant le cas échéant)
Glace Clair trempé de 8 mm hauteur standard 2,04 m:
L 09 -531 | largeur 0,73 m,0,83 m,0,90 m | U |  |  |  | 0
L 09 -532 | largeur 1,26 m | U |  |  |  | 0
L 09 -533 | largeur 1,46 m | U |  |  |  | 0
L 09 -534 | largeur 1,66 m | U |  |  |  | 0
L 09 -535 | largeur 1,86 m | U |  |  |  | 0
L 09 -536 | Plus value pour Glace Clair trempé de 10 mm | m²
L 09 -537 | Plus value pour Glace Granité trempé de 10 mm | m²
CHASSIS METALLIQUE ACIER THERMOLAQUE
Châssis métallique (vitrage à compléter selon prix unitaire ci-dessus) compris parclose, joint étanchéité et tous accessoires - (fabrication comprise dans les prix unitaires de fournitures)
Classement AEV : A*3 E*4 V*A2. menuiseries labellisées acotherm
Fourniture châssis ouvrant à la française - 1 battant :
L 09 -538 | - jusqu'à 0,50 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -539 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -540 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
Pose châssis ouvrant à la française - 1 battant:
L 09 -541 | - jusqu'à 0,50 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -542 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -543 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
Fourniture châssis ouvrant à la française - 2 battants:
L 09 -544 | - jusqu'à 1,20 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -545 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -546 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
Pose châssis ouvrant à la française - 2 battants:
L 09 -547 | - jusqu'à 1,20 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -548 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -549 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
Fourniture châssis fixe:
L 09 -550 | - jusqu'à 0,50 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -551 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -552 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
Pose châssis fixe:
L 09 -553 | - jusqu'à 0,50 largeur et 1,00 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -554 | - plus value par tranche 0,25 m ht | U |  |  |  | 0
L 09 -555 | - plus value par tranche 0,25 m largeur | U |  |  |  | 0
RIDEAUX ET VOLETS ROULANTS
Rideaux à lames agrafées et volet roulants :
L 09 -556 | ▪ Fourniture et pose volet roulant lames agrafées 3,60 X 6,50 ht treuil manivelle | U |  |  |  | 0
L 09 -557 | ▪ Fourniture et pose volet roulant lames agrafées 3,60 X 6,50 ht motorisé | U |  |  |  | 0
En réparation :
L 09 -558 | ▪ Dépose rideau arbre coulissant, enlèvement à destination d'un centre de traitement approprié | U |  |  |  | 0
L 09 -559 | ▪ Dépose rideau coulissant, arbre, réglage, remontage, essais | U |  |  |  | 0
L 09 -560 | ▪ Fourniture et mise en place de lames neuves | U |  |  |  | 0
L 09 -561 | ▪ Fourniture et pose d'une motorisation | U |  |  |  | 0
Volets roulants
▪ Fourniture volet roulant manœuvre par treuil
L 09 -562 | - largeur 2700 X 1600 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -563 | - largeur 3000 X 1700 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -564 | - largeur 3500 X 2000 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -565 | - largeur 2200 X 2700 ht | U |  |  |  | 0
▪ Pose volet roulant manœuvre par treuil
L 09 -566 | - largeur 2700 X 1600 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -567 | - largeur 3000 X 1700 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -568 | - largeur 3500 X 2000 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -569 | - largeur 2200 X 2700 ht | U |  |  |  | 0
▪ Fourniture volet roulant manœuvre "motorisé":
L 09 -570 | - largeur 2700 X 1600 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -571 | - largeur 3000 X 1700 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -572 | - largeur 3500 X 2000 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -573 | - largeur 2200 X 2700 ht | U |  |  |  | 0
▪ Pose volet roulant manœuvre "motorisé":
L 09 -574 | - largeur 2700 X 1600 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -575 | - largeur 3000 X 1700 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -576 | - largeur 3500 X 2000 ht | U |  |  |  | 0
L 09 -577 | - largeur 2200 X 2700 ht | U |  |  |  | 0
LANTERNEAUX
Lanterneaux pour éclairage zénithal et aération avec dôme translucide double paroi (1200 joules/ m²) et costière isolée fermeture par treuil
(coefficient de déperdition thermique U = 2,5 W/m².)
Fourniture et pose :
L 09 -578 | ▪ Lanterneaux pour trémie 1 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -579 | ▪ Lanterneaux jusqu'à 1,50 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -580 | ▪ Lanterneaux jusqu'à 2 m² | U |  |  |  | 0
Lanterneaux de désenfumage avec vérins, surface libre (SUE)
Fourniture et pose :
L 09 -581 | ▪ Lanterneaux fixes pour 1 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -582 | ▪ Lanterneaux fixes jusqu'à 1,50 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -583 | ▪ Lanterneaux fixes jusqu'à 2 m² | U |  |  |  | 0
Asservissement de châssis :
Asservissement de châssis coffret CO2, fourniture et pose compris tous accessoires de fixation
L 09 -584 | ▪ Coffret CO2 commande O/F, compris cartouche | U |  |  |  | 0
L 09 -585 | ▪ Coffret CO2 commande ouverture seule compris contact | U |  |  |  | 0
L 09 -586 | ▪ Treuil à déclenchement pneumatique et fermeture manuelle | U |  |  |  | 0
L 09 -587 | ▪ Fourniture cartouches complémentaires | U |  |  |  | 0
L 09 -588 | ▪ Vérins pneumatiques O/F, 0,32 mm diamètre, courbe 1 000 mm | U |  |  |  | 0
L 09 -589 | ▪ Récepteur fusible | U |  |  |  | 0
L 09 -590 | ▪ Chapes basses | U |  |  |  | 0
L 09 -591 | ▪ Consoles compris étrier et équerres supports | U |  |  |  | 0
L 09 -592 | ▪ Liaisons tubes cuivre | ml |  |  |  | 0
L 09 -593 | ▪ Goulottes de protection | ml |  |  |  | 0
L 09 -594 | ▪ Câble acier 2,4 mm compris tube de protection et envoi d'angle | ml |  |  |  | 0
Fourniture et pose grille barreaudée anti-intrusion
L 09 -595 | ▪ Trémie 1 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -596 | ▪ Trémie jusqu'à 1,50 m² | U |  |  |  | 0
L 09 -597 | ▪ Trémie 2 m² | U |  |  |  | 0
FAUX PLAFONDS METALLIQUES
L 09 -598 | Dépose faux plafond métallique | m² |  |  |  | 0
L 09 -599 | Fourniture et pose de plafonds métalliques suspendus ossature laquée apparente :
L 09 -600 | En cassette format 600 x 600 mm 6 / 10 è ép. finition laqué polyester | m² |  |  |  | 0
L 09 -601 | Matelas acoustique format 600 x 600 mm de 25 mm d'épaisseur | m² |  |  |  | 0
L 09 -602 | A maille 100 mm en aluminium laqué blanc format 600 x 600 mm | m² |  |  |  | 0
L 09 -603 | A maille 75 mm en aluminium laqué blanc format 600 x 600 mm | m² |  |  |  | 0
L 09 -604 | A lames horizontales en aluminium à bord vif clipsés en aluminium plein de 75mm de largeur | m² |  |  |  | 0
L 09 -605 | A lames horizontales en aluminium à bord vif clipsés en aluminium plein de 150mm de largeur | m² |  |  |  | 0
L 09 -606 | En bac autoportant de 600 x 1200 mm en acier prélaqué plein | m² |  |  |  | 0
L 09 -607 | En bac autoportant de 600 x 1200 mm en acier prélaqué perforé | m² |  |  |  | 0
L 09 -608 | Matelas acoustique format 600 x 1200 mm de 25 mm d'épaisseur | m² |  |  |  | 0
CLOTURES
L 09 -609 | Fourniture pour composition prix unitaire clôture - 1,50 m ht | ml |  |  |  | 0
▪ Montants fer plat 80 X 30 jumelés
▪ Traverses (hautes et basses) fer plat 40 X 20
▪ Barreaudage vertical tube 20 X 20
▪ Pointes défensives en partie supérieure
L 09 -610 | Fabrication et assemblage en atelier de l'ensemble pour création longueur 1 ml clôture - prêt à poser | ml |  |  |  | 0
L 09 -611 | Pose clôture hauteur 1,50 m ht | ml |  |  |  | 0
Plus value par tranche de 50 cm ht supplémentaire :
L 09 -612 | - fourniture et fabrication | ml |  |  |  | 0
L 09 -613 | - pose | ml |  |  |  | 0
0
L 09 -614 | Plus value pour travaux intermédiaires avec barreaudage pénétrant | ml |  |  |  | 0
TRAVAUX EN HAUTEUR
L 09 -615 | Coût horaire de main d'œuvre pour travail à la corde d'alpiniste pour des hauteurs jusqu'à 50 m pour les corps d'état vitrier, serrurerie | h |  |  |  | 0
L 09 -616 | Montant horaire : 1 équipe compagnon alpiniste OHQ + 1 aide alpiniste | h |  |  |  | 0
Mise en sécurité de la zone sous l'intervention pour travaux sous la verrière ou ouvrage particulier comprenant :
L 09 -617 | périmètre de sécurité par barrière palissage de sécurité | ml |  |  |  | 0
L 09 -618 | Personnel de sécurité pour la protection et la gestion des flux du public ou du personnel | h |  |  |  | 0
OUVRAGES EN REPARATIONS
DEGONDAGE ET REGONDAGE D OUVRAGES METALLIQUES SPECIFIQUES
D'élément métalliques tels que portails, portes acier, parties ouvrantes de grilles, vantaux de fenêtres métalliques etc. compris toutes mise en jeux remplacement de fiches, vis ou autres éléments de fixations, dépose repose de fermes portes. Compris tous matériels chariots palans et autres de manutention, roulage à pied d'œuvre
Dégondage(par vantail)
L 09 -619 | jusqu'à 50kg | U |  |  |  | 0
L 09 -620 | de 51 à 100kg | U |  |  |  | 0
L 09 -621 | Par tranche de 25 kg supplémentaire | U |  |  |  | 0
| Regondage (par vantail) |  |  |  |  | 0
L 09 -622 | jusqu'à 50kg | U |  |  |  | 0
L 09 -623 | de 51 à 100kg | U |  |  |  | 0
L 09 -624 | Par tranche de 25 kg supplémentaire | U |  |  |  | 0
| Remplacement en recherche de bris de vitrage sur volumes de verrières |  |  |  |  | 0
L 09 -625 | Dépose sans remploi des bris de glaces de toute nature | m2 |  |  |  | 0
L 09 -626 | Dépose en conservation de parcloses vissées,clipsées ou clouées | ml |  |  |  | 0
L 09 -627 | Dépose en conservation de profilés serreurs compris toutes sujétions | ml |  |  |  | 0
L 09 -628 | Dépose en conservation de parcloses vissées,clipsées ou clouées dans châssis acier ancien profilé de type UT UTMM: majoration sur les prix ci-dessus de | % |  |  |  | 0
L 09 -629 | Nettoyage des feuillures des bris, compris suppression de l'ancienne étanchéité, dépose de la bande préformée, obturateur , fond feuillure, etc.. Et époussetage | ml |  |  |  | 0
L 09 -630 | démolition de solin de mastic, nettoyage de feuillure des débris de verre et époussetage | ml |  |  |  | 0
| Fourniture sur volume de verrières |  |  |  |  | 0
L 09 -631 | Prise de gabarit | m2 |  |  |  | 0
L 09 -632 | Dimensions à prendre Suivant le le prallèlograme inscrivant le volume | obs. |  |  |  | 0
L 09 -633 | Fourniture de verre armé Kralika, Uni 691 ou Draveil 6 mm armé, maille 12,5 mm | m2 |  |  |  | 0
L 09 -634 | Fourniture de glace trempé clair 6 mm | m2 |  |  |  | 0
L 09 -635 | Fourniture de glace trempé clair 8 mm | m2 |  |  |  | 0
L 09 -636 | Fourniture de glace trempé clair 10 mm | m2 |  |  |  | 0
L 09 -637 | Fourniture de glace trempé clair 12 mm | m2 |  |  |  | 0
L 09 -638 | Fourniture de glace feuilleté 44,2 | m2 |  |  |  | 0
L 09 -639 | Fourniture de glace feuilleté 55,2 (SP10) | m2 |  |  |  | 0
| Majoration sur la colonne fourniture |  |  |  |  | 0
L 09 -640 | Majoration pour vitrage en forme triangulaire, polygonale de toutes natures de |  |  |  |  | 0
L 09 -641 | Majoration pour vitrage en forme cintrée, circulaire, ovale, de toutes natures |  |  |  |  | 0
L 09 -642 | Majoration pour glace réfléchissante pour contrôle solaire |  |  |  |  | 0
L 09 -643 | Majoration pour glace teintée pour contrôle solaire |  |  |  |  | 0
L 09 -644 | Majoration pour glace à faible emissivite |  |  |  |  | 0
L 09 -645 | Majoration pour double vitrage à composer suivant les volumes ci-dessus avec majoration pour façonnage, joint et étanchéité de |  |  |  |  | 0
| Pose de vitrage en verrière |  |  |  |  | 0
L 09 -646 | Pose de simple vitrage | m2 |  |  |  | 0
L 09 -647 | Pose de double vitrage | m2 |  |  |  | 0
| Etanchéité |  |  |  |  | 0
L 09 -648 | Repose de joint en profilé élastomère extrudé compris cales obturateur, etc. | ml |  |  |  | 0
L 09 -649 | Fourniture et pose de profilé élastomère extrudé type joint PDM préformé, compris cales, obturateur etc. | ml |  |  |  | 0
L 09 -650 | Réalisation de l'étanchéité par bain de mastic de 1ère catégorie type silicone, compris obturateur, fond fr joints, cales etc. | ml |  |  |  | 0
L 09 -651 | Réalisation de solin d'étanchéité mastic à l'huile de lin | ml |  |  |  | 0
L 09 -652 | Repose de parcloses vissées,clipsées ou clouées | ml |  |  |  | 0
L 09 -653 | Fourniture et pose de parcloses vissées,clipsées ou clouées de toutes natures | ml |  |  |  | 0
L 09 -654 | Repose de profilés serreurs compris toutes sujétions et fournitures complémentaires, de toutes natures | ml |  |  |  | 0
L 09 -655 | Fourniture et pose d'éléments serreures de toutes natures | ml |  |  |  | 0
0
| Réparations de pièces de quincaillerie |  |  |  |  | 0
| Réparation bec de cane |  |  |  |  | 0
L 09 -656 | Compris bouton ou béquille |  |  |  |  | 0
L 09 -657 | En dépose , réparation, nettoyage et repose | U |  |  |  | 0
L 09 -658 | huilage sur place essais et jeu à la gâche si nécessaire | U |  |  |  | 0
L 09 -659 | Rosette tous alliages | U |  |  |  | 0
L 09 -660 | Rosette en laiton poli, aluminium brossé | U |  |  |  | 0
L 09 -661 | Rosette en laiton chromé ou inox | U |  |  |  | 0
L 09 -662 | extraction d'une tige cassée par perçage | U |  |  |  | 0
| Réparation de charnières |  |  |  |  | 0
L 09 -663 | ordinaire huilage sur place, compris débrochage et nettoyage | U |  |  |  | 0
L 09 -664 | A ressort ou de fonctionnalité similaire | U |  |  |  | 0
comprenant démontage, nettoyage, révision huilage et remontage, dépose repose de ½ lames ou ressort
L 09 -665 | Charnière simple action | U |  |  |  | 0
L 09 -666 | Charnière double action | U |  |  |  | 0
0
| FOURNITURE DE CLES |  |  |  |  | 0
| Clé fournie à façon et sur organigramme suivant type ci-dessous |  |  |  |  | 0
| Bénarde pour |  |  |  |  | 0
L 09 -667 | Serrure à ½ tour, ou deux pêne, à embase tournée, et polie, serrure à pêne dormant noir | U |  |  |  | 0
L 09 -668 | A 4 ou 6 gorges | U |  |  |  | 0
| Forée pour |  |  |  |  | 0
L 09 -669 | serrure de sûreté à embase, à garniture blanchies | U |  |  |  | 0
L 09 -670 | à garnitures cintrées | U |  |  |  | 0
L 09 -671 | à 3 gorges | U |  |  |  | 0
| A goupille (ou plate) pour |  |  |  |  | 0
L 09 -672 | Canon européen | U |  |  |  | 0
L 09 -673 | de Sureté A2P 1étoile | U |  |  |  | 0
L 09 -674 | de Sureté A2P 2 étoiles | U |  |  |  | 0
L 09 -675 | de Sureté A2P 3 étoiles | U |  |  |  | 0
| Réparation de clé |  |  |  |  | 0
L 09 -676 | Extraction d'une clé cassée par tous moyens du canon ou entrée de la serrure | U |  |  |  | 0
L 09 -677 | Redressement | U |  |  |  | 0
L 09 -678 | Blanchiment | U |  |  |  | 0
L 09 -679 | Allongement de tige, compris ajustement brasés, blanchiment | U |  |  |  | 0
L 09 -680 | Ajustement de vieille clé |  |  |  |  | 0
L 09 -681 | Bénarde | U |  |  |  | 0
L 09 -682 | Forée | U |  |  |  | 0
L 09 -683 | A goupille (plate) | U |  |  |  | 0
L 09 -684 | Les valeurs ci-dessus s'entendent pour une première clé faite sans modèle; les clés en lus de la première et celles faites d'après modèle subiront une minoration de | % |  |  |  | 0
0
| Crémone |  |  |  |  | 0
L 09 -685 | ordinaire avec gâches, chapiteaux et conduits | U |  |  |  | 0
L 09 -686 | Huilage sur place | U |  |  |  | 0
L 09 -687 | Dépose, réparation, repose | U |  |  |  | 0
L 09 -688 | accessoires | U |  |  |  | 0
0
| Ferme-porte |  |  |  |  | 0
L 09 -689 | à bras pliant ou à barre |  |  |  |  | 0
L 09 -690 | Réglage, huilage, retendu et essai | U |  |  |  | 0
L 09 -691 | Remplacement du bras compris dépose de l'ancien | U |  |  |  | 0
L 09 -692 | Remplacement de la barre compris dépose de l'ancienne | U |  |  |  | 0
L 09 -693 | à frein hydraulique |  |  |  |  | 0
L 09 -694 | fourniture seul de liquide spécial compris vidange de l'ancien éventuellement | dm3 |  |  |  | 0
L 09 -695 | Réglage, huilage, retendu et essai | U |  |  |  | 0
L 09 -696 | Remplacement du bras compris dépose de l'ancien | U |  |  |  | 0
0
| Paumelles, gond, pivot |  |  |  |  | 0
L 09 -697 | huilage sur place compris essais de fermeture | U |  |  |  | 0
L 09 -698 | Remplacement de paumelle ou gond cassé vissé ou riveté compris dépose de l'ancien sur huisserie métallique ou porte métallique ou bois compris révision du filetage (taraudage éventuel en même place, compris tous piquage et traitement des parties oxydées (cas métallique) | U |  |  |  | 0
0
| Pivots |  |  |  |  | 0
L 09 -699 | Révision nettoyage de pivot de sol compris huilage, essais et mise en jeu | U |  |  |  | 0
L 09 -700 | Remplacement de pièces de rotations | U |  |  |  | 0
L 09 -701 | Remplacement de pièces de freins ou d'ouverture | U |  |  |  | 0
L 09 -702 | Révision nettoyage de pivot de sol compris huilage, essais et mise en jeu, ainsi que la dépose, redressement, repose en même place de la plaque de recouvrement | U |  |  |  | 0
0
| Trous scellement de pattes de fixations d'ouvrage métalliques |  |  |  |  | 0
L 09 -703 | Descellement compris purge du scellement | U |  |  |  | 0
L 09 -704 | Refouillements entre quatre cotés ou plus pour trous, empochements ou autres | U |  |  |  | 0
L 09 -705 | Dans matériaux tendre | U |  |  |  | 0
L 09 -706 | Dans matériaux durs | U |  |  |  | 0
| Dans matériaux très durs |  |  |  |  | 0
L 09 -707 | Scellements d'ouvrages unitaires en tous mortiers | U |  |  |  | 0
Fait à , le
Nom de l'entreprise :
Signature : Cachet

## Taux remise
Taux de Remise consenti par le titulaire
Si le taux de remise est de "0%", le titulaire indiquera cette information dans le tableau ci-après :
Seuil des travaux en € TTC | Taux de remise en % consenti par le titulaire
De 20 000 € à 39 999 €
De 40 000 € à 59 999 €
De 60 000 € à 99 999 €
Supérieur ou égal à 100 000 €