## BPU - Lot 4 ASI
Maintenance préventive et corrective, fournitures et prestations diverses relatives aux onduleurs et alimentations très basse tension pour le CHRU de Tours.
Lot 3 - ASI - Bordereau de prix unitaire
Maintenance préventive
1_ BRETONNEAU
Localisation | Niveau | Nommage | Établissement | Equipement | Organe | Fonction | Marque | Type | Numéro de série | Puissance | Coût total pour la maintenance préventive HT sur la durée du marché
B0_ | 00 | B0_00ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | A2S 1047 | B003720/1 | 15
|  | B0_00ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | SW110
|  | B0_00ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | E134128
|  | B0_00ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | E134138
|  | B0_00ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | E170048
B01 | 00 | B0100ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | informatique | SOCOMEC | Modulys GP | À compléter | 200
|  | B0100ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | À compléter
|  | B0100ASI01ALM01 |  |  | carte d'alimentation |  |  | À compléter
|  | B0100ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | À compléter
|  | B0100ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | À compléter
|  | B0100ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | À compléter
B05 | 00 | B0500ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | Itys Pro | 5l22100086 | 10
|  | B0500ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | "À compléter"
B05 | 00 | B0500ASI02 | BRETONNEAU | onduleur |  | bureautique | SOCOMEC | Masterys GP 4 | P928255001 | 30
|  | B0500ASI02ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 1*44*40AH-4P-CB
|  | B0500ASI02BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | S07086201
|  | B0500ASI02BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 1*S07089202 - 1*S07091201
|  | B0500ASI02VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 1X KIT-FANS-M4-25 - 1X 2A100008
B0b | 01 | B0b01ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  |  | SOCOMEC | Itys Pro | Q163508819 | 20
|  | B0b01ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | SW 280 (*75)
|  | B0b01ASI01VEN01 |  |  | ventilateur
B15 | S1 | B15S1ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | Masterys GP4 | P293714001 | 10
|  | B15S1ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | SW280
|  | B15S1ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | S07086201
|  | B15S1ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | S07089202 / S07091201
|  | B15S1ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 2A100008 / KIT-FANS-M4-25
B17 | S1 | B17S1ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | ITYS | 5I13100048 | 10
|  | B17S1ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | SW280
B17 | S1 | B17S1ASI02 | BRETONNEAU | onduleur |  | Serveur GTB | SOCOMEC | ITY2 | 5L15950005 | 10
|  | B17S1ASI02ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | SW280
B1A | 00 | B1A00ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | DELPHYS GP | 16100385234001 | 200
|  | B1A00ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 86* XHRL12360
|  | B1A00ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 16x E136108
|  | B1A00ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 12x E136118 -3x E136128 - 12x E136168 - 4x E136248
|  | B1A00ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 2x 2A11715A220 - 3x E170418
B1B | 00 | B1B00ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | DELPHYS GP | 17100388993001 | 200
|  | B1B00ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 86* YUA 2300E
|  | B1B00ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 16x E136108 - 17x E136168
|  | B1B00ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 12x E136118 - 3x E136128
|  | B1B00ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 2x 2A11715A220 - 3x E170418
B21 | 00 | B2100ASI01 | BRETONNEAU | Onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | Masterys GP4 | PM09835001 | 20
|  | B2100ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 72* SW 280
|  | B2100ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | S07030201
|  | B2100ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 3 x 344DSC0052
|  | B2100ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 2x 2A14314C024 -1x 2A18025C024
B2A | 00 | B2A00ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | informatique | MGE | GALAXY 5000 | 1PC HO 4006 | 120
|  | B2A00ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 66 * SWL2300
|  | B2A00ASI01ALM01 |  |  | cartes d'alimentation |  |  | 0J-0P2612FC
|  | B2A00ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | "À compléter"
|  | B2A00ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | "À compléter"
|  | B2A00ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 5*0J-490-0111
B2A | 00 | B2A00ASI02 | BRETONNEAU | onduleur |  | médical | MGE | GALAXY 5000 | 1PC HO 4007 | 100
|  | B2A00ASI02ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | "À compléter"
|  | B2A00ASI02ALM01 |  |  | cartes d'alimentation |  |  | 0J-0P2612FC
|  | B2A00ASI02BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | "À compléter"
|  | B2A00ASI02BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | "À compléter"
|  | B2A00ASI02VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | "À compléter"
B2A | 00 | B2A00ASI03 | BRETONNEAU | onduleur |  | laboratoires | SOCOMEC | Masterys GP 4 | À compléter | 160
|  | B2A00ASI03ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | "À compléter"
|  | B2A00ASI03ALM01 |  |  | cartes d'alimentation |  |  | "À compléter"
|  | B2A00ASI03BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | "À compléter"
|  | B2A00ASI03BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | "À compléter"
|  | B2A00ASI03VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | "À compléter"
B2A | 02 | B2A02STS01 | BRETONNEAU | contacteur statique |  | bloc op | SOCOMEC | STATYS (STA-AAC) 300A | 22100HJHE02107001
B2A | 02 | B2A02STS02 | BRETONNEAU | contacteur statique |  | bloc op | SOCOMEC | STATYS (STA-AAC) 300A | 22100HJHE02108001
B2A | 04 | B2A04ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | Bloc op | SOCOMEC | Green Power 2.0 DELPHYS | 22100HPKN01371001 | 400
|  | B2A04ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | "À compléter"
|  | B2A04ASI01ALM01 |  |  | cartes d'alimentation |  |  | "À compléter"
|  | B2A04ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | "À compléter"
|  | B2A04ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | "À compléter"
|  | B2A04ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | "À compléter"
B2A | 04 | B2A04ASI02 | BRETONNEAU | onduleur |  | Bloc op | SOCOMEC | Green Power 2.0 DELPHYS | 22100HPKN01370001 | 400
|  | B2A04ASI02ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | "À compléter"
|  | B2A04ASI02ALM01 |  |  | cartes d'alimentation |  |  | "À compléter"
|  | B2A04ASI02BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | "À compléter"
|  | B2A04ASI02BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | "À compléter"
|  | B2A04ASI02VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | "À compléter"
B2B | 00 | B2B00ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  |  | SOCOMEC | Masterys GP4 | P249319001 | 60
|  | B2B00ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 40* SW 1100
|  | B2B00ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 2X S07058101 - 12X 344LCX0680
|  | B2B00ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 3X 344DSC0050 - 2X 344DSC0103 - 3X 344DSC0200
|  | B2B00ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 6X 2A111938C024 - 1X 2A14314C024
B2B | 00 | B2B00ASI03 | BRETONNEAU | onduleur |  | informatique | SOCOMEC | MASTERYS GP4 | P249319001 | 60
|  | B2B00ASI03ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 46* 92AH
|  | B2B00ASI03BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 2x S07086101
|  | B2B00ASI03BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 2x S07089202
|  | B2B00ASI03VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 1x E170048 - 2x KIT-FANS-M4-25
B3_ | 00 | B3_00ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | informatique | SOCOMEC | MASTERYS MC | P118650001 | 120
|  | B3_00ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 76* 12FLB350
|  | B3_00ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 12x 344BTC6000
|  | B3_00ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 6X 344DSC0200 - 5X 344DSC0103
|  | B3_00ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 1x 2A11715A220- 1x 2A18025C012-1 - 2x E170418
B3_ | 00 | B3_00ASI02 | BRETONNEAU | onduleur |  | médical | SOCOMEC | MASTERYS MC | P119240001 | 80
|  | B3_00ASI02ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 88* SW 1100
|  | B3_00ASI02BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 2x S6972X01 - 4x 344BTD3300
|  | B3_00ASI02BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 3x 344DSC0101 - 3x E134148 - 7x 344DSC0050-1
|  | B3_00ASI02VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 4x E170568 - 1x 2A13092A220 - 1x2A18025C012-1
B3_ | 02 | B3_02ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | alimentation IRM 3T | SOCOMEC | Delphys GP4 | 14100379825001 | 200
|  | B3_02ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 43* YUASA SWL2500 MD
|  | B3_02ASI01ALM01 |  |  | cartes d'alimentation |  |  | "À compléter"
|  | B3_02ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 16X E136108
|  | B3_02ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 12x E136118 - 3x E136128
|  | B3_02ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 2x 2A11715A220 - 3x E170418
B31 | 00 | B3100ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | Masterys BC+ | "À compléter" | 10
|  | B3100ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 1*36 9Ah
|  | B3100ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | "À compléter"
|  | B3100ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | "À compléter"
|  | B3100ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | "À compléter"
1_ BRETONNEAU (suite)
Localisation | Niveau | Nommage | Établissement | Equipement | Organe | Fonction | Marque | Type | Numéro de série | Puissance | Coût total pour la maintenance préventive HT sur la durée du marché
B4_ | 00 | B4_00ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | Masterys BC | P245853001 | 100
|  | B4_00ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 36* SWL1850 MD
|  | B4_00ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 12X 344BTC6000
|  | B4_00ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 5x 344DSC0103 - 6x 344DSC0200 - 12x 344KWB0680
|  | B4_00ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 1x 2A11715A220 - 1x 2A1414FC024 - 1x 2A18025C012-1 - 2x E170418
B4_ | 00 | B4_00ASI02 | BRETONNEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | Masterys BC | PM16015001 | 100
|  | B4_00ASI02ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 44* YUA 2500 92AH
|  | B4_00ASI02BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 12X 344BTC6000
|  | B4_00ASI02BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 5x 344DSC0103 - 6x 344DSC0200 - 12x 344KWB0680
|  | B4_00ASI02VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 1x 2A11715A220 - 1x 2A1414FC024 - 1x 2A18025C012-1 - 2x E170418
B47 | S1 | B47S1ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | Masterys BC | P206965001 | 10
|  | B47S1ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs
|  | B47S1ASI01ALM01 |  |  | cartes d'alimentation |  |  | "À compléter"
|  | B47S1ASI01BDC02 |  |  | condensateurs
|  | B47S1ASI01VEN01 |  |  | ventilateur
B54 | S1 | B54S1ASI01 | BRETONNEAU | onduleur |  | réseaux divers | MGE | Galaxie PW | 50G841002 | 60
|  | B54S1ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 33 * XP12V2500
|  | B54S1ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | "À compléter"
|  | B54S1ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | "À compléter"
|  | B54S1ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | "À compléter"
B54 | S1 | B54S1ASI02 | BRETONNEAU | onduleur |  | informatique | MGE | Galaxy 5000 | 1P4H08008 | 60
|  | B54S1ASI02ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 32* SWL2500
|  | B54S1ASI02BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 0J-0M-34605676AA
|  | B54S1ASI02BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | "À compléter"
|  | B54S1ASI02VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 5* 0J-490-0107SE
B54 | S1 | B54S1CST01 | BRETONNEAU | commutateur statique |  | informatique | MERLIN GERIN | statique UPSILON STS | 93FH08002100 | 100
1_ Sous total H.T. Maintenance Préventive Bretonneau | [10 empty] | 0
2_ ERMITAGE
Localisation | Niveau | Nommage | Établissement | Equipement | Organe | Fonction | Marque | Type | Numéro de série | Puissance | Coût total pour la maintenance préventive HT sur la durée du marché
E01 | 00 | E0100ASI01 | ERMITAGE | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | Masterys GP 2.0 | P267485001 | 20
|  | E0100ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 72* SW 280 MD
|  | E0100ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | S07030201
|  | E0100ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 3 x 344DSC0052
|  | E0100ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 2x 2A14314C024 -1x 2A18025C024
2_ Sous total H.T. Maintenance Préventive Ermitage | [10 empty] | 0
3_ BLANCHISSERIE
Localisation | Niveau | Nommage | Établissement | Equipement | Organe | Fonction | Marque | Type | Numéro de série | Puissance | Coût total pour la maintenance préventive HT sur la durée du marché
BL1 | 0 | BL100ASI01 | Blanchisserie | onduleur |  | Réseaux divers | SOCOMEC | Masterys BC | P226602001 | 10
|  | BL100ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 36* SW 280
|  | BL100ASI01BDC01 |  |  | condensateurs |  |  | 1* 344DSC0130
|  | BL100ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 2* 2A14314C024 - 1* E170048
3_ Sous total H.T. Maintenance Préventive Blanchisserie | [10 empty] | 0
4_ CLOCHEVILLE
Localisation | Niveau | Nommage | Établissement | Equipement | Organe | Fonction | Marque | Type | Numéro de série | Puissance | Coût total pour la maintenance préventive HT sur la durée du marché
C16 | 00 | C1600ASI01 | CLOCHEVILLE | onduleur |  | IRM | SOCOMEC | Delphys GP 2.0 | 2010039667701 | 200
|  | C1600ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 43* SW2300E
|  | C1600ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 16 x E136108
|  | C1600ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 5x E136248 - 16x E136168 - 12x E136118
|  | C1600ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 2x 2A11715A220 - 3x E170418
C16 | 01 | C1601ASI01 | CLOCHEVILLE | Onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | Masterys GP 2.0 | P239043001 | 100
|  | C1601ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 80* XP12V2500 MD
|  | C1601ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 12x 344BTC6000
|  | C1601ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 5x 344DSC0103 - 6x 344DSC0200
|  | C1601ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 1x 2A11715A220 - 1x 2A18025C012-1 - 2x E170418
C1A | S1 | C1AS1ASI01 | CLOCHEVILLE | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | Delphys GP | 15100382810001 | 200
|  | C1AS1ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 129* ENERSYS 12HX300 MD
|  | C1AS1ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 16 x E136108
|  | C1AS1ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 5x E136248 - 16x E136168 - 12x E136118
|  | C1AS1ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 2x 2A11715A220 - 3x E170418
4_ Sous total H.T. Maintenance Préventive Clocheville | [10 empty] | 0
6_ TROUSSEAU
Localisation | Niveau | Nommage | Établissement | Equipement | Organe | Fonction | Marque | Type | Numéro de série | Puissance | Coût total pour la maintenance préventive HT sur la durée du marché
T01 | 04 | T0104ASI01 | TROUSSEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | DELPHYS MP | 08100367021001 | 160
|  | T0104ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 90* SW 2500 MD
|  | T0104ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 9 x E909007
|  | T0104ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 9 x E136378 - 1 x E908807
|  | T0104ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 2 x E170368 - 4 x E170418
T01 | 04 | T0104ASI22 | TROUSSEAU | onduleur |  | réseaux bloc OP | SOCOMEC | Modulys GP 2.0 | P254883001 | 225
|  | T0104ASI22ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 126* SWL 2500 MD
|  | T0104ASI22BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 9* S07086201
|  | T0104ASI22BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 9* S07089201 - 9*S07091201
|  | T0104ASI22VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 9* KIT-FANS-M4-25
T01 | 12 | T0112ASI01 | TROUSSEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | Masterys BC | P240823001 | 20
|  | T0112ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 144* SW 280 MD
|  | T0112ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | S07030201
|  | T0112ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 344DSC0052
|  | T0112ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 2* 2A14314C024 - 1* 2A18025C024
T01 | S2 | T01S2ASI10 | TROUSSEAU | onduleur |  | salle hybride 1 | SOCOMEC | Masterys MC | P137009001 | 120
|  | T01S2ASI10ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 38* YUA 12V/90Ah
|  | T01S2ASI10BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 12 x 344BTC6000
|  | T01S2ASI10BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 5x 344DSC0103 - 6x 344DSC0200
|  | T01S2ASI10VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 1x 2A11715A220 - 1x 2A18025C012-1 - 2x E170418
T01 | S2 | T01S2ASI11 | TROUSSEAU | onduleur |  | salle hybride 2 | SOCOMEC | Delphys GP 2.0 | 17100388994001 | 200
|  | T01S2ASI11ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 86* SWL2300E
|  | T01S2ASI11BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 16 x E136108
|  | T01S2ASI11BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 12 x E136118 - 3 x E136128
|  | T01S2ASI11VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 2 x 2A11715A220 - 3 x E170418
T01 | S2 | T01S2ASI12 | TROUSSEAU | onduleur |  | salle Coronarographie | SOCOMEC | Delphys GP 2.0 | 18100390835001 | 160
|  | T01S2ASI12ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 41* 92 AH
|  | T01S2ASI12BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 16* E136108 - 12* E136168 - 5* E136248
|  | T01S2ASI12BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 3 x E136128 - 12 x E136118
|  | T01S2ASI12VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 3* E170418
T04 | 01 | T01S2ASI13 | TROUSSEAU | onduleur |  | Angiographie | SOCOMEC | Delphys GP | 20100397723001 | 160
|  | T01S2ASI13ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 41X 92 AH
|  | T01S2ASI13BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 1X E918547 - 5X E136248 - 12X 135168
|  | T01S2ASI13BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 12X E136118 - 3X E136128
|  | T01S2ASI13VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 3X E170418
T04 | 01 | T0401ASI01 | TROUSSEAU | onduleur |  | réseaux divers | SCHNEIDER | Galaxy VS | QD2334180431 | 20
|  | T0401ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | "À compléter"
|  | T0401ASI01ALM01 |  |  | carte d'alimentation |  |  | "À compléter"
|  | T0401ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | "À compléter"
|  | T0401ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | "À compléter"
|  | T0401ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | "À compléter"
T20 | 00 | T2000ASI01 | TROUSSEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | Masterys GP 2.0 | P267485002 | 20
|  | T2000ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 72* SW 280
|  | T2000ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | S07030201
|  | T2000ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 3 x 344DSC0052
|  | T2000ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 2x 2A14314C024 -1x 2A18025C024
T24 | S2 | T24S2ASI01 | TROUSSEAU | onduleur |  | réseaux divers | SOCOMEC | Modulys GP 2.0 (4*25 KVA) | PD01147001 | 100
|  | T24S2ASI01ACC01 |  |  | batterie accumulateurs |  |  | 88* XP12V1800
|  | T24S2ASI01BDC01 |  |  | condensateurs chimiques |  |  | 4* S07086201
|  | T24S2ASI01BDC02 |  |  | condensateurs |  |  | 4* S07089201 - 4*S07091201
|  | T24S2ASI01VEN01 |  |  | ventilateur |  |  | 4* KIT-FANS-M4-25
6_ Sous total H.T. Maintenance Préventive TROUSSEAU | [10 empty] | 0
7_ Astreinte
Montant en euros H.T sur la durée du marché
Coût astreinte |  |  |  | L’engagement d’intervention sur site sous 2 heures (24h/4, 7jours sur 7), Le diagnostic , le déplacement (ou des) technicien(s) Les petites fournitures (inférieure à 200 euros HT), La disponibilité des pièces de rechanges nécessaires à la remise en ordre de marches des équipements, Le transport des pièces de rechange (en taxis colis si nécessaire), Les frais routiers et la main d'oeuvre concernant la première intervention.
6_ Sous total H.T. Astreinte | [10 empty] | 0
Coût total maintenance préventive + astreinte
Sur la durée du marché (du 01/01/2026 au 31/12/2029)
Total HT en euros de la maintenance | [10 empty] | 0
Total TTC en euros de la maintenance | [10 empty] | 0
Répartition du total HT par année
Redevance estimée du 01/01/2026 au 31/12/2026 | [10 empty] | 0
Redevance estimée du 01/01/2027 au 31/12/2027 | [10 empty] | 0
Redevance estimée du 01/01/2028 au 31/12/2028 | [10 empty] | 0
Redevance estimée du 01/01/2029 au 31/12/2029 | [10 empty] | 0
Maintenance Corrective
[9 empty] | Attente CHU |  | Réponse candidat
Permanence 24h/24 - 7jours/7 | [8 empty] | 24h/24 - 7jours / 7 |  | Inclus dans la redevance coût astreinte
Coût horaire (jour ou nuit) 1ère intervention en maintenance corrective | [8 empty] | Inclus dans la redevance
Frais de déplacement: Le prix comprend le trajet aller - retour de la société au CHRU ainsi que le temps pour réaliser le trajet | [8 empty] | Inclus dans la redevance
Frais de transport des équipements endommagés pour réparation en atelier Transport du CHRU vers l'atelier et retour de l'atelier vers le CHRU | [8 empty] | Inclus dans la redevance
Frais d'hébergement si intervention > 1 jour. Le prix comprend l'hébergement, les repas. | [8 empty] | Inclus dans la redevance
Interventions complémentaires à la 1ère intervention (si nécessaire)
[9 empty] | Attente CHU |  | Réponse candidat
Coût horaire (de 7h00 à 18h00) complémentaire au premier déplacement (en euros/ heure et en Hors taxes)
Coût horaire (de 18h00 à 7h00) complémentaire au premier déplacement (en euros/ heure et en Hors taxes)
Frais de déplacement complémentaires au premier déplacement. Le prix comprend le trajet aller - retour de la société au CHRU, les frais routier et d'hébergement si nécessaire (en euros et en hors taxes)
Date, cachet et signature du candidat