## DPGF
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Etat des lieux | ens | 1 |  | 0
| Signalétique - panneau de chantier | ens | 1 |  | 0
| Zone extérieure de chantier | pm
| Cantonnements de chantier | ens | 1 |  | 0
| Approvisionnements ou interventions spécifiques | pm
| Gestion des installations de chantier | ens | 1 |  | 0
| Restitution des locaux | ens | 1 |  | 0
| Charte chantier propre | pm
| TOTAL INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  | 0
3.2 | MODIFICATION DU BRANCHEMENT ELECTRIQUE DU BATIMENT ET ELECTRICITE
| Dépose des équipements existants | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose disjoncteur 4P 240A 36kA, y compris accessoires | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose câble 5G70² U1000R2V, y compris raccordment | ml |  |  | 0
| Réglage interrupteur existant TGBT | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose disjoncteur GROUPE 1, 4P 40A 300mA, y compris accessoires | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose câble 5G10² U1000R2V, y compris raccordement | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose disjoncteur GROUPE 2, 4P 63A 300mA, y compris accessoires | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose câble 5G16² U1000R2V, y compris raccordement | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose disjoncteur UNITES, 2P 10A 300mA, y compris accessoires | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose câble 3G1,5² U1000R2V, y compris raccordement | ml |  |  | 0
| TOTAL MODIFICATION DU BRANCHEMENT ELECTRIQUE DU BATIMENT |  |  |  | 0
3.3 | PRINCIPE DES INSTALLATIONS | pm
3.4 | CONSIGNATION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES NON CONSERVEES
| Consignation et vidange de l'installation existante | ens | 1 |  | 0
| Consignation du réseau gaz | ens | 1 |  | 0
| Dépose complète de la chaufferie selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Dépose des radiateurs existants dans les sanitaires | ens | 1 |  | 0
| TOTAL CONSIGNATION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES NON CONSERVEES |  |  |  | 0
3.5 | POMPES A CHALEUR
UNITES EXTERIEURES
| Fourniture et pose d'une unité extérieure selon CCTP | u | 1 |  | 0
Marque: MITSUBISHI ou équivalent
Type:
Pf : 50 kW
Pc : 56 kW
| Fourniture et pose d'une unité extérieure selon CCTP | u | 1 |  | 0
Marque: MITSUBISHI ou équivalent
Type:
Pf : 90 kW
Pc : 100 kW
| Plots anti-vibratiles | ens | 1 |  | 0
| Gaine de rejet d'air | kg |  |  | 0
| Dépose de la menuiserie extérieure en chaufferie | ens | 1 |  | 0
| Grille de rejet d'air | u | 1 |  | 0
| Ouverture dans voile existant | ens | 1 |  | 0
| Sujétions de reprise destructure | ens | 1 |  | 0
| Grille d'entrée d'air | u | 1 |  | 0
| Sujétions de reprises d'ITE et d'habillage extérieur | ens | 1 |  | 0
UNITES INTERIEURES
Fourniture et pose d'unités intérieures selon CCTP :
Marque: MITSUBISHI ou équivalent
Type:
Pf :
| Pc : | u |  |  | 0
Fourniture et pose d'unités intérieures selon CCTP :
Marque: MITSUBISHI ou équivalent
Type:
Pf :
| Pc : | u |  |  | 0
Fourniture et pose d'unités intérieures selon CCTP :
Marque: MITSUBISHI ou équivalent
Type:
Pf :
| Pc : | u |  |  | 0
Fourniture et pose d'unités intérieures selon CCTP :
Marque: MITSUBISHI ou équivalent
Type:
Pf :
| Pc : | u |  |  | 0
CIRCUIT FRIGORIFIQUE EN 2 TUBES
Liaison frigorifique (tube en cuivre qualité frigo) calorifugé:
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Raccords | u |  |  | 0
| Goulotte périphérique PVC | ml |  |  | 0
| Chemin de câbles | ml |  |  | 0
TELECOMMANDE A FIL
| Fourniture et pose de commande individuelle selon CCTP | u |  |  | 0
COMMANDE CENTRALISEE
| Fourniture et pose d'une commande centralisée tactile selon CCTP | u |  |  | 0
EVACUATION DES CONDENSATS
| Tube cristal Ø16 | ml |  |  | 0
Tube PVC y compris interposition de siphons de ligne
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Y compris fixations et toutes sujétions de raccordement sur le réseau d'évacuation EU/EV | ens | 1 |  | 0
ELECTRICITE
| Raccordement électrique des nouveaux équipements selon CCTP | ens | 1 |  | 0
ESSAIS ET REGLAGES
| Essais, avant la mise en service | ens | 1 |  | 0
| Essais à la mise en service avec la présence du fournisseur | ens | 1 |  | 0
| Mise au point après la mise en service | ens | 1 |  | 0
PERCEMENTS, REBOUCHAGES, ETANCHEITE
| Percements, rebouchages et reprise d'étanchéité si nécessaire | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POMPES A CHALEUR |  |  |  | 0
3.6 | CHAUFFAGE DES SANITAIRES
Radiateurs électriques
Marque : ATLANTIC ou équivalent
Modèle :
| Puissance : 500 W | u |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE DES SANITAIRES |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers suivant le CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  | TOTAL H.T. | 0
|  |  |  | T.V.A. 20% | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C. | 0