## liste balance
Centre Nouvelle Aquitaine Poitiers_ NAP- QUAL- 003 _ Liste du matériel sous contrat
| Marque | TYPE | N° série | Portée | Échelon | C | Codification interne | Intervalle entre contrôles | SERVICE | RESPONSABLE | Référent Qualité/ Responsable métrologie | Prix unitaire (HT) | TOTAL
1 | SARTORIUS | QUINTIX 1s | 37506816 | 120 g | 0.0001 g | I | BAL-0500 | 1 an | URP3F - Chimie (salle CH02) | URP3F Véronique Menanteau 05 49 55 60 35 Gaelle Rochas 05 49 55 60 43 | Aurélia PRIET 05 49 55 61 21 Cédric PERROT 05 49 55 61 67
1 | SARTORIUS | QUINTIX 1s | 37203873 | 120 g | 0,0001 g | I | BAL-0511 | 1 an | URP3F - Chimie (salle CH02)
1 | METTLER | AG245 | 1114501037 | 210 g | 0.001g | I | BAL-0457 | 1 an | URP3F - Chimie (salle CH04)
1 | METTLER | AE100S | SNRL16313 | 109g | 0,0001 mg | I | BAL-0315 | 1 an | URP3F - Chimie (salle Eco1)
1 | SARTORIUS | MSA6.6S | 27102681 | 6.1g | 0.01 mg | I | BAL-0317 | 1 an | URP3F - Chimie (salle CH02)
1 | SARTORIUS | QUINTIX 1s | 43605127 | 120 g | 0,0001 g | I | BAL-0530 | 1 an | URP3F - Chimie (salle CH02)
1 | VWR | LA214I | ITA2404423 | 220 g | 0,0001 g | I | BAL-0594 | 1 an | URP3F - Chimie (salle CH04)
1 | METTLER | XS3DU | B544637155 | 3,1g | 0,01mg | I | BAL-0318 | 1 an | URP3F - Chimie (salle CH02)
1 | OHAUS | ARD110 | 1121382427 | 4100g | 0.1 g | II | BAL-0077 | 1 an | URP3F - pesée étuves | URP3F Rodrigue Véron 05 49 55 60 45
1 | METTLER | PE12 | 489301E | 12Kg | 1 g | II | BAL-0105 | 1 an | URP3F- pesée étuves
1 | RADWAG | MAC 50/1 | 428345/14 | 50 g | 0.001 g | I | BAL-0008 | 1 an | URP3F - salle semences
1 | METTLER | ML204 | 11124782 | 220g | 0,001 g | I | BAL-0013 | 1 an | URP3F- salle semences
1 | PRECISA | IBK 34000D | 5901842 | 34 100 g | 0,1 g / 1 g | II | BAL-0006 | 1 an | URP3F- salle semences
1 | CAPTELS | ICS10 | 531 | 92 kg | 50g | III | BAL-0107 | 1 an | URP3F - Haldrup
1 | SCALTEC | SBC52 | C0906580 | 2200 g | 0.1 g | II | BAL-0109 | 1 an | URP3F - salle évolution
1 | SARTORIUS | LC4800P | 10606727 | 4800 g | 0.1g | II | BAL-0110 | 1 an | URP3F - salle semences
1 | SARTORIUS | TE2101 | 17803244 | 2100 g | 0,1g | ? | BAL-0106 | ? | URP3F - Petit battage
1 | SARTORIUS | A120S | 37040019 | 121 g | 0.001 g | I | BAL-0111 | 1 an | URP3F - pesée étuves
1 | METTLER | PE24 | 48900/E | 24000g | 1g | I | BAL-0536 | 1 an | URP3F-Ecophy- salle racine | URP3F Florence Borderes 05 49 55 60 86
1 | METTLER | PB1502S | 1121432523 | 1510 g | 0.1g | II | BAL-0541 | 1 an | URP3F-Ecophy- salle racine
1 | SARTORIUS | BP121S | 12910247 | 120 g | 0.001g | I | BAL-0537 | 1 an | URP3F-Ecophy- labo chimie
1 | SARTORIUS | LP1200 S | 71102795 | 1200 g | 0.01g | II | BAL-0543 | 1 an | URP3F-Ecophy- labo chimie
1 | SARTORIUS | R180D | 40060001 | 182g | 0.1 mg | I | BAL-0539 | 1 an | URP3F-Ecophy- salle physique
1 | METTLER | PC180 | CO 3190 | 200 g | 0.01g | II | BAL-0540 | 1 an | URP3F-Ecophy- salle manip
1 | SARTORIUS | LP1200 S | 28703866 | 1200 g | 0.01 |  | BAL-0538 | 1 an | URP3F-Ecophy- salle manip
1 | ADAM | CK16 | AEA91221762 | 16 kg | 0,5g |  | BAL-0545 | 1 an | URP3F-Ecophy- salle physique
1 | ADAM | CK16 | AEA91221763 | 16kg | 0,5g |  | BAL-0544 | 1an | URP3F-Ecophy- salle physique
1 | KERN | HDB | WD170077017 | 6 kg | 5g |  | BAL-0570 | 1an | URP3F-Ecophy- salle physique
1 | SARTORIUS | QTX323IRU-1S | 45806239 | 320g | 10mg | II | BAL-0580 |  | URP3F-Gene-Eco 01 AileB/N°16 | URP3F Carole Moreau-Vauzelle 05 46 68 30 23 |  |  | 0
1 | METTLER | AE100 | N59553 | 100 g | 0,1mg | I | FERL-BAL-01 | 1 an | Local ORE | FERLUS Les Verrines Brahim CHEBIL 05 49 55 61 94 Jérôme CHARGELEGUE 05 49 55 61 83 | FERLUS Les Verrines Brahim CHEBIL 05 49 55 61 94 Jérôme CHARGELEGUE 05 49 55 61 83
1 | OHAUS | DA 35 | SNR 2849051 | 35kg | 0.01 kg | III | FERL-BAL-02 | 1 an | Local ORE
1 | DENVER | TB4102A | 19003651 | 4100g | 0.1 | II | FERL-BAL-03 | 1 an | Local ORE
1 | METTLER | PE4000 | B 84227 | 4000g | 1g | II | FERL-BAL-04 | 1 an | Local vegetal
1 | BEL | ULTRAMARK500 | 26373 | 500 g | 0.1 g | II | FERL-BAL-05 | 1 an | Local GEVES
1 | METTLER | PM34 | K61653 | 34 kg | 0.001kg | II | FERL-BAL-06 | 1 an | Etuves
1 | METTLER | PM15N | M06207 | 16000 g | 1 g | II | FERL-BAL-07 | 1 an | Vaches Labo
1 | GALLAGER | SCALE800 | 5550845/366918 | 1500 kg | 1kg | III | FERL-BAL-09 | 1 an | Vaches Cage
1 | METTLER | PL 6001-E | B617399006 | 6200g | 0.1g | II | FERL-BAL-26 | 1 an | Vaches Expé
1 | MARECHALLE | PM300 | 300200006 | 300Kg |  |  | FERL-BAL-29 | 1 an | Vaches Cage veaux
1 | METTLER | IND425 | 3021157 | 30 kg | 0.01 kg | III | FERL-BAL-12 | 1 an | Haldrup peson
1 | METTLER | IND425 | 3021156 | 220kg | 0.1kg | III | FERL-BAL-13 | 1 an | Haldrup plateau
1 | HARVEST MASTER | HM800 System | 119829 | 20kg | 10g |  | FERL-BAL-15 | 1 an | Wintersteiger 2013
| BALEA | SWR04 AGPA | U51290 | 75/150 Kg | 0.02/0.05kg | III | FERL-BAL-16 | 1 an | CHEVRE Cage
1 | SAUTER | E03E1200 | 715212 | 240 Kg | 100g | III | FERL-BAL-17 | 1 an | CHEVRE Expé
1 | OHAUS | T51P | 0006339-6BM | 15kg | 5g | III | FERL-BAL-18 | 1 an | CHEVRE Expé
1 | WALLACE |  |  | 200KG | 100g | III | FERL-BAL-19 | 1 an | CHEVRE Chariot foin
1 | PRECIA | I20 | 01F831098 | 2500kg | 1 kg | III | FERL-BAL-20 | 1 an | CHEVRE Tank lait
1 | OHAUS | CW11-EU | 27288-6KC | 120 kg | 0.02kg | III | FERL-BAL-21 | 1 an | CHEVRE Cage
1 | KERN | IFB150K20DLM | WF1413569 | 150kg | 0.02kg | III | FERL-BAL-24 | 1an | CHEVRE
1 | BALEA | TEO-ANIMAL | AD26396 | 150kg | 50g | III | FERL-BAL-27 | 1an | CHEVRE
1 | OHAUS | STX 2201 | B739741938 | 2200g | 0.1g | II | FERL-BAL-28 | 1 an | CHEVRE Labo
1 | OHAUS | SCOUT STX 6201 | C028671457 | 6200g | 0.1g | II | FERL-BAL-30 | 1 an | CHEVRE Labo
1 | PRECIA | K112-a i25 | 01F1102054 | 300 Kg | 1 Kg | III | FERL-BAL-31 | 1 an | FERTICAP couloir circulation
1 | PRECISA | LX220A-SCS | 7001043 | 220g | 0.001g | I | FERL-BAL-22 | 1 an | FERTICAP labo C |  |  |  | 0
1 | BALEA | SWR04-AGPA | W52319 |  | 0,5 kg | III | GENESI-BAL-17 | 1 an | Gestantes Porganic | GENESI Rouillé | POUPIN Mathilde 05 46 68 30 05
1 | Precia Molen | X201A | 01F667402 | 300 kg | 100 g | III | GENESI-BAL-18 | 1 an | Divers (Farine etc..)
1 | BALEA | SWR04-AGPA | T05282 | 75/150 kg | 0,02/0,05 kg | III | GENESI-BAL-19 | 1 an | Engrais. conventionnel
1 | BALEA | SWR04-AGPA | R13204 | 300/600 kg | 0,1/0,2 kg |  | GENESI-BAL-20 | 1 an | Cochettes Parquet
1 | BALEA | SWR04-AGPA | U48283 | 75/150 kg | 0,02/0,05 kg | III | GENESI-BAL-21 | 1 an | Porcelets Porganic
1 | OHAUS | E14130 | C075016732 | 410 g | 0,001 g | II | GENESI-BAL-22 | 1 an | Labo CIA
1 | SARTORIUS | BL6100 | 1140552 | 6100 g | 0,1 g | II | GENESI-BAL-23 | 1 an | Labo CIA
1 | SARTORIUS | BL1500S | 91103595 | 1500 g | 0,01 g | II | GENESI-BAL-24 | 1 an | Chir. Parquet
1 | BALEA | SWR04-AGPA | I44014 | 7,5/15 kg | 0,002/0,005 kg | III | GENESI-BAL-27 | 1 an | Magasin Porganic
1 | BALEA | SWR04-AGPA | J42041 | 600 kg | 0,2 kg | III | GENESI-BAL-28 | 1 an | Engr. Porganic
1 | OHAUS | Ranger RD3RD | 3412561 | 3000 g | 0,1 g |  | GENESI-BAL-50 | 1an | Labo CIA
1 | METTLER | BD6000 | 00355AD | 6000 g | 1 g |  | GENESI-BAL-51 | 1 an | Expédition |  |  |  | 0
1 | Balea | SW04-APA | 13607 | 150 kg | 0.05kg | III | GENESI-BAL-04 | 1 an | Porcs Post-sevrage (Engr I) | GENESI LE MAGNERAUD Frédéric MESLIER 05.46 68 30 06
1 | Balea | SWR3P1 | Y39344 | 60 kg | 0,02 kg | III | GENESI-BAL-02 | 1 an | Porcs Engraissement Aliment
1 | Balea | SWR3P1 | R49224 | 60 kg | 0,01 kg |  | GENESI-BAL-12 | 1 an | Porcs Abattoir
1 | Balea | SWR3P1 | Z09 147 | 600 kg | 0,2 kg | III | GENESI-BAL-07 | 1 an | Maternités/Gestantes
1 | Balea | SWR3P1 | X43332 | 30 kg | 0.01kg | III | GENESI-BAL-08 | 1 an | Maternités
1 | Balea | SWR3P1 | V48281 | 60kg | 0.02kg | III | GENESI-BAL-10 | 1 an | Maternités
1 | balea | SWR3P1 | Base MB | 30kg | 0.01kg | III | GENESI-BAL-09 | 1 an | Maternités
1 | SARTORIUS | BP 410 S | 70103938 | 410 g | 0.01g | II | GENESI-BAL-11 | 1 an | Labo Repro
1 | RADWAG | WPT 3C/1 | 163389 | 3 kg | 0.05g | III | GENESI-BAL-13 | 1 an | Porcs Abattoir
1 | Balea | SWR3P-BMC |  | 150kg | 0.05kg |  | GENESI-BAL-37 | 1 an | Balance engraissement
1 | BALEA | SWR04 / SWR3P1CA | RO 4198 / RO 4199 | 7.5 / 15 kg | 2 / 5 g | III | GENESI-BAL054 | 1 an | Elevage Avicole
1 | BALEA | SWR04 / SWR3P1CA | RO 4200 / RO 4197 | 7.5 / 15 kg | 2 / 5 g | III | GENESI-BAL055 | 1 an | Elevage Avicole
1 | Balea | SWRPP | 20100064001 | 600 kg | 0,2 kg | III | GENESI-BAL-39 | 1 an | Fontaine Truies Stalle 3
1 | KERN | 440-51N | WD150061498 | 4000g | 0.001g |  | GENESI-BAL-38 | 1 an | Porcs Engraissement
1 | Baléa | SWRO4 | N15144 | 3/6kg | 1/2g | III | GENESI-BAL-34 | 2 ans (années paires) | Porcs Abattoir
1 | Baléa | SWR04 | 20091 | 3/6kg | 1/2g | III | GENESI-BAL-35 | 2 ans (années paires) | Porcs Abattoir
1 | Sartorius | BP 310S | 1230 93 83 | 310 g | 0,01g | II | GENESI-BAL-32 | 1 an | Laboratoire BBM
1 | OHAUS | ARD10 | 1119212619 | 4100 g | 0,1g | III | GENESI-BAL-36 | 1 an | Laboratoire BBM (recup. Phanères) |  |  |  | 0
1 | PRECIA | X932-A | 02F451678 | 15 kg | 1 g | II | EASM-BAL010 | 1 an | Elevage Avicole | EASM LE MAGNERAUD David Sabourin 05 46 68 30 42 | EASM LE MAGNERAUD David Sabourin 05 46 68 30 42
1 | OHAUS | T51P | B702577748 | 15 kg | 0,005 kg | III | EASM-BAL067 | 1 an | Elevage Avicole
1 | OHAUS | T51P | B702577752 | 15 kg | 0,005 kg | III | EASM-BAL066 | 1 an | Elevage Avicole
1 | OHAUS | T51P | B710788411 | 15 kg | 0,005 kg | III | EASM-BAL069 | 1 an | Elevage Avicole
1 | OHAUS | T51P | B702577751 | 15 kg | 0,005 kg | III | EASM-BAL058 | 1 an | Elevage Avicole
1 | PRECIA | X952-B | 01F479932 | 60 kg | 20 g | III | EASM-BAL013 | 1 an | Elevage Avicole
1 | PRECIA | X942-B | 02F473015 | 60 kg | 20 g | III | EASM-BAL046 | 1 an | Elevage Avicole
1 | SARTORIUS | COMBICS1 | 14604713 | 60 kg | 20 g | III | EASM-BAL058 | 1 an | Elevage Avicole |  |  |  | 0
1 | SARTORIUS | IC34000P | 40908171 | 34 kg | 1 g | II | EASM-BAL020 | 1 an | Elevage Avicole
1 | PRECIA | X112-B | 076F1082935 | 1200 kg | 1 kg | III | EASM-BAL060 | 1 an | Elevage Avicole
1 | DINI ARGEO | DFW06 / PWN130 | 100007272 / 100007272B1 | 3000 kg | 1 kg | III | EASM-BAL059 | 1 an | Elevage Avicole
1 | KERN | GS4100-2 | 12308257 | 4.1 kg | 0.01 g | II | EASM-BAL015 | 1 an | Elevage Avicole
1 | KERN | TS60K2 | 2432878 | 60 kg | 20 g | III | EASM-BAL038 | 1 an | Elevage Avicole
1 | METTLER | PL1200 | 694039 | 1.2 kg | 0.01 g | I | EASM-BAL016 | 1 an | Elevage Avicole
1 | METTLER | PM34-K | M60210 | 32 kg | 1 g | III | EASM-BAL018 | 1 an | Elevage Avicole
1 | METTLER | PL3000 F/3 | 790127 | 3.2 kg | 0.1 g | II | EASM-BAL017 | 1 an | Elevage Avicole
1 | OHAUS | D71P / D60HL | 14369-6ML / 0614369-6ML | 60 kg | 20 g | III | EASM-BAL061 | 1 an | Elevage Avicole
1 | OHAUS | T71P / D15HR | 14315-6ML / 0614315-6ML | 15 kg | 5 g | II | EASM-BAL062 | 1 an | Elevage Avicole
1 | KERN | ITB-TM | 2697758 | 60 kg | 5 g | III | EASM-BAL049 | 1 an | Elevage Avicole
1 | OHAUS | PX5202-E | C048579693 | 5200 g | 0,01 g | II | EASM-BAL071 | 1 an | Elevage Avicole
1 | METTLER | PE22 | F66375 | 24 kg | 1 g | II | EASM-BAL030 | 1 an | Elevage Avicole
1 | OHAUS | I5S / B1OS | 19891 / IG03328 | 5 kg | 1 g | III | EASM-BAL029 | 1 an | Elevage Avicole
1 | METTLER | XS205DU | B444206074 | 81 g / 220 g | 0,01 mg / 0,1 mg | I | EASM-BAL063 | 1 an | Laboratoire Chimie
1 | SARTORIUS | Quintix 3102-1S | 33407670 | 3100 g | 0,01 g | II | EASM-BAL064 | 1 an | Laboratoire Chimie
1 | SARTORIUS | CP224S | 13504299 | 220 g | 0,1 mg | I | EASM-BAL072 | 1 an | Laboratoire Chimie
1 | METTLER | PB3002-S | 1121260881 | 3100 g | 0,1 g | II | EASM-BAL073 | 1 an | Laboratoire Chimie
1 | OHAUS | Adventurer Pro AS312 | 8727488835 | 310 g | 0,01 g | II | EASM-BAL053 | 1 an | Analyse Sensorielle
1 | OHAUS | BW6 | RW323826KH | 6 kg | 2 g | III | EASM-BAL052 | 1 an | Analyse Sensorielle
1 | OHAUS | N3B110 | 1120240462 | 2,1 kg | 0,1 g | III | EASM-BAL051 | 1 an | Laboratoire Biologie
1 | OHAUS | N34120 | 1120413892 | 410 g | 0,01 g | II | EASM-BAL050 | 1 an | Laboratoire Biologie
1 | METTLER | AE260-S | 102053 | 205 g | 1 mg | I | EASM-BAL027 | 1 an | Laboratoire Biologie
1 | SARTORIUS | GENiUS ME 235 P | 15904682 | 0.1_60_110_230 g | 0,001 g | I | APIS-BAL-02 | 1 an | EASM/APIS |  |  |  | 0
1 | OHAUS | NVT 6201 | 8342196789 | 6200 g | 0,1g | II | DSLP-BAL-09 | 1 an | DSLP - Labo laiterie | Nathalie Lemaire 05 46 68 30 36 | Nathalie Lemaire 05 46 68 30 36
1 | Maréchalle pesage | PM 1600 | 15967 + 11 | 1500 kg | 1 kg | III | DSLP-BAL-08 | 1 an | DSLP - Exploitation Agricole
1 | METTLER | AE 240-S | J89448 | 41 g/ 205 g | 0,1mg/1mg | I | DSLP-BAL-05 | 1 an | DSLP - Labo entomo
1 | METTLER | PM3000 | L50809 | 3100 g | 0,1 g | II | DSLP-BAL-01 | 1 an | DSLP - Labo laiterie
1 | BRUSS | X-TRA-B | XTRAB1 | 200/500/2000 kg | 0,2/0,5/1 kg |  | DSLP-BAL-06 | 1 an | DSLP - Exploitation Agricole
1 | Maréchalle pesage | Barre de charge HD5T | 723183 | 1000 kg | 0,2 kg |  | DSLP-BAL-07 | 1 an | DSLP - Exploitation Agricole
1 | PESOLA | PPS200 |  | 200g | 0,01g |  | DSLP-BAL-10 | 1 an | DSLP- Ecologie
1 | PESOLA | Medio 42500 | 4.012 | 2500 g | 20 g |  | DSLP-BAL-11 | 1 an | DSLP- Ecologie
1 | RADWAG | PS600.R2.1 | 816007 | 600g | 10 mg | II | DSLP-BAL-12 | 1 an | DSLP - Labo laiterie
1 | Manutan Expert | ZF20N |  | 2000 kg | 0,5 kg |  | DSLP-BAL-13 | 1 an | DSLP - Exploitation Agricole
1 | TESTUT | T 62S 150411 | 217721 | 30 kg | 20 g | III | DSLP-BAL-04 | 1 an | DSLP - Labo laiterie |  |  |  | 0
1 | OHAUS | I-DT33P | 8343324964 | 150 kg | 0,02 kg | III |  | 1 an | Restaurant Magneraud | SDAR Alexandra FORT 05 49 55 60 09
1 | OHAUS | I-DT33P | 8343324973 | 150 kg | 0,02 kg | III |  | 1 an | Restaurant Lusignan |  |  |  | 0
TOTAL | [12 empty] | 0
Formule et condition de révision des prix
(à écrire ci-dessous)