## Annexe 1 BPU
ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT : Bordereau de Prix
MARCHE DE FOURNITURE DE SEPARATEURS D’APHERESE POUR LA PRODUCTION DE PLASMA POUR FRACTIONNEMENT, DMU ET PRESTATIONS ASSOCIES
Titulaire :
Désignation | Quantité estimative sur la durée du marché | Désignation de l'équipement par le Titulaire | Référence | Unité d'achat | P.U Tarif public H.T en Euros | Taux de remise en % | P.U remisé H.T en Euros | Taux de T.V.A. | P.U remisé TTC en Euros | Commentaire du Titulaire : Précision à apporter
Séparateur d'aphérèse permettant pour la production de plasma pour fractionnement. Observation : Le prix comprend l’équipement, les logiciels intégrés, l’installation, la mise en service et la formation initiale des utilisateurs. | 696 |  |  | Unité
Garantie offerte par le Titulaire à préciser ( Garantie Minimum: 12 mois après qualification opérationnel du séparateur ) |  | Préciser la durée de Garantie
Fournitures complémentaires
Accessoires spécifiques au séparateur (ex: Poires, Brassard) NB : Cette ligne est à dupliquer pour chaque accessoire proposé. |  |  |  | Pièce
Prestations associées
Formation initiale du personnel à l'installation des nouveaux équipements | Gratuit confére 6.1 du CCTP
Formation des nouveaux utilisateurs et/ou remise à niveau: cf article 6.1 du CCTP Observation : Le titulaire indiquera dans la case « Commentaire » le nombre d’heures effectivement dispensées pour cette formation ainsi que le nombre de personnes pouvant être formées par forfait de formation. | 30 |  |  | Forfait pour 1 session de formation
Maintenance complète (Full Service) des séparateurs d’aphérèse et de leurs logiciels intégrés |  |  |  | Forfait annuel par séparateur
Pièces détachées hors maintenance Full Service | A préciser dans l'onglet spécifique excel
Déménagement de séparateur d’aphérèse au sein d’un même site EFS (intra-site): Observation : La prestation comprend l’ensemble des opérations nécessaires au déplacement d’un séparateur sur un même site : mise à l’arrêt, déconnexion, déplacement interne, reconnexion, vérifications fonctionnelles, requalification et remise en service. Le prix inclut la main-d’œuvre, les moyens de manutention, les contrôles techniques et administratifs ainsi que la documentation associée. Le calendrier d’intervention est arrêté d’un commun accord entre le RPA et le Titulaire. |  |  |  | Coût horaire (Main d'œuvre et déplacement du technicien) hors frais de transport
Déménagement de séparateur d’aphérèse entre deux sites EFS distincts (inter-sites) Observation : La prestation comprend la mise à l’arrêt, la préparation au transport, l’emballage, la déconnexion et reconnexion sur le nouveau site, la requalification complète, ainsi que la remise en service opérationnelle. Les frais de transport feront l’objet d’un devis spécifique sur demande du RPA. Le Titulaire garantit la conformité du séparateur après installation et fournit le rapport d’intervention correspondant. Le calendrier d’exécution du déménagement est arrêté d’un commun accord entre le RPA et le Titulaire. |  |  |  | Coût horaire (Main d'œuvre et déplacement du technicien) hors frais de transport
Dispositifs Médicaux d’Utilisation (DMU)
Fourniture de dispositifs médicaux d’utilisation (DMU) complets et préassemblés pour les séparateurs d’aphérèse. | 1450000 |  |  | DMU
Fourniture de dispositifs médicaux d’utilisation (DMU) à assembler |  |  |  | DMU
Prestation complémentaire non obligatoire correspondant aux paragraphes 5.2 du CCTP
Coût d'accès aux extractions des données enregistrées dans l'équipement par automate (licence) |  |  |  | UNI
Compte-rendu d’aphérèse automatisé |  |  |  | UNI
Interopérabilité avec le logiciel interne |  |  |  | UNI

## 1 Annexe BPU Fonct.suppl.
ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT : Bordereau de Prix
MARCHE DE FOURNITURE DE SEPARATEURS D’APHERESE POUR LA PRODUCTION DE PLASMA POUR FRACTIONNEMENT, DMU ET PRESTATIONS ASSOCIES
Titulaire:
Mise en œuvre de fonctionnalités supplémentaires via Marché subséquent
Désignation | Description du rôle et des responsabilités | Taux journaliers (TJM) correspondant aux évolutions technologique (plafond) en euros HT
Développeur Niveau 1 – Junior / Support technique | Réalisation d’évolutions simples, tests unitaires, correction d’anomalies, intégration de modules sous supervision.
Développeur Niveau 2 – Confirmé | Conception et développement de fonctionnalités logicielles, intégration système, participation aux revues de code et tests fonctionnels.
Développeur Niveau 3 – Senior / Expert logiciel médical | Architecture logicielle, conception des modules critiques, validation des exigences réglementaires (traçabilité, sécurité, conformité), accompagnement technique de l’équipe.

## Ann 1 BPU Pièces détachées
ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT : Bordereau de Prix
MARCHE DE FOURNITURE DE SEPARATEURS D’APHERESE POUR LA PRODUCTION DE PLASMA POUR FRACTIONNEMENT, DMU ET PRESTATIONS ASSOCIES
Titulaire :
PIECES DETACHEES (hors Maintenance Full)
Libellé de l'article | Type de l'automate de rattachement | code de l'article | conditionnement | Tarif Public en Euros HT unitaire | Prix Remisé en Euros HT unitaire | taux de TVA | Prix remisé en Euros TTC unitaire | Délai de livraison après réception BdC | MTBF indice de fiabilité en mois
liste annexée au bordereau de prix | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
BdC : bon de commande

## Ann.2 AE Engagement sur délais
MARCHE DE FOURNITURE DE SEPARATEURS D’APHERESE POUR LA PRODUCTION DE PLASMA POUR FRACTIONNEMENT, DMU ET PRESTATIONS ASSOCIES
Descriptif du produit à livrer | Ref. fournisseur du produit | Désignation fournisseur du produit | Délai standard pour livrer une nouvelle fourniture
Séparateur de cellules permettant a minima la préparation du PSL suivant : Plasma pour fractionnement
fourniture complémentaire nécessaire au fonctionnement de l'équipement, s'il existe
Délai d'installation et de qualification d'installation
Délai de déploiement
Délai de formation
Délai de qualification opérationnelle

## Ann. 3 Gestion de Crise
|  | CELLULE DE CRISE : INTERLOCUTEURS ET COORDONNEES | [5 empty] | DONNEES MARCHE |  |  |  | PRODUCTION / TRANSFORMATION | [5 empty] | LOGISTIQUE USINE |  |  |  | PLATEFORME DE STOCKAGE |  |  |  | STOCK DE SECURITE |  | LOGISTIQUE CLIENT | [5 empty] | MATIERES PREMIERES / PRESTATIONS CRITIQUES DU FOURNISSEUR |  |  | CTSA | COMMENTAIRES | MAJ INFORMATIONS
PRODUIT/ FAMILLE D'ACHAT | SOCIETE | NOM | PRENOM | FONCTION | N° TEL FIXE | N° TEL MOBILE | ADRESSE MAIL | DESIGNATION FOURNISSEUR OU TYPOLOGIE DE PRODUIT | REFERENCE FOURNISSEUR | N° DE MARCHE | DATE DE FIN MAXI. DU MARCHE | USINE DE PRODUCTION DE LA REFERENCE |  |  |  |  | USINE(S) DE BACK UP DE PRODUCTION DE LA REFERENCE | MODE DE TRANSPORT ENTRE USINE DE PRODUCTION ET PLATEFORME DE STOCKAGE |  | MODE DE TRANSPORT ENTRE USINE DE PRODUCTION ET PLATEFORME DE STOCKAGE // URGENCE |  | PLATEFORME DE STOCKAGE DE LA REFERENCE |  | PLATEFORME BACK UP DE STOCKAGE DE LA REFERENCE |  | STOCK DE SECURITE EFS DE LA REFERENCE |  | MODE DE TRANSPORT ENTRE PLATEFORME DE STOCKAGE ET ETS |  |  | MODE DE TRANSPORT ENTRE PLATEFORME DE STOCKAGE ET ETS // URGENCE |  |  | DEFINITION DU PRODUIT / SERVICE CRITIQUE EN AMONT DE LA CHAINE DE PRODUCTION / SERVICE | MENTIONNER LES MATIERES OU PRESTA CRITIQUES EN PRECISANT LE PAYS |  | Achats groupés avec le CTSA | COMMENTAIRES | DERNIERE DATE DE MAJ | PILOTE MARCHE
[12 empty] | Adresse | PAYS | DELAI DE PROD. MOYEN | VOLUMETRIE GLOBALE USINE n-1 | VOLUMETRIE EFS n-1 | PAYS | MODE | DELAI | MODE | DELAI | Adresse | PAYS | Adresse | PAYS | VOLUMETRIE | PAYS | MODE | DELAI | DELAI DOM | MODE | DELAI | DELAI DOM |  | MATIERE/PRESTA | PAYS