## PDG
MAITRE D'OUVRAGE
INRAE – CENTRE GRAND EST COLMAR
28 route de Herrlisheim
68000 COLMAR
Rue du Paquis
90400 SEVENANS |  | ARCHITECTE
Tel 03 84 21 04 98
Mail nrtherm@gmail.com |  | ATELIER ARCHITECTURE G5
55 rue Kléber
SIRET 804 598 506 00017 |  | 68800 THANN
NAF 7112B
N°TVA intracom FR 00 804598506
REHABILITATION DE LOCAUX
DU CENTRE INRAE GRAND EST
COLMAR
DPGF
(DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE)
LOT N°05
CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
numéro d'affaire |  | référence du document | phase
24-04-085 |  | DPGF | DCE
indice | date | commentaires | auteur
0 | 2025-10-06 | Emission du document | SC-LM

## DPGF
N° CCTP | Désignation des ouvrages | U | Quantité BE | Quantité entreprise | P.U. H.T. | P.T. H.T.
3.1 | Installation chantier et compte prorata | ens | 1
Montant H.T.
3.2 | Gestion des déchets | ens | 1
Montant H.T.
3.3 | Eco participation | ens | 1
Montant H.T.
3.4 | Etat des lieux | ens | 1 |  |  | PM
| Montant H.T. |  |  |  |  | PM
3.5 | Dépose
| Neutralisation et depose conforme au CCTP | ens | 6
| Deplacement radiateur hall conforme au CCTP | ens | 1
| Deplacement radiateur congelation conforme au CCTP | ens | 2
| Depose et repose radiateur conforme au CCTP | ens | 10
| Depose des appareils sanitaires conforme au CCTP | ens | 1
| Consommable et sujétions | ens | 1
Montant H.T.
3.6 | CHAUFFAGE
3.6.a | Emetteur
Marque KERMI type PROFIL
| FKO110906 | U | 4
| FKO120907 | U | 4
| Consolles | U | 8
| Corps thermostatisable | U | 8
| Corps thermostatisable | U | 8
| Thermostat Oventrop UNI XH | U | 8
| coude de reglage | U | 8
| Consommable et sujétions | ens | 1
Montant H.T.
3.6.b | Tuyauteries
Tube cuivre
| - Ø 12/14 | ml | 100
| - Ø 14/16 | ml | 10
| - Ø 16/18 | ml | 10
| - Ø 20/22 | ml | 30
| Consommable et sujétions | ens | 1
Montant H.T.
MONTANT TOTAL H.T. chapitre Chauffage
3.7 | VENTILATION
3.7.a | Ventilation sanitaire rez de chaussée
3.7.a.1 | Entrée d'air
Bouche conforme au CCTP
| - 30 m3/h | U | 4
| Consommable et sujétions | ens | 1
Montant H.T.
3.7.a.2 | Bouches d'extraction
Bouche conforme au CCTP
| - 30 m3/h | U | 9
| Manchette de raccordement Ø 125 | U | 9
| cartouche coupe feu | U | 1
| Consommable et sujétions | ens | 1
Montant H.T.
3.7.a.3 | Réseau d'extraction
Gaine acier galvanisé à joint
| - Ø 125 | ml | 18
| - Ø 160 | ml | 6
Gaine souple
| - Ø 125 | ml | 4
Coude 90°
| - Ø 125 | U | 10
| - Ø 160 | U | 2
Tés
| - Ø 125 / 125 | U | 6
| - Ø 160 / 125 | U | 2
réductions
| - Ø 160 / 125 | U | 1
Piege à son
| - Ø 160 | U | 1
| Percement plancher et mur conforme au CCTP | ens | 1
| Consommable et sujétions | ens | 1
Montant H.T.
3.7.a.4 | Groupe d'extraction
| Groupe d'extraction conforme au CCTP | U | 1
| Support anti vibratile | ens | 1
| Sortie toiture Ø 160 conforme au CCTP | U | 1
| Consommable et sujétions | ens | 1
Montant H.T.
3.7.a.5 | Raccordement électrique
| Raccordement électrique conforme au CCTP | ens | 1
| Consommable et sujétions | ens | 1
Montant H.T.
3.7.b | Ventilation sanitaire étage
3.7.b.1 | Entrée d'air | PM
3.7.b.2 | Bouches d'extraction
Bouche conforme au CCTP
| - 30 m3/h | U | 3
| Manchette de raccordement Ø 125 | U | 3
| Consommable et sujétions | ens | 1
Montant H.T.
3.7.b.3 | Réseau d'extraction
Gaine acier galvanisé à joint
| - Ø 125 | ml | 6
Gaine souple
| - Ø 125 | ml | 2
Coude 90°
| - Ø 125 | U | 6
Tés
| - Ø 125 / 125 | U | 2
réductions
| - Ø 160 / 125 | U | 2
Piege à son
| - Ø 125 | U | 1
| Percement plancher et mur conforme au CCTP | ens | 1
| Consommable et sujétions | ens | 1
Montant H.T.
3.7.b.4 | Groupe d'extraction
| Groupe d'extraction conforme au CCTP | U | 1
| Support anti vibratile | ens | 1
| Sortie toiture Ø 160 | U | 1
| Consommable et sujétions | ens | 1
Montant H.T.
3.7.b.5 | Raccordement électrique
| Raccordement électrique conforme au CCTP | ens | 1
| Consommable et sujétions | ens | 1
Montant H.T.
3.7.c | Hotte cuisine
| Hotte conforme au CCTP | ens | 1
| Raccordement électrique conforme au CCTP | ens | 1
| Consommable et sujétions | ens | 1
Montant H.T.
MONTANT TOTAL H.T. chapitre Ventilation
3.8 | PLOMBERIE SANITAIRE
3.8.a | Niveau rez-de-chaussée
3.8.a.1 | Origine eau froide
| Raccordement sur existant conforme au CCTP | ens | 1
| Vanne d'isolement Ø 1''1/2 conforme au CCTP | U | 1
| Robinet de vidange Ø 1/2 conforme au CCTP | U | 1
| Antibélier conforme au CCTP | ens | 1
Vanne d'isolement conforme au CCTP
| Ø3/8 | U | 5
| Ø1/2 | U | 7
| Ø3/4 | U | 1
| Ø1'' | U | 2
| Ø1''1/4 | U | 1
Tube cuivre écroui Sanco y compris accessoires et toutes sujétions de pose conforme au CCTP
| - Ø 10/12 | ml | 5
| - Ø 12/14 | ml | 15
| - Ø 20/22 | ml | 2
| - Ø 26/28 | ml | 5
| - Ø 30/32 | ml | 10
| - Ø 40/42 | ml | 35
| Calorifuge classe 2 conforme au CCTP y compris accessoires et toutes sujétions de pose | ens | 1
Tube PER y compris accessoires, fourreaux et toutes sujétions de pose conforme au CCTP
| - Ø 10/12 | ml | 20
| - Ø 13/16 | ml | 15
| Etiquetage conforme au CCTP | ens | 1
| Mise en service, analyses et désinfection conforme au CCTP | ens | 1
Montant H.T.
3.8.a.2 | Production eau chaude sanitaire
| Chauffe-eau 150L conforme au CCTP | U | 1
| Groupe de sécurité | U | 1
| Siphon entonnoir conforme au CCTP | U | 1
| Raccord isolant diélectrique | ens | 1
| Raccordement électrique conforme au CCTP | U | 1
Montant H.T.
3.8.a.3 | Distribution d'eau chaude sanitaire
Vanne d'isolement conforme au CCTP
| Ø 3/4 | U | 1
| Ø1'' | U | 2
| Ø 1''1/4 | U | 1
| Antibélier conforme au CCTP | ens | 1
Tube cuivre écroui Sanco y compris accessoires et toutes sujétions de pose conforme au CCTP
| - Ø 12/14 | ml | 10
| - Ø 26/28 | ml | 5
| - Ø 30/32 | ml | 10
| Calorifuge classe 2 conforme au CCTP y compris accessoires et toutes sujétions de pose | ens | 1
| Collecteur 5 départs conforme au CCTP | U | 1
Tube PER isolé y compris accessoires, fourreaux et toutes sujétions de pose conforme au CCTP
| - Ø 13/16 | ml | 30
| Etiquetage conforme au CCTP | ens | 1
| Mise en service, analyses et désinfection conforme au CCTP | ens | 1
Montant H.T.
3.8.a.4 | Canalisations de vidange
3.8.a.4.1 | Principe de l'installation
| Principe de l'installation | ens | 1
3.8.a.4.2 | Evacuation des eaux usées et des eaux vannes
| Raccordements sur réseaux asainissement existants conforme au CCTP | ens | 1
Tube PVC COMPACT y compris accessoires, culottes, raccords et toutes sujétions de pose
| - Ø 32x3,0 | ml | 5
| - Ø 40x3,0 | ml | 10
| - Ø 50x3,0 | ml | 10
| - Ø 75x3,0 | ml | 10
| - Ø 100x3,0 | ml | 40
Clapet équilibrateur de pression conforme au CCTP
| - Ø100 | U | 1
| - Ø40 | U | 2
Montant H.T.
3.8.a.5 | Appareils sanitaires
3.8.a.5.1 | WC PMR
| Ensemble conforme au CCTP | U | 1
3.8.a.5.2 | WC
| Ensemble conforme au CCTP | U | 4
3.8.a.5.3 | Lavabo PMR
| Ensemble conforme au CCTP | U | 1
3.8.a.5.4 | Lavabo
| Ensemble conforme au CCTP | U | 4
3.8.a.5.5 | Vidoir
| Ensemble conforme au CCTP | U | 1
3.8.a.5.6 | Douche sécurité
| Ensemble conforme au CCTP | U | 2
MONTANT TOTAL H.T. Appareils sanitaires
MONTANT TOTAL H.T. chapitre Niveau rez-de-chaussée
3.8.b | Niveau R+1
3.8.b.1 | Origine eau froide
| Raccordement sur existant conforme au CCTP | ens | 1
| Vanne d'isolement Ø 1''1/4 conforme au CCTP | U | 1
| Robinet de vidange Ø 1/2 conforme au CCTP | U | 1
| Antibélier conforme au CCTP | ens | 1
Vanne d'isolement conforme au CCTP
| Ø3/8 | U | 2
| Ø1/2 | U | 3
| Ø3/4 | U | 1
| Ø1'' | U | 1
| Ø1''1/4 | U | 3
Tube cuivre écroui Sanco y compris accessoires et toutes sujétions de pose conforme au CCTP
| - Ø 10/12 | ml | 1
| - Ø 12/14 | ml | 10
| - Ø 16/18 | ml | 20
| - Ø 26/28 | ml | 1
| - Ø 30/32 | ml | 20
| Calorifuge classe 2 conforme au CCTP y compris accessoires et toutes sujétions de pose | ens | 1
Tube PER y compris accessoires, fourreaux et toutes sujétions de pose conforme au CCTP
| - Ø 10/12 | ml | 3
| - Ø 13/16 | ml | 3
| Etiquetage conforme au CCTP | ens | 1
| Mise en service, analyses et désinfection conforme au CCTP | ens | 1
Montant H.T.
3.8.b.2 | Production eau chaude sanitaire
| Chauffe-eau 150L conforme au CCTP | U | 1
| Chauffe-eau 15L conforme au CCTP | U | 1
| Groupe de sécurité | U | 2
| Siphon entonnoir conforme au CCTP | U | 2
| Raccord isolant diélectrique | ens | 2
| Raccordement électrique conforme au CCTP | U | 2
Montant H.T.
3.8.b.3 | Distribution d'eau chaude sanitaire
Vanne d'isolement conforme au CCTP
| Ø1/2 | U | 2
| Ø 1''1/4 | U | 1
| Antibélier conforme au CCTP | ens | 1
Tube cuivre écroui Sanco y compris accessoires et toutes sujétions de pose conforme au CCTP
| - Ø 12/14 | ml | 2
| - Ø 30/32 | ml | 10
| Calorifuge classe 2 conforme au CCTP y compris accessoires et toutes sujétions de pose | ens | 1
Tube PER isolé y compris accessoires, fourreaux et toutes sujétions de pose conforme au CCTP
| - Ø 13/16 | ml | 2
| Etiquetage conforme au CCTP | ens | 1
| Mise en service, analyses et désinfection conforme au CCTP | ens | 1
Montant H.T.
3.8.b.4 | Canalisations de vidange
3.8.b.4.1 | Principe de l'installation
| Principe de l'installation | ens | 1
3.8.b.4.2 | Evacuation des eaux usées et des eaux vannes
| Raccordement sur réseau asainissement existant conforme au CCTP | ens | 1
Tube PVC COMPACT y compris accessoires, culottes, raccords et toutes sujétions de pose
| - Ø 32x3,0 | ml | 5
| - Ø 40x3,0 | ml | 5
| - Ø 50x3,0 | ml | 20
| - Ø 100x3,0 | ml | 20
| Raccordement ventilation primaire conforme au CCTP | U | 1
Clapet équilibrateur de pression conforme au CCTP
| - Ø100 | U | 1
| - Ø50 | U | 1
Montant H.T.
3.8.b.5 | Appareils sanitaires
3.8.b.5.1 | WC PMR
| Ensemble conforme au CCTP | U | 1
3.8.b.5.2 | WC
| Ensemble conforme au CCTP | U | 1
3.8.b.5.3 | Lavabo PMR
| Ensemble conforme au CCTP | U | 1
3.8.b.5.4 | Lave-mains
| Ensemble conforme au CCTP | U | 1
3.8.b.5.5 | Douche sécurité
| Ensemble conforme au CCTP | U | 1
3.8.b.5.6 | Evier
| Ensemble conforme au CCTP | U | 1
MONTANT TOTAL H.T. Appareils sanitaires
MONTANT TOTAL H.T. chapitre Niveau R+1
MONTANT TOTAL H.T. chapitre Plomberie sanitaire

## Recap
RECAPITULATIF
Installation chantier et compte prorata
Gestion des déchets
Eco participation
Dépose
CHAUFFAGE
Emetteur
Tuyauteries
MONTANT TOTAL H.T. chapitre Chauffage
VENTILATION
Ventilation sanitaire rez de chaussée
Entrée d'air
Bouches d'extraction
Réseau d'extraction
Groupe d'extraction
Raccordement électrique
Ventilation sanitaire étage
Bouches d'extraction
Réseau d'extraction
Groupe d'extraction
Raccordement électrique
Hotte cuisine
MONTANT TOTAL H.T. chapitre Ventilation
PLOMBERIE SANITAIRE
Niveau rez-de-chaussée
Origine eau froide
Production eau chaude sanitaire
Distribution d'eau chaude sanitaire
Canalisations de vidange
Principe de l'installation
Evacuation des eaux usées et des eaux vannes
Appareils sanitaires
Niveau R+1
Origine eau froide
Production eau chaude sanitaire
Distribution d'eau chaude sanitaire
Canalisations de vidange
Principe de l'installation
Evacuation des eaux usées et des eaux vannes
Appareils sanitaires
MONTANT TOTAL H.T. chapitre Plomberie sanitaire
Montant total H.T. de l'opération
T.V.A. 20 %
Montant total T.T.C. de l'opération
Précisions sur la gestion des déchets (à compléter) :
- Catégories de déchets triés sur le chantier et évacués séparement :
Cadre réponse
- Installation(s) de collecte envisagée(s) :
Cadre réponse - Raison social, adresse et type d'installation de chaque point de collecte
Visa de l'entreprise
"Lu et approuvé"
(date - cachet et signature)