## FORFAIT- maintenance OND
Maintenance des onduleurs | [11 empty] | Part FORFAITAIRE (selon CCTP - art 4.1)
N° d'ordre | CAMPUS | SITE | Bâtiment | N° local | Fonction | Marque | Type | PUISSANCE kVA | AUTONOMIE minutes | Année de mise en service | n° de série | en € HT , incluant Prestations de maintenance préventive correspondant aux visites annuelles (main d'œuvre, déplacement et fournitures) Obligations liées à la qualité des prestations, leur organisation, programmation et encadrement Prestations relatives aux réunions et documents de suivi Obligations du titulaire du marché
1 | MANUFACTURE | CARNOT | C | C008 | informatique | RIELLO UPS | SENTRYUM S3T 60 ACT-DI | 60 | 15 | 2025-04-01
2 | MANUFACTURE | LES FORGES | L | L031 | informatique | SOCOMEC | MASTERYS GP4 33 | 10 | 10 | 2020-12-01 | P321464001
3 | MANUFACTURE | LES FORGES 2 | M | M011 | informatique | RIELLO UPS | Multipower | 160 | 10 | 2024-09-01
4 | MANUFACTURE | LES FORGES 2 | M | M340 | spectromètre de laboratoire | LEGRAND | S2S | 30 | 60 | 2020 | 1511P1426004
5 | METARE | FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | G | G103 | informatique | SOCOMEC | MODULYS GP onduleur modulaire, disposant de 4 module de 20 kVA chacun | 100 | 30 mn | 2014-04-18 | BR13330016
6 | METARE | IUT DE SAINT ETIENNE | G | 108 | informatique | APC SCHNEIDER | EASYS 3S 33 | 20 | 15 | 2020-11-25 | 9E2023T11742
7 | POLE SANTE | FACULTE DE MEDECINE | AB | LOGE | Informatique - Equipement médical | MGE UPS | GALAXY 7000 | 160 | 30 | 2014-09-01 | IJ-2QAQ36013001
8 | POLE SANTE | FACULTE DE MEDECINE | C |  | informatique | MGE UPS | GALAXY 5500 | 80 | 10 | 2014-07-01 | IJ-3N4Q15001001
9 | ROANNE | ROANNE | C | C005 | informatique | COMET | EX7 RT 31 | 7 | 10 | 2014-01-01 | 1CJM38070
10 | ROANNE | ROANNE | C | C004 | informatique | EATON | Eaton 93T | 20 | 30 | 2025
11 | TREFILERIE | MAISON DE L'UNIVERSITE | A | accès ext | Sécurité incendie | SOCOMEC | MASTERYS EMERGENCY | 40 | 60 | 2010-01-01 | P116761001/1
12 | TREFILERIE | MAISON DE L'UNIVERSITE | A | RDC | informatique | SOCOMEC | MASTERYS BC 33 | 10 | 10 | 2019-10-01 | P220227001
13 | TREFILERIE | MAISON DE L'UNIVERSITE | A | NIV1 | informatique | AEES | EPP220 | 1.4 | 60 | 2010-10-01 | 1001904
14 | TREFILERIE | PAPIN | A | A10 | Sécurité incendie | RIELLO | MASTER MPS 33 | 40 | 90 | 2020-02-21 | MZ28UT259410001
15 | TREFILERIE | PAPIN | A |  | informatique | G-TECH | ZP120N | 6 | 10 | 2022-09-01 | Z1E021120008
16 | TREFILERIE | TREFILERIE | K | LOGE | informatique | RIELLO UPS | SENTRYUM 3.3 | 20 | 60 | 2025-04-01
[11 empty] | TOTAL FORFAIT | 0

## BPU- pièces d'usure
Maintenance des onduleurs
Hors forfait : Remplacement des pièces d'usure : pièces, main d'oeuvre et déplacement compris
N° d'ordre | CAMPUS | SITE | Bâtiment | N° local | Fonction | Marque | Type | PUISSANCE kVA | AUTONOMIE minutes | Année de mise en service | n° de série | date du derrnier remplacement des batteries | date du derrnier remplacement de AC | date du derrnier remplacement de DC | date du derrnier remplacement des cartes alim | date du derrnier remplacement des ventilateurs | Batterie (5ans) en € HT | nb : marque de batterie à préciser | condensateur AC (7ans) - en € HT | condensateur DC (5 ans) - en € HT | Carte alim (10 ans) - en € HT | Ventilateurs (5ans) - en € HT
1 | MANUFACTURE | CARNOT | C | C008 | informatique | RIELLO UPS | SENTRYUM S3T 60 ACT-DI | 60 | 15 | 2025-04-01 |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
2 | MANUFACTURE | LES FORGES | L | L031 | informatique | SOCOMEC | MASTERYS GP4 33 | 10 | 10 | 2020-12-01 | P321464001 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
3 | MANUFACTURE | LES FORGES 2 | M | M011 | informatique | RIELLO UPS | Multipower | 160 | 10 | 2024-09-01 |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
4 | MANUFACTURE | LES FORGES 2 | M | M340 | spectromètre de laboratoire | LEGRAND | S2S | 30 | 60 | 2020 | 1511P1426004 | 2020 | 2025 | 2020 |  | 2025
5 | METARE | FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | G | G103 | informatique | SOCOMEC | MODULYS GP onduleur modulaire, disposant de 4 module de 20 kVA chacun | 100 | 30 mn | 2014-04-18 | BR13330016 | 2020 | Le module de puissance n°3 a été remplacé en 2021. | [9 empty] | indiquer le prix d'un module
6 | METARE | IUT DE SAINT ETIENNE | G | 108 | informatique | APC SCHNEIDER | EASYS 3S 33 | 20 | 15 | 2020-11-25 | 9E2023T11742 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
7 | POLE SANTE | FACULTE DE MEDECINE | AB | LOGE | Informatique - Equipement médical | MGE UPS | GALAXY 7000 | 160 | 30 | 2014-09-01 | IJ-2QAQ36013001 | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | 2025
8 | POLE SANTE | FACULTE DE MEDECINE | C |  | informatique | MGE UPS | GALAXY 5500 | 80 | 10 | 2014-07-01 | IJ-3N4Q15001001 | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 2025
9 | ROANNE | ROANNE | C | C004 | informatique | EATON | Eaton 93T | 20 | 30 | 2025 |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
10 | TREFILERIE | MAISON DE L'UNIVERSITE | A | accès ext | Sécurité incendie | SOCOMEC | MASTERYS EMERGENCY | 40 | 60 | 2010-01-01 | P116761001/1 | 2022 | 2010 | 2010 | 2010 | 2022
11 | TREFILERIE | MAISON DE L'UNIVERSITE | A | RDC | informatique | SOCOMEC | MASTERYS BC 33 | 10 | 10 | 2019-10-01 | P220227001 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
12 | TREFILERIE | MAISON DE L'UNIVERSITE | A | NIV1 | informatique | AEES | EPP220 | 1.4 | 60 | 2010-10-01 | 1001904 | 2020 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010
13 | TREFILERIE | PAPIN | A | A10 | Sécurité incendie | RIELLO | MASTER MPS 33 | 40 | 90 | 2020-02-21 | MZ28UT259410001 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020
14 | TREFILERIE | PAPIN | A |  | informatique | G-TECH | ZP120N | 6 | 10 | 2022-09-01 | Z1E021120008 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
15 | TREFILERIE | TREFILERIE | K | LOGE | informatique | RIELLO UPS | SENTRYUM 3.3 | 20 | 60 | 2025-04-01 |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
TOTAL € HT
[15 empty] | TOTAL pièces d'usure | Total Pièces Usures | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | dont Total Pièces usure en retard (aurait dû être réalisé avant 2025) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | dont Total Pièces usure à prévoir théoriquement en 2026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | dont Total Pièces usure à prévoir théoriquement en 2027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | dont Total Pièces usure à prévoir théoriquement en 2028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | dont Total Pièces usure à prévoir théoriquement en 2029 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BPU - ond complet
Maintenance des onduleurs
Hors Forfait : Remplacement complet de l'équipement (fourniture seule) - hors batterie
N° d'ordre | CAMPUS | SITE | Bâtiment | N° local | Fonction | Marque | Type | PUISSANCE kVA | AUTONOMIE minutes | Année de mise en service | n° de série | date du derrnier remplacement des batteries | date du derrnier remplacement de AC | date du derrnier remplacement de DC | date du derrnier remplacement des cartes alim | date du derrnier remplacement des ventilateurs | € HT | Marque | Type
1 | MANUFACTURE | CARNOT | C | C008 | informatique | RIELLO UPS | SENTRYUM S3T 60 ACT-DI | 60 | 15 | 2025-04-01 |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
2 | MANUFACTURE | LES FORGES | L | L031 | informatique | SOCOMEC | MASTERYS GP4 33 | 10 | 10 | 2020-12-01 | P321464001 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
3 | MANUFACTURE | LES FORGES 2 | M | M011 | informatique | RIELLO UPS | Multipower | 160 | 10 | 2024-09-01 |  | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024
4 | MANUFACTURE | LES FORGES 2 | M | M340 | spectromètre de laboratoire | LEGRAND | S2S | 30 | 60 | 2020 | 1511P1426004 | 2020 | 2025 | 2020 |  | 2025
5 | METARE | FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES | G | G103 | informatique | SOCOMEC | MODULYS GP onduleur modulaire, disposant de 4 module de 20 kVA chacun | 100 | 30 mn | 2014-04-18 | BR13330016 | 2020 | Le module de puissance n°3 a été remplacé en 2021.
6 | METARE | IUT DE SAINT ETIENNE | G | 108 | informatique | APC SCHNEIDER | EASYS 3S 33 | 20 | 15 | 2020-11-25 | 9E2023T11742 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
7 | POLE SANTE | FACULTE DE MEDECINE | AB | LOGE | Informatique - Equipement médical | MGE UPS | GALAXY 7000 | 160 | 30 | 2014-09-01 | IJ-2QAQ36013001 | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | 2025
8 | POLE SANTE | FACULTE DE MEDECINE | C |  | informatique | MGE UPS | GALAXY 5500 | 80 | 10 | 2014-07-01 | IJ-3N4Q15001001 | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 2025
9 | ROANNE | ROANNE | C | C004 | informatique | EATON | Eaton 93T | 20 | 30 | 2025 |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
10 | TREFILERIE | MAISON DE L'UNIVERSITE | A | accès ext | Sécurité incendie | SOCOMEC | MASTERYS EMERGENCY | 40 | 60 | 2010-01-01 | P116761001/1 | 2022 | 2010 | 2010 | 2010 | 2022
11 | TREFILERIE | MAISON DE L'UNIVERSITE | A | RDC | informatique | SOCOMEC | MASTERYS BC 33 | 10 | 10 | 2019-10-01 | P220227001 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
12 | TREFILERIE | MAISON DE L'UNIVERSITE | A | NIV1 | informatique | AEES | EPP220 | 1.4 | 60 | 2010-10-01 | 1001904 | 2020 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010
13 | TREFILERIE | PAPIN | A | A10 | Sécurité incendie | RIELLO | MASTER MPS 33 | 40 | 90 | 2020-02-21 | MZ28UT259410001 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020
14 | TREFILERIE | PAPIN | A |  | informatique | G-TECH | ZP120N | 6 | 10 | 2022-09-01 | Z1E021120008 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
15 | TREFILERIE | TREFILERIE | K | LOGE | informatique | RIELLO UPS | SENTRYUM 3.3 | 20 | 60 | 2025-04-01 |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
[16 empty] | Total € HT | 0

## BPU - prix complémentaires
Maintenance des onduleurs
[6 empty] | dont Total Pièces usure en retard (aurait dû être réalisé avant 2025) | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
PRIX COMPLEMENTAIRES |  |  | Pu € HT | Quantitatif estimatif | PT € HT | dont Total Pièces usure à prévoir théoriquement en 2026 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PC1 | Forfait déplacement - HO - campus de Saint Etienne (un seul déplacement sera comptabilisé par incident sur un même équipement et cela quel que soit le nomber de déplacement fait la société) |  |  | 10 | 0 | dont Total Pièces usure à prévoir théoriquement en 2027 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PC2 | Forfait déplacement - HO - campus de ROANNE (un seul déplacement sera comptabilisé par incident sur un même équipement et cela quel que soit le nomber de déplacement fait la société) |  |  | 3 | 0 | dont Total Pièces usure à prévoir théoriquement en 2028 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PC3 | Heure de main d'œuvre - en HO |  |  | 25 | 0 | dont Total Pièces usure à prévoir théoriquement en 2029 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Total € HT |  |  | 0

## Synthèse
NE PAS MODIFIER Cet onglet se complète automatiquement à partir des éléments complétés par le candidat dans les autres onglets | € HT
Part FORFAITAIRE (selon CCTP - art 4.1) | 0
Hors forfait : Remplacement des pièces d'usure : pièces, main d'oeuvre et déplacement compris | 0
Hors Forfait : Remplacement complet de l'équipement (fourniture seule) - hors batterie | 0
PRIX COMPLEMENTAIRES | 0
Montant estimatif total sur la durée du marché | 0