## Page de garde
Restructuration du COD
Place de la Libération 10 000 - TROYES
MAITRE D'OUVRAGE Préfecture de l'AUBE Place de la Libération 10 000 - TROYES
Lot n° 06
ELECTRICITE
DPGF
ARCHITECTE : CABINET LENOIR & ASSOCIES 57 Rue des Fossés 10400 - NOGENT-SUR-SEINE Tél : 03.25.39.99.14
|  | Dossier | 25-120
BUREAU D'ETUDES : ACCENTA 48 Rue Jules Ferry 10430 ROSIERES-PRES-TROYES Tél : 03.25.76.11.25
|  | Date | 28/10/2025
|  | Phase | PRO
|  | Indice | Ø

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | M3 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°07 |  | ELECTRICITE
3
3.&
3
3.&
3 | 3 |  | TRAVAUX GENERAUX
4 | 3.1 |  | ETUDES D'EXECUTION
4.F
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 3.1.1 |  | Percements |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 3.1.2 |  | Réalisation et fourniture des plans de réservations |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 3.1.3 |  | Réalisation et fourniture des plans d’exécution |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 3.1.4 |  | Réalisation et fourniture des plans d'atelier de chantier |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
4.&
ETUDES D'EXECUTION
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 3.2 |  | CONTRÔLE, ESSAIS ET CONSUEL
4.T
4.T
4.T
4.T
4.F
9 | 3.2.1 |  | Contrôles, vérification et essais des installations |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 3.2.2 |  | Contrôle par un organisme agréé |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
4.&
CONTRÔLE, ESSAIS ET CONSUEL
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 3.3 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
4.F
9 | 3.3.1 |  | Réalisation et fourniture des DOE |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.&
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 3.4 |  | PRISE EN CHARGE ET GESTION DES DÉCHETS DU CHANTIER
4.F
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 3.4.1 |  | Volume des déchets générés en m3 (Coût unitaire = 0 €) |  |  |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 3.4.2 |  | Volume des déchets générés en Tonnes (Coût unitaire = 0 €) |  |  |  | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 3.4.3 |  | Estimation des coûts de gestion et d'enlèvement des déchets |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
4.&
PRISE EN CHARGE ET GESTION DES DÉCHETS DU CHANTIER
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3.&
TRAVAUX GENERAUX
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3 | 4 |  | TRAVAUX D'ELECTRICITE - COURANTS FORTS
4 | 4.1 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
4.F
5 | 4.1.1 |  | Branchement et éclairage de chantier
9 | 4.1.1.1 |  | Branchement de chantier |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.1.1.2 |  | Coffret de chantier |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.1.1.3 |  | Alimentation des coffrets |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.1.1.4 |  | Éclairage de chantier |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.1.1.5 |  | Contrôle des installations de chantier |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
5.&
Branchement et éclairage de chantier
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4.&
INSTALLATION DE CHANTIER
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 4.2 |  | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
4.F
9 | 4.2.1 |  | Dépose des installations existantes |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
4.T
4.&
DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 4.3 |  | TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
5 | 4.3.1 |  | Prise de terre
9 | 4.3.1.1 |  | Vérification et complément prise de terre existante |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.&
Prise de terre
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.3.2 |  | Conducteur de terre
9 | 4.3.2.1 |  | Conducteur de terre |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.&
Conducteur de terre
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.3.3 |  | Liaison équipotentielle
9 | 4.3.3.1 |  | Liaison équipotentielle |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
Liaison équipotentielle
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4.&
TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 4.4 |  | ALIMENTATION GENERALE
4.F
4.F
4.F
5 | 4.4.1 |  | Origine des installations
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 4.4.1.1 |  | Contrôle et modification de l'alimentation générale |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
Origine des installations
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4.&
ALIMENTATION GENERALE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 4.5 |  | ACCESSOIRES DE CHEMINEMENT DES CÂBLES
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
5 | 4.5.1 |  | Chemins de câbles
9 | 4.5.1.1 |  | Chemin de câbles Courants Forts |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.5.1.2 |  | Chemin de câbles Courants Faibles |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
Chemins de câbles
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.5.2 |  | Goulotte de distribution
9 | 4.5.2.1 |  | Goulotte |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.&
Goulotte de distribution
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.5.3 |  | Moulure, plinthe
9 | 4.5.3.1 |  | Moulure, plinthe |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
Moulure, plinthe
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4.&
ACCESSOIRES DE CHEMINEMENT DES CÂBLES
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 4.6 |  | TABLEAU GENERAL
4.F
9 | 4.6.1 |  | TABLEAU GENERAL |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.&
TABLEAU GENERAL
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 4.7 |  | ALIMENTATION DES EQUIPEMENTS DIVERS
4.F
4.F
4.F
4.F
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 4.7.1 |  | Chauffage / Climatisation
6 | 4.7.1.1 |  | Chauffage / Climatisation - VRV
6.T
9 | 4.7.1.1.1 |  | Alimentation Groupe extérieur clim. |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.T
9 | 4.7.1.1.2 |  | Alimentation cassettes clim. |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
6 | 4.7.1.2 |  | Climatisation - Local sécurisé
9 | 4.7.1.2.1 |  | Alimentation unité extérieure climatisation local info |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.T
6.&
5.&
Chauffage / Climatisation
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.7.2 |  | Ventilation
6 | 4.7.2.1 |  | Centrale de Traitement d'air
6.T
9 | 4.7.2.1.1 |  | Alimentation Groupe extérieur CTA |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
6 | 4.7.2.2 |  | Ventilation Mécanique Contrôlé
9 | 4.7.2.2.1 |  | Alimentation VMC |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.T
6.&
5.&
Ventilation
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.7.3 |  | Plomberie
6 | 4.7.3.1 |  | Eau chaude sanitaire
9 | 4.7.3.1.1 |  | Alimentation BECS |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.T
6.&
6 | 4.7.3.2 |  | Miroir
9 | 4.7.3.2.1 |  | Alimentation miroir |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.T
6.&
5.&
Plomberie
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.7.4 |  | Portes et occultation
5.T
9 | 4.7.4.1 |  | Réalimentation Porte d'entrée |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
Portes et occultation
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.7.5 |  | Équipements techniques
6 | 4.7.5.1 |  | Baie informatique
9 | 4.7.5.1.1 |  | Alimentation baie informatique |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.T
6.&
6 | 4.7.5.2 |  | Équipement salle de décision
9 | 4.7.5.2.1 |  | Équipement salle de décision |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.T
6.&
6 | 4.7.5.3 |  | Équipement salle de situation
9 | 4.7.5.3.1 |  | Équipement salle de situation |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.T
6.&
5.&
Équipements techniques
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4.&
ALIMENTATION DES EQUIPEMENTS DIVERS
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 4.8 |  | APPAREILLAGES
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
5 | 4.8.1 |  | Généralité
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.&
Généralité
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.8.2 |  | Appareils de commande
9 | 4.8.2.1 |  | Interrupteur SA |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.8.2.2 |  | Interrupteur SA lumineux |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.8.2.3 |  | Interrupteur V&V |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.8.2.4 |  | Bouton Poussoir |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.8.2.5 |  | Alimentation Appareils de commande |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.&
Appareils de commande
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.8.3 |  | Détecteur de présence
9 | 4.8.3.1 |  | Détecteur de présence |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.8.3.2 |  | Alimentation détecteur de présence |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.T
5.A
5.&
Détecteur de présence
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.8.4 |  | Prises de courants
5.T
9 | 4.8.4.1 |  | Prise 16A+T |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.8.4.2 |  | Prise 16A+T ht: 1,20m |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.8.4.3 |  | Prise 16A+T Double |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.8.4.4 |  | Prise 20A+T |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.8.4.5 |  | Alimentation prises de courants |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
Prises de courants
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.8.5 |  | Postes de travail
6 | 4.8.5.1 |  | Postes de travail 1 (PT1 )
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.8.5.1.1 |  | Raccordement Postes de travail 1 (PT1 ) |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
6 | 4.8.5.2 |  | Postes de travail 2 (PT2 )
6.T
6.T
6.T
6.T
6.A
9 | 4.8.5.2.1 |  | Postes de travail 2 (PT2 ) |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
6 | 4.8.5.3 |  | Postes de travail 3 (PT3 )
6.T
6.T
6.T
6.T
6.A
9 | 4.8.5.3.1 |  | Postes de travail 3 (PT3 ) |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
6 | 4.8.5.4 |  | Canalisations poste de travail
6.T
9 | 4.8.5.4.1 |  | Canalisations poste de travail |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
5.&
Postes de travail
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4.&
APPAREILLAGES
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 4.9 |  | APPAREILS D'ECLAIRAGE
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.U.IMAGE
4.F
4.U.IMAGE
4.F
4.U.IMAGE
4.F
4.U.IMAGE
4.F
4.U.IMAGE
4.F
4.U.IMAGE
4.F
4.U.IMAGE
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 4.9.1 |  | Type 1 : Downlight encastré
9 | 4.9.1.1 |  | Type 1 : Downlight encastré |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.A
5.L
5.&
Type 1 : Downlight encastré
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.9.2 |  | Type 2 : Veilleuse de balisage
9 | 4.9.2.1 |  | Type 2 : Veilleuse de balisage |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.A
5.L
5.&
Type 2 : Veilleuse de balisage
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.9.3 |  | Type 3 : Dalle Led DALI
9 | 4.9.3.1 |  | Type 3 : Dalle Led DALI |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.A
5.L
5.&
Type 3 : Dalle Led DALI
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.9.4 |  | Type 4 : Ligne lumineuse suspendu direct / indirect
9 | 4.9.4.1 |  | Type 4 : Ligne lumineuse suspendu direct / indirect |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.A
5.L
5.&
Type 4 : Ligne lumineuse suspendu direct / indirect
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.9.5 |  | Type 5 : Ruban led
9 | 4.9.5.1 |  | Type 15a : Ruban led |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.9.5.2 |  | Type 5b : Profilé alu+ accessoires |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 | 4.9.5.3 |  | Type 5c : Alimentation ruban led |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.A
5.L
5.&
Type 5 : Ruban led
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.9.6 |  | Type 6 : Applique déco Ø200 mm
9 | 4.9.6.1 |  | Type 6 : Applique déco Ø200 mm |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.A
5.L
5.&
Type 6 : Applique déco Ø200 mm
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.9.7 |  | Type 7 : Suspension Ø150 mm
9 | 4.9.7.1 |  | Type 7 : Suspension Ø150 mm |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.A
5.L
5.&
Type 7 : Suspension Ø150 mm
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.9.8 |  | Type 8 : Plafonnier suspendu direct / indirect
9 | 4.9.8.1 |  | Type 8 : Plafonnier suspendu direct / indirect |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.A
5.L
5.&
Type 8 : Plafonnier suspendu direct / indirect
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.9.9 |  | Canalisations d'éclairage
5.T
9 | 4.9.9.1 |  | Canalisations électriques appareils d'éclairage |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
Canalisations d'éclairage
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4.&
APPAREILS D'ECLAIRAGE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 4.10 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
5 | 4.10.1 |  | Éclairage d'évacuation
9 | 4.10.1.1 |  | Éclairage d'évacuation |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.&
Éclairage d'évacuation
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.10.2 |  | Système de mise au repos
9 | 4.10.2.1 |  | Système de mise au repos |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.A
5.&
Système de mise au repos
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.10.3 |  | Canalisations
9 | 4.10.3.1 |  | Canalisations éclairage de sécurité |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.&
Canalisations
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4.&
ECLAIRAGE DE SECURITE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 4.11 |  | CHAUFFAGE
4.F
5 | 4.11.1 |  | Panneaux rayonnants
9 | 4.11.1.1 |  | Panneaux rayonnants 1000W |  |  |  | u | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
5.A
5.&
Panneaux rayonnants
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 4.11.2 |  | Alimentations radiateurs
9 | 4.11.2.1 |  | Alimentations radiateurs |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.U.TABLEAU.5.4
5.T
5.&
Alimentations radiateurs
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4.&
CHAUFFAGE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3.&
TRAVAUX D'ELECTRICITE - COURANTS FORTS
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3 | 5 |  | TRAVAUX D'ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
4 | 5.1 |  | TELEPHONE / INFORMATIQUE
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
5
5.&
5 | 5.1.2 |  | Répartiteur général
5.T
9 | 5.1.2.1 |  | Cordon de brassage 1ml |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
Répartiteur général
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 5.1.3 |  | Prise RJ45 Terminale
9 | 5.1.3.1 |  | Prise RJ45 |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
9 | 5.1.3.2 |  | Prise RJ45 réutilisé |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.&
Prise RJ45 Terminale
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 5.1.4 |  | Canalisations informatique
9 | 5.1.4.1 |  | Câblage informatique |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.&
Canalisations informatique
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 5.1.5 |  | Repérage et identification
9 | 5.1.5.1 |  | Repérage |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
Repérage et identification
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
5 | 5.1.6 |  | Réception
9 | 5.1.6.1 |  | Réception |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.&
Réception
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4.&
TELEPHONE / INFORMATIQUE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3.&
TRAVAUX D'ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3 | 6 |  | OPTION | [8 empty] | Variante
4 | 6.1 |  | Remplacement du câble d'alimentation générale | [8 empty] | Variante
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 6.1.1 |  | Contrôle et modification de l'alimentation générale |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 | Variante | 92331 | 20% |  |  |  | 200
9.&
4.&
|  |  | Remplacement du câble d'alimentation générale |  |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3.&
|  |  | OPTION |  |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
2.&
ELECTRICITE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
Note on L78: pour mémoire
Note on L80: pour mémoire
Note on L452: pour mémoire
Note on L454: pour mémoire
Note on L905: Non totalisé [ Variante ]

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Restructuration du COD
3. | Code du dossier | 25-120
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°07
5. | Titre du lot / des lots : | ELECTRICITE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 28/10/2025
7. | Phase : | PRO
8. | Indice : | Ø
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | Place de la Libération
11. | Code postal et ville du dossier | 10 000 - TROYES
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 1
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total