## Page de garde
Restructuration du COD
Place de la Libération 10 000 - TROYES
MAITRE D'OUVRAGE Préfecture de l'AUBE Place de la Libération 10 000 - TROYES
Lot n°08
CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
DPGF
ARCHITECTE : CABINET LENOIR & ASSOCIES 57 Rue des Fossés 10400 - NOGENT-SUR-SEINE Tél : 03.25.39.99.14
|  | Dossier | 25-120
BUREAU D'ETUDES : ACCENTA 48 Rue Jules Ferry 10430 ROSIERES-PRES-TROYES Tél : 03.25.76.11.25
|  | Date | 28/10/2025
|  | Phase | PRO
|  | Indice | Ø

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | M3 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°09 |  | CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
3
3.&
3
3.&
3 | 09.3 |  | TRAVAUX GENERAUX
4 | 09.3.1 |  | ETUDES D'EXECUTION
4.F
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 |  |  | Percements |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Réalisation et fourniture des plans de réservations |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Réalisation et fourniture des plans d’exécution |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Réalisation et fourniture des plans d'atelier de chantier |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
4.&
ETUDES D'EXECUTION
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 09.3.2 |  | CONTROLE ET ESSAIS
4.F
9 |  |  | Contrôles et vérification des installations |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Fourniture des PV et fiches de contrôles COMPRIS |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
4.T
4.&
CONTROLE ET ESSAIS
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 09.3.3 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
4.F
9 |  |  | Réalisation et fourniture des DOE |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.&
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 09.3.4 |  | PRISE EN CHARGE ET GESTION DES DÉCHETS DU CHANTIER
4.F
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
4.T
9 |  |  | Volume des déchets générés en m3 (Coût unitaire = 0 €) |  |  |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Volume des déchets générés en Tonnes (Coût unitaire = 0 €) |  |  |  | T | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Estimation des coûts de gestion et d'enlèvement des déchets |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
4.&
PRISE EN CHARGE ET GESTION DES DÉCHETS DU CHANTIER
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3.&
TRAVAUX GENERAUX
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3 | 09.4 |  | ISOLEMENT ET DEPOSE
4 | 09.4.1 |  | ISOLEMENT ET DEPOSE
4.F
4.T
9 |  |  | Isolement et dépose |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
4.&
ISOLEMENT ET DEPOSE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3.&
ISOLEMENT ET DEPOSE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3 | 09.5 |  | CHAUFFAGE / CLIMATISATION
4 | 09.5.1 |  | SYSTEME DRV
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
5 | 09.5.1.1 |  | Cassette encastrée 60 x 60 cm
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.L
9 |  |  | Cassette 60 x 60 |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.5.1.2 |  | Télécommande individuelle
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.T
5.L
9 |  |  | Télécommande individuelle filaire |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
5.&
5 | 09.5.1.3 |  | Télécommande centralisée
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.L
9 |  |  | Télécommande centralisée |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.5.1.4 |  | Évacuation des condensats
5.T
5.L
9 |  |  | PVC DN32 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
9 |  |  | Siphon de parcours DN32 |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
5.&
5 | 09.5.1.5 |  | Liaisons frigorifiques
9 |  |  | Couronne Cuivre pré-isolé M1 - DUO - Ø1/4 - 1/2 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Couronne Cuivre pré-isolé M1 - DUO - Ø1/4 - 3/8 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Couronne Cuivre pré-isolé M1 - DUO - Ø3/8 - 5/8 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Couronne Cuivre pré-isolé M1 - Ø1/4 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Couronne Cuivre pré-isolé M1 - Ø3/8 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Couronne Cuivre pré-isolé M1 - Ø1/2 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Couronne Cuivre pré-isolé M1 - Ø5/8 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Couronne Cuivre pré-isolé M1 - Ø3/4 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Couronne Cuivre pré-isolé M1 - Ø7/8 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Barre Cuivre - Ø1"1/8 + isolant 13 mm |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Barre Cuivre - Ø1"3/8 + isolant 13 mm |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Barre Cuivre - Ø1"5/8 + isolant 13 mm |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Chemin de Câble |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
9 |  |  | Kit Raccord dérivation frigorifique |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
5.T
5.L
5.&
5 | 09.5.1.6 |  | Unité extérieure de DRV - 2 Tubes - Mini
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.T
5.L
9 |  |  | Groupe extérieur - 4CH |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
9 |  |  | Groupe extérieur - 5CH |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
9 |  |  | Groupe extérieur - 6CH |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
9 |  |  | Groupe extérieur - 8CH |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
9 |  |  | Groupe extérieur - 10CH |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
5.&
5 | 09.5.1.7 |  | Électricité
5.T
9 |  |  | Raccordement électrique de l'unité extérieure |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Raccordement électrique des unité intérieures |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Raccordement électrique des télécommandes |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Raccordement électrique de la commande centralisée |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Liaison BUS entre les différentes unités (Câble LYICI) |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
5.&
5 | 09.5.1.8 |  | Mise en service
5.T
9 |  |  | Mise en route, réglage et essais |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Tirage au vide |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Charge complémentaire - R410 |  |  |  | KG | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Mise en service par le fournisseur |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
4.&
SYSTEME DRV
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 09.5.2 |  | SYSTEME DETENTE DIRECTE - MONOSPLIT
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
5 | 09.5.2.1 |  | Cassette encastrée 60 x 60 cm
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.L
9 |  |  | Cassette 60 x 60 |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.5.2.2 |  | Télécommande individuelle
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.T
5.L
9 |  |  | Télécommande individuelle filaire |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
5.&
5 | 09.5.2.3 |  | Évacuation des condensats
5.T
5.L
9 |  |  | PVC DN32 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
9 |  |  | Siphon de parcours DN32 |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
5.&
5 | 09.5.2.4 |  | Liaisons frigorifiques
6 | 09.5.2.4.1 |  | Liaison frigorifique
6.F
9 |  |  | Couronne Cuivre pré-isolé M1 - DUO - Ø1/4 - 1/2 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Couronne Cuivre pré-isolé M1 - DUO - Ø1/4 - 3/8 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Couronne Cuivre pré-isolé M1 - DUO - Ø1/4 - 5/8 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Couronne Cuivre pré-isolé M1 - DUO - Ø3/8 - 5/8 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Chemin de Câble |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
5.T
5.L
5.&
5 | 09.5.2.5 |  | Unité extérieure - Mono-split
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.T
5.L
9 |  |  | Groupe extérieur - Monosplit |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.5.2.6 |  | Électricité
5.T
9 |  |  | Raccordement électrique de l'unité extérieure |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Raccordement électrique des unité intérieures |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Raccordement électrique des télécommandes |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Liaison BUS entre les différentes unités (Câble LYICI) |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
5.&
5 | 09.5.2.7 |  | Mise en service
5.T
9 |  |  | Mise en route, réglage et essais |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Tirage au vide |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Charge complémentaire - R32 |  |  |  | KG | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.C
9.&
9 |  |  | Mise en service par le fournisseur |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
4.&
SYSTEME DETENTE DIRECTE - MONOSPLIT
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3.&
CHAUFFAGE / CLIMATISATION
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3 | 09.6 |  | VENTILATION
4 | 09.6.1 |  | VENTILATION DOUBLE FLUX
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.T
4.T
5 | 09.6.1.1 |  | Diffusion de soufflage / Reprise pour plafond
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
9 |  |  | VIM DPDU D160 + RDR |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | VIM DPDU D200 + RDR |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | VIM DPDU D250 + RDR |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | VIM DPDU D315 + RDR |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.6.1.2 |  | Diffusion de soufflage / Reprise "petit débit"
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.T
5.T
5.T
5.L
9 |  |  | ANJOS AUREA D125 + RDR |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | ANJOS AUREA D160 + RDR |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.6.1.3 |  | Réseaux aéraulique
5.T
5.T
5.L
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
8 | 09.6.1.3.1 |  | Conduit rigide
9 |  |  | CONDUIT GALVA - Ø125 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | CONDUIT GALVA - Ø160 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | CONDUIT GALVA - Ø200 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | CONDUIT GALVA - Ø250 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | CONDUIT GALVA - Ø315 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | CONDUIT GALVA - Ø355 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | CONDUIT GALVA - Ø400 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | CONDUIT GALVA - Ø450 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | CONDUIT GALVA - Ø500 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | CONDUIT GALVA RECTANGULAIRE |  |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
8.&
8 | 09.6.1.3.2 |  | Calorifuge des réseaux aérauliques intérieur - 25 mm
9 |  |  | Calorifugeage intérieur, laine minérale - 25 mm. |  |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
8.&
8 | 09.6.1.3.3 |  | Calorifuge des réseaux aérauliques intérieur - 50 mm
9 |  |  | Calorifugeage intérieur, laine minérale - 50 mm. |  |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
8.&
8 | 09.6.1.3.4 |  | Raccordement des terminaux
9 |  |  | FLEX - Ø125 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | FLEX - Ø160 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | FLEX - Ø200 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
8.&
5.&
5 | 09.6.1.4 |  | Régulation de débit "CO2" Maître/esclave
5.F
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.T
5.T
5.T
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.L
9 |  |  | Registre CO2 "maître" |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Registre "esclave" |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Raccordement électrique |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.6.1.5 |  | Silencieux circulaire
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.L
9 |  |  | Silencieux circulaire - VIM - SIL CZO |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.6.1.6 |  | Centrale double flux
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.T
5.L
9 |  |  | CENTRALE DOUBLE FLUX avec batterie électrique |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | MISE EN SERVICE |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | RACCORDEMENT ELECTRIQUE |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.6.1.7 |  | Prise d'air neuf
5.T
8 | 09.6.1.7.1 |  | Raccordement sur prise d'air existante
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.A
8.T
8.T
8.T
8.T
8.T
8.A
8.F
9 |  |  | PRISE D'AIR EN TOITURE |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
8.&
5.&
5 | 09.6.1.8 |  | Rejet d'air vicié
5.T
8 | 09.6.1.8.1 |  | Raccordement sur rejet existant
9 |  |  | REJET EN TERRASSE |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
8.&
5.&
4.&
VENTILATION DOUBLE FLUX
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3.&
VENTILATION
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3 | 09.7 |  | PLOMBERIE
4 | 09.7.1 |  | EAU FROIDE
4.F
5 | 09.7.1.1 |  | Point de raccordement eau froide
5.T
5.L
9 |  |  | Raccordement sur regard d'arrivée d'eau |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
4.&
EAU FROIDE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 09.7.2 |  | EAU CHAUDE SANITAIRE
4.F
5 | 09.7.2.1 |  | Production d'eau chaude électrique
6 | 09.7.2.1.1 |  | Ballon ECS
6.T
6.T
6.L
9 |  |  | Ballon électrique |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Raccordement électrique |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
5.&
5 | 09.7.2.2 |  | Équipement sur réseaux ECS
6 | 09.7.2.2.1 |  | Mitigeur thermostatique de sécurité
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.A
6.L
9 |  |  | Mitigeur thermostatique - PREMIX SECURIT 55 - Ø3/4" |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Mitigeur thermostatique - PREMIX SECURIT 90 - Ø1" |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Mitigeur thermostatique - PREMIX SECURIT 140 - Ø1" 1/4 |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Mitigeur thermostatique - PREMIX SECURIT 190 - Ø1" 1/42 |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
6 | 09.7.2.2.2 |  | Mitigeur thermostatique de confort
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.A
6.L
9 |  |  | Mitigeur thermostatique - PREMIX CONFORT |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
5.&
4.&
EAU CHAUDE SANITAIRE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 09.7.3 |  | DISTRIBUTION INTERIEURE
4.F
4.T
5 | 09.7.3.1 |  | Canalisation rigide
6 | 09.7.3.1.1 |  | Tuyauterie
6.T
8 | 09.7.3.1.1.1 |  | Tube multicouche
9 |  |  | Barre aluminium multi-couche 16 x 2 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Barre aluminium multi-couche 20 x 2 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Barre aluminium multi-couche 26 x 3 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Barre aluminium multi-couche 32 x 3 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Barre aluminium multi-couche 40 x 3 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Barre aluminium multi-couche 50 x 4 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
8.&
8 | 09.7.3.1.1.2 |  | Tube cuivre
9 |  |  | Tube cuivre - EN1057 - Ø 14 x 1 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Tube cuivre - EN1057 - Ø 16 x 1 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Tube cuivre - EN1057 - Ø 22 x 1 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Tube cuivre - EN1057 - Ø 28 x 1 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Tube cuivre - EN1057 - Ø 32 x 1 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Tube cuivre - EN1057 - Ø 42 x 1 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
8.&
6.&
6 | 09.7.3.1.2 |  | Calorifuge des canalisations courantes
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
8 | 09.7.3.1.2.1 |  | Eau froide
9 |  |  | Mousse M1 - DN22 - Ep 13 mm |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Mousse M1 - DN28 - Ep 13 mm |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Mousse M1 - DN35 - Ep 13 mm |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Mousse M1 - DN42 - Ep 13 mm |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
8.&
8 | 09.7.3.1.2.2 |  | Eau chaude
9 |  |  | Mousse M1 - DN22 - Ep 19 mm |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Mousse M1 - DN28 - Ep 19 mm |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Mousse M1 - DN35 - Ep 25 mm |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Mousse M1 - DN42 - Ep 32 mm |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 09.7.3.2 |  | Distribution hydro-câblée
6 | 09.7.3.2.1 |  | Réseaux tubes PER
6.T
9 |  |  | Tube PER sous gaine, D16 x 1,5 mm |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Tube PER sous gaine, D 20 x 2 mm |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Raccord PER à sertir - D 16 x 1,5 mm |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Raccord PER à sertir - D 20 x 2 mm |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
6 | 09.7.3.2.2 |  | Collecteur monobloc
6.T
6.T
6.A
6.T
6.A
6.T
6.A
6.T
6.A
9 |  |  | Collecteur équipé de vanne BS & support - 3/4" - 2 sorties |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Collecteur équipé de vanne BS & support - 3/4" - 3 sorties |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Collecteur équipé de vanne BS & support - 3/4" - 4 sorties |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Collecteur équipé de vanne BS & support - 3/4" - 5 sorties |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Collecteur équipé de vanne BS & support - 3/4" - 6 sorties |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Robinet d'arrêt avec purge - Ø 15 x 21. |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Robinet d'arrêt avec purge - Ø 20 x 27. |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Clapet anti-pollution - Ø 20x27 |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
5.&
4.&
DISTRIBUTION INTERIEURE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 09.7.4 |  | APPAREILS SANITAIRES
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.F
4.T
5 | 09.7.4.1 |  | Cuisinette
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.L
9 |  |  | Recouvrement |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Meuble |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Électroménagers |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Accessoires |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.7.4.2 |  | Plan PMR 2 Vasque
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.L
9 |  |  | Plan double vasques 120 x 50 cm, bonde |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Robinetterie temporisé |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Miroir |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Robinet chromé |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Siphon design |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Distributeur de savon |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.7.4.3 |  | Lave-main pour WC - 50 x 37 cm
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.L
9 |  |  | Lave main - 50 x 37 cm |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Robinetterie temporisé |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Robinet chromé |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Siphon |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Distributeur de savon |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.7.4.4 |  | WC suspendu
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.L
9 |  |  | Pack cuvette sans bride |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Bati-support |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Plaque de commande |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Distributeur de papier |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Patère murale |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.7.4.5 |  | WC suspendu Rallongé - PMR
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.IMAGE
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.L
9 |  |  | Pack cuvette sans bride |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Bati-support |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Plaque de commande |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Distributeur de papier |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Patère murale |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Barre d'appui et de relèvement |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
5 | 09.7.4.6 |  | Douches PMR
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.U.DESCRIPTIF_IMAGE
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
5.A
5.T
5.L
9 |  |  | Receveur de douche - 120 x 90 cm |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Mitigeur douche mural |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Ensemble de douche |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Barre d'appui et de relèvement |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Siège de douche déclipsable |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Tablette à douche déclipsable |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
5.&
4.&
APPAREILS SANITAIRES
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 09.7.5 |  | EAUX USEES ET EAUX VANNES
4.F
4.T
4.T
5 | 09.7.5.1 |  | Réseaux EU et EV en PVC
6 | 09.7.5.1.1 |  | Raccordement appareils sanitaires
6.T
9 |  |  | Raccordement WC |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Raccordement d'appareils |  |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
6 | 09.7.5.1.2 |  | Réseaux d'évacuation
6.T
9 |  |  | Tuyauterie PVC Ø40 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Tuyauterie PVC Ø50 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
9 |  |  | Tuyauterie PVC Ø100 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
6 | 09.7.5.1.3 |  | Ventilation primaire
6.T
9 |  |  | Tuyauterie PVC Ø100 |  |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
6.&
5.&
4.&
EAUX USEES ET EAUX VANNES
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
4 | 09.7.6 |  | RINÇAGE - DESINFECTION DES RESEAUX
4.F
4.T
9 |  |  | Rinçage et désinfection |  |  |  | ENS | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 200
9.&
4.&
RINÇAGE - DESINFECTION DES RESEAUX
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
3.&
PLOMBERIE
|  |  | Total H.T. : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  |  | 0
2.&
Note on L72: pour mémoire
Note on L74: pour mémoire
Note on L76: pour mémoire
Note on L186: pour mémoire
Note on L190: pour mémoire
Note on L192: pour mémoire
Note on L194: pour mémoire
Note on L196: pour mémoire
Note on L198: pour mémoire
Note on L200: pour mémoire
Note on L202: pour mémoire
Note on L204: pour mémoire
Note on L206: pour mémoire
Note on L208: pour mémoire
Note on L240: pour mémoire
Note on L246: pour mémoire
Note on L249: pour mémoire
Note on L252: pour mémoire
Note on L315: pour mémoire
Note on L330: pour mémoire
Note on L347: pour mémoire
Note on L351: pour mémoire
Note on L353: pour mémoire
Note on L400: pour mémoire
Note on L458: pour mémoire
Note on L462: pour mémoire
Note on L464: pour mémoire
Note on L485: pour mémoire
Note on L517: pour mémoire
Note on L519: pour mémoire
Note on L521: pour mémoire
Note on L523: pour mémoire
Note on L525: pour mémoire
Note on L529: pour mémoire
Note on L539: pour mémoire
Note on L709: pour mémoire
Note on L713: pour mémoire
Note on L715: pour mémoire
Note on L749: pour mémoire
Note on L751: pour mémoire
Note on L753: pour mémoire
Note on L755: pour mémoire
Note on L759: pour mémoire
Note on L761: pour mémoire
Note on L763: pour mémoire
Note on L765: pour mémoire
Note on L767: pour mémoire
Note on L769: pour mémoire
Note on L789: pour mémoire
Note on L793: pour mémoire
Note on L795: pour mémoire
Note on L801: pour mémoire
Note on L803: pour mémoire
Note on L805: pour mémoire
Note on L815: pour mémoire
Note on L817: pour mémoire
Note on L819: pour mémoire
Note on L832: pour mémoire
Note on L834: pour mémoire
Note on L838: pour mémoire
Note on L844: pour mémoire
Note on L911: pour mémoire
Note on L913: pour mémoire
Note on L915: pour mémoire
Note on L917: pour mémoire
Note on L1192: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Restructuration du COD
3. | Code du dossier | 25-120
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°09
5. | Titre du lot / des lots : | CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 28/10/2025
7. | Phase : | PRO
8. | Indice : | Ø
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | Place de la Libération
11. | Code postal et ville du dossier | 10 000 - TROYES
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total