## Inventaire (hidden)
INVENTAIRE SYSTÈME D'ALARME INTRUSION
SITE | Localisation | Centrale |  |  | Type de détecteur |  |  |  |  | Alarme |  |  | Commande |  |  |  | Energie
|  | N° GMAO | Marque | Référence | Nbre Mouvement | Nbre Ouverture | Nbre Volumétrique | Autre préciser le type | Nbre | Nbre Sirène | Nbre Gyrophare | Téléphonique | Télécommande | Clavier déporté | Nbre Relais radio | Asservissement Vidéo | Ref Batterie | Nbre | Ref Pile | Nbre
Logipharma | CUGNAUX batiment LOGIPHARMA |  | GALAXY 5 |  |  |  | RADARS 34 | Contact de porte 30 |  | 17 | 0 | Telesurveillance | 1 |  |  |  | Batterie 6 ah | 1 | 2032 | 1
| CUGNAUX batiment LOGIPHARMA |  | Armoire stup |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Telesurveillance | 1 |  | 1 |  |  |  | 2032 | 1
Chapitre | Chapitre Blanchisserie | Travaux de remplacement prévu fin 2021 | SINTONY (SIEMENS) centrale maitre sur la sterilisation | Cmde N°2193263 du 9/06/2021 Fournisseur 16802 |  |  | RADARS 25 | Contact de porte 1 |  | 11 |  | Telesurveillance |  |  |  |  | Batterie relais 6 ah | 1
| Chapitre PLAC | [5 empty] | RADARS 15 |  |  | 5 |  | Telesurveillance |  |  |  |  | Batterie relais 6 ah | 1
| Chapitre Stérilisation | [5 empty] | RADARS 19 | Contact de porte 26 |  | 8 |  | Telesurveillance | 2 |  | 3 |  | Batterie 6 ah | 1
La Grave | La Grave batiment L |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | RADARS 10 | Contact de porte 5 |  | 1 avec flash |  | Poste 47111 | 2 |  |  |  | Batterie 6 ah | 1 | CR123A | 75
| La Grave batiment F |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | RADARS 9 | Contact de porte 5 |  | 1 ext + 2 ext avec flash |  | Poste 47111 | 2 | 1 |  |  | Batterie 6 ah | 1
| La Grave batiment R |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | RADARS 9 | Contact de porte 3 |  | 1 avec flash |  | Poste 47111 | 2 | 1 |  |  | Batterie 6 ah | 1
| La Grave cuisine satellite |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | RADARS 9 | Contact de porte 6 |  | 1 avec flash |  | Poste 47111 | 2 |  |  |  | Batterie 6 ah | 1
| La Grave batiment Q |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | RADARS 10 | Contact de porte 1 |  | 1 avec flash |  | Poste 47111 | 2 |  |  |  | Batterie 6 ah | 1
| La Grave alarme coffre DIDE batiment O |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | RADARS 3 |  |  | 1 avec flash |  | Poste 47111 |  | 1 |  |  | Batterie 6 ah | 1 | CR 2032 | 37
| La Grave batiment D1 |  | Visonic PowerMaster-10 |  |  |  | RADARS 4 |  |  | 1 avec flash |  | Poste 47111 | 2 | 1 |  |  | Batterie 6 ah | 1
| La Grave batiment I |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | RADARS 8 | Contact de porte 1 |  | 1 avec flash |  | Poste 47111 | 2 |  |  |  | Batterie 6 ah | 1
| La Grave batiment E |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | RADARS 3 |  |  | 1 avec flash |  | Poste 47111 | 2 |  |  |  | Batterie 6 ah | 1
| La Grave Cité de la santé |  | VANDERBILT |  |  |  | RADARS 13 |  |  | 5 |  | Poste 47111 | 2 | 4 |  |  | Batterie 6 ah | 1
Rangueil | local surpresseur |  | Galaxy Flex V3 |  |  |  | 1 RADAR | Contact de porte 1 |  | 1 |  | Poste 43693 | 1 | 1 |  |  | Batterie 10 ah | 1
| local reservoir d'eau |  | Galaxy Flex V3 |  |  |  | 1 RADAR | Contact de porte 1 |  | 1 |  | Poste 43693 | 1 | 1 |  |  | Batterie 10 ah | 1
| IFSI |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | 16 RADARS | Contact de porte 7 |  | 1 avec flash |  | Poste 43693 | 1 |  | 2 |  | Batterie 6 ah |  | CR 2032 | 23
| routine pharmacie 1er sous-sol |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | 2 RADARS |  |  | 1 avec flash |  | Poste 43693 | 1 | 1 |  |  | Batterie 6 ah |  | CR 2032 | 4
| routine pharmacie 2ème sous-sol | [5 empty] | 2 RADARS |  |  | 1 avec flash |  |  | 1 | 1 |  |  | Batterie 6 ah
| logements de fonctions self |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | 6 RADARS |  |  | 1 avec flash |  | Poste 43693 | 1 |  | 1 |  | Batterie 6 ah |  | CR 2032 | 6
| logement de fonctions P3 |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | 4 RADARS |  |  | 1 avec flash |  | Poste 43693 | 1 |  | 1 |  | Batterie 6 ah |  | CR 2032 | 4
| Immunologie |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | 6 RADARS | Contact de porte 2 |  | 1 avec flash |  | Poste 43693 |  | 1 |  |  | Batterie 6 ah |  | CR 2032
| Odontologie |  | Visonic PowerMaster-30 |  |  |  | 4 détecteurs incendie |  |  | pas de sirène |  | Poste 43693 |  |  |  |  | Batterie 6 ah |  | CR 2032 | 4
| Endoscopie |  | Galaxy Flex V3 |  |  |  | 14 RADARS | Contact de porte 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Batterie 10 ah
Purpan | Clinique de l'adolescence (ex BIM) |  | VISONIC | Power Master 30G2 | 14 | 1 |  |  |  | 4 dont une avec flash |  | RTC RENVOI PC SURETE 40141 | 2 |  |  |  | LTT-AA2200LSDX8D | 1 | CR123A | 15
| Leriche local technique SSI Rdc |  | VISONIC | Power Master 30G2 |  | 10 |  |  |  | 4dont une avec flash |  | RTC RENVOI PC SURETE 40141 | 2 |  |  |  | LTT-AA2200LSDX8D | 1 | CR123A | 10
| Laporte rdc local elec |  | VISONIC | Power Master 30G2 | 3 | 1 |  |  |  | 3dont une avec flash |  | RTC RENVOI PC SURETE 40141 | 2 |  |  |  | LTT-AA2200LSDX8D | 1 | CR123A | 4
| SUPEA ( Ex IFMK) local elec exterieure |  | VISONIC | Power Master 30G2 | 6 | 7 |  |  |  | 3dont une avec flash |  | RTC RENVOI PC SURETE 40141 | 2 |  |  |  | LTT-AA2200LSDX8D | 1 | CR123A | 13
| Poste 63kv local Stockage Elec |  | VISONIC | Power Master 30G2 | 4 | 4 |  |  |  | 2 |  | GSM N° APPELER 0561772304 | 2 |  |  |  | LTT-AA2200LSDX8D | 1 | CR123A | 8
| Senac rdc salle de soins |  | VISONIC | Power Master 30G2 | 10 | 3 |  |  |  | 2 dont une avec flash |  | RTC RENVOI PC SURETE 40141 | 2 |  |  |  | LTT-AA2200LSDX8D | 1 | CR123A | 13
| Ducuing local elec Rdc |  | VISONIC | Power Master 30G2 | 8 | 1 |  |  |  | 3dont une avec flash |  | RTC RENVOI PC SURETE 40141 | 2 |  |  |  | LTT-AA2200LSDX8D | 1 | CR123A | 9
| Internat bureau du chef Cuisine RDC |  | HONEYWELL | Galaxy Dimension | 2 | 4 |  |  |  | 3 |  | RTC RENVOI PC SURETE 40141 | 2 |  |  |  | Batt 7ah 12v | 1
| Lavoisier (Ex UPCO) |  | GUARDALL | Guardall | 6 |  |  |  |  | 2 |  | RTC RENVOI PC SURETE 40141 | 0 |  |  |  | Batt 7ah 12v | 1
| Gamma knife loca interpretation |  | HONEYWELL | Galaxy flex V3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | RTC RENVOI PC SURETE 40141 | 0 |  |  |  | Batt 7ah 12v | 1
| PDV pharmacie |  | HONEYWELL | Galaxy Dimension | 10 | 4 |  |  |  | 6 |  | RTC RENVOI PC SURETE 40141 | 0 |  |  |  | Batt 7ah 12v | 1
| FIV CECOS |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | RTC RENVOI PC SURETE 40141 | 0
| PREMFS |  | NCS | NCS |  | 90 | 42 | Detecteur Bris de glace | 35 | 8 |  | RTC RENVOI TELESUVEILLANCE | 0 |  |  |  | Batt 7ah 12v | 1
| PODOLOGIE (algécos) |  | Siemens | Sintony | 7 |  |  |  |  | 2 |  | RTC RENVOI | 0 |  |  |  | Batt 7ah 12v | 1
| CAMPS |  | GUARDALL | guardall | 10 |  |  |  |  | 2 |  | RTC | 0 |  |  |  | Batt 7ah 12v | 1
DNA | Bd Carnot 3ème |  | GUARDALL | BZ.MI.03.99.0522 | 8 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 12V 7,0Ah | 1
| Bd Carnot 1er (Triplex) |  | GUARDALL | BZ.MI.03.99.0522 | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 12V 7,0Ah | 1
| B Carnot 1er Droite |  | SEPTAM | MELODIA | 6 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 12V 7,0Ah | 1
IUCT Oncopole | PC SECURITE |  | SYNCHRONIC | 53UC002X
| PC SECURITE |  | SYNCHRONIC | 53UC002X
| N0 Bat A |  |  |  | 7 | 8
| N0 Bat B |  |  |  | 8 | 16
| N0 Bat C |  |  |  | 4 | 18
| N0 Bat D |  |  |  | 9 | 13
| N0 Bat E |  |  |  | 1 | 11
| N0 Bat F |  |  |  | 2 | 4
| N0 Bat G |  |  |  | 2 | 16
| N0 Bat H |  |  |  |  | 9
| Extérieurs logistique |  |  |  |  | 8
| Bunker 8 |  |  |  |  | 1
| N1 Bat A |  |  |  |  | 7
| N1 Bat B |  |  |  |  | 9
| N1 Bat C |  |  |  |  | 8
| N1 Bat D |  |  |  | 11 | 2
| N1 Bat E |  |  |  | 3 | 3
| N1 Bat F |  |  |  |  | 3
| N1 Bat G |  |  |  | 1 | 5
| N1 Bat H |  |  |  | 1 | 1
| N2 Bat A |  |  |  | 7
| N2 Bat B |  |  |  | 8
| N2 Bat C |  |  |  | 3 | 8
| N2 Bat D |  |  |  | 11
| N2 Bat E |  |  |  | 2 | 4
| N2 Bat G |  |  |  | 2
| N2 Bat H |  |  |  | 1 | 1
| N3 Bat A |  |  |  | 6 | 1
| N3 Bat B |  |  |  | 7
| N3 Bat C |  |  |  | 2 | 7
| N3 Bat D |  |  |  | 3 | 3
| N3 Bat E |  |  |  | 2 | 1
| N3 Bat F |  |  |  |  | 1
| N3 Bat G |  |  |  | 2 | 7
| N3 Bat H |  |  |  | 1 | 3
| N4 Bat B |  |  |  | 2
| N4 Bat C |  |  |  | 2 | 1
| Detecteurs mouvement: | ISC-PDL1-W18G Tritech+
| Contacts portes: | SC550

## Forfait
Maintenance et travaux des Systèmes d’alarme Intrusion Annexe financière
Forfait annuel de maintenance préventive
Pour chaque site, selon gamme de maintenance décrite au CCTP, le forfait annuel comprend : - maintenance preventive annuelle des systèmes intrusion et gestion de clé - astreinte H24 - mise a jour des applicatifs logiciels métiers des systèmes intrusion et clé
Code | Site | Forfait annuel euros HT | Forfait annuel euros TTC
L1 | LARREY |  | 0
L2 | LOGIPHARMA |  | 0
L3 | CHAPITRE |  | 0
L4 | VILLA MOIROUD |  | 0
L5 | APPARTEMENTS BOULEVARD CARNOT |  | 0
L6 | LA GRAVE |  | 0
L7 | RANGUEIL |  | 0
L8 | ODONTOLOGIE MARAICHERS |  | 0
L9 | PURPAN |  | 0
L10 | CAMPS |  | 0
L11 | PREMFS |  | 0
L12 | CMP BLAGNAC |  | 0
L13 | IUC |  | 0
Montant total HT du forfait annuel CHU + IUC: |  | 0 |  | 0
Taux TVA applicable
Montant total TTC du forfait annuel CHU + IUC: |  | 0

## BPU
Maintenance et travaux des Systèmes d’alarme Intrusion Annexe financière
BPU
Code | Libellé | Unité | Prix unitaire HT | TVA | Prix unitaire TTC
Système anti-intrusion filaire (Les prix comprennent la fourniture et la pose de l'appareillage)
A1 | Centrale de détection anti intrusion type galaxy flex de chez Honeywell ou techniquement équivalent. | u |  |  | 0
A2 | Détecteur double technologie infra rouge et hyperfréquence mural porté de 15m | u |  |  | 0
A3 | Détecteur double technologie infra rouge et hyperfréquence 360° | u |  |  | 0
A4 | Détecteur bris de vitre | u |  |  | 0
A5 | Détecteur d'ouverture | u |  |  | 0
A6 | Sirène intérieure | u |  |  | 0
A7 | Sirène extèrieure | u |  |  | 0
A8 | Clavier de pilotage | u |  |  | 0
A9 | Télécommande | u |  |  | 0
A10 | Module de communication GSM | u |  |  | 0
A11 | Module de communication IP | u |  |  | 0
A12 | Transmetteur vocal | u |  |  | 0
A13 | Module d'extension de bus | u |  |  | 0
A14 | Programmation, mise en service | 1/2 J |  |  | 0
A15 | Centrale de détection anti intrusion type VANDERBILT ou techniquement équivalent. | u |  |  | 0
A16 | Détecteur double technologie infra rouge et hyperfréquence mural porté de 15m | u |  |  | 0
A17 | Détecteur double technologie infra rouge et hyperfréquence 360° | u |  |  | 0
A18 | Détecteur bris de vitre | u |  |  | 0
A19 | Détecteur d'ouverture | u |  |  | 0
A20 | Sirène intérieure | u |  |  | 0
A21 | Sirène extèrieure | u |  |  | 0
A22 | Clavier de pilotage | u |  |  | 0
A23 | Télécommande | u |  |  | 0
A24 | Module de communication GSM | u |  |  | 0
A25 | Module de communication IP | u |  |  | 0
A26 | Transmetteur vocal | u |  |  | 0
A27 | Module d'extension de bus | u |  |  | 0
A28 | Programmation, mise en service | 1/2 J |  |  | 0
A29 | Centrale de détection anti intrusion type RISCO ou techniquement équivalent. | u |  |  | 0
A30 | Détecteur double technologie infra rouge et hyperfréquence mural porté de 15m | u |  |  | 0
A31 | Détecteur double technologie infra rouge et hyperfréquence 360° | u |  |  | 0
A32 | Détecteur bris de vitre | u |  |  | 0
A33 | Détecteur d'ouverture | u |  |  | 0
A34 | Sirène intérieure | u |  |  | 0
A35 | Sirène extèrieure | u |  |  | 0
A36 | Clavier de pilotage | u |  |  | 0
A37 | Télécommande | u |  |  | 0
A38 | Module de communication GSM | u |  |  | 0
A39 | Module de communication IP | u |  |  | 0
A40 | Transmetteur vocal | u |  |  | 0
A41 | Boitier synoptique SPC VANDERBILT spce 120 | u |  |  | 0
A42 | Badge pour clavier VANDERBILT | u |  |  | 0
A43 | Module d'extension de bus | u |  |  | 0
A44 | Programmation, mise en service | 1/2 J |  |  | 0
A45 | Centrale de détection anti intrusion type GALAXY 5 ou techniquement équivalent. | u |  |  | 0
A46 | Détecteur double technologie infra rouge et hyperfréquence mural porté de 15m | u |  |  | 0
A47 | Détecteur double technologie infra rouge et hyperfréquence 360° | u |  |  | 0
A48 | Détecteur bris de vitre | u |  |  | 0
A49 | Détecteur d'ouverture | u |  |  | 0
A50 | Sirène intérieure | u |  |  | 0
A51 | Sirène extèrieure | u |  |  | 0
A52 | Clavier de pilotage | u |  |  | 0
A53 | Télécommande | u |  |  | 0
A54 | Module de communication GSM | u |  |  | 0
A55 | Module de communication IP | u |  |  | 0
A56 | Transmetteur vocal | u |  |  | 0
A57 | Module d'extension de bus | u |  |  | 0
A58 | Programmation, mise en service | 1/2 J |  |  | 0
Système anti-intrusion sans fil (Les prix comprennent la fourniture et la pose de l'appareillage)
B1 | Centrale de détection anti intrusion type AJAX | u |  |  | 0
B2 | Détecteur technologie infra rouge | u |  |  | 0
B3 | Détecteur d'ouverture | u |  |  | 0
B4 | Sirène intérieure | u |  |  | 0
B5 | Sirène extèrieure | u |  |  | 0
B6 | Clavier déporté | u |  |  | 0
B7 | Télécommande | u |  |  | 0
B8 | Module de communication GSM | u |  |  | 0
B9 | Module de communication IP | u |  |  | 0
B10 | Transmetteur vocal | u |  |  | 0
B11 | TAG pour centrale AJAX (en fonction du type de clavier) | u |  |  | 0
B12 | Télécommande pour centrale AJAX | u |  |  | 0
B13 | Alimentation 230V pour AJAX | u |  |  | 0
B14 | Alimentation 12V pour AJAX | u |  |  | 0
B15 | Alimentation 6V pour AJAX | u |  |  | 0
B16 | Télécommande d’urgence pour AJAX | u |  |  | 0
B17 | Détecteur de température pour AJAX | u |  |  | 0
B18 | Répéteur de signal radio | u |  |  | 0
B19 | Programmation, mise en service | 1/2 J |  |  | 0
Autres
C1 | Prix horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA |  |  |  | 0
C2 | Coût HT des frais de déplacement (aller retour) : |  |  |  | 0
C3 | Surcoût part forfaitaire à la demi journée pour intervention en sous-section 4 suivant règlementation amiante ( y compris matériel et accessoires pour intervention sous matériaux amiantés) |  |  |  | 0
C4 | Coefficient de majoration ou minoration à appliquer sur le prix des pièces détachées ou équipement complet: l'établissement du GHT peut demander une copie au titulaire de la facture de son fournisseur. En cas de minoration indiquer le signe - (moins) avant le coefficient. Ce coefficent exprimé en % ne pourra pas dépasser 20% |  |  |  | 0
Batterie
D1 | Batterie 12v 1.3Ah | u |  |  | 0
D2 | Batterie 12v 2.1Ah | u |  |  | 0
D3 | Batterie 12v 7Ah | u |  |  | 0
D4 | Batterie 12v 12Ah | u |  |  | 0
D5 | Batterie 12v 17Ah | u |  |  | 0
D6 | Batterie 12v 24Ah | u |  |  | 0
D7 | Batterie 12v 32Ah | u |  |  | 0
D8 | pile AA | u |  |  | 0
D9 | Batterie 6V 960Ah | u |  |  | 0
D10 | Pile CR123 | u |  |  | 0
Accessoire Intrusion Universel
E1 | Digicode à contact | u |  |  | 0
E2 | Voyant d'état de groupe Led Vert/rouge et buzzer de signalisation | u |  |  | 0
E3 | Boite de dérivation auto-protégée 10 plot | u |  |  | 0
E4 | Contact d'ouverture Large espacement Type IM 1640 | u |  |  | 0
E5 | Détecteur tri-technologie | u |  |  | 0
E6 | Détecteur volumétrique longue portée | u |  |  | 0
Systéme de détection SORHEA (Logipharma)
F1 | Carte concentrateur MAXIBUS UNIVERSEL 2 ports COM | u |  |  | 0
F2 | OPTION PANNEAU SOLAIRE SOLARIS | u |  |  | 0
F3 | FLASQUE BASSE SOLARIS | u |  |  | 0
F4 | PACK BATTERIE SOLARIS | u |  |  | 0
F5 | CARTE RADIO SOLARIS | u |  |  | 0
F6 | BLOC GESTION TX SOLARIS | u |  |  | 0
F7 | BLOC GESTION RX SOLARIS | u |  |  | 0
F8 | CELLULE SOLARIS | u |  |  | 0
F9 | CAPOT RECHANGE COLONNE 2M | u |  |  | 0
Câblage et cheminement
G1 | Syt 3p 9/10 blindé | ml |  |  | 0
G2 | Câble RJ45 Cat 6 | ml |  |  | 0
G3 | Câble alarme souple 3p 0,22 | ml |  |  | 0
G4 | RO2V 3G 1,5 | ml |  |  | 0
G5 | RO2V 3G 2,5 | ml |  |  | 0
G6 | Goulotte de distribution 40x40 | ml |  |  | 0
G7 | Goulotte de distribution 20x20 | ml |  |  | 0
Accessoire Distribution
H1 | Fourniture prise RJ45 en applique | u |  |  | 0
H2 | Fourniture prise 3P en applique | u |  |  | 0
H3 | Fourniture disjoncteur 10A | u |  |  | 0
H4 | Fourniture disjonteur 16A | u |  |  | 0
H5 | Fourniture disjonteur 20A | u |  |  | 0
Transmission GSM
I1 | Fourniture carte SIM 24moi M2M 30min voix/moi | u |  |  | 0
système armoire a clé sécurisée deister
J1 | Armoire à 4 clés proxsafe flexx | u |  |  | 0
J2 | Armoire proxSafe maxx 6U | u |  |  | 0
J3 | Armoire de gestion de clés proxSafe flexx 3U avec porte vitrée | u |  |  | 0
J4 | Armoire de gestion de clés proxSafe flexx 6U avec porte vitrée | u |  |  | 0
J5 | Armoire de gestion de clés proxSafe flexx 12U avec porte vitrée | u |  |  | 0
J6 | Armoire de gestion de clés proxSafe flexx 24U avec porte vitrée | u |  |  | 0
J7 | Armoire de gestion de clés proxSafe flexx 36U avec porte vitrée | u |  |  | 0
J8 | Panneau Double Densité de gestion 32 clés - proxSafe Keypanel DD32 V2 | u |  |  | 0
J9 | Panneau Simple Densité de gestion 16 clés - proxSafe Keypanel SD16 V2 | u |  |  | 0
J10 | Panneau obturateur 3U pour armoires proxSafe flexx | u |  |  | 0
J11 | Terminal C6+ de gestion proxSafe | u |  |  | 0
J12 | Terminal C4+ de gestion proxSafe | u |  |  | 0
J13 | Fixation pour Terminal C4+/C6+/C7 sur armoires flexx II ou maxx | u |  |  | 0
J14 | Lecteur de badges multi-technologies PRDi/4 | u |  |  | 0
J15 | Alimentation électrique proxSafe 4A | u |  |  | 0
J16 | Batterie proxSafe 12V / 2Ah | u |  |  | 0
J17 | scellé proxSafe à usage unique, gris, par lot de 25 | u |  |  | 0
J18 | anneaux metalliques par lot de 5 , diametre 90 mm | u |  |  | 0
J19 | anneaux metalliques par lot de 5, diametre 25mm | u |  |  | 0
J20 | anneaux metalliques par lot de 5, diametre 60 mm | u |  |  | 0
J21 | Lot d'assemblage de 16 keyTags couleur Noire avec scellés et anneaux métalliques | u |  |  | 0
J22 | Pince de destruction des scellés proxSafe | u |  |  | 0
J23 | Logiciel pour extension sur installation logicielle existante deister | u |  |  | 0
J24 | Licence d'extension 1 connexion Admin simultanée complémentaire | u |  |  | 0
J25 | Licence d'extension Commander Connect pour un Terminal complémentaire | u |  |  | 0
J26 | Licence d'extension Module KTR pour un Terminal | u |  |  | 0
J27 | Licence d'extension Commander Connect pour 100 keyTags | u |  |  | 0
J28 | Licence d'extension Commander Connect pour 500 keyTags | u |  |  | 0
J29 | Licence d'extension Commander Connect pour 1000 keyTags | u |  |  | 0
J30 | Prestation d'installation, mise en service et formation pour armoire | u |  |  | 0
deister : logiciel pour nouvelle installation-nouvelle base de données
K1 | Général : 1x administrateur simultané 1x passerelle cloud (sans carte SIM) ** 1x point d’accès airlink 1 000x utilisateurs actifs Utilisateurs illimités de l'application deisterGo * proxSafe : 1x terminal 20x compartiments ou radios 100x keyTags tranSpeed : 1x contrôleur dataLog : 1x guardTrans 1x guardiX Connect (sans carte SIM) ** 1x deisterCheck * 100x points de contrôle doorLoxx : 1x contrôleur 10x lecteurs sans fil 1x lecteur en ligne avec fonction de mise à jour | u |  |  | 0
K2 | Module d'activaton d'option: Extension KTR - Restriction Horaire KeyTag (inclus une armoire) | u |  |  | 0