Annexe 5 : Réglementation du domaine national du Louvre et des Tuileries

- Directives pour la sauvegarde des arbres des jardins rattachés à l’Etablissement Public du Louvre

- Protocole de sécurité opérations de chargement et de déchargement au jardin des Tuileries

- Protocole de sécurité opérations de chargement et de déchargement au jardin du Carrousel

- Livret de circulation dans le domaine national du Louvre et des Tuileries

- Référentiel patrimonial du musée du Louvre

- Définition des niveaux de maintenance

- Plan de prévention - Procédure élaboration plans de prévention

- Plan Prévention - Modèle EPML

- Plan Prévention – Modèle EPML – Additif au plan de prévention COVID-19

- Règlement Intérieur novembre 2006

## DIRECTIVES POUR LA SAUVEGARDE DES ARBRES DES JARDINS RATTACHES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU LOUVRE

LORS DE LA REALISATION DE CHANTIERS

DE TERRASSEMENT, CONSTRUCTIONS, TRANCHEES ...

l'Etablissement Public du Louvre un maintien de c de tous travaux ou de manifestations culturelle

des passages d'engins.

des arbres, du mobilier, des fontaines, sont des iment.

final des travaux en cours ; de ce fait, les diff

notamment les arbres qui y poussent, sont le but tion harmonieuse et sa mise en valeur. Il ne

- IMPLANTAT

I.1

son approbation.

nt du

I.2	Parties souterraines

ments de sol devront respecter au mieux

ns leur plus grande dimension : 1.5 m

m et des distances plus importantes devront

- CIRCULATION DES ENGINS ET CAMIONS DE LIVRAISON :

togone et au Grand Axe est-ouest rte de lieux inaccessibles autrement.

de 3.5 tonnes ne pourra circuler. Les itin

lisant ronc que possible en fonction des contraintes de

exceptionnelle sous les conditions suivantes :

seront distantes au minimum de 9 cm, et reposeront au sol, sans enfoncement et sur les troncs, susceptible de blesser les passants.

rage.

- STOCKAGES :

arbres

stockage seront soumis aux conditions de

Les stockages de produits liquides (carburants, huiles, solvants, lessives, etc.) ne

s symboles nocifs, irritants

ou toxiques, quels que soient leurs volumes.

- PENALITES :

- Fixation non conformes sur un arbre

- Implantation de fouilles non conformes	/arbre et par tranche de 10 cm	non fractionnable	manquant

- HT/arbre

- Poids excessif	.

- Non mise en place de plaques de sol :

- :

valeur minimale de 15 000 euros HT.

0.5 cm de profondeur

3 000 euros HT

large : 20% de la valeur, soit

HT

-	 :

-	4 000

- AUTRES CONTRAINTES :

:

chantier,

rculations et des abords de chantiers

en fin de semaine afin de permettre au public une utilisation normale du jardin les samedis et dimanches.

MUSEE DU LOUVRE ## PROTOCOLE DE SECURITE CONCERNANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET ## DE DECHARGEMENT AU JARDIN DES TUILERIES DU MUSEE DU LOUVRE SUIVANT L’ARRETE DU 26 AVRIL 1996

Pris en application de l’article 4515-1 du Code du Travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et déchargement effectuées par une entreprise extérieure

| ETABLISSEMENT D’ACCUEIL |  |
| --- | --- |
| MUSEE DU LOUVRE DPAJ – SDJ 75058 PARIS Cedex 01 Contact sur place : Téléphone : 01 40 20 55 49 ou 01 40 20 59 61 Portable : 06 09 08 66 61 ou 01 40 20 51 21 | Identité du responsable désigné par l’établissement, auquel le chef d’établissement délègue ses pouvoirs (art. R. 237-3) : Laurent LE GUEDART Directeur de la Direction du Patrimoine Architectural et des Jardins |
| CONSIGNES DE SECURITE |  |
| Opérations de chargement et de déchargement |  |
| Consignes générales : Les livraisons ont lieu durant les heures de travail de l’entreprise et les heures d’ouverture du jardin : - Horaires : de 7h30 à 17h00 Les véhicules se présentent : - au poste d’accès principal dit le « Pont de fer » et sonne à l’interphone au PC Tuileries afin de se présenter avant ouverture de la grille ; Adresse : Grille du Pont de Fer, Avenue du Général Lemonnier, 75001 Paris - en cas de nécessité, une dérogation peut être accordée au poste secondaire d’accueil dit « la Concorde ». Grille du « Pont de Fer » |  |

Les véhicules doivent rouler au pas, feux de détresse allumés en respectant le plan de circulation validé par le musée du Louvre. Il est rappelé que les piétons sont prioritaires.

Lorsque le conducteur d’un camion doit exécuter une manœuvre dans une zone accessible au public, notamment une manœuvre de recul par exemple, une personne minimum de l’entreprise extérieure doit diriger le conducteur, de façon à prévenir tout accident dans la zone où évolue le véhicule. L’aide du service de la surveillance pourra être sollicitée.

Les véhicules doivent respecter les aires de livraison délimitées.

L’arrêt des moteurs pour les véhicules n’ayant pas de centrale de froid est obligatoire, quelque soit le temps d’arrêt imposé pour le déchargement.

Consignes particulières

Les véhicules assurant les chargements ou déchargements doivent impérativement respecter le sens de circulation et le circuit du plan joint en annexe et se conformer aux

prescriptions du chef de projet de la sous-direction des Jardins.

Procédures d’alerte en cas d’accident avec victimes

En cas d’accident impliquant des personnes, survenu lors de la circulation ou lors des manœuvres de chargement / déchargement, il faut impérativement prévenir :

- les sapeurs-pompiers,

- un agent de surveillance sur place, ou

- le poste d’accueil des Tuileries (01-40-20-90-43) et

- la personne qui était en charge de la réception de la livraison

- Indiquer si les secours ont été prévenus ;

- Préciser le lieu, les circonstances de l’accident, l’état apparent de la (les victime(s) ;

- Ne pas déplacer la (les) victime(s) ;

- Etablir un périmètre de sécurité autour de la (les) victime(s) ;

- Rester auprès de la (les) victime(s), le (les) rassurer dans l’attente des agents du service de la surveillance ou des secours.

| ENTREPRISES EXTERIEURES |  |
| --- | --- |
| Nom de l’entreprise : | L’entreprise s’engage à informer ses transporteurs du contenu du protocole et des mesures de sécurité. |
| Opérations de chargement et de déchargement |  |
| - Lieu : JARDIN DES TUILERIES - Date : - Horaires approximatifs : - Types de véhicules : Type de véhicule Caractéristiques Matériel de manutention du véhicule à prévoir  Porteur moins de  plateau  benne  aucun  grue auxiliaire 3,5 T  Porteur de plus de  carossé  frigorifique  diable  autres 3,5 T  Ensemble articulé  bâché  citerne transpalette Camion remorque  débâchable autres  hayon élévateur depuis le sol - Marchandises - nature  denrées périssables  matières dangereuses  autres - état  solide  liquide  gazeux - conditionnement  vrac  colis palettes  conteneur  autres - quantité ---------------------------------------- poids -------------------------------- - précautions particulières ------------------------------------------------------------ - Barriérage à prévoir ◻ oui ◻ non - Mise en place assuré par : |  |
| Nom et signature du responsable de l’établissement d’accueil : | Nom et signature du responsable de l’entreprise extérieure : A Le |
| Un exemplaire du protocole, daté et signé est tenu à la disposition des comités d’hygiène et de sécurité des deux parties, et à l’inspecteur du travail. |  |

MUSEE DU LOUVRE PROTOCOLE DE SECURITE CONCERNANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT AU JARDIN DU CARROUSEL DU MUSEE DU LOUVRE SUIVANT L’ARRETE DU 26 AVRIL 1996

Pris en application de l’article 4515-1 du Code du Travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et déchargement effectuées par une entreprise extérieure

| ETABLISSEMENT D’ACCUEIL |  |
| --- | --- |
| MUSEE DU LOUVRE DPAJ – SDJ 75058 PARIS Cedex 01 Contact sur place : Téléphone : 01 40 20 55 49 ou 01 40 20 59 61 Portable : 06 09 08 66 61 ou 01 40 20 51 21 | Identité du responsable désigné par l’établissement, auquel le chef d’établissement délègue ses pouvoirs (art. R. 237-3) : Laurent LE GUEDART Directeur de la Direction du Patrimoine Architectural et des Jardins |
| CONSIGNES DE SECURITE |  |
| Opérations de chargement et de déchargement |  |
| Consignes générales : Les livraisons ont lieu durant les heures de travail de l’entreprise et les heures d’ouverture du jardin : - Horaires : de 7h30 à 17h00 Les véhicules se présentent : - au poste d’accès principal dit « Belvédère, potelet » et se présenter aux agents de sécurité à l’entrée Pyramide du Louvre pour retrait des potelets et ouverture de l’accès; Adresse : Place du Carrousel, 75001 Paris - en cas de nécessité, une dérogation peut être accordée au poste secondaire d’accueil dit « la Concorde ». |  |

Les véhicules doivent rouler au pas, feux de détresse allumés en respectant le plan de circulation validé par le musée du Louvre. Il est rappelé que les piétons sont prioritaires.

Lorsque le conducteur d’un camion doit exécuter une manœuvre dans une zone accessible au public, notamment une manœuvre de recul par exemple, une personne minimum de l’entreprise extérieure doit diriger le conducteur, de façon à prévenir tout accident dans la zone où évolue le véhicule. L’aide du service de la surveillance pourra être sollicitée.

Les véhicules doivent respecter les aires de livraison délimitées.

L’arrêt des moteurs pour les véhicules n’ayant pas de centrale de froid est obligatoire, quelque soit le temps d’arrêt imposé pour le déchargement.

Consignes particulières

Les véhicules assurant les chargements ou déchargements doivent impérativement respecter le sens de circulation et le circuit du plan joint en annexe et se conformer aux

prescriptions du chef de projet de la sous-direction des Jardins.

Procédures d’alerte en cas d’accident avec victimes

En cas d’accident impliquant des personnes, survenu lors de la circulation ou lors des manœuvres de chargement / déchargement, il faut impérativement prévenir :

- les sapeurs-pompiers,

- un agent de surveillance sur place, ou

- le PCC sécurité du Louvre (01-40-20-50-00) et

- la personne qui était en charge de la réception de la livraison

- Indiquer si les secours ont été prévenus ;

- Préciser le lieu, les circonstances de l’accident, l’état apparent de la (les victime(s) ;

- Ne pas déplacer la (les) victime(s) ;

- Etablir un périmètre de sécurité autour de la (les) victime(s) ;

- Rester auprès de la (les) victime(s), le (les) rassurer dans l’attente des agents du service de la surveillance ou des secours.

| ENTREPRISES EXTERIEURES |  |
| --- | --- |
| Nom de l’entreprise : | L’entreprise s’engage à informer ses transporteurs du contenu du protocole et des mesures de sécurité. |
| Opérations de chargement et de déchargement |  |
| - Lieu : JARDIN DU CARROUSEL - Date : - Horaires approximatifs : - Types de véhicules : Type de véhicule Caractéristiques Matériel de manutention du véhicule à prévoir  Porteur moins de  plateau  benne  aucun  grue auxiliaire 3,5 T  Porteur de plus de  carossé  frigorifique  diable  autres 3,5 T  Ensemble articulé  bâché  citerne  transpalette Camion remorque  débâchable autres  hayon élévateur depuis le sol - Marchandises - nature  denrées périssables  matières dangereuses  autres - état  solide  liquide  gazeux - conditionnement  vrac  colis palettes  conteneur  autres - quantité ---------------------------------------- poids -------------------------------- - précautions particulières ------------------------------------------------------------ - Barriérage à prévoir ◻ oui ◻ non - Mise en place assuré par : |  |
| Nom et signature du responsable de l’établissement d’accueil : | Nom et signature du responsable de l’entreprise extérieure : A Le |
| Un exemplaire du protocole, daté et signé est tenu à la disposition des comités d’hygiène et de sécurité des deux parties, et à l’inspecteur du travail. |  |

## R É F É R E N T I E L		P A T R I M O N I A L D U	M U S É E	D U	L O U V R E

1 - C A H I E R	D E S	C H A R G E S	D E

L ' O R G A N I S A T I O N		D E S	D O N N É E S		I N F O R M A T I S É E S D U	R É F É R E N T I E L	2 0 1 0

26/09/2014

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

Sommaire

OBJECTIF ET CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT	5

ORGANISATION DES BASES DE DONNÉES DE L’EPML	5

LE CLASSEMENT DES DONNÉES DU RÉFÉRENTIEL 2010	6

  - Les données générales	6

    - Fonds de plans	6

    - Relevés de géomètres	6

    - DEX informatisés	6

  - Les données des projets	6

LA NOMENCLATURE DES DONNÉES	7

  - Codes entrants dans la nomenclature des documents	7

    - Code EPML	7

    - Code Projet	7

    - Famille documentaire	8

    - Émetteur	8

    - Domaines fonctionnels	8

    - Spécialité ou lots	8

    - Phase 8

    - Zone	8

    - Type	8

    - Niveau/N°	8

    - N° d’ordre	9

    - Indice 9

  - Nomenclature des documents	9

    - Nomenclature des documents graphiques Autocad (DWG)	9

    - Nomenclature des documents graphiques d’impression (PDF)	9

    - Nomenclature des documents techniques (PDF)	9

  - Nomenclature des calques et des blocs	9

    - Calques	9

    - «Blocs*»	10

LES FAMILLES DOCUMENTAIRES	11

  - Les documents graphiques	11

    - Les documents graphiques de données (fichiers Autocad)	11

    - Les documents graphiques d’impression	12

  - Les documents généraux	12

  - Familles de documents et phases	12

    - Les documents graphiques d’impression et documents techniques (PDF)	12

    - Les documents graphiques de données (DWG)	13

- CHARTE GRAPHIQUE EPML 2010	13

  - Principes généraux de la charte graphique	13

    - Objectifs	13

    - Valeur ajoutée	13

    - Unicité des données	14

    - Identification des données.	14

    - Calage géographique.	14

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

  - Organisation des fichiers graphiques	15

    - Les fichiers Autocad superposables	15

    - Les fichiers graphiques d’impressions	16

    - Relation entre fichiers Autocad superposables et fichiers graphiques d'impression	16

  - Normes graphiques	17

    - Système de Coordonnées Général et origine du SCU général	17

    - Systèmes de Coordonnées utilisateurs (SCU)	17

    - Altimétrie des entités dessin	17

    - Unité de dessin de l’espace objet et de l’espace papier	17

    - Blocs* de premier et second degré	17

    - Règles de création des blocs*	17

    - Styles de texte* et polices de caractères	17

    - Styles de Cotation*	17

    - Habillage des plans	18

    - Épaisseurs, couleurs et types de ligne	18

    - Méthode d'insertion des Xrefs*	18

  - Fichiers Prototype	18

  - Nomenclature des CTB	18

  - Nomenclature des présentations de l’espace papier	18

Annexe 1 : Elaboration des doe et dex informatisés	19

A1.1 Intervenants dans le processus d’élaboration des dossiers	19

    - Services de l’EPML et Maîtrises d’œuvre des projets	19

    - Centre de compétence de l’EPML	19

    - Entreprise	19

A1.2 Remise de documents à l’entreprise	19

A1.2.1	Documents techniques	19

A1.2.2	Informations liées aux fichiers	19

A1.3 Listes de documents	19

A1.4 Type de documents informatisés remis pour les DOE et DEX	19

A1.4.1 Dossiers des Ouvrages Exécutés	19

A1.4.2 Dossiers d’Exploitation	20

Annexe 2 : Codification des zones	21

Annexe 3 : Plan des zones DU PALAIS	21

Annexe 4 : Codification des niveaux	22

Annexe 5 : Liste des codes utilisés dans la nomenclature des documents	23

Annexe 7 : Cartouche	23

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

Glossaire

Référentiel patrimonial

Ensemble des documents décrivant le patrimoine bâti de l’EPML

- documents «papier» ;

- documents informatiques ;

- documents iconographiques ... Base de données

Ensemble structuré d’informations

Base de données des documents informatisés

Base de données de documents réalisés avec des outils informatiques : DAO (Dessin Assisté par Ordinateur), bureautique...

Référentiel Grand Louvre

Base de données des documents de la DPAJ antérieurs à 2010 Référentiel 2010

Base de données des documents de l’EPML postérieurs à 2010 Centre de compétences

Entité responsable du référentiel patrimonial de l’EPML. GED - Gestion Électronique de Document

Système informatique de gestion des documents : permet de répertorier, classer et de mettre à jour des documents. Document

Dans une GED, un document est composé d’une fiche documentaire contenant les informations sur le document (titre, date d’élaboration	) et un fichier associé.

Fiche documentaire

Fiche normalisée contenant toutes les informations relatives au document. GP - Gestion de Patrimoine

Système informatique gérant des données spatiales, des équipements ou des occupants de bâtiments. DOE - Dossier des Ouvrages Exécutés :

Dossier remis par les entreprises de construction après achèvement des travaux comportant notamment :

- les plans conformes à l’exécution ;

- les caractéristiques des équipements.

DEX - Dossier d’EXploitation.

Dossiers réalisés par les entreprises de maintenance décrivant le fonctionnement des installations techniques. Fiche projet

Fiche normalisée contenant des informations sur le projet et ses données associées. Nomenclature d’un document

Référence d’un document composée de codes. Code

Abréviation qualifiant une caractéristique d’un document. Logiciel Autocad

Tous les termes spécifiques au logiciel Autocad sont repérés avec un astérisque. Charte graphique EPML 2010

Chapitre du présent document traitant de la structure des fichiers Autocad.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

OBJECTIF ET CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT

L’établissement public du musée du Louvre (EPML), s’est doté dans le cadre de la constitution et de la gestion de son référentiel patrimonial, d’un ensemble de procédures, méthodes de travail et outils informatiques ayant pour objectifs de fiabiliser et de pérenniser ses données patrimoniales.

Parallèlement l’EPML a réalisé une campagne de relevés de géomètre sur l’ensemble de son patrimoine, de janvier 2010 à décembre 2011 permettant à l’EPML et à ses prestataires de travailler sur des fonds de plan justes et géo- référencés.

Le présent document décrit l’ensemble des règles applicables au classement, à l’échange, et à la structuration des documents informatisés des projets ou installations techniques de l’EPML.

Les règles définies dans le document doivent être respectées par toutes les équipes de l’EPML, les maîtrises d’œuvre, les prestataires de service et entreprises intervenant sur les bâtiments et les installations techniques de l’EPML.

Son contenu pourra évoluer pour prendre en compte les outils informatiques de GED (Gestion Électronique de Documents) et de GP (Gestion de Patrimoine) pour s’adapter aux évolutions des logiciels de production des documents.

ORGANISATION DES BASES DE DONNÉES DE L’EPML

Les bases de données informatisées de l’EPML ont été élaborées à partir de 1991. Globalement elles se répartissent dans 2 familles :

- les bases antérieures à 2010,

- les bases élaborées depuis 2010, conformes aux principes décrits dans le présent document : géo-référencement, structure et nomenclature des fichiers.

Les deux bases sont indépendantes.

Base des données antérieures à 2010 dite Référentiel Grand Louvre:

La base des fichiers antérieurs à 2010 est accessible par le réseau informatique de l’EPML.

Lors de la transmission par l’EPML de données de cette base à des utilisateurs, leur provenance et donc leur qualité sera expressément qualifiée.

Le classement de ces données dans la base est le classement existant avant 2010, et la nomenclature celle existante avant 2010.

Cette base contient principalement :

- les fonds de plan «architecture» ;

- les DOE et les DEX ;

- la base Espace (codes, surfaces, caractéristiques des locaux...).

Base des données postérieures à 2010 dite Référentiel 2010 Cette base est constituée de documents.

Un document est composé d’une fiche documentaire décrivant le document et d’un fichier attaché. Les documents sont caractérisés par une nomenclature univoque. Ils sont strictement conformes aux principes d’élaboration décrit dans le présent document.

Cette base est gérée par l’EPML dans un système de GED (Gestion Électronique de documents).

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

LE CLASSEMENT DES DONNÉES DU RÉFÉRENTIEL 2010

  - Les données générales

    - Fonds de plans

La base des fonds de plans de l’EPML est constituée :

      - des plans établis à partir de la campagne de relevés de géomètre de 2010 - 2011 ;

      - des informations techniques des différents projets sur les bâtiments, les cours ou les jardins (issues des DOE des projets) ;

      - d’informations sur les espaces : code Louvre, code Dourdin, surfaces ...

Ces données sont géo-référencées et respectent les prescriptions du présent document.

Leur mise à jour est assurée exclusivement par le «centre de compétences», à partir d’informations provenant de l’ensemble des projets réalisés sur les bâtiments de l’EPML, par les maîtrises d’œuvre (services opérationnels internes ou prestataires externes).

Cette base sera gérée par une GED et son classement directement lié à la nomenclature des documents. Les informations de cette base pourront également avoir pour origine :

      - des relevés complémentaires d’éléments techniques faits lors des projets par des géomètres, architectes, entreprises…

      - la récupération d’informations existantes (architecturales ou techniques) vérifiées, en provenance du Référentiel Grand Louvre.

    - Relevés de géomètres

L’ensemble des relevés de géomètre faits par l’EPML ou ses partenaires est archivé.

Pour chaque nouvelle compagne de relevés de géomètres, il est indispensable de se référer aux plans de repère se trouvant dans BAT cités ci-dessous :

    - DEX informatisés

Ces documents version informatique sont élaborés par les entreprises de maintenance au fur et à mesure du renouvellement des contrats de maintenance.

  - Les données des projets

Les documents élaborés dans le cadre de projet à partir de 2010 ont un N° de projet et une «fiche projet». Ces documents sont classés comme suit :

Projet - Identifié par le code projet de la fiche projet Phase

Domaine fonctionnel

Spécialité/lot

Type de document Famille documentaire

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

LA NOMENCLATURE DES DONNÉES

  - Codes entrants dans la nomenclature des documents

    - Code EPML

Code général permettant de connaître l’origine du fichier pour les prestataires de l’EPML.

    - Code Projet

L’objectif principal de l’attribution d’un code projet à l’ensemble des documents du référentiel est l’identification dans le Référentiel 2010 de l’origine du document et du cadre dans lequel il a été élaboré.

Il existe deux types de codes :

      - les codes attribués à des opérations (projets architecturaux ou techniques) ;

      - les codes attribués à des documents généraux non générés par des opérations particulières (relevés de géomètre, DEX…).

Le code projet est un champ de codification de la nomenclature de tous les documents de l’EPML.

Pour les documents généraux, qui ne sont pas directement liés à un projet (relevés de géomètre, compilation de DOE…), le code projet sert à identifier leur caractère de document général et l’année de création du premier indice du document.

Code Projet a 5 caractères

Année Démarrage du Projet_ Type du Projet_ Numéro de classement du Projet

Année = 2 caractères

Pour les projets datant après 1950, les caractères sont les deux derniers chiffres de l’année du démarrage du projet

50	pour les projets datant de 1950

02	pour les projets datant de 2002

Pour les projets datant d’avant 1950, les caractères sont : D0	pour les projets datant de 1900 à 1909 D1	pour les projets datant de 1910 à 1919 D2	pour les projets datant de 1920 à 1929 D3	pour les projets datant de 1930 à 1939 D4	pour les projets datant de 1940 à 1949

Types de projet = 1 caractère

M= projets Muséographiques pour les collections permanentes E = projets muséographiques pour les Expositions temporaires H = projets monuments Historiques

T = installations Techniques

P = grands Projets de la direction de la maîtrise d’ouvrage (DMO) Numéro du projet = 2 caractères

- pour le premier projet de l’année « 2010 »

- pour le deuxième projet de l’année « 2010 »

Le code projet est attribué à tous les projets (architecturaux ou techniques) dont l’EPML est le maître d’ouvrage. Il permettra d’identifier dans la nomenclature générale des documents, le projet pour lequel le document a été élaboré.

Exemple de codification :

09M01 = projet datant de 2009_projet muséographique_N°01 D3M01 = projet datant de 1930/1939_projet muséographique_N°01 10G00 = projet datant de 2010_document Général_N°00

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

    - Famille documentaire

Les familles documentaires sont constituées de documents ayant des caractéristiques générales communes.

F - Documents graphiques (plans coupes et façades) constituant les Fonds de plan du Musée.

Les documents de cette famille sont issus des relevés de géomètre réalisés dans le cadre du référentiel 2010.

S et A : Documents graphiques des projets :

S - plans généraux architecture et technique superposables aux fonds de plans du Musée.

A – données non superposables : détails, schémas…

I - Documents graphiques d’impression : tracés PDF (équivalent des plans «papiers»)

T - Documents techniques en PDF (notices techniques, CCTP...). A la demande de l’EPML, ces documents pourront être remis au format natif.

La famille documentaire permet notamment :

- d’adapter la nomenclature en fonction des types de documents ;

- de personnaliser les informations de la fiche documentaire en fonction du document traité (dans une GED qui associe une fiche documentaire contenant des informations et un fichier informatique).

    - Émetteur

Code permettant d’identifier l’émetteur du document.

Dans le cas d’un groupement, le code émetteur cité est celui du mandataire du projet.

    - Domaines fonctionnels

Code à deux chiffres qualifiant le domaine fonctionnel du document produit. Exemple : 01= Architecture, 02=Génie Civil.

8 domaines fonctionnels répertoriés voir le fichier table des codes EPML-10G00-T-EPML-01-GED-000-NOT-0004-A.xls

Un domaine fonctionnel est un regroupement de Spécialités/lots ayant des caractéristiques communes.

    - Spécialité ou lots

Code qualifiant une subdivision du domaine fonctionnel.

Ensemble des études ou travaux confiés à UN même prestataire intellectuel ou à UNE même entreprise.

Par convention, le terme de spécialité est utilisé pour les prestataires des phases «étude» : architectes, BET... et le terme lot pour les marchés de travaux.

Chaque Spécialité/lot produit de façon autonome ces propres documents.

Exemple : domaine fonctionnel «Équipements techniques» lot courants forts, courants faibles ... Voir annexe 5 : Liste des domaines fonctionnels des spécialités et des lots.

    - Phase

Code indiquant la phase du projet pour laquelle les documents ont été élaborés.

    - Zone

Code précisant la zone géographique (issu du code Dourdin) du document produit. Voir annexe 2 : Codification des zones.

    - Type

Code donnant le type des pièces graphiques : plans, coupes, façades, détail, ou des documents techniques : CCTP, notice technique ….

La codification comporte 3 caractères, dont les deux premiers sont communs à un même type (plans, coupe...), le 3ème indique la spécificité du document.

    - Niveau/N°

Ce code est un code de niveau pour les plans et un numéro pour les coupes, façades, détails et schémas ….

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

    - N° d’ordre Ce code correspond :

      - pour les documents graphiques Autocad (DWG) familles A et S – à un numéro unique de quatre chiffres au choix de l’émetteur.

      - pour les documents graphiques d’impression famille I – au numéro du fichier source et s'incrémente avec les présentations.

      - pour les documents techniques T – aussi à un numéro unique de quatre chiffres au choix de l’émetteur.

Chaque fichier de ces familles doit être unique. Une liste des documents est fortement recommandée pour éviter la création de document doublon au niveau de la nomenclature.

    - Indice

Version du document : A, B, C...

  - Nomenclature des documents

L’objectif de la nomenclature des documents est de qualifier de façon unique tous les documents du Référentiel 2010 : documents généraux et documents (graphiques et/ou techniques) des projets.

    - Nomenclature des documents graphiques Autocad (DWG)

|  | Code projet | Famille | Émetteur | Domaine | Spécialité / Lot | Phase | Zone | Type | Niveau Numéro | N° d'ordre | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPML | 00x00 | F/S/A | XXX(X) | XX | XXX | XXX | X(X) | XXX | XX(X) | XXXX | X |

Fichier attaché = fichier dwg

    - Nomenclature des documents graphiques d’impression (PDF)

|  | Code projet | Famille | Émetteur | Domaine | Spécialité / Lot | Phase | Zone | Type | Niveau Numéro | N° d'ordre | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPML | 00x00 | I | XXX(X) | XX | XXX | XXX | X(X) | XXX | XX(X) | XXXX | X |

Fichier attaché = fichier pdf

    - Nomenclature des documents techniques (PDF)

|  | Code projet | Famille | Émetteur | Domaine | Spécialité / Lot | Phase | Type | N° d'ordre | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPML | 00x00 | T | XXX(X) | XX | XXX | XXX | XXX | XXXX | X |

Fichier attaché = fichier pdf

Sur demande spécifique de l’EPML = fichier natif Word, Excel ... en complément du PDF

  - Nomenclature des calques et des blocs

    - Calques

La nomenclature des calques reprend les 3 codes obligatoires de la norme ISO 13567 sur la nomenclature des calques CAO (Conception Assistée par Ordinateur) complétés par des codes décrivant le projet.

Code Émetteur - Code Domaine fonctionnel - Code Lot - Code Thème– Intitulé du calque– Code Type d’entité

Voir fichier Liste calques EPML-10G00-T-EPML-01-GED-000-NOT-0005-A.xls Émetteur : Permet d’identifier le propriétaire des données dans le travail collaboratif.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

Domaine fonctionnel - lot : Informations figurant dans la nomenclature du nom du fichier à reprendre dans le nom des calques.

Cette information permet de regrouper les calques par domaine fonctionnel, puis par spécialité, grâce au classement alphabétique. Cela permet également, lors de compilations, d’isoler des calques de même nature.

Thème: code figurant dans le fichier référent Liste des calques à reprendre.

Intitulé du calque : Cet intitulé doit respecter les règles suivantes :

- utilisation des majuscules (pas d’accent ni de caractères spéciaux) ;

- utilisation du singulier.

Type d’entité : Désigne le statut de l’objet concerné. Quand les entités contenues dans le calque sont des entités

«constructives» (cloisons, menuiseries, sanitaires...) ce code n’est pas utilisé, pour les autres entités on utilise principalement les codes suivants :

A : Axes

V : Vu

C : Caché (en dessous ou derrière)

P : Projection (au-dessus)

T : Texte

D : Dimension, cote

H : Hachure

Exemples :

EPML-01-ARC-CL-C	: Cloison caché

EPML-01-ARC-MO-VITRINE-V	: Vitrine vue EPML-01-ARC-GO-FAUXPLAFOND	 : Faux plafond

Les calques T et D, comportent l’indication de l’échelle, dans le cas d’utilisation de ces éléments pour des éditions à plusieurs échelles.

Exemples :

EPML-02-VRD-D050	: Cotes 1/50

EPML-02-VRD-T100	: Textes 1/100

Les hachures H comportent éventuellement une indication d’échelle ou pour les hachures «solide*», le code couleur correspondant à un niveau de gris : 252, 253, 254

Exemples :

EPML-01-ARC-GR-H253	: hachure solide de niveau de gris 253 EPML-02-ARC-GR-H100	: hachure motif prédéfini pour le 1/100

L’indication de l’échelle permet, dans une liste de calques, de «filtrer» ceux concernant une échelle particulière.

Les filtres facilitent le paramétrage de visibilité des calques dans les vues de «l’espace papier*», pour différentes échelles.

Note :

Il est conseillé de renseigner la colonne "Description" de la liste des calques avec un texte décrivant le contenu. Exemple :

    - «Blocs*»

La nomenclature des blocs doit assurer l’unicité des blocs dans un projet et l’identification de son auteur.

Dans le cas de l’utilisation de «références externes» ou de compilations de fichiers, chaque bloc doit avoir un code unique. Dans le cas de blocs de même nom, certaines définitions vont en écraser d’autres avec pour conséquence une perte d’information.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

Code des blocs :

Code Émetteur - Intitulé du bloc*

Exemple :

GTA-BAIGNOIRE

Les fichiers ne doivent pas contenir de blocs «A$C*»…, résultant d’un copier/coller d’un fichier

* en majuscule (pas d’accent ni de caractères spéciaux) et au singulier

LES FAMILLES DOCUMENTAIRES

  - Les documents graphiques

Les utilisations principales des documents graphiques informatisés sont :

- produire des documents contractuels, équivalents des plans papiers pour la présentation et la validation des projets ;

- permettre le travail «collaboratif» en cours des études (présynthèse des études de la maîtrise d’œuvre) et de l’exécution (synthèse des plans d’exécution) ;

- alimenter le référentiel patrimonial de l’EPML tant architectural que technique des informations des DOE des entreprises.

Pour permettre ces trois utilisations, les documents graphiques sont structurés en familles documentaires ayant des nomenclatures et des formats informatiques spécifiques (dwg, pdf ...).

    - Les documents graphiques de données (fichiers Autocad)

La production de ces documents doit permettre les utilisations suivantes :

      - le travail collaboratif entre les différents intervenants ;

      - la constitution du référentiel patrimonial de l’EPML. Caractéristiques générales des documents graphiques de données :

Géo-référencement des données :

Les fichiers constituants les fonds de plans de l’EPML, sont géo-référencés, ils sont issus des relevés de géomètre faits de 2010 et 2011.

Toutes les données produites par les prestataires à partir de 2010 doivent se superposer géographiquement à ces plans, en plan coupe et élévation.

Il est possible que l’EPML mette à disposition des prestataires, en complément de ceux provenant du Référentiel 2010 géo-référencée, des fichiers informatiques provenant du Référentiel Grand Louvre, établis avant le géo- référencement. La provenance et la «qualité structurelle» de ces fichiers sera précisée au prestataire, à la remise. La fourniture de ses fichiers constituera une information complémentaire mise à disposition du prestataire, le prestataire conservant son obligation de produire des fichiers géo-référencés et dont la structure est conforme aux prescriptions du présent document.

Unicité de l’information :

Les données contenues dans ces fichiers doivent être uniques – une information (exemple cloison, réseau technique …) ne doit figurer que dans un seul fichier et qu’une seule fois dans ce fichier.

Identification des producteurs de ces données :

Les données contenues dans ces fichiers doivent être identifiées du code de l’émetteur des données (calques et blocs).

Valeur ajoutée :

Le fond de plan de travail est le plan d’architecture EPML.

Tous les autres intervenants utilisent ce plan comme fond de plan pour réaliser leurs études ou les plans d’exécution.

Un fichier de données Autocad doit être produit par domaine fonctionnel ou par lot.

      - Structure des fichiers des documents graphiques de données :

Ces fichiers doivent être strictement conformes à la charte graphique du présent document (chapitre 6).

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

Applications du principe de la valeur ajoutée :

Ce principe ne s’applique pas aux plans de la spécialité ARC (architecture) et GEO (géomètre) sauf dans le cas de projets d’aménagement modifiant les fonds de plan du Musée.

Pour les plans de toutes les autres spécialités le principe de la valeur ajouté correspond aux dispositions suivantes :

«Espace objet*» :

Le fichier ne contiendra que les informations de l’émetteur, entités d’un domaine fonctionnel et/ou d’une spécialité. Ces entités seront dessinées dans l’espace objet.

Le fond de plan architecture utilisé en référence externe pour l’élaboration du fichier, est à être intégré dans le dessin dans un calque prévu pour cet usage.

Toutes les références externes utilisées pour le travail sur le fichier (exemple : valeur ajoutée des autres lots) doivent être cités dans la cartouche EPML et dans la GED attachés comme fichiers référents.

«Espace papier*» :

L’espace papier pourra contenir les présentations normalisées (Voir chapitre 6 - Charte graphique EPML 2010) ayant servies à éditer les plans.

La légende, la barre d’échelle et la rose des vents sont dessinés dans cet espace et non dans l’espace objet.

      - Autres documents graphiques de données non superposables

Certains documents graphiques spécifiques, (schémas, détails …), qui ne sont pas des documents géo-référencés et superposables mais qui peuvent être nécessaires à l’exploitation des bâtiments, pourront être demandés aux prestataires (exemple : schémas techniques des DEX).

Le nombre de carnet de détails ou de schémas doit être réduit au minimum. Les schémas ou détails doivent être regroupés au maximum par thème.

Ces documents devront respecter la Charte graphique EPML 2010 (voir chapitre 6).

«Espace objet*/espace papier*» :

L’espace objet contiendra l’ensemble des schémas ou détails d’un carnet.

L’espace papier comprendra une présentation par feuillet du carnet et une présentation pour la page d’entête avec le cartouche et une autre avec le sommaire du carnet.

Idem, la légende, la barre d’échelle et la rose des vents sont dessinés dans l’espace papier.

    - Les documents graphiques d’impression

Ces documents graphiques en PDF sont ceux qui servent à l’édition des plans «papier». Ils sont de deux types :

      - les documents «monofolio» : édition des fichiers superposables de niveaux, coupes ou façades à une échelle donnée. Ces documents sont constitués d’un seul plan ;

      - les documents «multifolios» : édition des carnets de détails, de schémas d’installation ... Ces documents sont constitués d’un ensemble de plans (en général au format A3 ou A4) rassemblés dans un seul fichier PDF.

  - Les documents généraux

Tous les autres documents des projets sont édités au format PDF, afin qu’ils puissent être lus et tracés par tous sans utilisation des logiciels ayant servi à leur élaboration.

La transmission de documents dans leur format natif : Word – Excel - Project – Indesign …. Ne sera faite qu’à la demande expresse de l’EPML et pour des documents devant servir de base à du travail collaboratif.

  - Familles de documents et phases

Les documents des différentes familles documentaires ayant des utilisations différentes, ils devront être remis par les prestataires, en respectant le principe général suivant et les prescriptions contractuelles.

    - Les documents graphiques d’impression et documents techniques (PDF)

Ces documents en PDF sont remis à l’EPML pour tous les documents contractuels à toutes les phases.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

    - Les documents graphiques de données (DWG)

Les documents graphiques de données, superposables et non superposables, doivent être remis à l’EPML, au minimum dans les cas suivants :

      - à chaque rendu correspondant à une phase contractuelle ;

      - dans les phases (exemple Exécution) à chaque fois que le travail collaboratif rend ces documents indispensables.

      - et dans tous les cas où le contrat entre l’EPML et le prestataire le précise.

- Charte graphique EPML 2010

  - Principes généraux de la charte graphique

    - Objectifs

L’objectif de la charte graphique est de structurer les fichiers graphiques et de normaliser leur contenu afin qu’ils puissent être échangés et servir de base au travail collaboratif des différentes entités ou prestataires de l’EPML.

Son application doit permettre la coordination des études et des travaux et la constitution de DOE exploitables pour la gestion et la maintenance des bâtiments et installations techniques de l’EPML.

Elle doit permettre à l’EPML de constituer une base de documents homogènes.

    - Valeur ajoutée

      - à partir du «fond de plan architecture» de l’EPML chaque intervenant produit des fichiers ne contenant que des données correspondant à sa spécialité ou à son lot ;

      - ces données sont superposées au «fond de plan architecture» de l’EPML ;

      - cette organisation permet de garantir l’unicité des données et le travail de synthèse.

Valeur ajoutée ...

Valeur ajoutée «plomberie»

Superposable

Valeur ajoutée «électricité»

Superposable

Fond de plan EPML appelé en Xref dans l'espace objet

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

    - Unicité des données

Les données architecturales ou techniques des projets doivent être uniques dans la base de données.

Le respect de ce principe permet à chaque intervenant d’utiliser pour son travail des données de base validées et à jour.

    - Identification des données.

Le code émetteur dans la nomenclature des fichiers identifie le producteur des données.

Les calques et les blocs contenus dans les fichiers sont également identifiés par le code émetteur. Cette organisation permet de connaître la provenance des données et leur fiabilité.

    - Calage géographique.

Les fichiers élaborés par tous les intervenants devront tous être superposés au «fond de plan architecture» de l’EPML et avoir le même «SCU général*» (Système de Coordonnées général*) et la même orientation.

Les fichiers de plan ont tous pour origine 0, 0,0 du «SCU général» du géomètre.

Y

0.0.0

X

SCU GENERAL DU GÉOMÈTRE

nota : la position du SCU géomètre représenté ci-dessus est fictive pour des raisons de mise en page.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

Le calage géométrique des coupes et façades

- les coupes et façades sont dessinées dans le SCU général d’Autocad ;

- les ordonnées Y correspondent aux niveaux NGF en mètre.

  - Organisation des fichiers graphiques

    - Les fichiers Autocad superposables

Ce sont les fichiers d’échanges nécessaires au travail collaboratif des différents intervenants des projets. Ils sont élaborés à partir des fonds de plans de l’EPML ou de la maîtrise d’œuvre.

Principe général

      - ils sont au format DWG Autocad 2010 natif ;

      - ce sont des fichiers coordonnés et superposables au fonds de plan de l’EPML ;

      - ils ne contiennent que la valeur ajoutée de l’émetteur. Principe d’élaboration

      - un fichier = 1 plan ou 1 coupe ou 1 façade ;

      - ils ne contiennent que des données de l’émetteur du fichier (dans les calques identifiés de l’émetteur);

      - ces données sont dessinées dans l’espace objet;

      - ils ne contiennent pas de cadres et de cartouches dans l'espace objet;

      - ils sont conformes à la présente charte graphique.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

Diffusion des fichiers Autocad superposables Les plans diffusés :

      - ne contiennent que les calques de l’émetteur ;

      - ne comportent pas de références externes (Xrefs),

Les Xrefs sont cités dans le cartouche et attachés comme fichiers référents dans la GED;

      - sont calés géographiquement sur le fond de plan de l’EPML ;

      - sont enregistrés avec le SCU général actif des fonds de plan de L’EPML ;

      - sont purgés de toutes les entités «brouillon», traits de construction ou définitions inutiles (blocs, styles, ...).

    - Les fichiers graphiques d’impressions

Ce sont des fichiers de tracés équivalents aux plans papier diffusés. À chaque plan papier émis pour le projet doit correspondre un fichier graphique d'impression. Ce sont ces fichiers qui servent de support à la validation des plans et qui permettent de suivre leur mise à jour dans le Référentiel 2010. Ils permettent également la reproduction des plans.

Principe général

      - ils sont au format PDF ;

      - ils sont réalisés avec le logiciel Autocad ou tout autre logiciel de mise en page ou de traitement d’image (Photoshop, Indesign, Xpress, ...) puis convertis au format PDF ;

      - 1 fichier = 1 plan papier.

Il existe deux types de fichiers graphiques d’impressions :

Type «mono folio» :

      - ce sont les plans, coupes, façades au format A0, A1, ...

      - un fichier PDF = un plan. Type «multi folios» :

      - ce sont les carnets de détails, les notices architecturales, ...

      - un fichier PDF = une compilation de plusieurs pages.

    - Relation entre fichiers Autocad superposables et fichiers graphiques d'impression

En fonction des phases les deux types de fichiers, «Autocad superposables» et «PDF imprimables» sont remis à l’EPML.











ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

  - Normes graphiques

    - Système de Coordonnées Général et origine du SCU général

Le point d'origine et l'orientation du système de coordonnées général sont ceux des plans du géomètre. (Lambert II en plan).

Altimétrie dans le système NGF (Niveau Général France).

    - Systèmes de Coordonnées utilisateurs (SCU)

Les émetteurs peuvent créer des SCU* (Système de coordonnées utilisateur*) particuliers explicitement nommés.

Ils doivent sauvegarder leur dessin dans le SCU général*.

    - Altimétrie des entités dessin

Toutes les entités dessin sont repérées en X et Y.

Les coordonnées Z des entités de dessin sont toujours égales à 0.

    - Unité de dessin de l’espace objet et de l’espace papier L'unité de dessin pour tous les fichiers est le mètre.

Une unité de dessin dans l'espace objet et dans l’espace papier d'Autocad = 1 mètre. La précision est de 2 chiffres après la virgule (0.00).

L'unité angulaire est le degré décimal.

Les angles sont positifs dans le sens trigonométrique (antihoraire) et l’axe des X pointe vers l’EST.

    - Blocs* de premier et second degré

Tous	les	éléments	répétitifs	présents	dans	les	fichiers	doivent	être	des	entités	«blocs*» (portes, fenêtres, sanitaires, mobilier,	).

Bloc* de premier degré :

      - il est dessiné uniquement sur le calque "0" (zéro) puis inséré dans son calque de destination (exemple EPML-01-ARC-OB-PORTE);

      - les entités qui le composent (lignes, cercles, etc. ) sont en couleur et type de ligne «DUCALQUE*» ou

«DUBLOC*» ;

Bloc* de second degré :

Ce sont des blocs complexes composés d’entités et de blocs de premier degré :

      - les blocs* du premier degré qui les composent sont conformes aux prescriptions ci-dessus ;

      - les blocs* de second degré sont insérés dans son calque de destination.

    - Règles de création des blocs*

      - Le nom des blocs* doit être préfixé du code émetteur et respecter la nomenclature définie au chapitre 4.3.

      - Ils sont dessinés conformément à la présente charte graphique.

      - Ils sont dessinés avec le SCU général* actif.

    - Styles de texte* et polices de caractères

Les styles de texte issus de références externes attachées ne doivent pas être réutilisés dans le fichier. Aucun texte n'est créé dans le style «STANDARD» ou «Annotatif».

    - Styles de Cotation*

Les cotes ne sont jamais forcées, ni décomposées.

Les cotes sont orientées dans le sens de lecture des plans généraux.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

Aucune cote n'est créée dans le style «ISO-25» ou «Annotatif».

    - Habillage des plans

Les entités "points" d’Autocad ne doivent pas être utilisées.

Les hachures de motif "points" ou "dots" ne doivent pas être utilisées. Les hachures ne sont pas décomposées.

    - Épaisseurs, couleurs et types de ligne

Les épaisseurs de traits dans les «propriétés de calque» ne sont pas autorisées.

Les dessins utiliseront le style de tracé dépendant des couleurs (CTB - Color TaBle*).

Les propriétés des entités : couleur - types de lignes - épaisseur sont celles «DUCALQUE*».

Les définitions de types de lignes utilisées sont celles contenues dans le fichier ACADISO.LIN* (à l’exclusion des types ACAD_ISOxxW100 et JIS_xx_xx).

    - Méthode d'insertion des Xrefs*

Dans le cadre d'utilisation de références externes (Xrefs*) dans les fichiers de travail, l’émetteur doit «ajouter» les Xrefs au dessin avec l'option «Lier/insérer» de la commande Xref.

Les Xrefs sont ainsi converties en «blocs» avant la diffusion pour intégration dans la base.

L'option «insérer» permet de respecter la nomenclature des entités sans préfixage du nom de la référence externe (noms des calques, noms des blocs, noms des styles ...).

Le dessin ainsi constitué est figé et autonome avec un contenu correspondant à son indice de diffusion.

Rappel : Il ne doit pas y avoir de références externes dans les fichiers Autocad superposables et non superposables diffusés.

  - Fichiers Prototype

Le fichier prototype Autocad est disponible pour servir de base à l’élaboration des plans

EPML-10G00-A-EPML-01-GED-000-TM-CDP-NN-0001-A pour l’élaboration des fichiers de travail Ce fichier Autocad comprend :

- la liste des calques «architecture» ;

- les réglages des variables de dessins.

Ce fichier contient dans l’espace papier* :

- une présentation A0 avec le cartouche A4 ;

- une présentation A3 avec le cartouche A4 ;

- une présentation A4 avec le cartouche A4.

  - Nomenclature des CTB

Les fichiers CTB servant à l’impression des plans ont la nomenclature suivante : Projet_Emetteur _imprimante_échelle de sortie.ctb

Pour les documents généraux de l’EPML : EPML_GTA_couleur_100.ctb

  - Nomenclature des présentations de l’espace papier

La nomenclature des présentations doit être de la forme suivante : Emetteur_Zone_Echelle_Numérotation de la planche (P1, P2…)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

Annexe 1 : Elaboration des doe et dex informatisés

La présente annexe a pour objectif de préciser le format et la structure des dossiers DOE et DEX informatisés remis à l’EPML. L’ensemble des documents produits par les prestataires est destiné à alimenter le Référentiel 2010. Tous les documents remis seront conformes aux prescriptions du présent document.

A1.1 Intervenants dans le processus d’élaboration des dossiers

    - Services de l’EPML et Maîtrises d’œuvre des projets

Entités intervenant sur le contenu technique des DOE et des DEX. Ces entités valident le contenu technique des documents.

    - Centre de compétence de l’EPML

Entité garante sur la structure informatique des dossiers (respect de la nomenclature et de la structure des fichiers). Le centre de compétence valide le contenu informatique des documents.

    - Entreprise

L’entreprise devra désigner un interlocuteur à l’EPML pour la fourniture des DOE et DEX.

A1.2 Remise de documents à l’entreprise

Les documents nécessaires aux études et travaux sont remis en début et au cours des projets. A1.2.1 Documents techniques

En complément des documents du PRO (Projet de la maîtrise d’œuvre), les documents techniques disponibles dans les bases de données de l’EPML, seront mis à disposition des entreprises par les entités les détenant : Services de l’EPML ou Centre de Compétence.

A1.2.2 Informations liées aux fichiers

Le centre de compétence détient les éléments nécessaires à l’élaboration et à la remise de documents informatisés notamment :

- les codes à employer dans la nomenclature des documents : code projet, code émetteur, codes spécialité ou lots ;

- les gabarits Excel permettant d’établir des listes de documents. Ces gabarits contiennent les informations nécessaires à la codification des documents et des champs permettant de décrire le document (titre, date de création et de modification, échelle ...) ;

- Le présent document : «organisation des documents informatisés» et les prototypes Autocad.

A1.3 Listes de documents

L’entreprise devra établir et faire valider les listes prévisionnelles des documents des dossiers DOE et DEX, classés, selon les types de documents, dans des dossiers et sous-dossiers correspondants aux différents équipements.

Ces listes seront établies à partir des gabarits Excel fournis par l’EPML qui contiennent en colonne la codification type des documents ainsi que des listes déroulantes de choix, correspondant à la liste des codes définie par l’EPML. Le code obtenu doit figurer dans le cartouche du document.

Gabarits Excel :

A1.4 Type de documents informatisés remis pour les DOE et DEX

A1.4.1 Dossiers des Ouvrages Exécutés

On distingue deux types de documents rassemblés dans un DOE :

- les plans, notes de calcul et documents techniques issus des Plans d’Exécution des Ouvrages (PEO) ;

- la documentation technique, les procès-verbaux d’essais et les notices de fonctionnement.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

A1.4.2 Dossiers d’Exploitation

Dossier contenant l’ensemble des documents nécessaires à la gestion quotidienne des installations techniques. Ils contiennent notamment les documents suivants :

- plans par niveau de localisation des installations techniques, sur la totalité du Musée ou par zones ;

- synoptiques du lot utilisant des symboles normalisés ;

- diagrammes fonctionnels ;

- logigrammes de déroulement séquentiels ;

- listes : codes GMAO, DOE ...

Le tableau ci-dessous indique en fonction du type de document la famille documentaire à utiliser et le format de fichier.

Dossier DOE

| Type de document | Autocad superposable | Autocad non superposable | Format natif Excel - Word | PDF monofolio | PDF multifolio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documents graphiques |  |  |  |  |  |
| Plans des niveaux | x |  |  | x |  |
| Coupes, façades | x |  |  | x |  |
| Détails, schéma, carnets |  | x |  |  | x |
| Plans de fabrication |  | x |  | x |  |
| Relevés | x |  |  | x |  |
| Plans de nomenclature | x |  |  | x |  |
| Documents techniques |  |  |  |  |  |
| Listes de Nomenclatures |  |  | x |  | x |
| Notes de calcul |  |  |  |  | x |
| Documentation technique |  |  |  |  | x |
| PV d’essais |  |  |  |  | x |
| Notices diverses |  |  |  |  | x |
| Notices d’exploitation |  |  |  |  | x |
| Autres documents |  |  |  |  |  |
| Listes prévisionnelles de documents. |  |  | x |  | x |
| Notes de présentation |  |  |  |  | x |

Dossier DEX

| Type de document | Autocad superposable | Autocad non superposable | Format natif Excel - Word | PDF monofolio | PDF multifolio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documents graphiques |  |  |  |  |  |
| Plans de localisation des ouvrages | x |  |  | x |  |
| Synoptiques |  | x |  |  | x |
| Diagrammes fonctionnels |  | x |  |  | x |
| Logigrammes de fonctionnement séquentiel |  | x |  |  | x |
| Illustrations |  |  |  |  | x |
| Documents techniques |  |  |  |  |  |
| Listes de Codes GMAO |  |  | x |  | x |
| Liste des DOE |  |  | x |  | x |
| Autres documents |  |  |  |  |  |
| Listes prévisionnelles de documents. |  |  | x |  | x |
| Notes de présentation |  |  |  |  | x |

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

Annexe 2 : Codification des zones

| Code de la zone | Intitulé de la zone |
| --- | --- |
| A | FLORE |
| B | MOLLIEN |
| C | DARU |
| D | SULLY |
| E | RICHELIEU |
| F | ROHAN |
| G | MARSAN |
| H | NAPOLÉON |
| I | LEMONNIER (Laboratoire, Aire de Livraison, VDI, Rampe d’accès) + GARAGES ADMINISTRATIFS |
| J | SOUTERRAIN LEMONNIER |
| K | PARC DE STATIONNEMENT PUBLIC DES VÉHICULES |
| L | CARROUSEL DU LOUVRE |
| M | MAD - MUSEE DES ARTS DECORATIFS |
| N | AMPHITHÉÂTRE DE L’ÉCOLE DU LOUVRE |
| O | JARDIN DU CARROUSEL |
| Q | JARDIN DES TUILERIES |
| PZ | ASSEMBLAGE DE PLUSIEURS ZONES DU PALAIS |
| TP | TOTALITÉ DU PALAIS |
| TM | TOTALITÉ DU DOMAINE (Palais et Tuileries) |

Annexe 3 : Plan des zones DU PALAIS

Se référer sur ses fichiers annexes pour les unités architecturales du palais: EPML-10G00-I-EPML-01-GED-000-TM-PST-NN-0001-A.pdf

EPML-10G00-I-EPML-01-GED-000-TM-PST-NN-0002-A.pdf EPML-10G00-I-EPML-01-GED-000-TM-PST-NN-0003-A.pdf

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

Annexe 4 : Codification des niveaux

Principe de la codification des niveaux principaux : S= Sous-sol

N= Niveau

R =Rez-de-chaussée

E= Entresol C= Comble T= Toiture

Principe de la codification des niveaux principaux intermédiaires : Ajout d’un caractère en minuscule, avec pour référence le niveau bas. Exemple :

- mezzanine située entre le niveau N1et EN1 = N1a

- niveaux intermédiaires partiel entre le S2 et le S1 = S2a, S2b ...

| Code Niveau Référentiel Grand Louvre | Code Niveau Référentiel 2010 | Intitulé du niveau : Palais |
| --- | --- | --- |
| ‐4 | S4 | 4ème Sous‐sol |
| ‐3 | S3 | 3ème Sous‐sol |
|  | S3a | 1er Niveau partiel entre S3 et S2. |
| ‐2 | S2 | 2ème Sous‐sol |
|  | S2a | 1er Niveau partiel entre S2 et S1 |
| ‐1 | S1 | 1er Sous‐sol |
| ‐E | S1a | 1er Niveau partiel entre S1 et RC |
|  | S1b | 2ème Niveau partiel entre S1a et RC |
|  | RC | Rez de chaussée |
|  | RCa | Niveau partiel a sur rez de chaussée |
|  | RCb | Niveau partiel b sur rez de chaussée |
| ‐0 | RB | Rez‐de‐chaussée bas |
|  | RBa | 1er Niveau partiel au RB |
| +0 | RH | Rez‐de‐chaussée haut |
|  | RHa | 1er Niveau partiel au RH |
|  | RHb | 2ème Niveau partiel au RH |
| E0 | ERH | Entresol Rez‐de‐chaussée |
| 1 | N1 | Niveau 1 |
|  | N1a | 1er Niveau partiel entre N1 et N2 |
|  | N1b | 2ème Niveau partiel entre N1 et N2 |
| E1 | EN1 | Entresol 1er étage (Entresol entre le 1er et le 2ème) |
| 2 | N2 | Niveau 2 |
| E2 | N2a | 1er Niveau partiel entre N2 et N3 |
| N3 | N3 | Niveau 3 |
| N4 | N4 | Niveau 4 |
| N5 | N5 | Niveau 5 |
| N6 | N6 | Niveau 6 |
| N7 | N7 | Niveau 7 |
| N8 | N8 | Niveau 8 |
| N9 | N9 | Niveau 9 |
| CO1 | C1 | 1er Niveau de combles |
| CO2 | C2 | 2ème Niveau de combles |
| CO3 | C3 | 3ème Niveau de combles |
| CO4 | C4 | 4ème Niveau de combles |
| TO | TO | Toiture |
| TN | NN | Tous Niveaux |

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE

Organisation des données informatisées

| Code Niveau Référentiel Grand Louvre | Code Niveau Référentiel 2010 | Intitulé du niveau : Palais |
| --- | --- | --- |
| TE | S3 | Niveau Technique |
| AC | S2 | Niveau Accueil |
| MZ | S1 | Niveau Mezzanine |
| NS | RC | Niveau Surface - Rez-de-chaussée |

Complément dossier d’assemblage de niveau :

Annexe 5 : Liste des codes utilisés dans la nomenclature des documents

Voir la liste des domaines fonctionnels et des lots dans le document :

EPML-10G00-T-EPML-01-GED-000-NOT-0004-A.xls

Domaine fonctionnel

Les domaines fonctionnels sont des regroupements de lots ayant des caractéristiques communes. Spécialité/lots

Ensemble des études ou travaux confiés à UN même prestataire intellectuel ou à UNE même entreprise.

Par convention, le terme de spécialité est utilisé pour les prestataires des phases «étude» : architectes, BET... et le terme lot pour les marchés de travaux.

Type de document

Pour un même lot, l’intervenant établi plusieurs types de documents. Exemple :

Domaine fonctionnel	Spécialité/lot	Type du document

04 - Équipements techniques	CFO - Courant fort	Documents graphique

- implantation des réseaux

- implantation des terminaux ...

Documents techniques

- note de calcul

- bilan de puissance

- notice technique ...

Annexe 7 : Cartouche

Un cartouche type est établi pour l’EPML.

Les émetteurs devront renseigner le cartouche dans le «peigne» prévu à cet effet.

Ils devront également renseigner, avec les nomenclatures EPML les références externes utilisées pour éditer le plan

«papier».

Les cartouches sont tenus à jour:

Fichier cartouche Autocad	: EPML-10G00-A-EPML-01-GED-000-TM-CDP-NN-0001-A.dwg

Fichier cartouche Word	: EPML-10G00-T-EPML-01-GED-000-MOD-0006-A.doc (Cartouche doc Mode Paysage)

EPML-10G00-T-EPML-01-GED-000-MOD-0007-A.doc (Cartouche doc Mode Portrait)

Définition normalisée AFNOR des niveaux de maintenance (Selon norme FDX 60-000) :

Niveau 1 : Réglage simple prévu par le constructeur ou le service de maintenance, au moyen d’éléments accessibles sans aucun démontage pour ouverture de l’équipement. Ces interventions peuvent être réalisées par l’utilisateur sans outillage particulier à partir des instructions d’utilisation.

Niveau 2 : Dépannage par échange standard des éléments prévus à cet effet et d’opération mineure de maintenance préventive, ces interventions peuvent être réalisées par un technicien habilité ou l’utilisateur de l’équipement dont la mesure où ils ont reçu une formation particulière.

Niveau 3 : Identification et diagnostique de panne suivit éventuellement d’échange de constituant, de réglage et de d’étalonnage général. Ces interventions peuvent être réalisées par technicien spécialisé sur place ou dans un local de maintenance à l’aide de l’outillage prévu dans des instructions de maintenance.

Niveau 4 : Travaux importants de maintenance corrective ou préventive à l’exception de la rénovation et de la reconstruction. Ces interventions peuvent être réalisées par une équipe disposant d’un encadrement technique très spécialisé et des moyens importants adaptés à la nature de l’intervention.

Niveau 5 : Travaux de rénovation, de reconstruction ou de réparation importante confiée à un atelier central de maintenance ou une entreprise extérieure prestataire de service.

## Plans de prévention

COMPTE-RENDU D’INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE Opération sans travaux dangereux et de moins de 400 h Entreprise :

ENTREPRISE UTILISATRICE (EU)

Établissement Public du Musée du Louvre 75058 PARIS CEDEX 01

Représenté par : Nom : Fonction : Direction/service : Tél. :

ENTREPRISE EXTÉRIEURE

Raison sociale N° et rue CP et VILLE

Représentée par : Nom, Prénom du représentant de l’EE Fonction du représentant de l’EE Tél. : N° de ligne directe Responsable sur site : Nom, Prénom du responsable sur site de l’EE Fonction du responsable sur site de l’EE Tél. : N° de ligne directe Effectif prévu : personne(s) Nombres d’heures travaillées (sur 12 mois max.) : heures Utilisation de sous-traitants ? ☐Oui ; combien : ☐Non Raison sociale : Raison sociale Effectif prévu : personne(s) Raison sociale : Raison sociale Effectif prévu : personne(s)

OPÉRATION

Description : Emplacement des travaux : Accès au chantier : Service(s) impacté(s) par l’opération :

Début d’intervention : Cliquez pour entrer une date. Date prévisionnelle de fin : Cliquez pour entrer une date. Plage horaire E.U. : Horaires de travail du personnel : 7 jours /7, de 8h00 à 20h00. Horaires d’ouverture au public : du mercredi au lundi, de 9h à 18h ; nocturnes jusqu’à 21h45 les mercredi et vendredi. Plage horaire E.E. : Du Cliquez au Cliquez de ......h...... à ......h......

ou ☐ Marché n° N° de marché - Commande n° N° de commande Date de notification : Cliquez pour choisir une date.

- Inspection commune préalable

Toutes les entreprises intervenant dans l'opération sont tenues de participer à la visite d'inspection commune préalable. Dans le cas où une nouvelle entreprise serait amenée à intervenir ultérieurement, une nouvelle visite devra être organisée afin de prendre en compte son intervention. Les parties prenantes sont tenues de se conformer aux mesures convenues oralement lors de l’inspection commune ainsi qu’à celles indiquées au paragraphe 2 de ce document.

Présents lors de la visite :

| Nom Prénom | Entreprise | Signature |
| --- | --- | --- |

- Compte-rendu d'inspection commune des lieux de travail et des conditions d'utilisation des équipements mis en œuvre

| Objet | Localisation et mesures particulières | Qui ? EE/EU |
| --- | --- | --- |
| Accident de chantier | En cas d’accident du travail lors de l’opération, l’entreprise extérieure et ses sous-traitants sont tenus d’en avertir l’EPML sans délai. |  |
| Élimination des déchets | Le transport des déchets et leur élimination est à la charge de l’entreprise extérieure. Le chantier et les zones de stockage mises à disposition pendant l’opération devront être rendus propres et vides de tout déchets/restes de chantiers. |  |

## CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- RÉGLEMENT INTERIEUR : Le personnel intervenant devra avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Établissement Public du Musée du Louvre (EPML) et des consignes de sécurité, y compris celles relatives à la circulation sur le domaine (voir Livret de circulation) et aux mesures de confinement en cas d’alerte attentat (voir Consigne générale en cas d’alerte attentat).

- INTERDICTION DE FUMER : Il est rigoureusement interdit de fumer (y compris la cigarette électronique) dans l’enceinte des locaux, les personnes désirant fumer peuvent le faire à l’extérieur du musée (cours, jardins, rue). Il est interdit de fumer sur les toits.

- TRAVAIL EN PRÉSENCE DU PUBLIC : Il est interdit d’effectuer des travaux en présence du public sans que des mesures d’isolement soient mises en place. De même, il est interdit de transporter ou de déposer des matériaux dans les lieux ouverts au public et en sa présence.

- PERMIS FEU ET PERMIS POUSSIERE : Dans un but de prévention des risques d’incendie et d’explosion, pour tous travaux par point chaud (soudage, découpage, meulage…) chaque opérateur devra posséder un permis feu et mettre en œuvre toutes les prescriptions demandées sur celui-ci. Sauf consigne particulière, les travaux par point chaud ne sont pas autorisés après 16h00.

Sont concernées les opérations de soudage, de découpage de métaux, et toutes les opérations génératrices de chaleur, d'étincelles ou de flamme nue découpage, tronçonnage, meulage, ponçage ainsi que tous travaux soulevant de la poussière ou produisant des aérosols, ou nécessitant une inhibition de la détection incendie.

La demande de permis feu doit être effectuée auprès du SPSI 101 rue de Rivoli au plus tard 24 heures avant toute intervention : numéros d’appel : 01.40.20.52.25

- CONSIGNATION ÉLECTRIQUE: Le travail sous tension est formellement interdit. Toute intervention doit faire l’objet d’une consignation conformément aux dispositions de la norme NF C18.510.

  - Les demandes de consignation électrique sont à adresser au Service Éclairage et Électricité de la DPAJ (voir annexe "Demande de consignation électrique").

  - Les intervenants de l’Entreprise Extérieure (EE) doivent posséder un titre d’habilitation adapté à la nature des travaux ou intervention d’ordre électrique.

  - Le personnel non-électricien intervenant doit être titulaire de l’habilitation B0 exécutant ou chargé de travaux en basse tension du domaine basse tension H0 ou H0V exécutant ou chargé de travaux du domaine haute tension.

- UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL DE l’EPML: L’utilisation des équipements de travail du musée du Louvre (Moyens de levage des personnes, machines, échafaudages roulants…) n’est pas autorisée, sauf cas exceptionnel faisant l’objet d’un protocole ou d’une convention de prêt, écrit et signé par les deux parties décrivant les circonstances et modalités précises d’utilisation.

Dans le cas d’un prêt exceptionnel d’un échafaudage roulant de l’atelier Support muséographique, les utilisateurs doivent impérativement justifier de leur habilitation à accéder au type d’échafaudage mis à disposition et se conformer strictement à la procédure spécifique interne mise en place par l’EPML (voir Annexe).

- ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE : L’entreprise extérieure doit utiliser du matériel conforme aux exigences réglementaires et devra sur demande de l’EPML justifier de sa conformité et des vérifications obligatoires.

La mise en œuvre du matériel ne doit pas présenter un risque pour les agents de l’établissement, le public et pour les utilisateurs.

L’utilisation sur site des équipements de travail suivants doit être préalablement soumise à autorisation :

  - Plate-forme élévatrice monte-personnel ;

  - Appareil à pression ;

  - Générateur laser supérieur ou égal à la classe 2 ;

  - Équipement à rayons ionisants ;

  - Échafaudage.

- PRODUITS CHIMIQUES : Avant d’introduire un produit chimique sur le site, l’entreprise extérieure devra fournir à l’EPML la fiche de données de sécurité ainsi que la fiche technique, et de même pour les matériaux mis en œuvre.

La zone d’approvisionnement et de stockage des matières ou substances dangereuses devra être préalablement déterminée avec l’EPML.

- RISQUES LIÉS À LA PRÉSENCE D’AMIANTE : Le dossier technique amiante (DTA) comprenant la cartographie amiante sera à consulter et à émarger par l’entreprise avant toute intervention. Ce dossier est consultable auprès du Service de l’Appui à la Prévention des Risques et l’Exploitation de la DPAJ.

L’entreprise sera tenue de procéder avant le commencement des travaux à un diagnostic amiante.

- ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES : Lorsque l’entreprise extérieure fait exécuter des travaux par des sous-traitants, le chef de l’entreprise extérieure et les sous-traitants sont tenus de participer à la réalisation du plan de prévention et de se conformer aux dispositions qui y sont arrêtées.

- PERSONNEL INTERIMAIRE : Ce personnel est considéré, du point de vue de la sécurité, comme faisant partie de l’entreprise extérieure et doit recevoir la formation, et l’information sur les mesures de prévention du plan de prévention.

- TRAVAUX DANGEREUX (ARRETE DU 19 MARS 1993) ET/OU NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE (ARRETE DU 11 JUILLET 1977) : L’entreprise

extérieure est tenue de déclarer à l’EPML les travaux entrant dans ce cadre réglementaire.

- ÉVACUATION : La personne doit IMMÉDIATEMENT évacuer dès l’émission du signal sonore d’alarme. Cette évacuation s’effectuera dans le calme en respectant les consignes des guides d’évacuation.

NE PAS UTILISER LES ASCENSEURS EN CAS D’ÉVACUATION.

Points de rassemblement :(A identifier suivant la zone de travail)

- VOIES DE DÉGAGEMENTS - ISSUES DE SECOURS : Les voies de dégagements, les issues de secours, les voies de circulation des véhicules de secours doivent être libres en permanence. Ceci est applicable sans dérogation dans le cadre du chargement et déchargement des marchandises.

- CHANTIERS DE NUIT : Pour les travaux de 18h00 à 9h00, les intervenants extérieurs doivent se présenter groupés au point d’accueil et d’accès (au plus tard à 23h00 sauf exception) et contacter systématiquement le PCC (au 01.40.20.50.00 ou poste 50.00) en arrivant sur le site et en le quittant en fin d’intervention. En cas de retard ou d'annulation, ils doivent prévenir impérativement le PCC. Les déplacements se font uniquement groupés et doivent être communiqués au service de nuit. Les pauses à l'extérieur du Palais ne sont pas autorisées de nuit.

- RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ : L'application de ces mesures particulières ne dispense pas les entreprises concernées et l’établissement de respecter, chacune en ce qui la concerne, les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, et n'affecte pas leurs responsabilités respectives à l'égard de leur propre personnel (Circ. DRT no 93/14, 18 mars 1993).

##### Conditions générales d’accès et de circulation

Les consignes de sécurité du Livret de Circulation sur le Domaine du Louvre et des Tuileries doivent être connues de tous les intervenants de l’Entreprise Extérieure.

Véhicules : Le stationnement sur les voies publiques (quais, rue de Rivoli, rue de l’Amiral Coligny, avenue du Général Lemonnier, qu’il s’agisse de la chaussée ou du trottoir) est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par la Préfecture de Police. L’EPML décline toute responsabilité quant aux conséquences découlant de la violation de cette interdiction et notamment vis-à-vis des dispositions du plan Vigipirate en vigueur.

Les livraisons s’effectuent par l’Aire de livraison du musée, dont l’accès se fait par le souterrain de l’Avenue du Général Lemonnier. L’EE doit préalablement contacter la sous-direction logistique afin d’établir un protocole de chargement/déchargement.

L’accès aux cours, aux passages ou aux jardins peut être ponctuellement accepté selon la nature des travaux ou des livraisons particulières effectuées, et sous contrôle du conducteur d’opération au musée. Le contrôle d’accès des véhicules est dans ce cas effectué par les agents de sécurité DAPS.

Un protocole de chargement/déchargement doit être établi dans tous les cas, contacter dans ce cas le SAPRE à la DPAJ.

Piétons : L’accès aux locaux est soumis à la délivrance d’un badge ponctuel ou d’un badge avec photo à durée étendue pour les cas le justifiant. Ces badges doivent être porté visiblement lors des déplacements sur le domaine du Louvre et des Tuileries et présenté sur toute requête d’un agent du musée.

##### Liste des travaux dangereux de l’arrêté du 19 mars 1993

- Travaux exposant à des rayonnements ionisants.

- Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction

- Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.

- Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne

- Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues aux articles R4323-23 à R4324-27, R4535-7 et R4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants : véhicules à benne basculante ou cabine basculante ; machines à cylindre ; machines présentant les risques définis aux articles R4324-18 à R4324-20 du code du travail.

- Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.

- Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.

- Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transstockeurs.

- Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au- dessus d'une zone de travail ou de circulation.

- Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT.

- Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du code du travail.

- Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

- Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.

- Travaux exposant à des risques de noyade.

- Travaux exposant à un risque d'ensevelissement.

- Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article 170 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

- Travaux de démolition.

- Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.

- Travaux en milieu hyperbare.

- Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825 ;

- Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.

Paris le 8 août 2017 DAPS/SL

CONSIGNE GENERALE EN CAS D’ALERTE ATTENTAT POUR LES PERSONNELS TRAVAILLANT DANS DES ZONES CODE DU TRAVAIL

Vous pourrez être informé d’une alerte attentat par un message de la Direction générale à tous les utilisateurs de la messagerie, par un appel téléphonique du PAC dont vous dépendez ou par des collègues.

Dans le Palais, à partir de janvier 2018, vous serez également informé d’une alerte attentat par la sonorisation de sécurité.

Si vous êtes à votre poste de travail sédentaire habituel :

- Verrouillez les portes de votre zone de confinement définie par votre supérieur hiérarchique.

- N'appelez pas le 17, le musée est doté d'une liaison d'alerte directe avec les forces de l'ordre.

- Ne tentez pas de sortir de l'établissement, tous les Postes d'Accès et de Contrôle sont fermés.

- Ne tentez pas d'accéder aux zones publiques, celle-ci sont également en cours de confinement et sont infranchissables, ou en cours d'évacuation.

- Le restaurant du personnel est inaccessible.

- Ne vous mettez pas aux fenêtres.

- Signalez votre présence à votre responsable administratif ou à votre secrétariat.

- Signalez au PC de zone dont vous dépendez les personnes en état de choc ou de sidération.

- Appliquez les consignes particulières de votre responsable hiérarchique.

- Dans votre zone de confinement vous pouvez satisfaire aux besoins physiologiques et psychiques fondamentaux : Boire, manger, téléphoner, prendre un temps de repos, échanger avec les collègues.

Si vous êtes en travail itinérant :

Si vous êtes en zones muséographiques, suivez les instructions des agents d’accueil et de surveillance qui vous guideront vers la zone de confinement publique la plus proche, ou vers les issues de secours.

Si vous êtes en zone technique et muni d'un émetteur-récepteur radio, le message d'alerte suivant sera diffusé par le PCC sur le canal 2 (canal surveillance) et le canal 3 (canal maintenance) : "Appel à tous, Appel à tous, Appel à tous de PCC, Alerte Confinement, Alerte Confinement, Alerte Confinement, Zone d'exclusion (le lieu de l'attaque), Zone d'exclusion (le lieu de l'attaque), zone d'exclusion (le lieu de l'attaque).

- Confinez-vous dans une zone fermant à clé et comportant une ligne téléphonique et des sanitaires.

- Signalez votre présence par fil à votre responsable hiérarchique ou à votre secrétariat.

- Appliquez les instructions de votre responsable hiérarchique.

Si vous vous êtes en zone technique sans émetteur-récepteur radio mais remarquez la fermeture de toutes les portes coupe-feu, ou vous êtes alerté par un collègue, contactez votre PC de zone. Si ce dernier confirme une alerte attentat :

- Confinez-vous dans une zone fermant à clé et comportant une ligne téléphonique et des sanitaires.

- Signalez votre présence par fil à votre responsable hiérarchique ou à votre secrétariat.

- Appliquez les instructions de votre responsable hiérarchique.

Pour vous informer :

- Consultez régulièrement votre messagerie, la Direction générale informera régulièrement tous les utilisateurs de la messagerie des évolutions marquantes de la situation.

- Appelez régulièrement le Numéro Vert : 0800 01 40 20. Les mêmes informations seront enregistrées sur ce numéro vert.

- Appelez le PC de zone dont vous dépendez, les agents en poste sont chargés de transmettre les informations communiquées par le PCC aux personnes confinées.

Fin du confinement :

- La fin du confinement sera ordonnée par le Préfet de police, et vous en serez informé par un message de la direction générale qui sera relayé par radio par le directeur de la DAPS et par fil par les PCZ à toutes les zones de confinement.

- Après la fin du confinement, le Préfet de police pourra ordonner l'évacuation de toutes les personnes confinées afin de les contrôler. Dans ce cas :

  - Se diriger vers les forces de l’ordre les mains en l’air

  - Ne pas courir

  - Obéir aux instructions des forces de l’ordre

33

## Règlement intérieur

applicable aux personnels de l’Etablissement public administratif du musée du Louvre

Préambule

Le règlement intérieur a pour objet de rappeler certaines dispositions légales et réglementaires relatives aux agents de la fonction publique d’Etat et du ministère de la culture en particulier et d’en préciser l’application aux personnels de l’Etablissement public du musée du Louvre.

Ce règlement intérieur, approuvé par le comité technique paritaire en sa séance du 17 octobre 2006 et adopté par le Conseil d’administration le 24 novembre 2006 vient en complément des dispositions statutaires issues respectivement :

- de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ses décrets d’application ;

- de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat et ses décrets d’application ;

- de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

- du décret n°2003-1298 du 26 décembre 2003 modifiant le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre et le décret n°86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;

- du décret n° 2005-192 du 25 février 2005 modifiant le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre et le décret n° 96-339 du 17 avril 1996 modifié portant statut d'emploi de l'administrateur général de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

Les dispositions du présent règlement pourront être complétées par des circulaires du Ministère, de la Direction des Musées de France, de la Direction de l’Administration Générale ou par des notes de services internes au Louvre après avis, le cas échéant, du comité technique paritaire.

Le président de l’Etablissement public du musée du Louvre a autorité pour faire application du présent règlement et de ses annexes.

Dans le périmètre défini ci-dessus, le règlement intérieur s’impose à chaque agent employé par l’établissement quels que soient sa situation statutaire, son rang hiérarchique et son affectation dans les services. Il s’impose à chacun en fonction dans l’établissement, mais également en quelque endroit qu’il se trouve au nom de celui-ci.

Certaines des consignes énumérées dans ce règlement s’appliquent également aux personnels mis à disposition de l’établissement et travaillant dans son enceinte.

Article 1- Rappel des droits et obligations des agents publics

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée énonce les droits et obligations des agents de la fonction publique.

  - Les droits :

    - Liberté d’opinion (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 art.6) :

La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race.

    - Droit de grève (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 10)

Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

    - Droit syndical (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art.8)

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

Il est à noter que le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique prévoit, en matière d’information syndicale des agents publics, que les organisations syndicales les plus représentatives sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information dont la durée ne peut pas excéder une heure, et que chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à l’une de ces réunions d’information. La circulaire d’application en date du 18 novembre 1982 de ce décret précise que ces dispositions doivent être comprises comme signifiant que chaque agent doit avoir, chaque mois, la possibilité d’assister pendant ses heures de service, s’il le désire, à une réunion d’information syndicale d’une durée d’une heure et que ce principe conduit, dans les services dont tous les agents n’ont pas les mêmes horaires de travail à ce que la même organisation syndicale puisse être autorisée à tenir plusieurs réunions d’information d’une heure au cours d’un même mois, à savoir autant de réunions que de types de régime de travail. Ces dispositions peuvent être ponctuellement modifiées pour favoriser par exemple l’information des personnels en période électorale.

    - Droit aux congés (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 21) Les fonctionnaires ont droit à :

des congés annuels, des congés de maladie,

des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales, des congés de formation professionnelle,

des congés de formation syndicale.

    - Droit à la formation (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 22) Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires.

Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

    - Droit à la consultation de son dossier (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 18 et 19) Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure disciplinaire est engagée à droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.

Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.

L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.

    - Droit à une rémunération, après service fait (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 20)

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé.

Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.

    - Garantie de l’emploi et garantie de carrière (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 14) L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques constituent des garanties fondamentales de leur carrière.

En outre, la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, applicable à la fonction publique, a introduit des notions de protection de la santé mentale et de harcèlement moral :

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

- le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visé ci- dessus

- le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements

- ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci- dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

  - Les obligations :

    - Obligation de réserve

Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l’autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif.

La réserve n’a pas trait uniquement à l’expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d’éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.

    - Obligation au secret professionnel (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 26)

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.

    - Obligation de service fait (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art.20)

Cette obligation de service fait est opposable aux fonctionnaires en application de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif au droit à la rémunération et cité dans ce cadre.

    - Obligation du respect des instructions de la hiérarchie (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 28)

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre à ses subordonnés.

    - Obligation de n’exercer aucune autre activité (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 25)

Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

En outre, bien que non formalisées dans les textes, s’appliquent aux agents concernées des obligations inhérentes à la vie en société telles que l’obligation d’assistance à personne en danger, le respect des autres, la courtoisie, la politesse ou bien encore la correction vestimentaire. Sont également sanctionnables les cas suivants : retards, travail insuffisant, refus d'exécuter des ordres, vols, dégradation de matériels, dégradation d'œuvres d'art, non- respect de la réglementation, prise illégale d'intérêts, ébriété sur le lieu de travail, consommation de drogue, violence, agressivité, propos racistes, diffamation, agression physique, harcèlement moral, harcèlement sexuel. Les agents publics doivent, en outre, respecter certaines obligations qui dépassent le cadre du service puisque les agents doivent les respecter à tout moment c'est-à-dire y compris en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Par exemple, un comportement de nature à jeter le discrédit sur le service public, même s'il se manifeste en dehors du service, constitue en effet une faute professionnelle.

Article 2 - Présence au travail

  - Temps de travail du personnel

Les éléments qui suivent concernent les agents à temps plein. Toutes les informations relatives à la situation des agents à temps partiel sont accessibles auprès de l’unité administrative des directions ou des départements, auprès du service de la gestion du personnel de la direction des ressources humaines ou encore sur l’intranet de l’établissement.

2.1.1- Cycles de travail

La durée annuelle de référence du travail à temps plein est de 1607 heures. Il existe au sein de l’établissement deux types d’horaires de travail :

- L’horaire fixe

Les agents postés, c’est à dire ceux qui sont affectés de jour comme de nuit à un poste ou à un périmètre donné qu’ils ne peuvent quitter sans autorisation, sont en horaires fixes. Leur emploi du temps est défini annuellement par l’unité à laquelle ils sont rattachés sur des plages horaires qui dépendent du poste qu’ils occupent et précisées dans le règlement propre à leur direction d’appartenance. Les agents affectés aux ateliers de la direction architecture muséographique et technique de l’établissement sont également en horaires fixes hormis les jardiniers des Tuileries qui disposent d’un cycle de travail spécifique.

- L’horaire variable

Sauf exception, les unités fonctionnelles travaillant en horaire variable optent pour un des trois cycles suivants :

Cycle 1 = cycle hebdomadaire de travail compris entre 35h et 38h30 mn, sur 5 jours travaillés qui se décline en 11 modalités comportant chacune une durée unitaire journalière spécifique :

| Modalité | Obligation de service hebdomadaire | Horaire hebdomadaire moyenne | Durée Unitaire Journalière (DUJ) | Congés légaux | Nombre de jours de congés spécifiques | Nombre de jours RTT | Week-end | Total de jours non- travaillés (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 35h | 7h | 25 | 0 | 0 | 104 | 129 |
| 2 | 5 | 36h15 | 7h15 | 25 | 7 | 0,5 | 104 | 136,5 |
| 3 | 5 | 36h30 | 7h18 | 25 | 7 | 2 | 104 | 138 |
| 4 | 5 | 36h45 | 7h21 | 25 | 7 | 3,5 | 104 | 139,5 |
| 5 | 5 | 37h | 7h24 | 25 | 7 | 5 | 104 | 141 |
| 6 | 5 | 37h15 | 7h27 | 25 | 7 | 6,5 | 104 | 142,5 |
| 7 | 5 | 37h30 | 7h30 | 25 | 7 | 8 | 104 | 144 |
| 8 | 5 | 37h45 | 7h33 | 25 | 7 | 9,5 | 104 | 145,5 |
| 9 | 5 | 38h | 7h36 | 25 | 7 | 11 | 104 | 147 |
| 10 | 5 | 38h15 | 7h39 | 25 | 7 | 12 | 104 | 148 |
| 11 | 5 | 38h30 | 7h42 | 25 | 7 | 13 | 104 | 149 |

(1) hors jours fériés.

Cycle 2 = cycle hebdomadaire de 36h15, comportant 4,5 jours travaillés de durée fixe. Dans ce cycle, les agents bénéficient d’une demi-journée libérée par semaine au titre de la réduction du temps de travail. Les congés légaux et les 7 jours de congés spécifiques sont conservés. Les conditions d’application de ce cycle sont les suivantes : une semaine de 4 jours travaillés de 8 heures et une demi-journée travaillée de 4h15.

Cycle 3 = cycle sur trois semaines de 36h15 en moyenne. Le temps de travail est organisé avec deux semaines travaillées de 5 jours, à raison de 7h45 par jour, soit 38h45 par semaine ; et une semaine de 4 jours travaillés représentant 31h au total. Dans ce cycle les agents disposent ainsi d’une journée libérée toutes les 3 semaines. Les congés légaux et les 7 jours de congés spécifiques sont conservés.

Sous réserve des nécessités de service, l’horaire variable permet quotidiennement d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles dès lors que l’heure d’arrivée et l’heure de départ se situent à l’intérieur des plages variables suivantes : 8h-10h et 16h15-20h.

En horaire variable, quel que soit le cycle choisi, la durée minimale de la pause déjeuner est de 45 minutes et sa durée maximale de 3 heures 45 minutes. Cette pause peut être prise à partir de 11h15 et doit se finir à 15h00 sauf convocation à une réunion qui empiéterait sur cette plage horaire. Travailler en journée continue a un caractère exceptionnel et n’est possible que sur autorisation formelle du supérieur hiérarchique. Dans ce cas, l’agent n’a pas à badger pendant la pause méridienne mais il doit quand même s’accorder dans la journée une pause de 30 minutes qui n’est alors pas décomptée de son temps de travail.

A titre exceptionnel et sous réserve des nécessités de service, le directeur des ressources humaines et du développement social peut conclure, à la demande d’un agent, et à l’issue d’un entretien avec celui-ci, un accord d'aménagement de ses horaires. L’agent doit en faire la demande par voie hiérarchique. Cet accord est possible pour les agents en horaires fixe ou en horaire variable. Il permet à l’agent de bénéficier, pour une période convenue avec lui, d'un horaire hebdomadaire différent de l'horaire collectif défini au niveau de l'unité fonctionnelle dont découlent ses droits à jours RTT. Ces dérogations sont accordées pour une durée maximum d’un an renouvelable.

Certains personnels d’encadrement ou de conception désignés à l’article 10 du décret du 25 août 2000 sont soumis à des modalités particulières : ils bénéficient de 13 jours de RTT forfaitaires quel que soit le nombre d’heures travaillées dans l’année et celles-ci ne donnent pas lieu à récupération. Enfin, le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat prévoit qu’en cas de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, les agents bénéficient de :

    - 1 jour supplémentaire pour un solde de 5, 6 ou 7 jours de congés au-delà du 31 octobre,

    - 2 jours supplémentaires pour un solde d’au moins 8 jours de congés au-delà du 31 octobre.

Si l’agent est à temps partiel, le jour ou les 2 jours supplémentaires accordés pour congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne sont pas proratisés.

2.1.2- Contrôle et gestion du temps de travail

A/ Contrôle automatisé du temps de travail

Le personnel, en dehors des agents définis à l’article 10 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, est soumis au contrôle automatisé du temps de travail.

Les agents en horaires fixes badgent en début et en fin de chaque journée de travail.

Les agents en horaires variables badgent à chacune de leur prise et fin de service, c’est à dire y compris avant et après leur pause déjeuner.

Ces badgeages doivent tous être effectués à la badgeuse la plus proche du lieu où les agents commencent ou terminent leur journée de travail.

Des dispositions particulières disponibles auprès des unités administratives des départements et directions fixent les modalités du badgeage relatives aux agents en formation, en mission, en représentation syndicale ou dans toute autre situation exceptionnelle ayant fait l’objet d’un accord formel de la hiérarchie.

Tout retard à la prise de fonction doit être immédiatement justifié auprès du responsable hiérarchique.

Toute impossibilité de badger doit être régularisée dans les 48 heures auprès du gestionnaire Osiris de l’unité d’affectation sur la base d’un justificatif.

Les oublis de badgeage doivent également être rectifiés dans les 48 heures auprès du gestionnaire Osiris, sur la base d’un formulaire auto-déclaratif disponible sur Mercure ou auprès du service susceptible de le remettre aux agents concernés.

Les retards répétés à la prise de fonction et les oublis de badgeage persistants font l’objet d’une procédure de signalement de la part des unités administratives des départements et directions à destination de l’agent concerné. En cas d’abus répétés ou d’utilisation frauduleuse du badgeage, la direction des ressources humaines et du développement social met en place une procédure disciplinaire à l’encontre des agents concernés.

B/ Heures excédentaires

Dans le cas des horaires variables, sous réserve des nécessités de service, le temps excédentaire limité à 12 heures par mois permet de moduler ses journées de travail dans le respect des plages mobiles ci-dessus indiquées. Il est également possible de bénéficier d’une conversion de ces heures excédentaires en récupération dans la limite d’une journée et demie par mois et si la durée unitaire journalière de l’agent le permet. Cette récupération doit impérativement être prise dans le courant du mois suivant, à des dates compatibles avec le fonctionnement du service.

C/ Heures supplémentaires

A la différence des heures excédentaires, les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être effectuées est fixé réglementairement à 25 heures par mois. Ce maximum peut être dépassé mais seulement en cas de circonstances tout à fait exceptionnelles caractérisées comme telles par la direction des ressources humaines et du développement social. Ces heures peuvent être rémunérées dans la limite des 25 heures par mois ou récupérées, selon la catégorie et la qualité des agents comme suit :

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation et les agents doivent faire connaître leur préférence entre le paiement de ces heures ou leur récupération au moment où ils sont appelés à les effectuer.

En cas de récupération, les heures supplémentaires effectuées sont majorées de 25%, dans la limite de 12 jours par trimestre. Ces jours (ou demi-journées à minima) sont posés dans le courant du trimestre suivant la date d’accomplissement des heures. Les récupérations sont posées à l’initiative de l’agent, sous réserve des nécessités de service. Le responsable peut notamment exiger un fractionnement des jours de récupération si leur nombre est important.

S’agissant des agents autorisés à travailler à temps partiel, ils peuvent bénéficier du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Le contingent mensuel ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel de 25 heures prévu à l'article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 égal à la quotité de travail effectuée par l'agent à temps partiel. Lorsque le temps partiel est organisé dans un cadre annuel, les heures supplémentaires sont appréciées par rapport à la durée hebdomadaire fixée initialement dans le cadre du calendrier annuel. Le plafond mensuel d'heures supplémentaires autorisé est calculé selon les règles applicables au temps partiel classique, en prenant pour référence la quotité de travail retenue pour la période de l'autorisation. Toutefois, ces heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'au cours des semaines comportant des heures travaillées. Enfin, la rémunération perçue au titre de ces heures supplémentaires ne peut, chaque mois, être supérieure au montant de la différence entre le traitement mensuel net de l'agent s'il avait travaillé à temps plein et celui qu'il perçoit conformément à sa quotité de temps de travail à temps partiel.

  - Gestion des congés et des autorisations d’absence facultatives et de droit

Tout agent a droit à des jours de congés annuels et des jours de RTT sous conditions et proratisés en fonction de son temps de travail. Par ailleurs des autorisations d’absence facultatives pour événements de famille peuvent être accordées par l’administration. Elles représentent des mesures de bienveillance et ne constituent aucunement un droit pour les agents, contrairement aux autorisations d’absence de droit qui sont accordées automatiquement. La liste des congés et des autorisations d’absence de droit et facultatives, document qui contient également les informations relatives à leur utilisation, est annexée au présent règlement.

S’agissant des agents à temps partiel, les autorisations d'absence sont accordées dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein, à l'exception des autorisations d'absence pour soigner un enfant ou pour en assurer temporairement la garde. Pour ces dernières, en effet, le nombre de jours susceptible d'être accordé est égal « au produit des obligations hebdomadaires de service d'un agent travaillant à temps plein dans les mêmes conditions plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l'agent intéressé ».

Exemples :

Pour un agent travaillant à temps plein 5 jours par semaine : 6 jours Pour un agent travaillant à 50% : 6 jours x 0,5 = 3 jours

Pour un agent travaillant à 80% : 6 jours x 0,8 = 5 jours

En dehors de ce cas de figure, les autorisations d'absence ne sont pas proratisées pour les agents à temps partiel.

2.2-1 Congés et absences autorisées

Les demandes de congé et d’autorisation d’absences facultatives doivent être adressées au responsable hiérarchique dans les délais fixés par les unités administratives des départements et directions ou au mieux 8 jours au moins avant la date souhaitée.

Les autorisations d’absences de droit doivent être demandées par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique à l’occasion de chaque absence au moins 24 heures à l’avance.

Les dates de congés et d'autorisations d'absence doivent être compatibles avec la bonne marche des services et de l'accueil du public.

La réglementation prévoit notamment que les dates de congé doivent permettre d’assurer la présence d’au moins la moitié des effectifs, disposition réglementaire surtout applicable aux entités autres que celles de la surveillance et de l’accueil dont l’effectif fluctue en fonction des jours d’ouverture au public du musée. Les chefs de service établissent, en tenant compte de cette contrainte, le calendrier des congés de leur personnel. Le congé est réputé accordé une fois validé par le chef de service. En cas de litige, priorité est donnée aux chargés de famille.

Tout refus de congé ou d’autorisation d’absence facultative doit faire l’objet d’une réponse écrite motivée de la part de l’unité administrative concernée. En cas de contestation sur le motif du refus, l’agent peut formuler un recours hiérarchique auprès de sa direction et à défaut d’une réponse sous 24 heures ou de maintien de sa demande, il peut s’adresser au directeur des ressources humaines qui appréciera la suite à donner au vu du motif avancé et après avoir pris l’attache du service concerné.

Les congés sont normalement pris par journées entières. Toutefois, sous réserve des nécessités de service, les congés ou autorisations d'absence peuvent être accordés par demi- journées. Certains événements survenant pendant les congés, donnant lieu en temps normal à autorisation d’absence, tel que le décès dans l’entourage proche selon le lien de parenté ainsi que les naissances dans le foyer de l’agent ont pour conséquence de recréditer automatiquement, hors délais de route, le congé en cours des intéressés.

Dans le cas d’un non renouvellement de contrat pour les agents non titulaires, comme pour le départ en retraite des agents, ou encore en cas de licenciement, le nombre de jours de congés restant doit être soldé avant la date effective du départ de l’établissement.

Les durées des congés ne peuvent excéder 31 jours calendaires consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux agents bénéficiant d'un congé bonifié, à ceux utilisant leur compte épargne-temps, ou à ceux autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou qui accompagnent leur conjoint se rendant dans leur pays d'origine.

2.2-2 Compte épargne-temps

Le compte épargne-temps (C.E.T.) est un dispositif qui permet aux agents d’épargner sur plusieurs années des jours de congé ou des jours de RTT.

Il est régi par les textes suivants :

- le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

- l'arrêté du 28 mars 2003 portant application au ministère de la culture et de la communication de ce même décret ;

- la note du service du personnel et des affaires sociales de la direction de l’administration générale en date du 7 avril 2003 ayant pour objet la mise en place du compte épargne temps au ministère de la culture et de la communication.

Le C.E.T est ouvert et alimenté à la seule initiative de l’agent et utilisé par lui dans le respect des nécessités de service. Son ouverture n’est possible que si l’agent remplit les conditions cumulatives suivantes :

  - être agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique de l’Etat (ou agent de la fonction publique hospitalière ou territoriale en position de détachement sur un emploi de la fonction publique de l’Etat) ;

  - exercer ses fonctions au Louvre, au sein du ministère de la culture et de la communication ou d’un établissement public à caractère administratif relevant de ce ministère ;

  - être employé de manière continue ;

  - avoir accompli au moins une année de service.

L’agent qui souhaite ouvrir un C.E.T. peut à tout moment en faire la demande écrite par la voie hiérarchique à l’intention du directeur des ressources humaines et du développement social. Il peut y déposer des jours de congés annuels ou de RTT entre le 15 novembre et le 31 décembre, dans la limite de 22 jours pour une quotité de travail à temps plein et à la condition d’utiliser au moins 20 jours de congé au titre de l’année écoulée pour une quotité de travail à temps plein (ces jours sont proratisés pour les agents à temps partiel).

Les droits à utilisation de ce compte sont ouverts pour une durée de 10 ans à compter du moment où ce compte atteint une épargne de 40 jours et ces droits sont alors acquis quel que soit le nombre de jours inscrits sur ce compte au moment du dépôt d’une nouvelle demande de congé.

L’utilisation de ces jours s’effectue, sous réserve des nécessités de service, sur demande expresse adressée par la voie hiérarchique à l’intention du directeur des ressources humaines et du développement social. Elle doit porter sur un congé d’une durée de 5 jours minimum sachant que ce congé peut avoir une durée supérieure à 31 jours consécutifs.

En cas de changement de situation, l’agent titulaire conserve le bénéfice de son C.E.T. dans les cas suivants : mutation, mise à disposition, détachement, position hors cadre au sein de la fonction publique de l’Etat. Ses droits à alimentation et à utilisation sont toutefois suspendus pendant la durée d’une mise à disposition, d’un détachement ou d’un placement en position hors cadre hors de la fonction publique de l’Etat sauf si la structure d’accueil lui donne cette faculté. Enfin, en cas de disponibilité, il est recommandé à l’agent de solder son compte avant son départ surtout si la durée de cette disponibilité va au-delà du délai décennal.

Par ailleurs, les jours acquis au titre du C.E.T. doivent être soldés à la date de cessation d’activité de l’agent dans le cas d’une radiation des cadres (notamment en cas de départ à la retraite), d’un licenciement ou d’une fin de contrat.

Les agents sont tenus informés par la direction des ressources humaines et du développement social de la situation de leur C.E.T.

2.2-3 Congé maladie

Qu’il s’agisse d’un arrêt maladie initial ou d’une prolongation, l’agent est tenu de prévenir son responsable, dans les premières 24 heures, en indiquant la durée probable de son indisponibilité. Il doit également transmettre à son supérieur hiérarchique, dans un délai raisonnable pour un agent titulaire, et dans un délai de 48 heures pour un agent contractuel, son arrêt de travail sur un imprimé CERFA, sur un bulletin d’hospitalisation ou encore sur un certificat établi en bonne et due forme à l’étranger. Tout autre document ne peut être pris en compte. Le service ou l’unité administrative de cette entité transmet le document au service de la gestion du personnel de la direction des ressources humaines et du développement social. Les certificats médicaux prévus ci-dessus doivent être lisibles et sans rature, datés et signés et porter le nom et l'adresse du médecin ainsi que la durée de l'arrêt qui doit aller jusqu’à la veille du jour de la reprise effective. Il est rappelé que le congé maladie commence le jour de l’établissement de l’arrêt de travail.

Ces documents doivent être datés par le médecin du premier jour de l'absence et doivent indiquer la date de reprise en toutes lettres. A défaut de cette justification, l’agent sera considéré en absence injustifiée. Enfin, l’établissement peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’agent par un médecin agréé ; l’agent doit s’y soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

Une personne placée en position de maladie par certificat médical ne peut décider de son propre chef de reprendre le travail avant l'expiration de la date prévue sur le certificat. Toute reprise anticipée est subordonnée à un avis médical.

En cas de maladie survenant au personnel pendant ses congés, le malade doit également transmettre dans un délai raisonnable pour un agent titulaire, et dans un délai de 48 heures pour un agent contractuel à l’intention de son supérieur hiérarchique, qui fera suivre à la direction des ressources humaines et du développement social par le circuit ci-dessus indiqué, sa feuille de maladie et son adresse de vacances. Au cas où il souhaiterait modifier la date de la fin de ses vacances initialement prévue, il doit en demander l'autorisation à son chef de service. Les jours de congés sont dès lors reconvertis en jours d’arrêt maladie et les jours de congé correspondants sont recrédités à l’actif des jours de congés ou de RTT de l’agent.

2.2-4 Absence imprévue

Toute absence imprévue doit immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures être signalée au supérieur hiérarchique. Toute absence non autorisée préalablement, ou non régularisée en bonne et due forme auprès de son supérieur hiérarchique sous 48 heures ouvrés, fait automatiquement l’objet de retenues sur salaires par trentièmes pour service non fait conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique relatives à la rémunération.

Lors d’une journée de grève touchant l’établissement, chaque agent doit justifier de son absence dans les 48 heures et régulariser au plus tôt sa situation. A défaut, l’agent absent sera considéré comme gréviste.

Un agent dont l’absence non justifiée persiste au-delà de 5 jours censés être travaillés, est impérativement signalé par les unités administratives des départements et directions à la direction des ressources humaines et du développement social. Celle-ci essaie de prendre contact avec l’agent et le met par écrit en demeure de reprendre son poste sous 48 heures sous peine de voir engagée à son encontre une procédure d’abandon de poste.

  - Participation à des mécénats

Le décret n° 95-972 du 25 août 1995 fixe les modalités de rétribution des personnels des musées nationaux participant à l'organisation de manifestations en faveur de personnes physiques ou morales extérieures aux musées.

La rétribution versée aux agents est calculée selon un taux horaire identique pour toutes les catégories de personnels. Elle prend la forme d'une indemnité pour les personnels contractuels, d'une indemnité non soumise à retenues pour pension civile pour les titulaires et d'un complément de rémunération pour les autres personnels concernés.

Le taux de rémunération est fixé par arrêté du ministre de la culture et varie selon la plage horaire concernée (taux différent si les heures sont effectuées entre l'heure de fermeture du musée au public et 24 heures ou entre 0 heure et 7 heures du matin).

La participation à des opérations de mécénat ne s'effectue que sur la base du volontariat. Tout agent peut demander à se soustraire de sa mise à disposition s'il estime que l'activité de l'entreprise est contraire à ses convictions personnelles. En revanche sa prise de position personnelle ne devra pas influer sur celle des autres agents par la contrainte, la menace ou toute autre forme d'obstruction. Ces dispositions sont prévues par la charte éthique relative au mécénat adopté par le comité technique paritaire du Louvre le 29 septembre 2003.

  - Consignes liées à la présence au sein de l’établissement

Aucun agent ne peut s’absenter de son poste de travail durant son service sans motif valable ni quitter l’établissement sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique. Cette disposition ne s’applique pas aux représentants du personnel bénéficiant d’une décharge syndicale permanente.

Pour les agents postés ou quand la fonction l’exige, le port de la tenue est obligatoire durant les heures de service.

Le badge d’identification doit être obligatoirement porté de manière apparente par l’ensemble des personnels présents au sein de l’établissement.

L’usage du téléphone, de la messagerie électronique, de la connexion Internet, des photocopieurs, des télécopieurs, des ordinateurs sont destinés prioritairement à un usage professionnel et, le cas échéant, à un usage syndical. Il est interdit par ailleurs d’utiliser la voie postale de l’établissement pour envoyer du courrier personnel. Concernant l’équipement informatique et plus particulièrement la messagerie électronique et Internet mis à disposition, tout agent doit respecter la charte d’utilisation de ces outils en vigueur au sein de l’établissement annexée au présent règlement.

Les agents postés ne doivent en aucun cas faire usage de leur téléphone mobile personnel pendant leurs heures de service (sauf pendant leurs pauses), y compris pour la consultation ou l’émission d’un message court (SMS).

Le personnel est tenu de conserver en bon état le matériel confié pour l’exécution de son travail. En aucun cas les matériels et les fournitures ne doivent être utilisés à des fins personnelles ou à d’autres fins que celles auxquelles ils sont destinés.

Il est interdit d’emporter, même pour quelques jours seulement, du matériel appartenant à l’établissement sauf accord du responsable hiérarchique pour un usage professionnel.

Avant son départ définitif de l’établissement, tout agent doit restituer tout matériel, document et fichiers informatiques à usage professionnel en sa possession appartenant à l’établissement. En particulier, il doit rendre à son supérieur hiérarchique, son badge d’identification, son badge magnétique, sa carte de parking ainsi que les clefs qui auraient pu lui être confiées pendant l’exercice de ses fonctions.

L’agent recruté sur des besoins occasionnels doit, en outre, rendre sa tenue en la remettant au service concerné de sa direction. Tout agent doit veiller également avant de quitter l’établissement à solder son compte cantine aux caisses du restaurant du personnel et à libérer le cas échéant le vestiaire qui lui a été attribué.

L’affichage sur les murs est interdit en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet. Les affiches, notes de service ou tracts syndicaux apposés sur ces panneaux en conformité avec les usages ne doivent pas être détériorés ou retirés.

Article 3 – Règles d’hygiène et de sécurité

Le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail relève du code du travail (art L122 et suites) et du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n°95-680 du 09 mai 1995, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale de la fonction publique.

Le décret n°92-158 du 20 février 1992, complète le code du travail et fixe les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

  - Principe :

Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l’intégrité physique et mentale sont assurées aux personnels durant leur travail.

Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents de l’établissement, y compris les agents temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’ensemble des règles d’hygiène et de sécurité édictées par l’employeur qui reste pénalement responsable en cas de non application doit être respecté par chacun des membres du personnel selon ses responsabilités hiérarchiques. Le non respect ou la violation constatée de ces prescriptions est de nature à entraîner les sanctions disciplinaires prévues par la réglementation. Le personnel de prestataires externes exerçant ses activités au sein du Louvre doit également se soumettre aux règles d’hygiène et de sécurité exigées par l’établissement.

Le présent règlement intérieur rappelle les mesures et règles ayant le caractère de prescriptions générales et permanentes en la matière.

  - Consignes en matière d’hygiène :

L’hygiène est par définition l’ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver, à améliorer la santé. L’hygiène constitue en conséquence un élément essentiel de la vie en collectivité et chacun est tenu d’avoir une présentation correcte et de veiller à la propreté de son espace de travail.

3.2-1 Repas

Il est interdit de prendre ses repas dans les espaces accueillant du public ou dans les locaux de travail. Les lieux dans lesquels un espace repas est prévu doivent être maintenus en constant état de propreté.

Les horaires d’ouverture du restaurant du personnel sont les suivants : de 11h15 à 14h15 et en nocturne les mercredi et vendredi de 18h à 19h30. Ce restaurant dispose de son propre règlement intérieur, validé par la Direction du Louvre, qui fixe les règles relatives à son fonctionnement.

La cafétéria du restaurant est quant à elle ouverte de 8h30 à 14h50 du lundi au vendredi et de 8h30 à 10h30 puis de 11h15 à 14h50 le week-end.

Le restaurant du personnel fait l’objet de contrôles sanitaires prévus par la réglementation. Par ailleurs, il met à disposition du personnel « un cahier de doléances » permettant aux agents de faire toute suggestion. La bonne tenue de ce cahier et des remarques qui y sont faites est de rigueur.

3.2-2 Alcool et produits stupéfiants

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ébriété ou sous l’emprise de produits stupéfiants.

Face à une situation d’ivresse ou de troubles du comportement liés à l’usage d’un stupéfiant, le responsable hiérarchique doit éloigner la personne de ses fonctions, faire intervenir les pompiers (un numéro d’appel est affiché sur chaque site) et prévoir en vue de la reprise du poste une visite auprès du médecin de prévention.

Il est interdit d’introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées ou des produits stupéfiants dans l’établissement. Toutefois, la consommation d’alcool (vin, bière, cidre, poiré) est tolérée pendant les heures de repas ainsi que lors de circonstances particulières avec l’accord de la hiérarchie (réceptions, événements exceptionnels professionnels ou personnels) mais à condition qu’elle demeure modérée et ne conduise à aucune situation d’ébriété.

La charte alcool actualisée par le comité hygiène sécurité ministériel du 17 mai 2006 et qui préconise notamment la conduite à tenir face à une personne en état d’ébriété est en vigueur dans l’établissement et accessible auprès des services administratifs, du service médical et sur l’intranet du musée où elle est en ligne.

Cette charte rappelle également qu’être en état d’ébriété sur le lieu de travail constitue une faute professionnelle susceptible d’être sanctionnée, tout comme le stockage de manière permanente de toute boisson alcoolisée et elle précise que le service médical est un relais conseil important aussi bien pour les agents concernés que pour leurs responsables de service confrontés à une situation d’alcoolisation chronique de la part d’un ou des membres de leur équipe.

3.2-3 Tabac

A compter du 1er février 2007, le tabac est interdit dans tous les lieux publics. Fumer sur son lieu de travail n’est désormais possible qu’à l’intérieur d’espaces fumoirs strictement réglementés, c'est-à-dire des pièces fermées, hermétiquement closes, avec des extracteurs de fumée. La direction de l’établissement détermine les modalités d’application de cette réglementation après consultation du comité hygiène et sécurité.

Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit de jeter des mégots sur la voie publique : les mégots ne doivent pas être jetés par terre que ce soit aux abords des bâtiments de l’établissement (par exemple devant les différents accès des deux musées ou de leurs annexes) ou dans les espaces ouverts accessibles au personnel (type cours intérieures).

3.2-4 Vestiaires et installations sanitaires

Les vestiaires et installations sanitaires doivent être maintenus en état de propreté et d’hygiène. Les armoires ou vestiaires, mis à disposition du personnel pour y déposer ses vêtements ne doivent être utilisés que pour cet usage. Il est interdit d’y déposer des substances dangereuses ou d’y laisser se décomposer des aliments.

  - Consignes en matière de sécurité des personnes et des biens :

3.3-1 Contrôle des accès

Le badge d’identification, remis à chaque personne en fonction au Louvre permet l’accès à l’établissement et doit être obligatoirement porté de manière apparente. C’est un élément essentiel de sécurité. Il doit être systématiquement présenté aux postes d’accès et de sécurité (PAC).

Sous réserve des droits des représentants du personnel ou des syndicats, et sauf autorisation expresse des responsables hiérarchiques, les agents ne sont aucunement autorisés à introduire dans les zones non publiques de l’établissement des personnes étrangères à celui- ci.

L’antenne des accès met en place et exploite les outils informatiques de gestion des autorisations d’accès du musée du Louvre et du Jardin des Tuileries. Elle collecte toutes les autorisations d’accès, écrites, électroniques ou téléphoniques, concernant les personnes étrangères à l’établissement émanant des personnes habilitées par les autres directions et départements. En ce qui concerne le musée Delacroix, les autorisations d’accès sont accordées par le directeur ou le responsable de la surveillance.

Un système de vidéosurveillance de l’établissement du Louvre permet de contrôler les accès de l’établissement dans le respect des lois en vigueur.

Dans le cadre de circonstances particulières (par exemple un vol ou une agression), le personnel entrant et sortant de l’établissement peut faire l’objet d’un contrôle visuel des sacs et effets personnels par les agents de surveillance affectés aux postes de contrôle des entrées du personnel ; tous les agents doivent se soumettre à ce contrôle.

D’une manière générale, les agents sont tenus de se soumettre aux consignes de sécurité et aux mesures de contrôle. En cas de disparition de matériel appartenant à l’établissement, la direction peut procéder à une vérification du contenu des divers effets et objets personnels ainsi que du contenu des vestiaires, avec le consentement des intéressés, recueilli en présence d’un tiers appartenant à l’établissement ou d’un représentant du personnel choisi par le ou les agents concernés. En cas de non consentement des agents concernés, la direction pourra faire procéder à la vérification par l’officier de police judiciaire compétent.

La même mesure pourra être appliquée pour les véhicules accédant et sortant de l’enceinte de l’établissement.

3.3-2 Consignes de sécurité des équipements de travail et installations

Le personnel doit impérativement respecter dans l’intérêt de tous, les consignes de sécurité, même verbales, données par son supérieur hiérarchique ou par les équipiers de premières interventions de son service. Le personnel d’encadrement est chargé, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité.

Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité en vigueur et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non respect.

Chaque agent doit conserver dans un état optimal de sécurité le matériel mis à disposition.

Lorsqu'ils quittent leur poste de travail, les personnels sont tenus de fermer les fenêtres de leur bureau et d'éteindre toutes les lumières et tous les appareils électriques s’y trouvant.

Il est interdit d’enlever ou de détériorer un dispositif protecteur et/ou de sécurité (sauf pour l’entretien et uniquement par les personnes habilités)

La détérioration ou le mauvais fonctionnement des installations, des machines et des dispositifs de sécurité dont le personnel aurait connaissance doit être immédiatement signalé au responsable hiérarchique qui doit rapidement prendre des dispositions selon la nature des problèmes constatés.

Tout agent doit respecter les consignes de sécurité concernant l’utilisation des installations et appareils électriques.

Il est interdit d’intervenir pour modifier ou réparer les dispositifs d’alimentation électrique, sur les prises, fils ou appareils électriques sans y être habilité.

Les procédures réglementaires en vigueur à mettre en œuvre concernant les événements exceptionnels (incendie, évacuation ou spécifiques à certaines activités,..) font l’objet de consignes particulières.

Dans le cadre de son plan de prévention des inondations, face à la menace potentielle de débordement de la Seine, l’établissement a mis en place un plan de sauvegarde des œuvres qui repose en grande partie sur la participation du personnel. Les agents doivent se conformer en tout point aux obligations décrites dans le document d’organisation.

3.3-3 Respect des consignes incendie

Le personnel a l’obligation de prendre connaissance et de respecter les consignes relatives à la lutte contre l’incendie et le plan d’évacuation qui sont affichés dans l’établissement et ses différents sites. Il se doit aussi de participer aux exercices d’évacuation.

Il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs et robinets d’incendie armés) en dehors de leur utilisation normale, d’en rendre l’accès difficile et de neutraliser tout dispositif de sécurité. Il est interdit de bloquer l’accès d’une porte coupe-feu.

Pour la prévention de l’incendie, des équipiers de premiers secours spécialement formés sont désignés dans chaque service.

3.3-4 Utilisation des engins motorisés de l’établissement

L’utilisation des véhicules de l’établissement est soumise à l’autorisation expresse du chef d’établissement ou de ses délégataires. L’intéressé doit s’assurer qu’il est en possession des pièces et documents concernant le véhicule. Chaque conducteur est tenu de respecter les règlements concernant la circulation et le stationnement.

Les agents doivent circuler avec prudence dans la voie de desserte intérieure du musée (VDI) et respecter la signalisation et, à défaut, les prescriptions du code de la route. Il en va de même pour les piétons. Les consignes sont édictées dans un livret de circulation mis à disposition du personnel auprès des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et sécurité.

Le personnel est tenu de conserver en bon état les véhicules qui lui sont confiés pour l’exécution de son travail. En aucun cas les véhicules de l’établissement ne doivent être utilisés à des fins personnelles et à d’autres fins que celles auxquelles ils sont destinés.

Il est interdit au personnel affecté à la conduite des véhicules dans et hors de l’établissement de faire monter à bord de ceux-ci des personnes non expressément autorisées par la direction.

En cas d’accident avec le véhicule, le conducteur préviendra au plus vite son responsable hiérarchique, qui devra en référer immédiatement au chef du service intérieur de la direction des ressources humaines et du développement social.

Seuls sont admis à utiliser, dans les conditions de sécurité prévues par la réglementation, les nacelles automotrices, les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, les plates-formes élévatrices mobiles de personnes et les engins agricoles liés à l’activité technique, les agents en possession du permis correspondant et de l’autorisation de conduite délivrée par le chef d’établissement.

3.3-5 Utilisation des moyens de protection

L’ensemble du personnel présent sur le site du Louvre a l’obligation d’utiliser tous les moyens de protection collective ou individuelle mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions (notamment gants, lunettes, chaussures de sécurité, ceintures, harnais..) et adaptés aux risques afin de prévenir sa santé et assurer sa sécurité, conformément aux consignes internes de service.

Tout agent ou tout salarié d’une entreprise prestataire ou personne étrangère au service qui s’abstient ou refuse de porter des équipements de protection individuelle mis à sa disposition engage sa responsabilité et s’expose à des sanctions.

3.3-6 Locaux techniques et aire de livraison

Les locaux techniques sont accessibles uniquement aux personnels habilités ou accompagnés de personnes autorisées par la direction architecture–muséographie-technique, en particulier les locaux électriques qui présentent un danger mortel.

L’aire de réception-livraison-stockage (RLS) est le lieu dans lequel est regroupé l’ensemble des matériels, matériaux, denrées nécessaires au fonctionnement quotidien du Louvre.

Elle ne doit être utilisée par les agents que pour des raisons professionnelles.

Son accès piétons est autorisé uniquement en empruntant la voie de desserte intérieure, l’accès depuis le souterrain Lemonnier est strictement interdit.

La circulation piétonne dans la zone d’évolution des véhicules est strictement interdite sauf aux agents en charge du fonctionnement de l’aire de livraison.

Les zones de circulation autorisées aux piétons sont matérialisées au sol par des zébrures noires et jaunes.

Tout agent se trouvant pour des raisons professionnelles sur ces lieux doit se conformer aux consignes émises par la direction.

3.3-7 Vigie technique

La vigie technique a pour rôle la centralisation et l’alerte, vers les services compétents de l’établissement ou les entreprises de maintenance, des dysfonctionnements des installations techniques.

Tout agent constatant un dysfonctionnement sur son lieu de travail ou dans l’établissement doit le signaler à la vigie technique en composant le numéro 52.52 depuis un poste téléphonique.

Si le dysfonctionnement constaté a des conséquences sur son travail ou présente un danger, il le signale à son supérieur hiérarchique et peut, le cas échéant, exercer son droit de retrait.

3.3-8 Droit de retrait

Conformément notamment au décret n°95-680 du 9 mai 1995, tout agent qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une défectuosité dans un système de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique direct en lui donnant toutes les informations utiles concernant la situation.

L’agent peut ensuite se retirer de son poste après s’être toutefois assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger. Son supérieur hiérarchique prévient alors rapidement de ce retrait la direction générale de l’établissement ainsi que le chargé de mission hygiène, sécurité et conditions de travail de la direction des ressources humaines et du développement social.

Aucune sanction, ni retenue de traitement, ne pourra être prise à l’encontre d’un agent ou à l’encontre d’un groupe d’agents qui se seraient retirés d’une situation de travail caractérisée comme ci-dessus. En outre, l’autorité administrative ne peut pas demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

A la suite du signalement d’un danger grave et imminent, une enquête doit être diligentée sur le champ par l’autorité administrative ou son représentant accompagné par un membre du comité hygiène et sécurité ; des dispositions propres à remédier à la situation doivent ensuite être prises.

Les causes d’un danger grave et imminent constatées par un membre du comité hygiène et sécurité ou par un agent, notamment à l’occasion de l’exercice d’un droit de retrait, sont consignées dans un registre spécial tenu sous la responsabilité du chef de l’établissement. Ce registre est accessible auprès du chargé de mission hygiène sécurité et conditions de travail.

3.3-9 Accident de travail et de service, accident de trajet

Tout agent victime d’un accident, même de faible importance sur le lieu de travail ou pendant le trajet habituel entre le lieu de travail et le domicile est tenu de se rendre dans la mesure du possible à l’infirmerie et de consulter, impérativement sous 48 heures, un médecin extérieur. Il doit également au plus tôt signaler l’accident à son supérieur hiérarchique direct, afin que toutes les mesures nécessaires soient prises notamment celles relatives aux soins et formalités.

Les modalités de déclaration et de gestion des accidents de travail et de service et des accidents de trajet sont précisées, selon le statut des agents, dans deux documents accessibles auprès de unités administratives des directions et départements ainsi que sur l’intranet de l’établissement.

  - Dispositions en matière de santé et surveillance médicale

3.4-1 Surveillance médicale

Le rôle du médecin de prévention est de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, l’hygiène générale des locaux, l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, l’hygiène dans les restaurants administratifs, l’information et la prévention sanitaire.

En application des dispositions légales en vigueur, l’administration a l’obligation d’organiser des visites médicales à l’intention de son personnel selon une périodicité fonction de la nature des risques professionnels encourus et de les proposer systématiquement. Les agents non exposés doivent bénéficier au moins d’une visite quinquennale, les agents soumis à un ou plusieurs risques professionnels doivent bénéficier au moins d’une visite annuelle, les agents soumis à une surveillance médicale particulière (femmes enceintes, handicapés, agents souffrant de pathologie chronique, etc…) doivent bénéficier d’une visite annuelle ou biennale.

Le personnel est tenu de se soumettre aux visites médicales et examens complémentaires demandés par le service médical.

Les agents ont la possibilité de consulter le médecin de prévention, sur leur demande, à tout moment, en dehors des visites obligatoires.

Possibilité leur est également donnée de consulter le psychologue de l’établissement sur rendez-vous.

Les coordonnées du médecin de prévention ainsi que celles du psychologue sont portées à la connaissance des agents par voie d’affichage dans les locaux.

3.4-2 Signalement des problèmes en matière d’Hygiène et de Sécurité

En vue d’assurer le bon fonctionnement des services et le bien-être au travail de chacun, il est conseillé aux agents de signaler, dans les meilleurs délais, au médecin de prévention, toute situation de travail délicate susceptible d’entraîner des cas éventuels de souffrance au travail et dont ils auraient connaissance.

Les modifications apportées aux conditions de travail des agents se font, dans toute la mesure du possible, en concertation avec eux et doivent être signalées, selon leur ampleur, à la chargée de mission hygiène, sécurité et conditions de travail de la direction des ressources humaines et du développement social.

Toutes les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail doivent être consignées dans les cahiers hygiène et sécurité qui sont à la disposition des agents dans chaque service. La bonne tenue de ces cahiers et des remarques qui y sont consignées est de rigueur.

Les agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et sécurité (ACMO) qui ont pour mission d’assister et de conseiller les directions et les départements en matière d’hygiène et de sécurité du travail veillent notamment à ce que les réponses à ces signalements soient apportées par les chefs de service. Ils sont aussi à la disposition des personnels du secteur dont ils ont la charge pour évoquer tout problème rencontré et en étant correspondants handicap, ils assurent le suivi des conditions de travail des personnels handicapés des entités relevant de leur champ de compétences. L’ensemble de leur travail est coordonné par le chargé de mission hygiène, sécurité et conditions de travail de la direction des ressources humaines et du développement social.

Enfin, un inspecteur chargé de l’hygiène et de la sécurité du ministère de la culture contrôle l’application par l’établissement des règles d’hygiène et de sécurité et propose des mesures de prévention à mettre en œuvre en liaison avec le chargé de mission hygiène, sécurité et conditions de travail de la direction des ressources humaines et du développement social.

Article 4- Manquements aux obligations ou aux règles de sécurité

Tout manquement aux obligations s’imposant aux agents ou tout comportement ou négligence susceptible de compromettre le service aux usagers ou la sécurité des personnels, du public ou des œuvres, peut faire l’objet d’une procédure particulière selon les modalités prévues par les textes réglementaires et rappelées ci-après.

  - Sanctions encourues :

4.1-1 Agents titulaires :

Les sanctions et la procédure applicable aux agents titulaires sont énoncées dans le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat.

Les sanctions applicables aux agents titulaires sont réparties en 4 groupes :

-1er groupe :

    - l'avertissement,

    - le blâme.

Ces sanctions peuvent être décidées sans l'avis de la commission administrative paritaire du corps de l'agent réunie en formation disciplinaire.

Pour les 3 autres groupes, la réunion du conseil de discipline est obligatoire.

-2ème groupe :

    - la radiation du tableau d'avancement,

    - l'abaissement d'échelon,

    - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours,

    - le déplacement d'office

-3ème groupe :

    - la rétrogradation,

    - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans.

-4ème groupe :

    - la mise à la retraite d'office,

    - la révocation.

Les mesures d'exclusion temporaire peuvent être assorties d'un sursis : si l’agent commet une nouvelle faute, ce sursis tombe et la mesure d’exclusion s’applique alors sur la totalité de sa durée.

Au Louvre, le pouvoir de sanctionner un agent titulaire appartient :

      - au président de l’établissement s'agissant des sanctions du premier groupe ;

      - au ministre chargé de la culture s’agissant des sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes, sanctions prises après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.

4.1-2 Agents non titulaires :

Les sanctions et la procédure applicable aux agents non titulaires sont énoncées dans le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 sachant toutefois que la commission consultative paritaire de l’établissement intervient en complément de ces dispositions s’agissant des contractuels relevant de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984.

Les sanctions sont les suivantes :

- L’avertissement

- Le blâme

- L’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement maximale d’un mois.

- Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

Pour les agents non titulaires, la compétence en matière disciplinaire revient exclusivement au président de l'établissement quelle que soit la sanction retenue.

L’avis de la commission consultative paritaire est préalablement requis s’agissant des demandes de mesures d’exclusion et de licenciement applicables aux agents contractuels sur postes.

  - Enclenchement d’une procédure disciplinaire :

L’instruction d’une procédure disciplinaire relève du directeur des ressources humaines et du développement social à partir du moment où il est saisi d'une demande de sanction par une direction, un département ou un service. Préalablement à cette saisine, le responsable hiérarchique de l’agent doit être à même (sauf précautions particulières à prendre pour les besoins d’une enquête) d’informer l’agent, au cours d’un entretien, des faits qui lui sont reprochés et de la décision d’enclencher une procédure disciplinaire. Quant à la demande qui est transmise au directeur des ressources humaines et du développement social, elle doit être très précisément motivée et comporter un rapport détaillé et neutre, qui établit la matérialité des faits reprochés à l'agent, et apporte les preuves, témoignages ou toute pièce de nature à établir la responsabilité de l’agent mis en cause.

L'agent est ensuite averti par la direction des ressources humaines et du développement social, ou par le ministère chargé de la culture selon la gravité des faits, par courrier recommandé avec accusé de réception de la procédure mise en place à son encontre et il est invité à venir consulter son dossier disciplinaire et l'ensemble de son dossier administratif. Il peut être assisté à cette occasion par les défenseurs de son choix et obtenir photocopie de tout ou partie des éléments de son dossier.

Il lui est possible, après avoir pris connaissance des faits reprochés, de faire parvenir ses observations à l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ces dernières seront transmises, pour information et remarques éventuelles, à l'autorité hiérarchique qui a demandé la mise en place de la procédure.

Selon la faute, il est à noter qu’une procédure pénale peut parallèlement être engagée. Même si l'autorité disciplinaire peut tenir compte des informations révélées par la procédure judiciaire, les procédures sont traitées indépendamment l’une de l’autre. La relaxe au bénéfice du doute ou au motif que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale n'écarte pas, par elle-même, la possibilité d'une sanction disciplinaire.

Par ailleurs, il arrive que l’agent concerné, dans son propre intérêt ou dans celui de l’établissement, soit suspendu de ses fonctions. Ce n'est pas une mesure disciplinaire, mais une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service ou celui de l'agent, dans l'attente du résultat de la procédure disciplinaire ou pénale engagée. Il n’y a donc pas lieu que la commission administrative en soit saisie. Sa durée ne peut pas, sauf circonstances particulières, excéder quatre mois, pendant lesquels l'agent suspendu conserve l'intégralité de sa rémunération, à l'exception des primes et indemnités. Au-delà de ce délai de quatre mois, l’agent peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de sa rémunération. L’agent suspendu continu, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

  - Composition et rôle du conseil de discipline :

L’avis du conseil de discipline est requis sur la sanction à retenir pour des fautes susceptibles de déboucher sur des sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes.

Le conseil de discipline est une émanation de la commission administrative paritaire du corps de l'agent poursuivi, qui siège en formation restreinte. Elle comprend des représentants de l'administration et des représentants du personnel du grade de l'agent et ceux du grade immédiatement supérieur. Lorsque l'agent appartient au grade le plus élevé de son corps les représentants suppléants de son grade siègent avec voix délibérative. Le conseil de discipline est réuni par la direction de l’administration générale du ministère chargé de la culture.

L'administration et l'agent, chacun pour ce qui le concerne, peuvent faire citer des témoins et l'agent peut demander l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs qui participent à la réunion de cette instance le jour où l’agent est convoqué. Celui-ci est invité à faire part devant le conseil de l’ensemble de ses remarques sur les faits qui lui sont reprochés. Pour ce faire, il est convoqué au moins quinze jours avant la réunion du conseil de discipline, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le conseil de discipline délibère ensuite à huis clos hors de la présence de l’agent, de ses défenseurs et des témoins. Il rend un avis, à la majorité de ses membres, sur la suite à donner à la procédure engagée à partir duquel l’autorité investie du pouvoir prend une décision. S’il y a partage des voix au sein du conseil de discipline, l’arbitrage du ministre ou de l’autorité ayant délégation est requis.

  - Application des sanctions

Lorsque la sanction est prononcée à l’encontre d’un agent titulaire, l’intéressé peut faire appel de la décision dans un délai de un mois dans le cas d’un recours gracieux et de deux mois dans le cas d’un recours contentieux, à compter de la date de sa notification.

Il existe trois types de recours :

- Les recours administratifs gracieux ou hiérarchique :

Recours gracieux : l'autorité qui a infligé la sanction peut décider de la maintenir, l'atténuer ou la retirer.

Recours hiérarchique : le supérieur hiérarchique de l'autorité qui a pris la décision peut décider de l'annuler ou la maintenir en modifiant les motifs.

- Le recours devant la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat : dès lors que les conditions de vote de la sanction par le conseil de discipline l’autorisent.

- Le recours contentieux par la saisine du juge administratif.

Ces recours ne permettent pas de différer la date d’application de la sanction qui est décidée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire et préciser dans l’arrêté notifiant la mesure adressé à l’agent par courrier recommandé avec accusé de réception.

L’arrêté portant sanction ainsi que les éléments de la procédure sont versés au dossier individuel de l’agent sauf s’il s’agit d’un avertissement.

Les sanctions disciplinaires des 1er (blâme), 2ème et 3ème groupes peuvent être effacées du dossier de l’agent dans les délais suivant :

  - Le blâme est automatiquement effacé du dossier si aucune autre sanction n'est intervenue pendant une période de trois ans.

  - Pour les sanctions des deuxième et troisième groupes, le délai de radiation est de dix ans mais la demande doit être faite par l’agent, au préalable, auprès du ministre dont il relève.

L'amnistie, permettant éventuellement l’effacement d’une sanction, n'est pas réglementée par un texte général. Chaque loi d'amnistie fixe le régime qui lui est propre et définit son champ d'application. Elles excluent en général les faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.

Les sanctions applicables aux agents non titulaires sont, quant à elles, notifiées à l’agent par une lettre recommandée avec accusé de réception qui indique les voies et délais de recours. S’il s’agit d’un licenciement, celui-ci est notifié à l’intéressé par lettre recommandée et la lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir. Dans ce cas, l’agent est convoqué à un entretien préalable qui vise à déterminer les conditions de son départ de l’intéressé sachant que le préavis ne s’applique pas aux licenciements prononcés pour des raisons disciplinaires.

###### ARTICLE 5 : DISPOSITION FINALE

Le Président-directeur de l'Etablissement public du musée du Louvre est responsable de l'application du présent règlement.

Celui-ci est communiqué par voie d’affichage dans les lieux réservés à cet effet, mis en ligne sur l’intranet du Louvre et communiqué à quiconque en fera la demande.

Henri LOYRETTE,

Président-directeur du musée du Louvre