## Page de Garde
GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE
MAÎTRISE D'OUVRAGE, MAÎTRISE D'OEUVRE et OPC
GH 70 – Direction des Ressources Economiques, Logistiques et Techniques
2, rue Heymès - 70 014 VESOUL
Tél : 03 84 96 60 60
e-mail : a.zoeller@gh70.fr - m.chaouche@gh70.fr - l.roubez@gh70.fr
BUCT | Sans objet |  | SPS | Sans objet
DCE | DPGF – |  |  | 5 | 2025-10-10 | 1
fourniture systeme appel infirmier
|  |  |  | NOMBRE DE PAGE | DATE | INDICE
PHASE
FORMAT D'ÉDITION : Word ou PDF |  | EMETTEUR : M. ROUBEZ / M. CHAOUCHE

## DPGF Ehpad La Source
FOURNITURE SYSTEM APPEL MALADE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF
DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  | (Euro H.T.) | (Euro H.T.)
3.3 DESCRIPTIONS DES EQUIPEMENTS
3,3,1 Centrale appel malade
Centrale d'appel infirmière SMC 99 Plus V12 + coffret mural : | u | 1
3,3,2 Alimentation secourue
Alimentation secourue + chargeur 24 V 16 A | u | 2
3,3,3 Module repeteur / Derivateur Systevo
Module derivateur + plaque de propreté + embase saillie | u | 3
3,3,4 Module fin de bus Systevo
module et plaque de propeté + embase cadre saillie | u | 3
3.3,5 Module de chambres
Module electronique et face avant blanc | u | 68
3.3,6 Module afficheur ref 74910 D1
Module + plaque de propreté simple | u | 77
3.3,7 Prise appel au lit Prise magnétique
prsie magetique + plaque de propreté simple | u | 75
3.3,8 Manipulateur
Manipulateur 2+1 | u | 75
3.3,9 Bloc tirette sanitaire
Bloc tirette apple sanitaire + plaque de propreté | u | 52
3.3,10 Terminal Systevo Touch IP
Terminal ecran 7 3 et socle de raccordement ( salle de soins n2 -n5 ) | u | 2
3.3,11 Afficheur de couloir double
Afficheur double + potence suspension | u | 0
3.3,12 Afficheur de couloit simple
Afficheur simple + potence suspension | u | 6
3.3,13 Hublot directionnel 2 faces
ublot + socle + etiquette | u | 0
3.3,14 Cable bus
cable bus 500 ml | Ens | 1
3,4 MISE EN SERVICE ET ASSISTANCE A LA PROGRAMMATION
Journée assistance technique à la programmation | J | 1
3,5 FORMATION
Session de formation aux équipes paramedicale | Ens | 1
3,5 RECEPTION DOE
Documents cablage - Fiches techniques | Ens | 1
Synoptique installation
Sauvegarde programme - tableau de mesures des données ( tension , resistance , intensité etc,,)
Montant Total € HT
TVA 20 %
Montant Total € TTC
A Vesoul, le ………………………………………… |  | A................................., le ………………………………
Le pouvoir adjudicateur. |  | L’entreprise soussigné
Mme la Directrice, A. Kientzy-Laluc

## DPGF Ehpad Marie
FOURNITURE SYSTEM APPEL MALADE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF
DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  | (Euro H.T.) | (Euro H.T.)
3.3 DESCRIPTIONS DES EQUIPEMENTS
3,3,1 Centrale appel malade
Centrale d'appel infirmière SMC 99 Plus V12 + coffret mural : | u | 1
3,3,2 Alimentation secourue
Alimentation secourue + chargeur 24 V 16 A | u | 2
3,3,3 Module repeteur / Derivateur Systevo
Module derivateur + plaque de propreté + embase saillie | u | 2
3,3,4 Module fin de bus Systevo
module et plaque de propeté + embase cadre saillie | u | 2
3.3,5 Module de chambres
Module electronique et face avant blanc | u | 38
3.3,6 Module afficheur ref 74910 D1
Module + plaque de propreté simple | u | 35
3.3,7 Prise appel au lit Prise magnétique
prsie magetique + plaque de propreté simple | u | 40
3.3,8 Manipulateur
Manipulateur 2+1 | u | 40
3.3,9 Bloc tirette sanitaire
Bloc tirette apple sanitaire + plaque de propreté | u | 38
3.3,10 Terminal Systevo Touch IP
Terminal ecran 7 3 et socle de raccordement ( salles de soins n2 + n5 ) | u | 1
3.3,11 Afficheur de couloir double
Afficheur double + potence suspension | u | 0
3.3,12 Afficheur de couloit simple
Afficheur simple + potence suspension | u | 4
3.3,13 Hublot directionnel 2 faces
ublot + socle + etiquette | u | 0
3.3,14 Cable bus
cable bus 500 ml | Ens | 1
3,4 MISE EN SERVICE ET ASSISTANCE A LA PROGRAMMATION
Journée assistance technique à la programmation | J | 1
3,5 FORMATION
Session de formation aux équipes paramedicale | Ens | 1
3,5 RECEPTION DOE
Documents cablage - Fiches techniques | Ens | 1
Synoptique installation
Sauvegarde programme - tableau de mesures des données ( tension , resistance , intensité etc,,)
Montant Total € HT
TVA 20 %
Montant Total € TTC
A Vesoul, le ………………………………………… |  | A................................., le ………………………………
Le pouvoir adjudicateur. |  | L’entreprise soussigné
Mme la Directrice, A. Kientzy-Laluc

## DPGF Les Capucins
FOURNITURE SYSTEM APPEL MALADE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF
DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  | (Euro H.T.) | (Euro H.T.)
3.3 DESCRIPTIONS DES EQUIPEMENTS
3,3,1 Centrale appel malade
Centrale d'appel infirmière SMC 99 Plus V12 + coffret mural : | u | 2
3,3,2 Alimentation secourue
Alimentation secourue + chargeur 24 V 16 A | u | 2
3,3,3 Module repeteur / Derivateur Systevo
Module derivateur + plaque de propreté + embase saillie | u | 4
3,3,4 Module fin de bus Systevo
module et plaque de propeté + embase cadre saillie | u | 2
3.3,5 Module de chambres
Module electronique et face avant blanc | u | 80
3.3,6 Module afficheur ref 74910 D1
Module + plaque de propreté simple | u | 80
3.3,7 Prise appel au lit Prise magnétique
prsie magetique + plaque de propreté simple | u | 40
3.3,8 Manipulateur
Manipulateur 2+1 | u | 80
3.3,9 Bloc tirette sanitaire
Bloc tirette apple sanitaire + plaque de propreté | u | 78
3.3,10 Terminal Systevo Touch IP
Terminal ecran 7 3 et socle de raccordement ( salle de soins ) | u | 1
3.3,11 Afficheur de couloir double
Afficheur double + potence suspension | u | 0
3.3,12 Afficheur de couloit simple
Afficheur simple + potence suspension | u | 2
3.3,13 Hublot directionnel 2 faces
ublot + socle + etiquette | u | 0
3.3,14 Cable bus
cable bus 500 ml | Ens | 2
3,4 MISE EN SERVICE ET ASSISTANCE A LA PROGRAMMATION
Journée assistance technique à la programmation | J | 1
3,5 FORMATION
Session de formation aux équipes paramedicale | Ens | 1
3,5 RECEPTION DOE
Documents cablage - Fiches techniques | Ens | 1
Synoptique installation
Sauvegarde programme - tableau de mesures des données ( tension , resistance , intensité etc,,)
Montant Total € HT
TVA 20 %
Montant Total € TTC
A Vesoul, le ………………………………………… |  | A................................., le ………………………………
Le pouvoir adjudicateur. |  | L’entreprise soussigné
Mme la Directrice, A. Kientzy-Laluc

## DPGF Hopital Niv 2 SMR MED
FOURNITURE SYSTEM APPEL MALADE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF
DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  | (Euro H.T.) | (Euro H.T.)
3.3 DESCRIPTIONS DES EQUIPEMENTS
3,3,1 Centrale appel malade
Centrale d'appel infirmière SMC 99 Plus V12 + coffret mural : | u | 1
3,3,2 Alimentation secourue
Alimentation secourue + chargeur 24 V 16 A | u | 1
3,3,3 Module repeteur / Derivateur Systevo
Module derivateur + plaque de propreté + + embase cadre saillie | u | 2
3,3,4 Module fin de bus Systevo
module et plaque de propeté | u | 3
3.3,5 Module de chambres
Module electronique et face avant blanc | u | 37
3.3,6 Module afficheur ref 74910 D1
Module + plaque de propreté simple | u | 37
3.3,7 Prise appel au lit Prise magnétique
prsie magetique + plaque de propreté simple | u | 49
3.3,8 Manipulateur
Manipulateur 2+1 | u | 49
3.3,9 Bloc tirette sanitaire
Bloc tirette apple sanitaire + plaque de propreté | u | 52
3.3,10 Terminal Systevo Touch IP
Terminalecran 7 3 et socle de raccordement | u | 1
3.3,11 Afficheur de couloir double
Afficheur double + potence suspension | u | 0
3.3,12 Afficheur de couloit simple
Afficheur simple + potence suspension | u | 3
3.3,13 Hublot directionnel 2 faces
ublot + socle + etiquette | u | 0
3.3,14 Cable bus
cable bus 500 ml | ens | 1
3,4 MISE EN SERVICE ET ASSIS TANCE A LA PROGRAMMATION
Journée assistance technique à la programmation | J | 1
3,5 FORMATION
Session de formation aux équipes paramedicale | Ens | 1
3,5 RECEPTION DOE
Documents cablage - Fiches techniques | Ens | 1
Synoptique installation
Sauvegarde programme - tableau de mesures des données ( tension , resistance , intensité etc,,)
Montant Total € HT
TVA 20 %
Montant Total € TTC
A Vesoul, le ………………………………………… |  | A................................., le ………………………………
Le pouvoir adjudicateur. |  | L’entreprise soussigné
Mme la Directrice, A. Kientzy-Laluc