**Marché 2025R19 - Acquisition de microscopes opératoires étudiants et professeur pour activité endodontique pour le département d’odontologie de l’UFR3S de l’Université de Lille**

**LOT N°2 : MICROSCOPES OPERATOIRE « ETUDIANT »**

**(QUANTITÉ 2)**

**VARIANTE AUTORISEE** (au nombre de 1 supplémentaire à l’offre de base)

**Le candidat peut en supplément de son offre de base proposer une variante (nombre limité à 1 maximum), permettant au candidat de proposer des matériels d’occasion (seconde main, reconditionnés), répondant aux caractéristiques de base décrites ci-dessous et aux mêmes conditions de garantie.**

**Cette variante permet au candidat d’envisager d’ajouter un ou plusieurs équipements supplémentaires identiques pour un même budget que la quantité demandée dans l’offre de base du lot n°2.**

**Le candidat complétera l’annexe 4 à l’ATTRI1 du lot n°2 VARIANTE relative à sa proposition supplémentaire (1 au maximum en supplément de l’offre de base).**

1. **Interlocuteur du marché dédié à l’Université**

Nom :

Adresse électronique :

Tél : \_ \_ / \_ \_ /\_ \_ /\_ \_ /\_ \_ Fax : \_ \_ / \_ \_ /\_ \_ /\_ \_ /\_ \_

1. **Annexe financière**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériels | Prix unitaire  en € HT | Quantité | Prix total  en € H.T. | Prix total  en € T.T.C |
| Microscope opératoire « Etudiant »  VARIANTE – Matériels d’occasion  (seconde main, reconditionnés) | ………………… | 2 | ………………… | ………………… |

*La livraison, l’installation, la mise en ordre de marche et la formation sont effectuées par le titulaire sous sa responsabilité sans supplément de prix. Le titulaire aura à sa charge les formalités douanières et les différentes assurances.*

1. **Délais de livraison, d’installation et de mise en ordre de marche**

Les candidats répondront à minima aux questions suivantes. Ils pourront développer leurs réponses sur un autre document mais ce dernier devra impérativement avoir l’intitulé suivant : **« Mémoire Annexe ATTRI 1 »**

Les délais sont exprimés **en jours ouvrés** à compter de la réception de la notification et du bon de commande.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délais  Matériels | Livraison\* | Installation  et mise en ordre de marche  (à compter de la livraison) |
| Microscope opératoire  « Etudiant »  VARIANTE – Matériels d’occasion  (seconde main, reconditionnés) | ………………… | ………………… |

*\* : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00*

L’installation et la mise en ordre de marche devront intervenir dans un **délai maximum de 20 jours ouvrés** à compter de la livraison.

1. **Délai de formation**

Les délais sont exprimés **en jours ouvrés** à compter de la mise en ordre de marche.

Le candidat développera son offre de formation dans son mémoire technique.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Matériels | Nombre de personnes | Délai de formation  (à compter de la mise  en ordre de marche) |
| Microscope opératoire  « Professeur »  VARIANTE – Matériels d’occasion  (seconde main, reconditionnés) | **10** | ………………… |

*\* : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00*

La formation, en une seule session, devra intervenir dans **un délai maximum de 10 jours ouvrés** à compter de la mise en ordre de marche du matériel (Article 7.1 du CCP).

1. **Prestations supplémentaires éventuelles OBLIGATOIRES**

**Chaque candidat doit obligatoirement indiquer le coût des options ci-dessous sous peine de voir leur offre jugée irrégulière et donc être rejetée.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PSE OBLIGATOIRES | Quantité | Prix en € |
| PSE 2.1 - Extension de garantie à l’issue de la garantie légale  On entend par :  1 année : une extension de garantie d’une seule année  2 années : un contrat d’extension de garantie comprenant 2 années groupées  *Aucun tarif unitaire n’est demandé en dehors de l’extension de garantie d’une seule année* | **1 année** | …………………€ HT  (………………...€ TTC)  Compris dans la prestation\* |
| **2 années groupées** | ………………€ HT  (……………...€ TTC)  Compris dans la prestation\* |

*\* : le candidat confirme en cochant cette case que la prestation est incluse dans son offre sans surcoût*

1. **Prestations supplémentaires éventuelles FACULTATIVES**

**Chaque candidat est invité à présenter, s’il le souhaite, le coût d’une ou de l’ensemble des options ci-dessous.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PSE FACULTATIVES | Quantité | Prix en € |
| PSE 2.2F – Contrat de maintenance à l’issue de la garantie légale ou à l’issue de l’extension de garantie si elle est retenue  On entend par :  1 année : Un contre de maintenance d’une seule année  2 années : un contrat de maintenance comprenant 2 années groupées  3 années : un contrat de maintenance comprenant 3 années groupées  4 années : un contrat de maintenance comprenant 4 années groupées  *Aucun tarif unitaire n’est demandé en dehors de la maintenance d’une seule année* | **1 année** | …………………€ HT  (………………...€ TTC)  Compris dans la prestation\*  NON APPLICABLE\*\* |
| **2 années groupées** | …………………€ HT  (………………...€ TTC)  Compris dans la prestation\*  NON APPLICABLE |
| **3 années groupées** | …………………€ HT  (………………...€ TTC)  Compris dans la prestation\*  NON APPLICABLE |
| **4 années groupées** | …………………€ HT  (………………...€ TTC)  Compris dans la prestation\*  NON APPLICABLE |
| PSE 2.3F - Adaptateur Nikon/ Canon/ Sony + bagues pour systèmes hybrides | **1** | …………………€ HT  (………………...€ TTC)  Compris dans la prestation\*  NON APPLICABLE |

*\* : le candidat confirme en cochant cette case que la prestation est incluse dans son offre sans surcoût*

*\*\* : le candidat confirme en cochant cette case qu’il n’est pas en capacité de répondre à la demande formulée*

1. **Garantie légale**

*Conformément à l’article 9.1 du CCP « la garantie couvre le coût des pièces défectueuses, la main d’œuvre et les frais de déplacement sur site, ainsi que les frais de port ».*

Par dérogation à l’article 28 du CCAG/FCS de 2009 et en vertu de l’article 217-7 du code de la consommation, modifié par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moments de la délivrance, sauf preuve contraire ».

Durée de la garantie légale « constructeur » *(à compter de la décision d’admission du matériel) :*

|  |  |
| --- | --- |
| Matériels | Durée de la garantie légale  (2 ans minimum) |
| Microscope opératoire  « Professeur »  VARIANTE – Matériels d’occasion  (seconde main, reconditionnés) | ……………………… |

**Contenu de la garantie légale** : le candidat est tenu de développer dans son offre le contenu et le périmètre d’action de la garantie légale proposée pour le matériel *(pièces détachées incluses ou non incluses au marché – listing à joindre)*.

Garantie sur site ?  OUI  NON

Garantie retour atelier ? OUI  NON

Prêt de matériel équivalent ?  OUI  NON

*(frais d'expédition aller et retour à la charge du titulaire)*

Echange standard *(sans frais)* ?  OUI  NON

**Nombre de visites préventives gratuites par année de garantie légale (en jours) :**

**Nombre de visites curatives gratuites par année de garantie légale (en jours) :**

**Délai d’intervention dans le cadre de la garantie légale en jours ouvrés** (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) **:**

**Délai de réparation dans le cadre de la garantie légale en jours ouvrés** (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) :

1. **Extension de garantie (si elle est retenue)**

Conformément à *l’article 9.2 du CCP «* « l’extension de garantie couvre le coût des pièces défectueuses, la main d’œuvre et les frais de déplacement sur site, ainsi que les frais de port ».

**Contenu de l’extension de garantie** : le candidat est tenu de développer dans son offre le contenu et le périmètre d’action de l’extension de garantie proposée pour le matériel *(pièces détachées incluses ou non incluses au marché – listing à joindre)*.

Garantie sur site ?  OUI  NON

Garantie retour atelier ?  OUI  NON

Prêt de matériel équivalent ?  OUI  NON

*(frais d'expédition aller et retour à la charge du titulaire)*

Echange standard *(sans frais)* ?  OUI  NON

**Nombre de visites préventives gratuites par année d’extension de garantie (en jours) :**

**Nombre de visites curatives gratuites par année d’extension de garantie (en jours) :**

**Délai d’intervention dans le cadre de l’extension de garantie en jours ouvrés** (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) **:**

**Délai de réparation dans le cadre de l’extension de garantie en jours ouvrés** (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) :

1. **Maintenance (si elle est retenue)**

Conformément à l’article 9.3 du CCP « le contrat de maintenance contient à minima 1 visite annuelle ».

**Contenu de la maintenance** : le candidat est tenu de développer dans son offre le contenu et le périmètre d’action de la maintenance proposée pour le matériel *(pièces détachées incluses ou non incluses au marché – listing à joindre)*.

Maintenance sur site ?  OUI  NON

Maintenance retour atelier ?  OUI  NON

Prêt de matériel équivalent ?  OUI  NON

*(frais d'expédition aller et retour à la charge du titulaire)*

Echange standard *(sans frais)* ?  OUI  NON

**Nombre de visites préventives gratuites par année de maintenance (en jours) :**

**Nombre de visites curatives gratuites par année de maintenance (en jours) :**

**Délai d’intervention dans le cadre de la maintenance en jours ouvrés** (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) **:**

**Délai de réparation dans le cadre de la maintenance en jours ouvrés** (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) :

1. **Service Après-Vente (SAV)**

La société dispose d’un SAV ?  OUI  NON

**Lieu d’implantation régionale du SAV et effectif dédié à cette technologie :**

**Interlocuteurs francophones et/ou anglophones et présence d’entreprises en France et en Europe :**

**Interlocuteurs attitrés (pas de hotline) capable d’intervenir rapidement sur site en cas de panne (coordonnées) :**

**Nombre d’interlocuteurs compétents en France et en Europe :**

La société dispose d’une assistance téléphonique ?  OUI  NON

Si oui, préciser les horaires d’ouverture :

**Délai d’intervention** en cas de panne hors période de garantie en jours ouvrés (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) :

**Tarifs horaires du SAV** (Main d’œuvre, déplacement…) :

**Coût et disponibilité des pièces détachées** *(incluses ou non incluses au marché – listing à joindre)*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Un geste pour la planète (critère environnemental)**

**Le candidat est invité ci-dessous à synthétiser précisément les informations développées dans son mémoire technique pour permettre une lecture claire des éléments.**

**Durée certifiée de fabrication et de distribution du matériel présenté dans l’offre** (pour les commandes complémentaires éventuelles) **:**

**Durée certifiée de fabrication et de distribution des pièces détachées du matériel présenté dans l’offre (équivalent à l’IR : indice de réparabilité si disponible, sera fortement apprécié) :**

**Durée/fréquence de remplacement des pièces d’usures classiques associés :**

**Protocole de préservation des pièces détachées pour prolongation de leur durée de vie (si possible) :**

**Pourcentage de matière recyclée et/ou reconditionnée présente sur l’équipement détaillé dans l’offre (si concerné) :**

**Processus d’élimination des pièces détachées :**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Reprise des matériels usagés pour recyclage, avec remise et/ou avoir pour l’acquisition d’autres équipements ou pièces détachées :**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Développement durable** *(indiquer les informations complémentaires permettant d’apprécier le fonctionnement de la société en terme de développement durable, recyclage, jouvence, action DD&RS…). Le candidat peut indiquer les pages du mémoire technique où trouver les informations*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A le A Lille, le

Le Représentant désigné de la société Le Pouvoir Adjudicateur,

*(prénom, nom + signature + cachet commercial)*