AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Annexe 4 au ccap

« Détail des pénalités pour les prestations de maintenance préventive »

Toutes les pénalités sont applicables sur le montant forfaitaire annuel H.T. du site concerné

ENTRETIEN MENSUEL – VISITES BI-HEBDOMADAIRE (LOT 1), HEBDOMADAIRE (LOT2) ET MENSUELLE (LOTS 3 ET 4)

Conformément aux fréquences de chaque lot, le titulaire doit impérativement contrôler et maintenir les équipements ci-dessous conformément aux attentes définies aux articles 8.1, 10, 15 et 16 du CCTP ainsi qu’à l’annexe 2 du CCTP. Si ces prestations sont partiellement réalisées ou ne sont pas réalisées, le titulaire se verra appliquer, en fonction de la gravité des manquements, des pénalités calculées sur la base d’un pourcentage du montant forfaitaire annuel HT du site concerné.

Ces pénalités sont appliquées mensuellement en cas de non réalisation ou de réalisation partielle. Les manquements définis dans chaque encadré ne sont pas cumulables. Si plusieurs manquements sont constatés quant à la réalisation des prestations mensuelles, le titulaire ne se verra appliqué qu’une seule fois le pourcentage de pénalité prévu par encadré.

Concernant les visites à réaliser, les pénalités sont définies comme suit :

Production de chaleur:

- Vérification du bon fonctionnement chaudière et brûleurs

- Température aller et retour

- Pression d'eau en chaufferie

- Vérification alimentation fioul

- Quantité de fioul en stock (à communiquer au responsable du site)

Groupe froid - pompe à chaleur

- Contrôle des fuites hydrauliques et frigorigènes

- Vérification du bon fonctionnement

- Température sortie eau évaporateur

- Température sortie condenseur

- Contrôle niveau d'huile

- Charge en fluide frigorigène

Pompes et circulateurs

- Vérification du bon fonctionnement

- Contrôle visuel des fuites

- Inversion des pompes

- Relevé pression amont/aval

- Relevé intensité

Régulation - automatisme

- Vérification des points de consigne et réglage si nécessaire

- Vérification des horloges et réglage si nécessaire

- Vérification et acquittement des alarmes

Canalisation

- Contrôle visuelle des fuites

- Purge d'air si nécessaire

Divers

- Température ambiante du hall employé

Traitement d'eau

- Vérification

- Purge d'air si nécessaire

Caisson de traitement d'air - Roof Top

- Contrôle du bon fonctionnement

- Vérification et tension de la courroie

- Nettoyage des filtres

- Remplacement des filtres (prestation trimestrielle)

- Température de départ

- Vérification réseau condensat

- Vérification volets d’air

- Vérification réseau étanchéité batterie

aérotherme

- Vérification du fonctionnement

- Température de soufflage

Unités terminales

- Contrôle du fonctionnement de tous les appareils

locaux informatiques

- Vérification du bon fonctionnement

- Température ambiante

- Température de soufflage (en service)

- Remplacement du filtre évaporateur

- Vérification écoulement condensat

divers

- Nettoyage des locaux techniques

- Remplacement des ampoules et tubes fluos si besoin

- Vérification de la signalisation des armoires électriques

- Remplacement des lampes des armoires si besoin

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle    :  10%

électricité

- Compteur général n° 1

- Compteur général n° 2

- Compteur spécifique à la thermique

gaz

- Compteur général

COMPTEUR D’EAU

- Compteur général

- Compteur spécifique au remplissage installation thermique

- Compteur spécifique au remplissage tour aéroréfrigérante

- Compteur spécifique à la déconcentration de la tour aéroréfrigérante

- Compteur espace verts

- Compteur incendie

COMPTEUR FIOUL

- Chaudière n°1

- Chaudière n°2

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle :   2%

VISITE ANNUELLE DE PREPARATION CHAUD

Le titulaire doit procéder à la visite annuelle de préparation chaud conformément aux attentes définies à l’article 11 du CCTP ainsi qu’à l’annexe 4 du CCTP. Si ces prestations sont partiellement réalisées ou ne sont pas réalisées, le titulaire se verra appliquer, en fonction de la gravité des manquements, des pénalités calculées sur la base d’un pourcentage du montant forfaitaire annuel HT du site concerné.

Ces pénalités sont appliquées en cas de non réalisation ou de réalisation partielle. Les manquements définis dans chaque encadré ne sont pas cumulables. Si plusieurs manquements sont constatés lors de la visite annuelle, le titulaire ne se verra appliquer qu’une seule fois le pourcentage de pénalité prévu par encadré.

Concernant les visites annuelles de préparation chaud, les pénalités sont définies comme suit :

Production de chaleur:

- Nettoyage des têtes de combustion

- Nettoyage des crépines

- Nettoyage des corps de chauffe et faisceaux

- Vérification des électrodes et gicleurs

Alimentation Fuel

- Nettoyage des puisards et cuves de rétention

- Vérification des conduits d'alimentation

- Contrôle de l'étanchéité du circuit

Carneaux et conduits de fumées

- Vérification générale de l'état

- Ramonage et envoi des certificats

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle :  10%

Régulation

- Contrôle et réglage des paramètres

- Vérification du fonctionnement des différents organes

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle :  5%

Pompes a chaleur

- Mise en route des résistances de carter

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle :  2%

Divers

- Contrôle et étalonnage de la jauge fuel si besoin

- Vérification des vannes polices

Extracteurs

- Vérification complète

- Nettoyage grilles de refoulement

- Remplacement des filtres

- Nettoyage des batteries

Expansion

- Vérification étanchéité

- Pression du vase

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle : 4%

Ventilo-convecteurs

- Dépoussiérage complet (y compris moteur et turbines)

- Nettoyage des batteries

- Nettoyage des bacs à condensats

- Remplacement des filtres

- Vérification moteur

- Vérification câblage

- Vérification sécurité

- Réglages des thermostats

- Inversions été / hiver

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle : 10%

locaux informatiques

- Dépoussiérage complet évaporateur

- Dépoussiérage complet condenseur

- Nettoyage batteries évaporateur

- Nettoyage bac à condensats

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle :    5%

Aérothermes et rideaux d’air chaud

- Vérification des résistances électriques

- Relevé intensité moteur

- Contrôle des sécurités et asservissement

- Températures de soufflage

- Nettoyage complet

Production ECS

- Contrôle et vérification des résistances électriques de leurs commandes et sécurité

- Purge d'air

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle : 3%

Caisson de traitement d'Air -Roof Top

- Nettoyage prise air neuf et rejet

- Vérification des paramètres de régulation

- Vérification des résistances électriques

- Vérification des volets de fermeture

- Vérification des thermostats antigel

- Contrôle glycol et appoint

- Nettoyage batterie

- Désinfection de l’appareil

- Relevé des intensités des moteurs

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle : 5%

Ballon de stockage ECC

- Vérification des résistances électriques

- Vérification des thermostats (sécurité, consignes, relance)

- Vérification des pompes de brassage

- Vérification de l'état de la filerie des résistances électrique

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle :  3%

VISITE ANNUELLE DE PREPARATION FROID

Le titulaire doit procéder à la visite annuelle de préparation froid conformément aux attentes définies à l’article 12 du CCTP ainsi qu’à l’annexe 5 du CCTP. Si ces prestations sont partiellement réalisées ou ne sont pas réalisées, le titulaire se verra appliquer, en fonction de la gravité des manquements, des pénalités calculées sur la base d’un pourcentage du montant forfaitaire annuel HT du site concerné.

Ces pénalités sont appliquées en cas de non réalisation ou de réalisation partielle. Les manquements définis dans chaque encadré ne sont pas cumulables. Si plusieurs manquements sont constatés lors de la visite annuelle, le titulaire ne se verra appliquer qu’une seule fois le pourcentage de pénalité prévu par encadré.

Concernant les visites annuelles de préparation chaud, les pénalités sont définies comme suit :

Groupe froid - pompe a chaleur ou split system

- Détartrage chimique des condenseurs à eau

- Détartrage chimique des canalisations condenseur

- Test acidité huile compresseur

- Nettoyage des condenseurs à air

- Mise en route des résistances de carter

- Resserrage de la boulonnerie

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle :   : 10%

Traitement d'eau

- Nettoyage complet de tous les éléments

- Contrôle de la pompe doseuse

- Remplissage du produit dans les bacs

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle : 3%

Réseaux aéraulique

- Nettoyage des bouches de soufflage

- Nettoyage des bouches d'extraction

- Nettoyage des bouches de transfert

Extracteurs

- Vérification complète

- Nettoyage grilles de refoulement

- Nettoyage des batteries

- Relevé intensité moteur

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle : 2%

Installations électriques

- Vérification et resserrage des connexions

- Vérification fonctionnement et calibrage des relais thermiques

- Vérification de l'état de la filerie

- Dépoussiérage complet des armoires

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle :  3%

locaux informatiques

- Dépoussiérage complet évaporateur

- Dépoussiérage complet condenseur

- Nettoyage batteries évaporateur

- Nettoyage bac à condensats

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle :   5%

Moteur et transmissions

- Vérification alignements poulies

- Graissage des roulements

- Remplacement des courroies si nécessaire

- Contrôle des intensités

Caisson d'insonorisation

- Dépoussiérage complet

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle :   2%

Caisson de traitement d'air - Roof Top

- Vérification externe de la corrosion

- Vérification revêtement intérieur

- Nettoyage prise d'air neuf et rejet

- Vérification des paramètres de la régulation

- Relevé d'intensité moteur

- Nettoyage des batteries

- Désinfection complète de l’appareil

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle :  5%

Ventilo-convecteurs

- Dépoussiérage complet (y compris moteur et turbines)

- Nettoyage des batteries

- Nettoyage des bacs à condensats

- Remplacement des filtres

- Vérification moteur

- Vérification câblage

- Vérification sécurité

- Réglages des thermostats

- Inversions été / hiver

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle : 10%

Vannes et robinetteries

- Remplacement thermomètre si besoin

- Remplacement manomètre si besoin

- Vérification des disconnecteurs

- Manœuvres de toutes les vannes et robinets

- Vérification des étanchéités

- Vérification joints et presse-étoupe

- Resserrage ou remplacement des presse-étoupes

- Graissage des organes

Expansion

- Vérification étanchéité

- Pression du vase

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle :   5%

FICHE DES MISE EN SERVICE

Le titulaire doit procéder à la mise en service des installations conformément aux attentes définies à l’article 13 du CCTP ainsi qu’à l’annexe 6 du CCTP. Si ces prestations sont partiellement réalisées ou ne sont pas réalisées, le titulaire se verra appliquer, en fonction de la gravité des manquements, des pénalités calculées sur la base d’un pourcentage du montant forfaitaire annuel HT du site concerné.

Ces pénalités sont appliquées en cas de non réalisation ou de réalisation partielle. Les manquements définis dans chaque encadré ne sont pas cumulables. Si plusieurs manquements sont constatés, le titulaire ne se verra appliquer qu’une seule fois le pourcentage de pénalité prévu par encadré.

Concernant la mise en service des installations, les pénalités sont définies comme suit :

Production de chaleur:

- Vérification des chaînes de sécurité

- Mesure et réglage de la combustion   % CO2

% O2

- Mesure rendement brûleur

- Essais de fonctionnement

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle : 10%

Pompes a chaleur

- Vérification des chaînes de sécurité

- Mise en route des résistances de carter

- Vérification complète des différents organes

- Vérification des paramètres de régulation

- Essais de fonctionnement

pourcentage appliqué en cas de non-exécution ou exécution partielle : 10%