## PDG
AOO N°25.746.08 - MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 1 - MAINTENANCE POUR LES SITES DU CAV ET DU CEIR
ANNEXE 1 AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE CAV

## LISTE
LISTE DE MATERIEL CAV
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
PAC | Carrier | 30RQP0470 ( 2018 ) | Localisation parking haut | 2
Baffles accoustiques | SONIE | BS+ | Localisation parking haut | ENS
GTC | SCHNEIDER |  | immeuble | 1
Centrale traitement d’air bt A | CARRIER | 39HX E taille 030 ( 2018 ) | Toiture Bt A | 1
Centrale traitement d’air bt B | CARRIER | 39HX E taille 030 ( 2018 ) | Toiture Bt B | 1
Centrale traitement d’air bt C | CARRIER | 39HX E taille 030 ( 2018 ) | Toiture Bt C | 1
Centrale traitement d’air bt C | CARRIER | 39HX E taille 040 ( 2018 ) | Toiture Bt C | 1
Régulateur CTA | CARRIER | 39 HX | Localisation terrasse 5° étage | 4
Centrale traitement d’air bt D | WESPER | PREMAIR PR 020 ( 2005 ) | Toiture Bt D | 1
Régulateur CTA bt D | SAUTER | RDT 100 | Toiture Bt D | 1
VMC 1 Bt A | CALADAIR | ECOBLUE 1800 ( 2018 ) | Toiture Bt A | 1
VMC 2 Bt B | CALADAIR | ECOBLUE 1800 ( 2018 ) | Toiture Bt B | 1
VMC 3 Bt C | CALADAIR | ECOBLUE 1800 ( 2018 ) | Toiture Bt C | 1
VMC 4 Bt C | CALADAIR | ECOBLUE 1000 ( 2018 ) | Toiture Bt C | 1
VMC 5 Bt C | CALADAIR | ECOBLUE 600 ( 2018 ) | Toiture Bt C | 1
VRV local serveur | DAIKIN | RXYQ12T7Y1B ( 2018 ) | Toiture BT D | 1
VRV unités interieurs consoles | DAIKIN | FXLQ40P | Local serveur Bt D | 8
Pompe double Bt A-B-C | WILO | DL65/220-3/4 ( 2018 ) | Chaufferie Bt C | 1
Pompe double Bt A-B-C | GRUNFOS |  | Chaufferie Bt C | 1
Pompe double Bt A | SALMSON | W0900130-2-F | Sous-station Bt A | 1
Ballon tampon (4 Résistances de 20 KW) | CHAROT | TAMFROID 3000L DN 1600 ( 2018 ) | Sous-station D | 1
Bouteille de mélange | CHAROT | 650L DN650 | Sous-station D | 1
Groupe de maintien de préssion | SALMSON | STABILO MP05 ( 2018 ) | Sous-station D | 1
BACHE à eau | SALMSON | STABILO ( 2018 ) | Sous-station D | 1
Pompe double Bt D | SALMSON | SIRIUX-D40-80 (2018 ) | Sous-station D | 1
Pompe double Bt D | GRUNDFOS | MG1325SB4 (2018 ) | Sous-station D | 1
SKY AIR | DAIKIN | RR125B8W1B ( 2008 ) | Toiture BT D | 1
SKY AIR | DAIKIN | RR125B8W1B ( 2008 ) | Toiture BT D | 1
SKY AIR unité plafonnieres | DAIKIN | 2008 |  | 2
REGULATION SALLE SERVEUR | JOHNSON CONTROL |  | local serveur Bt D | 1
Extracteur désenfumage |  |  | local serveur Bt D | 1
AEROTHERME | HYDRONIC | CSE 16 A | ARCHIVES SOUS-SOL | 1
AEROTHERME | HYDRONIC | CSE 16 B | ARCHIVES SOUS-SOL | 1
VENTILO-CONVECTEURS | VESPER |  | Site | 358
CASSETTES | AERMEC | 2005 | Bureau réfectoire | 14
UTA | CIAT | 2005 | Réfectoire | 4
CONVECTEURS |  |  | Toilettes | 46
CONVECTEURS |  |  | Passerelle réfectoire | 6
SPLIT | TOSHIBA | RAVSP5G4ATP-E( 2023 ) | Toiture 2e étage | 4
SPLIT unités intérieures mural | TOSHIBA |  | locaux serveurs 1er et 2e étages | 4
ARMOIRE DE CLIMATISATION | HIROSS | Hiframex | Imprimerie sous-sol | 1
CTA | HYDRONIC | CONFORT 45 | Pation imprimerie | 1
GTC CTA imprimerie | TREND | IQE 3XCITE | Local tech imprimerie | 1
SPLIT | DAIKIN | RX35K5V1B | Façade coté imprimerie | 1
SPLIT unité intérieure mural | DAIKIN |  | Salle massicot sous-sol | 1
SPLIT | DAIKIN | RZQG71L9V1B | Façade coté imprimerie | 2
SPLIT unité intérieure (7 KW) plafonieres |  |  | Local photocopie imprimerie sous-sol | 2
SPLIT | MITSUBISHI | MUZ-GE42VA | Façade coté imprimerie | 1
SPLIT unité intérieure | MITSUBISHI |  | Local dechet imprimerie | 1
SPLIT | DAIKIN |  | Façade loge gardien | 1
SPLIT unité intérieure | DAIKIN |  | Loge gardien | 1
SPLIT | DAIKIN |  | Toit 4e étage | 1
SPLIT unité intérieure | DAIKIN |  | Local répartiteur 2e étage | 1
VRV | DAIKIN |  | Locaux CEIR | 1
Cassettes | DAIKIN |  | Locaux CEIR | 8
CTA Double flux | System air | 200 m3/h | Locaux CEIR | 1