## PDG
AOO N°25.746.08 - MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 2 - MAINTENANCE POUR LES SITES DE SALENGRO ET DU PATIO
ANNEXE 1 AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE LE PATIO

## LISTE
LISTE DE MATERIEL LE PATIO
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
PAC | Carrier | 30RQM330 ( 2018 ) | Localisation en toiture | 2
GTC | Saia burgess production KNX siemens et GTC Niagara | ( 2018 /2024 ) |  | 1
Centrale traitement d’air | CIAT | 2010 | Localisation en toiture 8e et 5° étage | 2
Centrale traitement d’air | CIAT | 2010 | Localisation hall entrée personnel RDC | 2
Unités de Taitement d’Air |  | 2010 | En faux plafond | 421
Climatisation local serveur 5° étage | DAIKIN | RKS 42 ( 2010 ) | Localisation terrasse 5° étage | 1
Climatisation local serveur 4° étage |  | 2020 | Localisation terrasse 5° étage | 1