## PDG
AOO N°25.746.08 - MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 2 - MAINTENANCE POUR LES SITES DE SALENGRO ET DU PATIO
ANNEXE 1 AU CCTP LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE SALENGRO

## LISTE
LISTE DE MATERIEL SALENGRO
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Groupe froid | CARRIER | 30 XA 0352 ( 2010 ) | 319 KW Localisation en toiture | 1
Centrale traitement d’air double flux | WESPER | PR 60 ( 2010 ) | Localisation en toiture | 2
GTC | Sauter | 2010 | Sur les cassettes maitres, UTA et CTA | 1
Ventilo convecteurs gainables | CIAT | Major line 402 C Y2T G ( 2010 ) | Localisation 7° étage Batterie électrique de 2400W | 4
Cassettes plafonnières | CIAT | COADIS 2 ( 2010 ) |  | 196
Unités de Taitement d’Air | WESPER | WESPAK 1.39 ( 2010 ) |  | 3
Climatisation local ordinateur | MITSUBISHI | SRC 80 ZKS ( 2010 ) | Localisation toiture | 2
VMC Sanitaires | France Air | 3400 BP VDC ( 2010 ) | Localisation toiture | 1