## PDG
AOO N°25.746.08 - MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 3 - MAINTENANCE POUR LES SITES DE MARSEILLE (HORS CAV, CEIR, SALENGRO ET PATIO) ET PLAN DE CUQUES
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE CESAM 13

## LISTE
LISTE DE MATERIEL CESAM 13
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
POMPE A CHALEUR | AERMEC | NRB0604HLJ06A5 | R410A (2018 ) | 1
VENTILO CONVECTEUR | AERMEC | FCX17 | Batterie 2 tubes (2004 ) | 36
|  | FCX22 | Batterie 2 tubes (2004 ) | 20
CASSETTE PLAFONIERES |  |  | Batterie 2 tubes (2004 ) | 5
Caisson extracteur « SANITAIRES » | CALADAIR | ECOTOWN | 500 ( 2014 ) | 1
Caisson extracteur « bureaux » | CALADAIR | ECOTOWN | 1200 | 1
Caisson « extracteur « laboratoireS » | PLASTIFER | VSBT20 |  | 1
| SYSTER AIR | EURO P 5404 |  | 1
| SYSTER AIR | KV0 250M |  | 1
| SYSTER AIR |  |  | 1
| LAMBERT |  |  | 1
Caisson extracteur « local déchets » | TCA | 3/4 | CENTRIFUGE | 2
split « vestiaires labo » | TOSHIBA |  | RASM14ACV ( 2004 ) | 1
Split système « local technique et baie informatique » | TOSHIBA |  | RAS 10 UA ( 2004 ) | 2
SPLIT | DAIKIN | RXS35L3V1B ( 2018 ) | salle coffre , salle serveur RDC labo etage R410A | 6
| DAIKIN | RXS50L2V1B ( 2018 ) | labo etage R410A | 2
| DAIKIN | RXS35L3V1B ( 2018 ) | labo etage R410A | 4