## PDG
AOO N°25.746.08 - MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 3 - MAINTENANCE POUR LES SITES DE MARSEILLE (HORS CAV, CEIR, SALENGRO ET PATIO) ET PLAN DE CUQUES
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE SAINT LOUIS

## LISTE
LISTE DE MATERIEL SAINT LOUIS
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Chaudière fuel | TRANSTUB | S 290 ( an 90 ) | 337 KW | 1
Chaudière fuel | TRANSTUB | S 290 ( an 90 ) | 349 KW | 1
Brûleur | WEISHAUPT | L 3 ZAD |  | 2
Régulateur | Siemens | RVL 480 |  | 1
Vanne 3 voies | landis & Gyr | SQD 3 |  | 1
Circulateur recyclage chaudière | WILO | D 50 |  | 2
Circulateur circuit radiateurs | SALMSON | MA 3004 |  | 1
Circulateur circuit radiateurs | EURAMO | 26/55 |  | 1
Expansion |  |  | Vase ouvert | 1
Cuve fuel |  |  | Capacité : 6000 litres | 2
Caisson de traitement d'air | France air | Power box 95T4 BP REG H2700 Batterie elec et hydraulique | Localisation : en toiture (2016 ) | 1
PAC | Daikin | Europe EWYQ340F R410A XL001 | Localisation : sur le toit ( 2016 ) HS | 1
Circulateur réseau eau | Grundfos | Magna 3D65-100 F340 | -2014 | 2
Disconnecteur | WATTS | B.A |  | 1
Vanne 3 voies CTA | landis & Gyr | SQX 61 |  | 1
Régulation C.T.A | landis & Gyr | RKN 88 |  | 1
Expansion climatisation | ELBI | ER 50 | Capacité : 50 litres | 1
Split system | Mitsubishi |  | Localisation : Local ordinateur R410A HS | 1
Ventilo-convecteurs |  |  | rez-de-chaussée et étage | 48
Ventilo-convecteurs | OZONAIR
Ventilo-convecteurs | CIAT | plafonnier | 2014 | 4
Ventilo-convecteurs | WESPER |  | 2014 | 30
Convecteurs | Atlantic |  |  | 1
Cumulus | Salva eclair |  | 35 Litres | 1
Cumulus | Atlantic |  | 50 Litres | 1
Cumulus | Atlantique |  | 35 Litres | 1
Gainables | Wesper |  | Hall + hall public + EAS | 4
Vanne 3 voies | Honey well |  | Toiture | 1
Rideau d’air chaud |  |  | Entre publique | 1