## PDG
AOO N°25.746.08 - MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 3 - MAINTENANCE POUR LES SITES DE MARSEILLE (HORS CAV, CEIR, SALENGRO ET PATIO) ET PLAN DE CUQUES
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE BUREL

## LISTE
LISTE DE MATERIEL BUREL
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Caisson de traitement d’air | WESPER | PR040 ( 2012 ) | 4000m3/h Batterie électrique | 1
Pac | CARRIER | 30RQS140 ( 2012 ) | Puissance Froid : 127KW | 1
Ballon rechauffeur | Carrier | 2012 | 300Litres 4x12KW | 1
Variateur | ABB | ATV212H075N4 ( 2012 ) |  | 2
Variateur | Schneider | 2012 |  | 1
Vanne 3 voies | Honeywell | ML7430E1005 |  | 1
Expansion |  |  | Capacité : 50 litres | 1
Aérotherme « Archives » | Ciat |  | Batterie electrique | 1
Cassette | Ciat | Coadis line ( 2012 ) | RDC supérieur | 15
Cassette | Ciat | Coadis 2 (2014 ) | RDC inferieur | 15
Ventilo-convecteur | Wesper | 2014 | étage | 9
Ventilo-convecteur | Ciat | 2014 | réfectoire | 1
Chauffe eau électrique | Dedietrich |  | Capacité : 100 litres | 1
Convecteurs | Atlantic |  |  | 7
GTC | Trend | 2012 RDC sup / 2014 RDC inf |  | 1
Split system | Daikin | RX35J3V1B ( 2014 ) | Local informatique | 1