## PDG
AOO N°25.746.08 - MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 3 - MAINTENANCE POUR LES SITES DE MARSEILLE (HORS CAV, CEIR, SALENGRO ET PATIO) ET PLAN DE CUQUES
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE LES CHARTREUX

## LISTE
LISTE DE MATERIEL CHARTREUX
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Chaudière 1 | Hoval | SR 250 ( 1990 ) | Puissance totale 625 KW | 1
Chaudière 2 | Hoval | SR 400 ( 1990 ) |  | 1
Brûleur n°1 | Cuenod | C 28S ( 1990 ) |  | 1
Brûleur n° 2 | Cuenod | C 55S ( 1990 ) |  | 1
Adoucisseur | DMF |  |  | 1
Pompes circuit NORD | DAB | BM60/360/80T ( 2021 ) ) |  | 1
Pompes circuit SUD | DAB | DM 30/340-65 ( 1990 ) |  | 1
Circulateurs boucle ECS | SALSOM | NSB25-20B | plus sutilisé | 1
Pompe primaire ECS | DAB | A50/180XT | plus sutilisé | 1
Pompes de charge n° 1 | DAB | BM 30/340-65T |  | 1
Pompes de charge n° 2 | DAB | BM 30/360-80 |  | 1
Régulateur circuit nord (cascade chaudière) | Siemens | RVL 55 |  | 1
Régulateur circuit sud | LANDIS&GYR | RVL 46 |  | 1
Vanne 3 voies circuit Nord | LANDIS&GYR | SQL 33 DN 65 |  | 1
Vanne 3 voies circuit Sud | LANDIS&GYR | SQL 33 DN 50 |  | 1
Vanne 3 voies ECS | LANDIS&GYR | SQL 33 DN 26 |  | 1
Détection Gaz | INTERMES | GSE 1/RA |  | 1
Ballon ECS |  |  | Capacité : 500 litres | 1
Expansion | FLEXON | 110/2.5 |  | 3
Expansion | GITRAL | 100CMF |  | 1
Réseau radiateurs |  | FONTE |  | 1 ENS.
groupe de climatisation VRV réversible | Daikin | 8 | Campagne de réparation cartes, compresseur et remise au normes en 2022 | 1
groupe de climatisation VRV réversible | Daikin | 10 | Campagne de réparation cartes, compresseur et remise au normes en 2022 | 7
groupe de climatisation VRV réversible | Daikin | 12 | Campagne de réparation cartes, compresseur et remise au normes en 2022 | 2
groupe de climatisation VRV réversible | Daikin | 16 | Campagne de réparation cartes, compresseur et remise au normes en 2022 | 1
Console split system composée : | MITSUBISHI |  | Localisation : Local informatique
unité intérieure |  | FDKNA301 |  | 1
unité de condensation à air à l'extérieur |  | FDCA301HES |  | 1
Unités intérieures | Daikin | FXZQ |  | 29
Unités intérieures | Daikin | FXLQ |  | 3
Unités intérieures | Daikin | FXAQ |  | 43
Unités intérieures | Daikin | FXFQ |  | 2
Unités intérieures | Daikin | FXNQ |  | 2
SPLIT SYSTEM | Daikin | RXS25G2V1B | Bureau du hall R410A | 1
SPLIT SYSTEM | NCP | NCPSRG12AE | Formation professionnelle R410A ( 2008 ) | 2
SPLIT SYSTEM | Daikin | RZQG717V1B | Salle serveur étage R410A (2023 ) | 1
SPLIT SYSTEM | Hitach | RAC35WEB | Salle réunion social R410A ( 2021 ) | 1
Trisplit | MitsubishiHeavy industrie | SMC71ZJ-S1 | 7.1 KW Froid R410A ( 2018 ) | 1
Caissons air neuf et extraction | Daikin | VAM | 2000E et 500E | 2
Rideau d’air chaud |  |  | -2016 | 2