## PDG
AOO N°25.746.08 - MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 3 - MAINTENANCE POUR LES SITES DE MARSEILLE (HORS CAV, CEIR, SALENGRO ET PATIO) ET PLAN DE CUQUES
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE DESIREE CLARY

## LISTE
LISTE DE MATERIEL DESIREE CLARY
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
VENTILO CONVECTEURS GAINABLES | TRANE | FED300HC | Batterie électrique de 750W Puissance froid 1400w ( 2010 ) | 15
VENTILO CONVECTEURS GAINABLES | TRANE | FED400HC | Batterie électrique de 1000W Puissance froid 2300w ( 2010 ) | 8
VENTILO CONVECTEURS GAINABLES | TRANE | FED400HC MA | Batterie électrique de 1500W Puissance froid 3100w ( 2010 ) | 22
GTC | SCHNEIDER |  | 2010 | 1
EXTRACTEUR |  |  | local informatique | 1
RIDEAU D'AIR CHAUD |  |  | 2010 | 1