## PDG
AOO N°25.746.08 - MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 3 - MAINTENANCE POUR LES SITES DE MARSEILLE (HORS CAV, CEIR, SALENGRO ET PATIO) ET PLAN DE CUQUES
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE LE CABOT

## LISTE
LISTE DE MATERIEL LE CABOT
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Pompe a chaleur | Carrier | Aquasnap | Puissance froid : 221Kw Puissance chaud : 142Kw ( 2009 ) | 1
Caisson de traitement d’air neuf | WESPER | Premiaire PR040 | Ventilateur Débit : 2000 m3 / h Batterie électrique :- puissance : 18Kw ( 2009 ) | 1
Vanne 3 voies | siemens | Acvatix SQS65 |  | 1
Caisson de traitement d’air hall employés | wesper | Série 1.30 | 2010 | 1
Caisson de traitement d’air archives | wesper | Série 1.30 | 2010 | 1
Caisson de traitement d’air archives | wesper | Série 1.30 |  | 1
Convecteur electrique |  |  |  | 13
Variateur | siemens | MICROMASTER 420 | 0.12-11kW | 1
Pompe double | salmson | JRL206-12.2,2 | -2009 | 1
Vase d’expansion | VAREM | MAXIVAREM UR | 2009 | 1
Ventilo convecteurs | AIRCALO |  | RDC ( 2016 ) | 1
Ventilo convecteurs | Wesper |  | RDC et étage ( 2016 ) | 42
Ventilo convecteurs | Ciat | Major 2 | Ancienne salle formation ( 2010 ) | 1
Cassette | Ciat |  | Ancienne salle courrier et accueil ( 2016 ) | 7
Rideaux d’air chaud |  |  | Entrée accueil public ( 2016 ) | 2
Ballon de stockage | charot | Vertical 3020 | Capacité :750 litres Pression de service : 4 bars Réchauffage électrique | 1
Extraction hall employés | ALDES | CVEC 1500 | Toiture | 1
Extraction accueil | ecoblue |  | Toiture | 1
Split système condensation à air | FUJITSU | AQY14FSDJ ( 2016 ) | Localisation local informatique R410A | 1
Split système | DAIKIN | RXS35G2V1B9 ( 2010 ) | Locaux : Formation professionnelle R410A | 2
GTC | Saia Burgess | 2016 |  | 1