## PDG
AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 3 - MAINTENANCE POUR LES SITES DE MARSEILLE (HORS CAV, CEIR, SALENGRO ET PATIO) ET PLAN DE CUQUES
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE LE CANET

## liste
LISTE DE MATERIEL LE CANET
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Pompe à chaleur | Carrier | 30RQSY 100A0005 ( 2016 ) | R410A | 1
Optimiseur | LANDIS & GYR | OSC 21 |  | 1
Régulation ballon | LANDIS & GYR | RWF 21.4 ( origine ) |  | 1
Régulation ballon | LANDIS & GYR | RWF 61.12 SQX 61 ( origine ) |  | 1
Vanne 3 voies ballon | LANDIS & GYR |  |  | 1
Ballon de stockage |  | ( orignie, plus utilisé ) | 8 000 L 4X15 KW | 1
Ballon tampon |  |  | 750 L | 1
Centrale traitement d’air double flux | HYDRONIC | CCH 38 ( origine ) |  | 1
Régulation C.T.A | LANDIS & GYR | RWF 61.20 |  | 1
Vanne 3 voies C.T.A | LANDIS & GYR | SQX 61 |  | 1
Pompe de charge | SALMSON | CXL 2025 P | Double | 1
Pompe PAC | SALMSON | ECX 2654 T3 | Double | 1
Pompe ventilo convecteur+ CTA | SALMSON | ECX 2653 T3 | Double | 1
Pompe radiateurs | SALMSON | CXL 2025 P ( 2018 ) | Double | 1
Climatisation local ordinateur | HITACHI | RAC35WEB ( 2014 ) | Façade | 1
Climatisation scanner | Daikin | RXS35J2V1B ( HS ) | Façade | 1
Cumulus | Jacob delafon |  | 200L | 1
Ventilo-convecteur | WESPER | origine |  | 16
Cassette | Lennox | 2014 |  | 12
Radiateur |  | origine |  | 6
Expansion | CIMM | ERE | 1.5 bars 300L | 1