## PDG
AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 3 - MAINTENANCE POUR LES SITES DE MARSEILLE (HORS CAV, CEIR, SALENGRO ET PATIO) ET PLAN DE CUQUES
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE CAILLOLS

## LISTE
LISTE DE MATERIEL CAILLOLS
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
PAC | Carrier | DV-15 | R 410 A ( 2016 ) | 1
Centrale de traitement d’air | System air | DV-15 ( 2004 ) | Soufflage 3700m3/ h Extraction 300m3/h Batteries elec 16.35 KW hydrau 8.2Kw | 1
Tourelle d’extraction | FRANCE AIR | SIMOUN 7 | 60 m3/h | 1
Pompes doubles :- circuit eau glacée | WILO | DOP 65 / 160 R |  | 1
Pompes doubles :- circuit eau chaude | WILO | DOP 65 / 160 R |  | 1
Ventilo convecteurs | CIAT | MAJOR 2 ( 2004 ) |  | 20
Ventilo convecteurs | CIAT | MAJOR 1 ( 2004 ) |  | 4
Cassettes | Wesper | -2016 | EAS | 4
Ballon de stockage eau chaude |  |  | Capacité : 10.000 litres – Puissance 3 x 15 kw | 1
GTC | Saia Burgess | 2016 |  | 1
Vanne 3 voie | Siemens | Acvatix SQS 65 |  | 1
Extracteur sanitaire | France air | MV7 Inter ERIS |  | 1
Expansion | ZILMET |  | Capacité : 300 litres – 1.5 bars | 3
Expansion | Gitral |  | Capacité : 50 litres – 2 bars | 1
Radiateur électrique | ATLANTIC |  | Réfectoire EAS | 1
Ballon électrique ECS | ATLANTIC |  | 200 L | 2
SPLIT system | Hitachi | RAC-25W | Localisation : local laser 1200W R410A | 1