## PDG
AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 3 - MAINTENANCE POUR LES SITES DE MARSEILLE (HORS CAV, CEIR, SALENGRO ET PATIO) ET PLAN DE CUQUES
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE PLAN DE CUQUES

## LISTE
LISTE DE MATERIEL PLAN DE CUQUES
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Pompe a chaleur | CARRIER | 30RH-160-B ( 2009 ) | Puissance chaud: 94 kw Puissance froid: 144 kw R410A | 1
VARIATEUR CTA | SIEMENS | Micromaster 420 | 2009 | 1
VARIATEUR EXTRACTION | SIEMENS | Micromaster 420 | 2009 | 1
Vanne 3 voie CTA | LANDYS & GYR | SQS 65
Pompe double de circulation | SALMSON | DCX65-90N | 2009 | 1
Pompe de récupération | WILO | DOS32/80r & DOS32/80Rpn10 |  | 1
Ballon tampon | CHAROT | Vertical 3020 | Capacité 750 litres résistances électriques 36kw | 1
Rideau d’air chaud |  |  | 2018 | 1
Caisson d’air neuf | CARRIER | 39 FB 81 ( Années 90 ) | Filtre Dièdre 85% ASH gravimétriques Batterie de récupération P : 16.856 kcal/h Batterie froide P : 22.004 fgl/h Batterie électrique 52,5kw – 15 x 3,5 kw Débit : 6.400 m3 / h | 1
Caisson de récupération | CARRIER | 39 FB 50 ( Années 90 ) | Filtre Dièdre 85% ASH gravimétriques Batterie de récupération P : 16.856 kcal/h Débit : 4.000 m3 / h | 1
Ventilo-convecteurs | Aermec |  |  | 2
Ventilo-convecteurs | TRANE |  |  | 29
Ventilo-convecteurs | WESPER |  |  | 3
Ventilo-convecteurs | CIAT Major 2 |  |  | 1
Cassette | Aermec | 2018 |  | 2
Aérotherme Archives | WOLF | KG 15 | Débit : 600 m3 / h Batterie électrique : 9 kw (3 x 3 kw) | 1
Vase d’expansion |  |  | Sous pression d’azote Capacité : 400 litres Hauteur statique : 10 m | 2
Vase d’expansion | ZILMET |  | Sous pression d’azote 50 Litres | 1
Convecteur électrique | ATLANTIC | DEL 85 | Classe II 2.000 W | 6
Convecteur électrique | AIRELEC | Standard |  | 3
Convecteur électrique | THERMOR |  |  | 1
GTC | Trend | 2014 |  | 1
Sonde antigel | LANDYS & GYR | QAF | 212 | 1
Vanne | LANDYS & GYR | SKD 62 | 31 Diam. 65 | 1
Vanne | LANDYS & GYR | SQS 65 | 45 Diam. 32 | 1
Split system | Mitsubishi | SRK35ZMP-S ( 2021 ) | Localisation : local informatique | 1