## PDG
AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 3 - MAINTENANCE POUR LES SITES DE MARSEILLE (HORS CAV, CEIR, SALENGRO ET PATIO) ET PLAN DE CUQUES
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE PLAZZA

## LISTE
LISTE DE MATERIEL PLAZZA
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Caisson de traitement d’air double flux | Vim | CAD X D 05 ( 2014 ) |  | 1
VRV | DAIKIN | RXYQ-P ( 2014 ) | puissance froid 22,4 Kw puissance chaud 25Kw | 1
GTC | TREND | -2014 |  | 1
CASSETTE | DAIKIN | FXFQ ( 2014 ) |  | 9
CONVECTEUR | THERMOR | FXZQ15M9 ( 2014 ) | 500 w | 8
VMC | ALIZE S | -2014 |  | 1
CUMULUS | ALLIANCE | -2014 | 15L | 1
RIDEAU D'AIR CHAUD | VIM | COR 305 NE 1000 ( 2014 ) |  | 1