## PDG
AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 4 - MAINTENANCE POUR LES SITES SITUES SUR LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (HORS MARSEILLE ET PLAN DE CUQUES)
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE AIX MANSARD

## LISTE
LISTE DE MATERIEL AIX MANSARD
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
PAC | CARRIER | 30 RQP210 ( 2019 ) | Puissance frigorifique 203KW Situation en terrasse 4° étage | 1
Ballon tampon | Lacaze | 800 Litres ( 2019 ) | Toiture | 1
Ventilo-convecteurs aermec mural | aermec | -2019 |  | 7
Cassette |  | -2019 |  | 72
Cassette mural |  | -2019 |  | 9
CTA double flux | Salda | -2019 | Sous-sol 630m3/h | 1
CTA double flux | Salda | -2019 | Terrasse 4220m3/h | 1
Caisson d’insuflation | Cairox | -2019 | 1200m3/h | 1
Rideau d’air chaud | Atlantic | -2019 | Model Ridair 1500 | 3
Convecteurs electrique | Applimo | 500 W | Dans les sanitaires | 7
GTC | Trend | 2019 / Niaga 2024 |  | 1
Split système | ToshibaHeavy | RAS-10PAVPG ( 2019 ) | Local informatique R410A 2.5KW | 2
Cumulus | Aliance |  | 100L | 1