## PDG
AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 4 - MAINTENANCE POUR LES SITES SITUES SUR LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (HORS MARSEILLE ET PLAN DE CUQUES )
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE AIX SAINT DONAT

## LISTE
LISTE DE MATERIEL AIX SAINT DONAT
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Caisson de traitement d'air | WESPER | PR020 ( 2012 ) | 2000m3/h Batterie hydraulique Batterie electrique 3x12KW | 1
PAC | CARRIER | 30 RQS 140 ( 2012 ) | Puissance chaud: 103 kw froid :127kw R410A | 1
Ballon réchauffeur | CARRIER | -2012 | 300 Litres batterie electrique 4x12KW | 1
Vanne 3 voies |  |  |  | 1
Aérothermes "archives" | WESPER | WESPACK 1.3 | Comprenant: Ventilateur | 1
Cassettes | CIAT | COADIS 2 ( 2012 ) |  | 25
Extraction "sanitaires" | WESPER | EVA 225-6 | Comprenant: Ventilateur à jet vertical Débit: 800m3/h Pression statique disponible: 10 mm CE Tri 220/380 V | 1
Split system INVERTER | MITSUBISHI | SRK 35 ZFX | Localisation: local informatique 3.5 KW PF | 1
GTC | TREND | -2012 |  | 1