## PDG
AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 4 - MAINTENANCE POUR LES SITES SITUES SUR LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (HORS MARSEILLE ET PLAN DE CUQUES )
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE ARLES

## LISTE
LISTE DE MATERIEL ARLES
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
POMPE A CHALEUR | CARRIER | 30RQ0262-A ( 2009 ) | Fluide R410A | 1
CAISSON DE TRAITEMENT D'AIR | SALDA | 3-KR SW50 CXS ( 2019 ) | Salle de réunion et réfectoire Débit soufflage: 2215 m3 / h Débit extraction : 1920 m3 / h Local technique terrasse | 1
| SALDA | 3-KR SW50 CXS ( 2019 ) | bureaux Débit soufflage: 4040 m3 / h Débit extraction : 1920 m3 / h Local technique terrasse | 1
BALLON TAMPON | LACAZE |  | 800 litres vertical local technique terrasse | 1
POMPES DOUBLE CIRCUIT | SALMSON | JRE 204-12.5/22-3G-IE4 | Local technique terrasse | 1
Bouteille d’injection |  |  |  | 1
Vase d’expansion |  |  |  | 1
Disconnecteur | CALEFFI |  |  | 1
Extracteur | CAIROX | ODYSEE 400H-C4 ODYSEE 900H | Sanitaires coté entrée public Sanitaires coté entrée personnel | 1 1
SPLIT SYSTEM | DAIKIN | RXS 50L 2V1B | unité exterieure 1,7kg de R410A | 2
| DAIKIN | ftxs 50K 3V1B | unité interieure | 2
GTC | TREND | -2019 |  | 1
CASSETTES PLAFOND | CIAT | COADIS LINE ( 2019 ) |  | 46
UTA |  | CONFORT LINE ( 2019 ) |  | 3