## PDG
AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 4 - MAINTENANCE POUR LES SITES SITUES SUR LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (HORS MARSEILLE ET PLAN DE CUQUES )
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL EN FONCTION IMMEUBLE AUBAGNE TOURTELLE

## LISTE
LISTE DE MATERIEL AUBAGNE TOURTELLE
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Caisson de traitement d’air | WESPER | PR020 ( 2014 ) | Batterie electrique 12KW, Batterie hydraulique, 2000m3/h | 1
PAC | CARRIER | 30 RQS 100 ( 2014 ) | Puissance Froid 100 KW 300 Litres Puissance 3X12KW | 1
Ballon réchauffeur | CARRIER | -2014 | 300L | 1
Vanne 3 voies |  |  |  | 1
Ventilo convecteur | Wesper | AWD ( 2014 ) | Etage | 11
Cassettes | Ciat | Coadis line ( 2014 ) | Rez de chaussé | 16
Chauffe-eau électrique | Atlantic | -2014 |  | 1
Extraction « Sanitaires » | AIRVENT |  |  | 1
GTC | Trend | -2014 |  | 1
Split system | Daikin | -2014 | Localisation : local informatique | 1