## PDG
AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 4 - MAINTENANCE POUR LES SITES SITUES SUR LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (HORS MARSEILLE ET PLAN DE CUQUES )
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE SALON CANOURGUES

## LISTE
LISTE DE MATERIEL SALON CANOURGUES
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
Pompe à chaleur | Carrier | 30RQS140 ( 2012 ) | R410A | 1
Ballon | Carrier | LA300CEA-36 ( 2012 ) | 300L avec Batterie elec 3x12Kw | 1
Ballon de stockage | ZAPIRAIN | ( an 90 ) | Diam: 2.500 mm | 1
Pompe de brassage | WILO |  | Débit: 15m3/h | 1
Caisson de traitement d'air | WESPER | PR020 ( 2012 ) | 200m3/h Batterie elec | 1
GTC | Trend |  |  | 1
Disconnecteur | Watts |  |  | 1
Vanne 3 voies | Siemens | Acvatix | CTA | 1
Groupe pompes | WILO | DNP 50/200 | Débit:20m3/h | 1
Groupe pompes | LEROY SOMER | LS90L2 | Moteur: 1.400 tr/mm | 1
Vase d'expansion | Zilmet |  | Capacité: 200 litres - 1 bar | 3
Vase d'expansion |  |  | Capacité: 8 litres - 0.5 bar | 1
Convecteur elec | Atlantic |  | 1000W | 2
Cassattes | Ciat | Coadis line ( 2012 ) |  | 37
Radiateurs | LAMELLA |  | Pressions: 4 bars | 4
Split | mitsubishi | MUZGC 35 VA ( 2018 ) | Localisation: local informatique | 1