## PDG
AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LOT 4 - MAINTENANCE POUR LES SITES SITUES SUR LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE (HORS MARSEILLE ET PLAN DE CUQUES)
ANNEXE I AU C.C.T.P LISTE DU MATERIEL IMMEUBLE ISTRES

## LISTE
LISTE DE MATERIEL ISTRES
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | CARACTERISTIQUES | NOMBRE
VRV | DAIKIN | RXS YSQ6T7V1B ( 2016 ) Changé en 2018 garantie | Puissance Froid : 15 Kw Puissance Chaud : 18 Kw | 1
UNITES INTERIEURES | DAIKIN | FXZQ 32 A ( 2016 ) | Puissance Froid : 306Kw Puissance Chaud : 4 Kw | 3
| DAIKIN | FXZQ 15 A ( 2016 ) | Puissance Froid : 1,7 Kw Puissance Chaud : 1,9 Kw | 3
GTC | TREND | -2016 |  | 1
SPLIT SYSTEM | DAIKIN | RXS 50L ( 2016 ) | local informatique unité exterieure en toiture | 1
CAISSON DE TRAITEMENT D'AIR DOUBLE FLUX | FRANCE AIR | PLATE BOX 95 1500 ( 2016 ) | 660m3/h Batterie électrique : 2.7 Kw Localisation faux plafond refectoire | 1
RIDEAU D'AIR CHAUD | FRANCE AIR | HARMONY COMPACT EVO 1000 ( 2016 ) | 1440m3/h Puissance électrique : 5.9KW | 1